项目编号：SXHXZB2018-ZC-CS1006

汉阴县卫生和计划生育局关于全县公立医疗机构医用耗材集中统一采购项目

竞争性磋商文件

陕西华夏招标有限公司

二〇一八年九月

目录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	4

供应商须知前附表	5

第三章 合同条款及格式	24

合同前附表	24

第四章  竞争性磋商内容及技术要求	29

第五章  评审方法	47

第六章 竞争性磋商响应文件格式	54

# 第一章  竞争性磋商公告

陕西华夏招标有限公司受汉阴县卫生和计划生育局的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，拟就阴县卫生和计划生育局关于全县公立医疗机构医用耗材集中统一采购项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加磋商。

一、采购项目名称：汉阴县卫生和计划生育局关于全县公立医疗机构医用耗材集中统一采购项目

二、采购项目编号：SXHXZB2018-ZC-CS1006

三、采购人名称：汉阴县卫生和计划生育局

地      址：汉阴县妇幼保健院旁

联系方式：0915-5212004

四、采购代理机构名称：陕西华夏招标有限公司

地      址：西安市南二环西段202号九座花园1605室

联系方式：029-88899970/72/73

五、采购内容和要求：入围三家供应商（详见第四章竞争性磋商内容及技术要求）

口腔耗材类                     采购预算：￥350322.00元

项目用途：自用

项目性质：各公立医疗机构业务收入

- 供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并满足下列条件：

供应商为生产企业需提供：

1、提供有效合格的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照；（原件）

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加磋商，须提供本人身份证；（原件）

3、须提供磋商产品生产厂家的生产许可证。（原件）

4、须提供磋商所有产品一票制要求的承诺书；

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、须提供保证金缴纳凭证；

7、本项目不接受联合体磋商。

供应商为经营企业需提供：

1、提供有效合格的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照；（原件）

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加磋商，须提供本人身份证；（原件）

3、须提供经营企业的经营许可证（原件）；

4、须提供磋商所有产品两票制要求的承诺书。

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、须提供保证金缴纳凭证；

7、本项目不接受联合体磋商。

以上为必备资格条件，磋商时须提供以上要求资料，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，自动丧失磋商资格。

七、采购项目需要落实的政府采购政策：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见竞争性磋商文件。

- 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）；

- 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

- 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51号）；

- 《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185号）；

5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）；

6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）。

八、竞争性磋商文件发售：

1、招标文件发售时间：2018年9月29日至2018年10月11日。
2、获取方式：本次采购项目招标文件实行网上发售。投标单位在招标文件发售期内，登录汉阴县公共资源交易网（http://117.36.155.116:8080/）政府采购--文件下载（http://117.36.155.116:8080/news/notice/page/index.jspx?code=bidFile_purchase）栏目自行下载文件，招标文件不收取任何费用，服务咨询电话：0915-5274599。

九、磋商响应文件递交截止时间及磋商时间和地点：

1、磋商响应文件递交截止时间:2018年10月16日上午10：00整

2、磋商时间:2018年10月16日上午10：00整

3、磋商地点:安康市汉阴县公共资源交易中心5楼

十、公告期限：自发布之日起三个工作日。

十一、其他应说明的事项：

采购项目联系人:姚工

电话：029-88899970/72/73-814

传真：029-88765658

陕西华夏招标有限公司

- 二零一八年九月二十九日

- 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购代理机构：陕西华夏招标有限公司 地 址：西安市南二环西段202号九座花园1605室 邮 编：710075 电 话：029-88899970/72/73 传 真：029-88765658 |
| 2 | 3.6 | 本项目不接受联合体磋商。 |
| 3 | 9.2 | 不允许提供备选方案。 |
| 4 | 9.3 | 本次磋商的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。 |
| 5 | 11.1 | 磋商报价：磋商报价是供应商为完成本项目要求的全部货物、服务内容最终价格的体现，包括但不限于产品费、仓储保管费、技术培训、售后服务、运输费（含冷链运输）、装卸费和保险费等其他一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。 磋商报价表中标明本次服务的所有单项价格，任何有选择的报价将不予接受，按无效磋商处理。 |
| 6 | 12.1 | 资格证明文件： 供应商为生产企业需提供： 1、提供有效合格的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照；（原件） 2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加磋商，须提供本人身份证；（原件） 3、须提供磋商产品生产厂家的生产许可证。（原件） 4、须提供磋商所有产品一票制要求的承诺书； 5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 6、须提供保证金缴纳凭证； 7、本项目不接受联合体磋商。 供应商为经营企业需提供： 1、提供有效合格的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照；（原件） 2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加磋商，须提供本人身份证；（原件） 3、须提供经营企业的经营许可证（原件）； 4、须提供磋商所有产品两票制要求的承诺书。 5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 6、须提供保证金缴纳凭证； 7、本项目不接受联合体磋商。 未注明要求原件的资格证明文件，在磋商后的任何时间，磋商小组都有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，按无效磋商处理。 |
| 7 | 14.4 | 磋商保证金： 人民币柒仟元整（￥7000.00元） 磋商保证金的有效期与磋商有效期一致。 磋商保证金的缴纳形式：转账、电汇。 供应商以银行转账、电汇形式缴纳（转账时请注明项目名称或编号CS1006口腔类）磋商保证金的，磋商结束之后以转账形式退到供应商的账户。 供应商以银行转账、电汇形式缴纳磋商保证金的截止时间：保证金须在2018年10月11日24:00整前到达以下账户。 户名：汉阴县财政局代管资金专户 账号：2707020101201000046299 开户银行：陕西汉阴农村商业银行股份有限公司 磋商保证金到达指定账户后，联系确认到账后将保证金转账凭证复印件粘贴于磋商文件规定处。 |
| 8 | 15.1 | 磋商有效期:提交磋商响应文件的截止之日起90天。 |
| 9 | 16.1 | 正本的份数：壹份；副本的份数：贰份；开标一览表：壹份。同时提供与正本内容一致的电子版，（电子版需包含分项报价excel版），（U盘）一份，并在盘面标注供应商全称、项目名称、编号； 磋商响应文件装订要求：胶装。 |
| 10 | 17.2 | 磋商响应单位应将竞争性磋商响应文件正本、所有的副本、电子版本、报价一览表、资格证明文件分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“报价一览表”“资格证明文件”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。 |
| 11 | 18.1 | 磋商响应文件递交截止时间：2018年10月16日10:00整(北京时间) 磋商响应文件递交地址：安康市汉阴县公共资源交易中心5楼 磋商响应文件接收人：陕西华夏招标有限公司 |
| 12 | 21.1 | 磋商时间：2018年10月16日10:00整(北京时间) 磋商地点：安康市汉阴县公共资源交易中心5楼 |
| 13 | 24.1 | 评审方法：综合评分法（详见第五章） |
| 14 | 29 | 成交代理服务费： 由采购人支付 |
| 15 | 其他 | 本项目不允许进口产品磋商。 |

一.总  则

1.资金来源

1.1本次竞争性磋商所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

- 名词解释

2.1采购人：汉阴县卫生和计划生育局

2.2监督机构：汉阴县财政局

2.3采购代理机构：陕西华夏招标有限公司

2.4供应商：是指响应和符合竞争性磋商文件规定资格条件且参与竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本竞争性磋商文件中第四章所述所有产品。

2.6服务是指供应商为满足竞争性磋商文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.9监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.10残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3.合格的供应商

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件；

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目（分包的按包）的货物采购中同时参与磋商，否则均为无效磋商。

3.4供应商不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，一经证实，则该磋商无效。

3.5供应商必须在陕西华夏招标有限公司购买竞争性磋商文件，方可参加磋商。竞争性磋商文件售后不退。

3.6联合体磋商

3.6.1如果在竞争性磋商文件中接受联合体磋商（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份参与磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.6.2联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同竞争性磋商响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独参与同一项目磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

3.6.3联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

4.竞争性磋商产品（含服务）的合格性和合法性

4.1竞争性磋商产品（含服务）应满足竞争性磋商文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。并满足竞争性磋商文件规定的质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、配送、技术支持和竞争性磋商文件规定的其他伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5.竞争性磋商响应文件内容的真实性

5.1供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的有关磋商的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

二.竞争性磋商文件

6.竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件规定了要求提供的产品和服务，磋商程序和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

第三章 合同条款及格式

第四章 磋商内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 竞争性磋商响应文件构成及格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

6.3本竞争性磋商文件的解释权归陕西华夏招标有限公司，如发现竞争性磋商响应文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7.竞争性磋商文件的修改和澄清

7.1在磋商响应文件截止时间3日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长竞争性磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。

7.2采购单位如果对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间3个工作日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.3已经购买竞争性磋商文件的供应商对竞争性磋商文件有疑问的，均应在磋商截止日期2日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取竞争性磋商文件的供应商。

7.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三.磋商响应文件的编制

8. 磋商语言和磋商货币

8.1供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

8.2磋商应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

9.竞争性磋商响应文件的构成

9.1 供应商提交的竞争性磋商响应文件应包含下列部分的内容：

1） 按照供应商须知的要求和竞争性磋商文件规定格式填写的竞争性磋商响应函、磋商报价表、法定代表人授权委托书。

2）按照竞争性磋商文件的要求编制的磋商方案说明书，内容至少应包括组织实施计划和服务的详细说明，技术规格响应表，供货（服务）一览表，质量保证，人员配备和售后服务承诺等。

3）按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

4）按照本须知第14条要求提交的磋商保证金。

5）竞争磋商文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在竞争性磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，其磋商将按照无效磋商处理。

9.3本次磋商的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。

10.竞争性磋商响应文件格式

10.1 供应商应按照竞争性磋商文件中第六章“竞争性磋商响应文件格式及构成”所提供的格式和要求制作竞争性磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

10.2按竞争性磋商文件第9条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其竞争性磋商响应文件，供应商不得缺少或留空任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

11.磋商报价

11.1磋商报价：磋商报价是供应商为完成本项目要求的全部货物、服务内容最终价格的体现，包括产品费、仓储保管费、技术培训、售后服务、运输费（含冷链运输）、装卸费和保险费等其他一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。

11.2磋商报价表中标明本次服务的所有单项价格，任何有选择的报价将不予接受，按无效文件处理。所有价格均以人民币报价。

11.3磋商报价表中标明的价格应为履行合同的总报价，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性磋商响应文件将按无效磋商处理。

12.证明供应商合格的资格证明文件

12.1供应商应按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求，在竞争性磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商响应文件将被作无效文件处理。

13.证明的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件

13.1供应商应在竞争性磋商响应文件中提交服务满足竞争性磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商响应文件，与竞争性磋商文件要求有重大偏离的磋商响应文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将按无效磋商处理。

13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一。（如需供应商提供样品，样品必须与竞争性磋商响应文件的表述完全符合。）包括：

1)产品主要技术指标和性能的详细说明；

2）逐条对竞争性磋商文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对竞争性磋商的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

3) 货物、服务内容的详细说明；

14.磋商保证金

14.1供应商在磋商时应向陕西华夏招标有限公司提交“供应商须知前附表”规定数额的磋商保证金,并作为其磋商的一部分。

14.2磋商保证金是为了保护采购单位（包括陕西华夏招标有限公司及采购人）免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的磋商保证金。

14.3磋商保证金可采取“供应商须知前附表”规定的任何一种形式。

14.4磋商保证金必须按照竞争性磋商文件“供应商须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

14.5磋商后经审查，未提交磋商保证金、未按竞争性磋商文件规定时间提交磋商保证金或担保机构出具的保函正本未在采购代理机构备案的、磋商保证金金额不足或磋商保证金转账凭证复印件/担保机构出具的保函正本复印件未附在磋商响应文件内的磋商将按无效磋商处理。

14.6未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内按原账户退还；成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订并按规定交纳成交代理服务费后五个工作日内退还（退还时，须向采购代理机构提供采购合同原件壹份）。

14.7供应商以担保机构保函形式缴纳磋商保证金的，磋商结束之后将担保机构保函原件退回（退还时间参照14.6条款）。供应商领取担保机构保函原件时需携带法人授权委托书原件。

14.8 下列任何情况发生时，视为供应商违约，其磋商保证金将被没收：

1) 供应商在磋商有效期内撤回其磋商响应文件；

2）供应商在响应文件中提供伪造、套改、虚假资料参加磋商的。

3) 供应商成交后放弃成交或未能按规定签订合同；或未能按规定交纳成交代理服务费。

4）供应商成交后将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

5）供应商事先未通告无故不参加磋商活动的。

6）供应商不按法定程序进行质疑和投诉，捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

14.9磋商保证金的有效期与磋商有效期一致。担保机构出具的保函的有效期为磋商有效期延长一个月。

15.磋商有效期

15.1磋商响应文件应在“供应商须知前附表”中规定的期限内保持有效。磋商有效期不满足规定有效期的磋商响应文件将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其磋商保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件，但要相应延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本章第14条有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16.竞争性磋商响应文件的式样和签署

16.1供应商应按照供应商须知的要求, 准备一份竞争性磋商响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数量的副本，每套竞争性磋商响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。同时提供与正本内容一致的电子版（U盘）及报价一览表一份，并标注供应商全称、项目名称、项目编号，并与竞争性磋商响应文件同时递交。

16.2竞争性磋商响应文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字（竞争性磋商文件要求竞争性磋商响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署），若由授权代表签署，须按竞争性磋商文件规定的格式出具的“法定代表人授权书”附在竞争性磋商响应文件中，所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有竞争性磋商响应文件正本和副本须按第六章规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，每一页的正下方清楚标明第几页共几页等字样，并分别胶装成册。

16.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

16.4供应商名称应填写全称，竞争性磋商响应文件正本必须逐页加盖供应商公章。

16.5因字迹潦草、表述不清或不按竞争性磋商文件格式编制的竞争性磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

16.6竞争性磋商文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

四.竞争性磋商响应文件的递交

17.竞争性磋商响应文件的密封和标记

17.1报价一览表除在竞争性磋商响应文件内装订外，再制作一份单独放在一个信封中。封线处加贴封条并加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封报价一览表的报价必须与竞争性磋商响应文件正本中的报价一览表（报价表）报价一致，若不一致，则按单独密封的报价一览表为准。

17.2供应商应将竞争性磋商响应文件正本、所有的副本、电子版本、报价一览表、资格证明文件单独密封装在封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“报价一览表”“资格证明文件”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。

外层包装请按以下要求标记：

1) 磋商响应单位的全称；

2) 磋商项目名称、项目编号；

3）正本或副本、电子版、报价一览表、资格证明文件“请勿在＿＿＿＿＿(磋商时间)之前启封”。

17.4如果供应商未对竞争性磋商响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

18．竞争性磋商响应文件的递交

18.1供应商应按照竞争性磋商公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前将全部竞争性磋商响应文件和磋商资料递交至采购代理机构接收人处。

18.2采购代理机构项目接收人在竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前，只负责竞争性磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

18.3无论供应商成交与否，其竞争性磋商响应文件恕不退还。

19．递交的竞争性磋商响应文件

19.1按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的磋商截止时间后递交的任何竞争性磋商响应文件。

20．磋商的修改与撤回

20.1 供应商在递交竞争性磋商响应文件后，可以修改或撤回其竞争性磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改或撤回。

五.磋商与评标

21.磋商

21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织竞争性磋商。磋商时所有供应商代表自愿参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

21.2采购代理机构将做磋商记录，存档备查。

22．评审组织及评审原则

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为单数，其中采购人代表须持有法人授权书。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

22.2竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

22.3在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

22.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

22.5磋商过程中的实质性变动：

22.5.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

22.5.2对竞争性磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

22.6竞争性磋商响应文件的初审（含资格性检查和符合性检查）

22.6.1磋商小组将审查竞争性磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全，磋商保证金是否合格、有无计算上的错误等。

22.6.2计算错误将按以下方法更正：

（1）磋商响应文件中报价一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准；如果单独密封的报价一览表(报价表)与磋商响应文件正本的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准。

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

22.6.3对于竞争性磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受。

22.6.4在详细评审之前，根据本须知第22.6.5条的规定，磋商小组要审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的磋商。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.6.5实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。如发现下列情况之一的，其磋商将构成非实质性响应，按无效磋商处理：

1）没有按照竞争性磋商文件要求提供的竞争性磋商响应文件或竞争性磋商响应文件构成有重大缺项；

2）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的；

3）供应商未提交有效的磋商保证金或金额不足的、磋商保证金形式不符合竞争性磋商文件要求的；

4）资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

5）竞争性磋商响应文件无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

6）无磋商有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的；

7）供应商在同一份竞争性磋商响应文件中，有两个或多个报价的；

8）存在有重大缺漏项和重大偏离的；

9）供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

10）磋商总报价低于成本或者高于竞争性磋商文件公布的采购预算的。

11）竞争性磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12）竞争性磋商响应文件不符合法律法规要求的；

13）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

22.7竞争性磋商响应文件的详细评审

22.7.1磋商小组将按照本须知第22.6.4条规定，只对确定为实质性响应竞争性磋商文件要求的磋商响应文件进行详细评审。

22.7.2详细评审按照“供应商须知前附表”的评审方法进行。

22.8成交候选人的确定

磋商小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐1-3名成交候选人，标明排列顺序。

23．评审过程的保密

磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

24．评审方法

24.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），本次评审采用综合评分法，即在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推存3-5名成交候选人。

25．评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

六.成交、通知与签约

26．成交程序

26.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3-5名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体磋商小组成员签字确认。

26.2采购人根据磋商报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

26.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性磋商。

26.4采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交供应商。

26.5成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

26.6供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

27．成交通知

27.1采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

27.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

28. 成交合同的签订

28.1各医疗机构与成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2各医疗机构签订政府采购合同后7个工作日内，各医疗机构应将政府采购合同副本报汉阴县卫计局备案。

29．成交代理服务费

29.1由采购人支付。

- 质疑

30.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在法律规定的时间内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.2 提交质疑书需携带以下资料：

30.2.1加盖公章的营业执照副本复印件；

30.2.2法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件（查看原件）；法定代表人提交质疑书须提交其身份证复印件（查看原件）。

30.3质疑书应该包含以下主要内容：

30.3.1质疑供应商的基本情况信息：名称、地址、法定代表人、委托代理人、电话、邮编。

30.3.2所质疑的政府采购项目的信息：包含采购人或者采购代理机构名称、项目名称、包（标段）、编号。

30.3.3具体的质疑事项。质疑事项不得超出法定范围并且与质疑供应商有利害关系。

30.3.4明确、具体的质疑请求。

30.3.5质疑所依据的事实、理由和法律依据及证明材料。

30.3.6质疑书需要加盖质疑供应商公章并经法定代表人签字和盖章。

30.4有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.4.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

30.4.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

30.4.3未在法定期限内提出质疑的；

30.4.4质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

30.4.5质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

30.4.6以非法手段取得证据、材料的；

30.4.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

30.4.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.5质疑答复

采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

31.其他

31.1磋商步骤为：第一次报价---初步评审---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。（以供应商递交的磋商响应文件中的总报价为第一次报价。分别磋商后，供应商现场填报的磋商响应总报价为第二次报价）

31.2当第二次报价全部超过磋商文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

31.3采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

31.4成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，供应商还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

31.5本次磋商产品如和汉阴县人民医院检验科所招标产品有重复,成交单位不得要求汉阴县人民医院终止前期供货合同。

31.6成交供应商在签订合同前必须向医疗机构提供磋商产品制造厂商针对磋商产品的授权书（原件、厂家直投除外）所投产品授权不足80%（不含80%）取消其汉阴县区域内供货资格。

31.7成交供应商在签订合同前供应商为生产企业磋商产品为医疗器械类需提供磋商产品的产品注册证及售后服务承诺函原件；供应商为经营企业磋商产品为医疗器械类需提供生产厂家的生产许可证、磋商产品的产品注册证、磋商产品生产企业的营业执照 （复印件加盖生产企业鲜章），设备生产厂商针对本项目的授权书、售后服务承诺函原件如不能提供取消其入围资格。

31.8各医疗机构和成交供应商签订合同，成交供应商不得以任何理由推脱、拒签。否则取消其成交资格。

31.9同一项目入围企业单品报价为同一品牌，以单品价格最低的报价签订合同。

31.10入围企业只签订产品单价合同，供应量以各医疗机构的实际采购量为准。

31.11在服务期限内，如遇到国家政策性调整，将终止与各成交供应商的合同。

31.12供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（开标时现场网上查验，如被列入名单取消其入围资格）

31.13合同的履行

31.13.1履约保证金：成交供应商应先向采购人主管部门（卫计局）交齐履约保证金，方可与各医疗机构签订正式合同。履约保证金为所成交金额的百分之十（10%）；成交供应商严重违约或根本性毁约，履约保证金不予退还；（供货企业单品配送率大于95%小于100%，视情况扣除履约金5%-10%。产品配送率小于95%，取消供货单位供应量最大、价值最高单品供应资格，产品配送率小于90%（含90%），取消成交供应商汉阴区域内供货资格，如有特殊情况（如产品断货）需提前1个月向卫计局以书面形式提交情况说明。

31.13.2政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

31.13.3政府采购合同履行中，采购量以各医疗机构实际采购量为准。（本项目各采购预算是汉阴县卫计局统计的近三年的年平均采购量不做为实际采购量）

31.14本项目入围三家供应商，如果经评审实质性响应磋商文件的供应商大于三家（不含三家），则该项目入围三家供应商；经评审实质性响应磋商文件的供应商仅有三家（等于三家），则入围二家供应商；经评审实质性响应磋商文件的供应商不足三家，则废标。废标后，报告同级人民政府财政部门同意，重新组织招标或采用其他方式继续采购。

31.15本项目二次报价不报单价，只报总价，按总价下浮百分比，下调单价。

# 合同条款及格式

- 合同前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：汉阴县卫生和计划生育局 地 址：汉阴县妇幼保健院旁 项目名称：汉阴县卫生和计划生育局关于全县公立医疗机构医用耗材集中统一采购项目 资金来源：各公立医疗机构业务收入 |
| 2 | 项目实施地点：采购人指定地点 |
| 3 | 交货期：以签订合同时间为准 |
| 4 | 有效期: 供货产品有效期应大于该产品有效期2/3的时间。在有效期内，如果发现产品的质量、规格等存在与合同中任何一项不符，采购单位应在最短时间内，以书面形式向中标人提出索赔或更换。 |
| 5 | 1.合同总价即成交价，供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括产品费、仓储保管费、技术培训、售后服务、运输费（含冷链运输）、装卸费和保险费、税费等一切与本项目相关费用。 2.合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 3.付款方式和程序： （1）本项目合同签订期限为2年。 （2）由各医疗机构负责结算，在付款前，中标人必须开具同等价额发票给各医疗机构（附详细清单），中标人应向各医疗机构提交对已交易且验收合格的耗材并符合（生产企业提供一票制；经营企业提供两票制）的发票和相关单据，以及合同规定的其他义务已经履行的证明，中标人向各医疗机构提供的单据的发票和有关单据不得违反国家税务机关等相关部门的规定，否则各医疗机构有权拒付相关货款，乙方并承担由此给甲方带来的一切损失。 3）付款方式： 银行转账 结算时间：各医疗机构自收到乙方已交易且验收合格的耗材发票和有关单据之日起90日历日内向乙方结算所发生货款。 |
| 6 | 技术支持： 提供全年7×24小时的技术咨询服务。 |
| 7 | 技术资料要求： 供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在磋商价格中： 1.完整的设备(产品)操作使用手册和维护、保修卡等； 2.制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供； 3.产品验收标准； 4.技术说明书及必须的其它技术资料； 5.使用说明书； 6.零部件目录； 7.项目完工后提供验收报告； 8.合同中要求的其他文件资料。 |
| 8 | 包装：根据产品特性，自行包装方式。成交供应商应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。 |
| 9 | 运输：成交供应商可根据交货期、运输条件（含冷链运输）按产品特性选择运输方式，承担一切运输费用。 |
| 10 | 质量保证： 供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足磋商文件的要求，磋商文件未明确要求的内容，供应商须按磋商产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 供应商应保证合同项下所供设备是合同规定厂家供货生产的，全新未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格等要求。 |
| 11 | 验收： 按国家相关要求标准验收 |
| 12 | 服务要求： - 提供的产品及材料必须保证质量可靠，进货渠道正常，配置合理齐全； - 质保期内免收全部维修费用，维护保养。质保期外如有发现产品存在设计、质量问题，成交供应商亦应负责解决并承担全部费用，造成的医疗纠纷还应承担因此产生的赔偿责任和法律责任； - 如因产品自身质量原因出现异常情况，供货商应在收到采购人口头或书面通知后，解决异常情况，一切责任及费用由供货商承担，若供货商未能在规定时间解决问题，采购人有权寻求其他解决途径，产生的责任及费用由供货商承担。 - 未按照上述要求作出各医疗机构有权要求退货。 - 成交供应商提供的产品各项技术参数应满足磋商文件要求。 - 安全责任：成交供应商应负责本次采购项目的供货安全、运输安全、装卸安全、安装安全以及与项目相关的其它安全事项，并承担由此产生的全部责任和费用。 - 就货物的安装、启动、运行、维护指导、对采购人进行培训，培训产生的费用由供货商负责。 - 伴随服务产生的费用已含在合同价中，不单独进行支付。 - 因产品质量问题造成的医疗事故及纠纷，由供货商负责并承担财产损失赔偿责任。 - 如果采购人在正常保管和使用的前提下，因供货方产品质量问题引起的一切医疗纠纷由供应商负全责。 |
| 10 | 质保及服务（提供售后服务承诺书）： 1）供应商应设有可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。 2）服务方式:现场服务，整体验收合格后有效期不低于产品有效期的三分之二，随时响应用户的技术和应用要求，技术服务响应时间：2小时给予答复，24小时到达用户现场。 3）对于存在质量问题或者短少的产品，中标人应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。（特殊情况除外） 4）配送车辆须满足“试剂”产品运输需求，（如：温度、湿度等要求必须符合国家有关规定） 5）产品质量出现问题，如属于三包产品中标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标人承担。 6）供应商及磋商产品的生产厂商应承诺有效期、售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、实施措施及时限、响应计划等方面），未提供任何有效期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足磋商文件要求对待。 |
| 11 | 知识产权、专利权： 供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。 |
| 12 | 违约责任： 按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。 未按合同或磋商文件要求提供的产品或者服务，质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。 |
| 13 | 其它： 1.供应商须按报价一览表（统一格式）和磋商分项报价表（统一格式）的内容填写单价、总价及其他事项。 2.供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |

汉阴县卫生和计划生育局关于全县公立医疗机构医用耗材集中统一采购项目合同

（示范文本）

第一部分  协议书

项目编号：

签订地点：

签订时间:

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国合同法》、    （采购项目名称）   的磋商、磋商响应文件，为保证甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方同意签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物或服务（产品）：

供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 型号 规格 | 材质 | 单位 | 生产厂家 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条 合同价款

1、合同总价即中标价，包括产品费、安装费、仓储保管费、技术培训、售后服务、运输费（含冷链运输）和保险费等一切费用。

2、本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务费用。

3、本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条 货款支付

（1）本项目合同签订止于     年    月    日。

（2）由各医疗机构负责结算，在付款前，中标人必须开具同等价额发票给各医疗机构（附详细清单），中标人应向各医疗机构提交对已交易耗材符合（生产企业提供一票制；经营企业提供两票制）的发票和相关单据，以及合同规定的其他义务已经履行的证明，中标人向各医疗机构提供的单据的发票和有关单据不得违反国家税务机关等相关部门的规定，否则各医疗机构有权拒付相关货款，乙方并承担由此给甲方带来的一切损失。

（3）付款方式： 银行转账

结算时间：各医疗机构自收到乙方已交易耗材的发票和有关单据之日起90日历日内向乙方结算所发生货款。

第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1、交货时间（期限）：乙方配送产品的品规和数量必须严格按照各医疗机构订单执行。在各医疗机构发出配送计划5个工作日内送达指定地点，紧急配送需24小时内送达。未按时送达，各医疗机构报送卫计局审核属实，卫计局视情况扣除履约金。如遇特殊情况需提前一个月以书面形式提交情况说明交至汉阴县卫计局。

2、交货地点：甲方指定地点，并当面清点交货。

第五条 质量保证

中标人提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足磋商文件的要求，磋商文件未明确要求的内容，采购人须按磋商产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

中标人应保证合同项下所供产品是合同规定厂家供货生产的，全新未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格等要求。

第六条 权利保证

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条 运输方式

1、乙方负责货物（产品）运输。

2、运输方式及证明材料：             。

第八条 货物验收标准

- 乙方应制定质量管理制度，对配送产品质量负全责。

- 乙方提供的产品必须符合国家产品质量标准和相关要求。

- 乙方应确保与甲方成交的产品，不存在第三方提出的侵犯专利权，商标权等知识产权，且不存在任何侵犯第三方权利的其它情形。否则，乙方应该排除障碍并承担全部责任，给甲方造成损失的，还应当赔偿甲方全部损失。

- 乙方不得提供近效期产品，否则甲方可拒绝收货，乙方不得推诿或拒绝退换。

包装标准

- 除非对包装另有规定，乙方提供全部产品应按照国家标准保护措施进行包装，防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。

- 包装标记和包装箱内外的单据应符合相关要求。

验收

甲方在接收产品时，按照国家相关验收标准执行。

服务要求

- 提供的产品及材料必须保证质量可靠，进货渠道正常，配置合理齐全；

- 质保期内免收全部维修费用，维护保养。质保期外如有发现产品存在设计、质量问题，中标人亦应负责解决并承担全部费用，造成的医疗纠纷还应承担因此产生的赔偿责任和法律责任；

- 如因产品自身质量原因出现异常情况，供货商应在收到采购人口头或书面通知后，解决异常情况，一切责任及费用由供货商承担，若供货商未能在规定时间解决问题，采购人有权寻求其他解决途径，产生的责任及费用由供货商承担。

- 针对采购人的需求定期上门进行产品维护保养，保证产品正常稳定运行；

- 未按照上述要求作出各医疗机构有权要求退货。

- 中标人提供的产品各项技术参数应满足磋商文件要求。

- 安全责任：供应商应负责本次采购项目的供货安全、运输安全、装卸安全、安装安全以及与项目相关的其它安全事项，并承担由此产生的全部责任和费用。

- 就货物的安装、启动、运行、维护指导、对采购人进行培训，培训产生的费用由供货商负责。

- 伴随服务产生的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

- 因产品质量问题造成的医疗事故及纠纷，由供货商负责并承担财产损失赔偿责任。

11.如果采购人在正常保管和使用的前提下，因供货方产品质量问题引起的一切医疗纠纷由供货商负全责。

第九条 售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及磋商文件要求和磋商响应文件的“服务承诺”提供服务。

第十条 违约责任

按《合同法》中的相关条款执行。

未按合同或磋商文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对中标人违约行为进行追究及按《中华人民共和国招标投标法》相关规定进行相应处罚。

第十一条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 争议的解决

1、因产品的质量问题发生争议，由相关质量鉴定机构进行质量鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_（1）_种方式解决争议：
 （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
 （2）向____________仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十三条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1、本合同书

2、中标通知书

3、协议

4、磋商响应文件	(含澄清文件)

5、磋商文件	(含磋商文件补充通知)

6、补充协议或备忘录

第十四条　合同生效及其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式___份，甲乙双方各执____份，___份报送政府采购监督管理部门备案， 壹 份采购代理机构存档。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人/授权代表：              法定代表人/授权代表：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：  年  月  日 			   签约日期：  年  月  日

# 第四章  竞争性磋商内容及技术要求

- 1) 以下参数仅供参考，可能涉及某产品的极个性化描述，均不作为对磋商产品的特定要求，供应商可提供相当于或优于该参数的产品；

- 2) 以下技术参数，为评标的重要标准，供应商应在磋商响应文件中如实提供其技术指标，并提供原厂技术资料并盖章，作为最终认定证据；

- 3) 供应商须提供证明磋商产品与磋商文件的要求相一致的文件，包括磋商产品技术白皮书、原版彩印技术样本、产品说明书、图纸及相关检测报告等；

- 4) 供应商应如实填写技术偏离表，如不满足或存在负偏离而填写符合者，将会导致废标；

- 5) 供应商如提供虚假材料磋商，谋取中标、成交的，将列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。且中标、成交无效；

- 6)医疗器械类产品需提供医疗器械注册证（医疗器械产品登记表）

- 骨科植入物：

- 可吸收钉、关节组件、补片、骨腊、等植入物需原厂灭菌包装。
2、骨科植入物分次（单次）购入，每次均须提供植入所需专用工具（包括电动工具），每次需有经专业培训人员跟进后续服务。

| 序号 | 分类 | 类别 | 品名 | 单位 | 材质 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔耗材类 | 二类 | EC-20l | 把 |  | ND | 10 |
| 2 | 口腔耗材类 | 二类 | FX-II玻璃离子 | 盒 | 粉*液 | 2*1 | 8 |
| 3 | 口腔耗材类 | 二类 | H锉 | 盒 | 不锈钢 | 6*1 | 113 |
| 4 | 口腔耗材类 |  | J型钩 | 把 |  | 各号 | 2.00 |
| 5 | 口腔耗材类 |  | K锉 | 合 |  | 6*1 | 50 |
| 6 | 口腔耗材类 |  | MINI拔髓针 | 板 |  | 12*1 | 26 |
| 7 | 口腔耗材类 |  | NT粘接剂 | 瓶 |  | 2.5ml | 3 |
| 8 | 口腔耗材类 | 二类 | P60光固化树脂 | 支 |  | A3色 | 1 |
| 9 | 口腔耗材类 | 二类 | QZC前轴承 | 只 |  | / | 4 |
| 10 | 口腔耗材类 | 二类 | SSW低速车针 | 支 |  | RA-4 | 150 |
| 11 | 口腔耗材类 | 二类 | SSW高速车针 | 个 | 钨钢 | 各型 | 738 |
| 12 | 口腔耗材类 | 二类 | ssW金鲨车针 | 支 | 钨钢 | CW557SL | 57 |
| 13 | 口腔耗材类 | 二类 | Z350XT通用纳米树脂 | 支 |  | BLE | 1 |
| 14 | 口腔耗材类 | 二类 | 巴尔非调合粘接剂 | 盒 | 糊剂*液剂 | 3*1 | 20 |
| 15 | 口腔耗材类 | 二类 | 巴西微牙车针 | 支 |  | / | 75 |
| 16 | 口腔耗材类 | 二类 | 白石膏 | 袋 | 粉状 | 1KG | 75 |
| 17 | 口腔耗材类 | 一类 | 拜耳牙 | 副 |  | 28*1 | 10 |
| 18 | 口腔耗材类 | 二类 | 宝石刀头 | 只 |  | / | 3 |
| 19 | 口腔耗材类 | 二类 | 保持器盒 | 个 | 塑料 | / | 38 |
| 20 | 口腔耗材类 |  | 比塔派克斯（普通） | 支 |  | 2.2g | 1 |
| 21 | 口腔耗材类 | 二类 | 比塔派克斯（进口） | 盒 | 糊剂 | / | 5 |
| 22 | 口腔耗材类 |  | 标准方丝弓带环 | 袋 |  | 4*1 | 60 |
| 23 | 口腔耗材类 |  | 标准网底直丝弓托槽 | 副 |  | 8216-231 | 40 |
| 24 | 口腔耗材类 | 二类 | 标准直丝带环 | 袋 | 不锈钢 | 4*1 | 476 |
| 25 | 口腔耗材类 | 二类 | 标准直丝弓托槽 | 副 | 不锈钢 | 全口 | 254 |
| 26 | 口腔耗材类 | 二类 | 波洛菲前后牙通用树脂 | 只 | 糊剂 | 各型 | 16 |
| 27 | 口腔耗材类 | 二类 | 玻璃离子（水调） | 盒 | 粉状 | 10G | 36 |
| 28 | 口腔耗材类 | 一类 | 玻璃离子单粉 | 瓶 | 试剂类 |  | 13 |
| 29 | 口腔耗材类 | 一类 | 玻璃离子单液 | 瓶 | 试剂类 |  | 9 |
| 30 | 口腔耗材类 | 二类 | 玻璃离子冠桥水门丁 | 盒 | 粉*液 | 1086 | 6 |
| 31 | 口腔耗材类 | 二类 | 玻璃离子水门汀 | 盒 | 粉*液 | 3*3 | 28 |
| 32 | 口腔耗材类 | 二类 | 玻璃离子修复材料 | 套 |  | 10g | 6 |
| 33 | 口腔耗材类 |  | 布轮 | 个 |  | 中 | 4 |
| 34 | 口腔耗材类 |  | 彩色橡皮碗 | 个 |  | 各号 | 8 |
| 35 | 口腔耗材类 | 二类 | 侧方拉钩 | 付 | 塑料 | 各号 | 5 |
| 36 | 口腔耗材类 | 二类 | 超硬石膏 | 袋 | 粉状 | 1.5KG | 110 |
| 37 | 口腔耗材类 |  | 超硬石膏 | 袋 |  | 1kg | 119 |
| 38 | 口腔耗材类 |  | 成人拔牙钳 | 把 |  | 各型号 | 27 |
| 39 | 口腔耗材类 |  | 成形片 |  |  | 各号 | 6 |
| 40 | 口腔耗材类 |  | 成形片夹 | 把 |  | 各号 | 9 |
| 41 | 口腔耗材类 | 二类 | 齿科用测力计 | 把 | 不锈钢 | / | 1 |
| 42 | 口腔耗材类 | 二类 | 冲痰盂电磁阀通利 | 个 |  | / | 1 |
| 43 | 口腔耗材类 | 二类 | 充电光固化 | 个 |  | DP385 | 1 |
| 44 | 口腔耗材类 | 二类 | 除丁克 | 瓶 |  | 10ml | 1 |
| 45 | 口腔耗材类 | 二类 | 打磨机 | 盒 | 不锈钢 | SUPER90 | 4 |
| 46 | 口腔耗材类 | 二类 | 打磨机手柄 | 把 |  | / | 5 |
| 47 | 口腔耗材类 |  | 大沙轮 | 个 | 绿碳化硅 |  | 10 |
| 48 | 口腔耗材类 | 二类 | 大锥度牙胶尖 | 盒 | 根状 | 各型 | 42 |
| 49 | 口腔耗材类 | 二类 | 带盖手机轴承 | 个 | 钨钢 | / | 11 |
| 50 | 口腔耗材类 | 二类 | 带环盒 | 个 | 不锈钢 | / | 1 |
| 51 | 口腔耗材类 | 二类 | 导光棒 | 个 |  | 80mm60度 | 1 |
| 52 | 口腔耗材类 | 二类 | 导光束 | 套 | 镍钛合金 | Φ4*1800mm | 2 |
| 53 | 口腔耗材类 | 二类 | 低速马达垫片 | 个 |  | / | 4 |
| 54 | 口腔耗材类 |  | 低速手机 | 把 |  |  | 1 |
| 55 | 口腔耗材类 | 二类 | 碘甘油 | 瓶 |  | 20ml | 17 |
| 56 | 口腔耗材类 | 二类 | 丁香油水门汀 | 盒 | 粉*液 | 2*1 | 70 |
| 57 | 口腔耗材类 |  | 丁字开口器 | 个 |  |  | 1 |
| 58 | 口腔耗材类 |  | 丁字挺 |  |  | 各号 | 8 |
| 59 | 口腔耗材类 | 二类 | 顶盛健齿膏 | 支 |  | 20g | 470 |
| 60 | 口腔耗材类 | 护理，妇产新生儿 | 多乐氟护齿剂 | 支 | 含氟 | 50mg/ml（氟化钠) | 30 |
| 61 | 口腔耗材类 | 二类 | 儿童拨牙钳 | 把 |  | 牙腮式 | 10 |
| 62 | 口腔耗材类 |  | 方丝弓颊面管 | 带 |  | 4*1 | 10.00 |
| 63 | 口腔耗材类 |  | 菲苏光固化封闭剂 | 支 | 2g |  | 2 |
| 64 | 口腔耗材类 | 二类 | 分牙圈 | 个 | 橡胶 | S型 | 35 |
| 65 | 口腔耗材类 | 普通 | 氟化泡沫 | 支 | 含氟液体 | 125g | 8 |
| 66 | 口腔耗材类 | 二类 | 复合树脂 | 只 |  | TPH | 4 |
| 67 | 口腔耗材类 |  | 干髓糊剂 | 套 |  | 10G | 4 |
| 68 | 口腔耗材类 | 二类 | 高速手机 | 把 | 不锈钢 | BU-4 | 21 |
| 69 | 口腔耗材类 | 二类 | 格鲁玛酸蚀剂 | 支 | 糊剂 | 2.5ML | 47 |
| 70 | 口腔耗材类 |  | 格鲁玛脱敏剂 | 瓶 |  | 2ml | 2 |
| 71 | 口腔耗材类 | 二类 | 格鲁玛粘接剂(3ML) | 瓶 | 糊剂 | 3ML | 19 |
| 72 | 口腔耗材类 | 二类 | 根测仪线拉钩 | 套 |  | / | 1 |
| 73 | 口腔耗材类 | 二类 | 根管测量仪线 | 根 | 塑料 | / | 1 |
| 74 | 口腔耗材类 | 三类 | 根管充填剂 | 套 | 粉*液 | 2*1 | 14 |
| 75 | 口腔耗材类 |  | 根管充填器（垂直加压器） |  |  | 各号 | 3 |
| 76 | 口腔耗材类 | 二类 | 根管扩大针(拔髓针) | 板 |  | 00# | 5 |
| 77 | 口腔耗材类 | 二类 | 根管扩大针(洗髓针) | 板 |  | 00# | 4 |
| 78 | 口腔耗材类 | 二类 | 根管纤维桩 | 支 | 玻璃纤维 | 各型 | 350 |
| 79 | 口腔耗材类 | 二类 | 根管药物输送针 | 板 | 不锈钢 | 4*1 | 3 |
| 80 | 口腔耗材类 |  | 根管针测量尺 | 把 |  | 各号 | 2.00 |
| 81 | 口腔耗材类 | 二类 | 根管侧压针 | 盒 | 不锈钢 | 6*1 | 36 |
| 82 | 口腔耗材类 |  | 冠核修复材料 | 支 |  | 212789 | 2 |
| 83 | 口腔耗材类 | 二类 | 光保护套 | 盒 |  | 300/1 | 3 |
| 84 | 口腔耗材类 | 二类 | 光固化玻璃离子 | 盒 |  | 2*1 | 1 |
| 85 | 口腔耗材类 | 一类 | 光固化灯泡 | 只 |  | / | 1 |
| 86 | 口腔耗材类 | 二类 | 光固化复合树脂 | 支 |  | 陶瓷 3g | 1 |
| 87 | 口腔耗材类 | 二类 | 光固化复合树脂(波洛菲) | 盒 |  | A2色 | 6 |
| 88 | 口腔耗材类 | 二类 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | 套 |  | 2ML1307 | 2 |
| 89 | 口腔耗材类 |  | 光固化树脂 | 支 |  | Z250 | 20 |
| 90 | 口腔耗材类 | 二类 | 硅橡胶口内输送嘴 | 支 | 塑料 | / | 42 |
| 91 | 口腔耗材类 | 二类 | 硅橡胶磨头 | 支 | 橡胶 | 各型 | 35 |
| 92 | 口腔耗材类 | 二类 | 硅橡胶轻体 | 套 | 糊剂 | 909835 | 7 |
| 93 | 口腔耗材类 | 二类 | 硅橡胶射枪 | 把 | 橡胶 | / | 1 |
| 94 | 口腔耗材类 | 二类 | 硅橡胶调拌头 | 个 | 塑料 | 各型 | 200 |
| 95 | 口腔耗材类 |  | 合金助焊剂 | 瓶 |  | 50g | 2 |
| 96 | 口腔耗材类 |  | 红白打样膏 | 合 |  | 5*1 | 2 |
| 97 | 口腔耗材类 | 二类 | 红蜡片(常用) | 盒 | 橡胶 | 常用 | 43 |
| 98 | 口腔耗材类 | 二类 | 红蜡片(夏用) | 盒 | 橡胶 | 夏用 | 2 |
| 99 | 口腔耗材类 |  | 后牙根管桩 | 盒 |  | 0.93-1.3 | 10 |
| 100 | 口腔耗材类 | 二类 | 幻彩树脂 | 支 |  | 2.7ml | 2 |
| 101 | 口腔耗材类 | 二类 | 机用.手用PROTAPER | 盒 | 钨钢 | 10*1 | 45 |
| 102 | 口腔耗材类 | 二类 | 机用扩孔钻 | 盒 | 不锈钢 | 6*1 | 7 |
| 103 | 口腔耗材类 | 二类 | 记号镊 | 把 | 不锈钢 | / | 2 |
| 104 | 口腔耗材类 |  | 技工钳 | 把 |  | 各号 | 3 |
| 105 | 口腔耗材类 |  | 洁牙机刀头 | 支 | 不锈钢 |  | 33 |
| 106 | 口腔耗材类 | 二类 | 洁牙机手柄 | 个 | 不锈钢 | / | 12 |
| 107 | 口腔耗材类 | 二类 | 洁牙机限力扳手 | 个 | 不锈钢 | / | 1 |
| 108 | 口腔耗材类 |  | 金刚砂车轮 | 支 | 金属 |  | 35 |
| 109 | 口腔耗材类 | 二类 | 金刚砂车针 | 个 | 金刚砂 | 各型 | 1030 |
| 110 | 口腔耗材类 |  | 金刚砂条 | 根 |  | 各号 | 20 |
| 111 | 口腔耗材类 | 一类 | 金钢莎磨头 | 支 |  | 各型 | 169 |
| 112 | 口腔耗材类 |  | 金冠剪 |  |  | 各号 | 10 |
| 113 | 口腔耗材类 |  | 金属柄牙挺 |  |  | 各号 | 12 |
| 114 | 口腔耗材类 | 二类 | 进口橡皮圈 | 袋 | 橡胶 | 100*1 | 182 |
| 115 | 口腔耗材类 | 二类 | 聚羧酸锌 | 盒 | 粉*液 | 50G | 10 |
| 116 | 口腔耗材类 |  | 聚羧酸锌水门汀 | 套 |  | 30G/15ML | 29 |
| 117 | 口腔耗材类 |  | 卡瑞琪玛树脂 | 支 |  | 4G | 8 |
| 118 | 口腔耗材类 | 二类 | 开口器（口腔） | 个 | 塑料 | 成人 儿童 | 7 |
| 119 | 口腔耗材类 | 二类 | 康泰斯激活剂 | 瓶 | 糊剂 | 220281 | 1 |
| 120 | 口腔耗材类 |  | 康泰斯自酸蚀粘接剂 | 套 |  | 2*1 | 1 |
| 121 | 口腔耗材类 |  | 口垫 | 个 |  |  | 100 |
| 122 | 口腔耗材类 |  | 口角拉钩 | 付 |  | 各号 | 4 |
| 123 | 口腔耗材类 |  | 口镜柄 | 支 |  | 支 | 10 |
| 124 | 口腔耗材类 |  | 口镜头 | 只 |  | 放大 | 2 |
| 125 | 口腔耗材类 |  | 口镜头 | 只 |  | 平光 | 8 |
| 126 | 口腔耗材类 |  | 口内抛光杯 | 支 |  |  | 20 |
| 127 | 口腔耗材类 | 二类 | 口内抛光刷 | 支 | 不锈钢 | 各型 | 10 |
| 128 | 口腔耗材类 | 二类 | 口腔正畸辅助器械（张口器） | 个 |  | / | 7 |
| 129 | 口腔耗材类 | 二类 | 口外弓 | 付 | 不锈钢 | 通用 | 30 |
| 130 | 口腔耗材类 | 二类 | 扩大针.锉 | 盒 | 不锈钢 | 6*1 | 245 |
| 131 | 口腔耗材类 |  | 拉簧 | 袋 |  | 各号 | 18 |
| 132 | 口腔耗材类 | 二类 | 邻面龋齿系列 | 套 | 液体*糊剂 | ICON | 1 |
| 133 | 口腔耗材类 |  | 临时冠材料 | 套 |  | 110111 | 1 |
| 134 | 口腔耗材类 | 二类 | 磷酸锌水门汀(单粉) | 瓶 | 粉状 | 单粉 | 27 |
| 135 | 口腔耗材类 | 二类 | 磷酸锌粘固液 | 瓶 | 液体 | / | 10 |
| 136 | 口腔耗材类 |  | 流动树脂 | 支 |  | 2g | 10 |
| 137 | 口腔耗材类 | 二类 | 流动树脂(3G) | 只 | 糊剂 | 3g | 7 |
| 138 | 口腔耗材类 |  | 铝牙托 |  |  |  | 2 |
| 139 | 口腔耗材类 |  | 马尼金刚砂车针 | 盒 |  | 支 | 80 |
| 140 | 口腔耗材类 | 二类 | 毛刷连棒 | 筒 | 塑料 | / | 2 |
| 141 | 口腔耗材类 | 二类 | 美龙玻璃离子 | 盒 | 粉*液 | 2*1 | 3 |
| 142 | 口腔耗材类 | 二类 | 美塔派克思 | 只 | 糊剂 | 2.2G | 3 |
| 143 | 口腔耗材类 | 二类 | 面罩架 | 个 | 塑料 | / | 3 |
| 144 | 口腔耗材类 | 二类 | 面罩片子 | 个 | 塑料 | / | 1 |
| 145 | 口腔耗材类 | 二类 | 末端切断钳 | 把 | 钨钢 | 迷你平切型 | 10 |
| 146 | 口腔耗材类 |  | 木榴油 | 瓶 |  |  | 1 |
| 147 | 口腔耗材类 |  | 镍钛方丝弓 | 代 |  | 10*1 | 42 |
| 148 | 口腔耗材类 | 二类 | 镍钛圆丝弓 | 袋 | 钛镍合金 | 各型 | 266 |
| 149 | 口腔耗材类 | 二类 | 排龈线 | 筒 | 线状 | 各型 | 11 |
| 150 | 口腔耗材类 | 二类 | 抛光套装磨头 | 套 | 硅橡胶 | 各型 | 35 |
| 151 | 口腔耗材类 | 二类 | 普及方丝弓带环 | 袋 | 不锈钢 | 4*1 | 1 |
| 152 | 口腔耗材类 |  | 普玛双固化永久粘接剂 | 支 |  | 9g | 2 |
| 153 | 口腔耗材类 | 二类 | 普有齿镊 | 把 |  | / | 5 |
| 154 | 口腔耗材类 | 二类 | 气管(口腔) | 米 |  | 4*2.5cm | 2 |
| 155 | 口腔耗材类 |  | 前牙根管桩 | 盒 |  | 1.2-1.78 | 10 |
| 156 | 口腔耗材类 |  | 钳式开口器 |  |  | 各号 | 2 |
| 157 | 口腔耗材类 |  | 羟酸锌水门汀 | 瓶 |  | 单粉 | 1 |
| 158 | 口腔耗材类 | 二类 | 氢氧化钙 | 盒 | 粉*液 | 2*1 | 12 |
| 159 | 口腔耗材类 |  | 琼脂印膜材注射器 | 支 |  |  | 5 |
| 160 | 口腔耗材类 |  | 去冠器 |  |  | 各号 | 5 |
| 161 | 口腔耗材类 | 二类 | 全口有孔铝托盘 | 只 | 铝 | / | 6 |
| 162 | 口腔耗材类 |  | 热凝牙托粉 | 瓶 |  | 100g | 8 |
| 163 | 口腔耗材类 |  | 热凝牙托水 |  |  | 500ml | 8 |
| 164 | 口腔耗材类 | 二类 | 弱吸阀 | 个 |  | / | 1 |
| 165 | 口腔耗材类 |  | 塞拉格快速二次印膜材 | 支 |  | 2*1 | 4 |
| 166 | 口腔耗材类 | 二类 | 三用枪嘴 | 根 |  | / | 30 |
| 167 | 口腔耗材类 | 一类 | 沙片 | 片 |  |  | 5 |
| 168 | 口腔耗材类 |  | 石膏调刀 | 把 |  | 各号 | 13 |
| 169 | 口腔耗材类 | 二类 | 手机清洗油 | 桶 | 液体 | 600ML | 34 |
| 170 | 口腔耗材类 | 二类 | 手调软质重体 | 套 | 糊剂 | 909019 | 10 |
| 171 | 口腔耗材类 | 二类 | 手调赛拉格快速印模材硅橡胶 | 套 | 糊剂 | 909379 | 4 |
| 172 | 口腔耗材类 |  | 手用PROIAPER（牙用锉） | 合 |  | 10*1 | 1 |
| 173 | 口腔耗材类 | 二类 | 手用大锥度扩大针 | 盒 |  | 6*1 | 2 |
| 174 | 口腔耗材类 | 二类 | 树脂修正器 | 把 | 不锈钢 | 各型 | 21 |
| 175 | 口腔耗材类 | 二类 | 四孔手机管 | 根 |  | 带接头 | 1 |
| 176 | 口腔耗材类 | 二类 | 四眼扩弓器 | 个 | 不锈钢 | 各型 | 1 |
| 177 | 口腔耗材类 |  | 酸蚀剂 | 支 |  | 1407 | 5 |
| 178 | 口腔耗材类 | 一类 | 套装滴瓶 | 套 |  | / | 2 |
| 179 | 口腔耗材类 | 二类 | 剔挖器 | 把 | 不锈钢 | 各型 | 10 |
| 180 | 口腔耗材类 | 二类 | 通用印模材 | 桶 | 粉状 | 1000G | 142 |
| 181 | 口腔耗材类 |  | 透明接扎圈 | 根 |  | 各号 | 43 |
| 182 | 口腔耗材类 |  | 推簧 | 代 | 钛镍合金 | 2*1 | 10 |
| 183 | 口腔耗材类 |  | 脱敏糊剂 | 支 |  | 120g | 229 |
| 184 | 口腔耗材类 |  | 网状托盘 | 副 |  | 各号 | 49 |
| 185 | 口腔耗材类 | 二类 | 网状牙托 | 付 | 塑料 | 各型 | 50 |
| 186 | 口腔耗材类 |  | 微创牙挺 |  |  | 各号 | 5 |
| 187 | 口腔耗材类 |  | 窝洞处理剂（煤酚） | 瓶 |  | 各型 | 20 |
| 188 | 口腔耗材类 |  | 钨钢车针 | 支 |  | 各号 | 26 |
| 189 | 口腔耗材类 | 二类 | 钨钢磨头 | 支 | 钨钢 | 各型 | 88 |
| 190 | 口腔耗材类 |  | 无色塑化液 | 瓶 |  | 2*1 | 2 |
| 191 | 口腔耗材类 |  | 无砷失活剂 | 支 |  | 2G | 11 |
| 192 | 口腔耗材类 |  | 西午油水门汀 | 盒 |  | 20G | 8 |
| 193 | 口腔耗材类 |  | 吸潮纸尖 | 合 |  | 12*1 | 5 |
| 194 | 口腔耗材类 | 二类 | 吸唾管 | 包 | 塑料 | 100*1 | 2 |
| 195 | 口腔耗材类 |  | 洗髓针（MANT） | 板 |  | 12*1 | 33 |
| 196 | 口腔耗材类 | 二类 | 细丝弯制钳 | 把 | 钨钢 | / | 1 |
| 197 | 口腔耗材类 |  | 纤维桩 | 套 |  | 15*1 | 1 |
| 198 | 口腔耗材类 |  | 纤维桩 | 套 |  | 20*1 | 1 |
| 199 | 口腔耗材类 | 二类 | 压膜片 | 张 | 塑料 | 1.5 | 560 |
| 200 | 口腔耗材类 |  | 牙弓夹板 | 付 |  | 各号 | 2 |
| 201 | 口腔耗材类 |  | 牙骨膜分离器 | 把 |  | 各号 | 5 |
| 202 | 口腔耗材类 |  | 牙骨凿 |  |  | 各号 | 5 |
| 203 | 口腔耗材类 | 二类 | 牙刮匙 | 把 | 不锈钢 | 双头锐勺 | 1 |
| 204 | 口腔耗材类 |  | 牙机带（led） | 台 |  | D5 | 1 |
| 205 | 口腔耗材类 | 二类 | 牙胶尖 | 盒 | 根状 | 各型 | 206 |
| 206 | 口腔耗材类 |  | 牙科洁治器 | 个 |  | 双头 | 1 |
| 207 | 口腔耗材类 |  | 牙釉质粘接剂 | 盒 |  | 非调拌型 | 2 |
| 208 | 口腔耗材类 | 二类 | 牙托基底板 | 盒 | 不锈钢 | / | 6 |
| 209 | 口腔耗材类 |  | 牙线 | 个 |  | 25m | 10 |
| 210 | 口腔耗材类 |  | 牙龈分离器 | 把 |  | 各号 | 5 |
| 211 | 口腔耗材类 | 二类 | 牙用锉 | 盒 |  | SX19mm | 12 |
| 212 | 口腔耗材类 |  | 牙用钢丝 | 卷 |  | 50g | 10 |
| 213 | 口腔耗材类 | 一类 | 牙用钢丝 | 卷 | 不锈钢 | 30G | 1 |
| 214 | 口腔耗材类 | 二类 | 牙用钢丝（20*1） | 筒 | 不锈钢 | 20*1 | 2 |
| 215 | 口腔耗材类 | 二类 | 牙用结扎丝 | 卷 | 不锈钢 | / | 5 |
| 216 | 口腔耗材类 |  | 牙用镊（双弯定位） | 把 |  |  | 10 |
| 217 | 口腔耗材类 |  | 牙周袋探针 | 把 |  | 各号 | 3 |
| 218 | 口腔耗材类 |  | 氧化锌丁香油水门汀 | 盒 |  | 20G | 40 |
| 219 | 口腔耗材类 |  | 摇椅方丝 | 代 |  | 各号 | 5 |
| 220 | 口腔耗材类 | 二类 | 摇椅圆丝 | 袋 | 钛镍合金 | 各型 | 111 |
| 221 | 口腔耗材类 |  | 咬合纸 | 盒 |  | 10张/本 20本/盒 | 37 |
| 222 | 口腔耗材类 | 一类 | 一次性口件 | 个 | 塑料 | 个 | 1000 |
| 223 | 口腔耗材类 |  | 一次性口腔器械盘 | 套 |  | 8*1 | 3799 |
| 224 | 口腔耗材类 |  | 义齿清洁片 | 盒 |  |  | 1 |
| 225 | 口腔耗材类 |  | 银汞胶囊 | 盒 |  | 200G | 1 |
| 226 | 口腔耗材类 |  | 银合金焊 | 张 |  | 10g | 3 |
| 227 | 口腔耗材类 | 二类 | 影像板 | 张 | 玻璃 | DS-630 | 8 |
| 228 | 口腔耗材类 |  | 游离牵引钩 | 代 |  | 通用长 | 3 |
| 229 | 口腔耗材类 | 二类 | 游离牵引钩钳 | 把 | 不锈钢 | / | 3 |
| 230 | 口腔耗材类 |  | 有柄拔髓针 | 板 |  | 10*1 | 14 |
| 231 | 口腔耗材类 | 二类 | 釉质粘合树脂 | 盒 |  | 非调拌型 | 9 |
| 232 | 口腔耗材类 | 二类 | 暂封补牙条 | 盒 | 条状 | 100*1 | 5 |
| 233 | 口腔耗材类 |  | 暂封王 | 瓶 |  | 15g | 56 |
| 234 | 口腔耗材类 |  | 藻酸盐 | 桶 |  | 1KG | 21 |
| 235 | 口腔耗材类 |  | 增强型玻璃离子 | 盒 |  | 2*1 | 2 |
| 236 | 口腔耗材类 | 二类 | 粘固粉充填器 | 把 | 不锈钢 | 各型 | 24 |
| 237 | 口腔耗材类 |  | 粘固粉调刀 | 把 |  | 各号 | 10 |
| 238 | 口腔耗材类 |  | 樟脑苯酚溶液 | 瓶 |  | 20ML | 22 |
| 239 | 口腔耗材类 | 二类 | 长柄SSW低速裂钻 | 支 |  | FG-1702SL | 10 |
| 240 | 口腔耗材类 | 二类 | 正畸结扎丝 | 卷 | 不锈钢 | 50G | 8 |
| 241 | 口腔耗材类 | 二类 | 直丝弓带环 | 袋 |  | 10*1 | 84 |
| 242 | 口腔耗材类 | 二类 | 直丝颊面管 | 袋 | 不锈钢 | 4*1 | 14 |
| 243 | 口腔耗材类 | 二类 | 自凝仿生牙托粉 | 瓶 | 粉状 | 100G | 82 |
| 244 | 口腔耗材类 | 二类 | 自凝氢氧化钙 | 瓶 | 粉*液 | 粉3g 液10ML | 5 |
| 245 | 口腔耗材类 |  | 自凝软衬材料 | 合 |  | 2*1 | 3 |
| 246 | 口腔耗材类 | 二类 | 自凝牙托粉 | 瓶 | 粉状 | 100g | 15 |
| 247 | 口腔耗材类 | 二类 | 自凝牙托水 | 瓶 | 液体 | 500ML | 30 |
| 248 | 口腔耗材类 |  | 自凝牙脱水 | 瓶 |  | 500ml | 4 |
| 249 | 口腔耗材类 | 二类 | 自凝造牙粉 | 瓶 | 粉状 | 100G | 27 |
| 250 | 口腔耗材类 | 二类 | 自酸蚀粘接剂 | 瓶 | 糊剂 | / | 1 |
| 251 | 口腔耗材类 | 二类 | 自酸蚀粘接剂(3ML) | 套 | 糊剂 | 3ML | 6 |
| 252 | 口腔耗材类 |  | 自锁托槽 | 付 |  | 全口 | 2 |

- 第五章  评审方法

一．评审方法：

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、评审程序：

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

- 对磋商响应文件的初审：

1.1资格性审查。磋商小组将依据磋商响应文件，按照磋商文件第二章供应商须知前附表12.1条所述资格要求进行资格性审查，如果供应商不满足磋商文件所规定的资格要求或提供资格证明文件不全,将被视为未实质性响应磋商文件。

1.2符合性审查。磋商小组从磋商响应文件的完整性、有效性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件实质性内容作出响应。

1.2.1竞争性磋商响应文件的完整性。竞争性磋商响应文件构成是否有重大缺项，是否按照竞争性磋商文件要求的格式编写竞争性磋商响应文件。

1.2.2竞争性磋商响应文件的有效性。竞争性磋商响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

1.2.3竞争性磋商响应文件的响应性。磋商有效期是否符合竞争性磋商文件要求；是否满足本次磋商的特殊要求；磋商方案是否有重大缺漏项；磋商产品的技术规格是否有重大偏离；磋商商务响应条款是否有重大偏离；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。

1.2.4报价是否超过采购预算。

2、磋商响应文件的澄清

2.1磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价、或明显低于市场价格，使得其磋商报价可能低于其成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内做出书面说明并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，将其作为无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是磋商响应文件的补充材料，成为磋商响应文件的组成部分。

3、磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其它内容。实质性变动得内容，需经采购人代表确认。

4、综合评审：对于经初审合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据磋商响应文件和最终报价，按照下列《评标要素和分值分解表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐成交候选人。

三、政策性扣减

1政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其磋商报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库(2011〕181号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能环境标志产品范围的，应当优先采购节能环境标志产品，节能产品以财政部国家发展改革委关于调整公布最新一期节能产品政府采购清单所列产品为准。环保产品以财政部环境保护部关于调整公布最新一期环境标志产品政府采购清单所列产品为准。

1.3.1“节能产品政府采购清单”：符合政府采购优先采购政策的，磋商产品属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，需提供最新一期“节能产品政府采购清单”中磋商产品所在清单页并加盖供应商公章。该清单可在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上查找。

1.3.2 “环境标志产品政府采购清单”：磋商产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，需提供最新一期“环境标志产品政府采购清单”中磋商产品所在清单页并加盖供应商公章。该清单可在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上查找。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、政策性扣减方式：

2.1供应商为非联合体参与磋商的情况：

2.1.1在磋商最终报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位），按“磋商最终报价×6%”进行扣减；

2.1.2在磋商最终报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位），按“磋商最终报价×8%”进行扣减；

2.1.3在磋商最终报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位），按“磋商最终报价×10%”进行扣减。

2.2供应商为联合体参与磋商且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

2.2.1在磋商最终报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位）联合的，按“磋商最终报价×2%”进行扣减；

2.2.2在磋商最终报价的基础上，与微型企业或达到微型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位）联合的，按“磋商最终报价×3%”进行扣减。

2.2.3在磋商最终报价的基础上，同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位）组成两家以上的联合体的，仅按照“磋商最终报价×3%”进行扣减。不累计扣减。

2.3供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

2.3.1单个合同项为单一产品的，磋商产品为节能、环境标志产品的在磋商最终报价的基础上，按“磋商最终报价×6%”进行扣减；

2.3.2单个合同项为多种产品的，磋商产品为节能、环境标志产品报价占到总报价30％以上的，在磋商最终报价的基础上，按“磋商最终报价×3%”进行扣减；在磋商最终报价时须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占总价的百分比，未提供节能、环境标志产品报价明细表及1.3.1和1.3.2条规定的证明材料，在评审时不享受政府采购优惠政策。

3、成交价格=成交供应商的有效磋商报价。

四、详细评审（总分100分）

评审要素和分值分解表

| 类别 | 总分 | 评标因素 |  | 最高 得分 | 根 据 磋 商 响 应 文 件 的 响 应 程 度 ， 按 差 别 计 分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商价格(P) | 35分 | 1.经初审合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价。对符合政策性扣减的有效磋商报价进行政策性扣减，对监狱企业、小型、微型企业、残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足磋商文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分35分。 3.磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×35的公式计算得分。 4.磋商报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经评委一致认定，供应商的磋商最终总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其响应将被拒绝。 |  | 35分 |  |
| 技术评审（G） | 50分 |  | 磋商产品选型合理。为市场上广泛使用的主导产品。其性能可靠、安全，具有较好的使用效果，性价比高。满足磋商文件要求得8分，优于磋商文件要求得9-16分。 | 16分 |  |
|  |  |  | 磋商产品参数、规格型号、性能等技术说明资料，产品彩页（如有）、产品检测报告表述清楚明确、充分，整体满足磋商文件要求得1-6分，优于磋商文件要求得7-10分 | 10分 |  |
|  |  |  | 磋商产品符合国家及行业标准、供应商具有组织供货能力。按差别赋1-5分 | 5分 |  |
|  |  |  | 根据供应商磋商的详细配送方案，具有备品备件仓库、提供有详尽的配送（车辆相关证明材料，如：发票租赁合同等）、调试、验收等计划或预案、承诺，按差别赋1-10分。 | 10分 |  |
|  |  | ⑤ | 总体实施方案：根据供应商针对本项目的组织能力、实施方案、进度计划、技术力量配备（拟投入的人员情况）等响应情况赋分。 | 5分 |  |
|  |  | ⑥ | 产品配套严谨、合理节能环保，按响应情况赋分（1-4分） | 4分 |  |
| 履 约 能 力 及 服 务 承 诺(U) | 15分 |  | 提供近三年所投耗材产品业绩，磋商小组按供应商提供的项目类似程度、数量、合同价款赋分。（1-5分） 业绩证明（以合同原件为准，同时须在磋商响应文件中附合同的扫描件）弄虚作假者，取消其中标资格。 | 5分 |  |
|  |  |  | 在当地具有售后服务机构，视距离远近、规模、机构运行情况及售后服务方案的及时性、合理性，磋商小组按差别最高赋7分。 | 7分 |  |
|  |  |  | 供应商提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用。 | 3分 |  |
| 备注 | 1、若出现综合得分并列时，比较最后报价得分，此分项得分高者排序在先；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序，如果还相同，则由全体磋商小组无记名投票，以得票高者排序在先。 2、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作废处理。 3、评委会二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的磋商，该供应商不得作为成交候选人。 4、由于磋商文件有矛盾，造成对供应商不利的评标结果，由供应商自负。 5、评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评标，有关情况的处理待磋商小组确认后，再行评定。 6、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 |  |  |  |  |

五、成交：

1、磋商结果报告由磋商小组全体成员签字确认。

2、采购人根据磋商结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商，以复函通知采购代理机构。

注：评审办法中要求提供原件得分项，供应商如提供原件的同时须在磋商响应文件中附相应的复印件或扫描件。

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

（正本或副本）

项目编号：SXHXZB2018-ZC-CS1006

汉阴县卫生和计划生育局关于全县公立医疗机构医用耗材集中统一采购项目

竞争性磋商响应文件

供应商名称（公章）

二〇一八年   月

目  录

供应商在制作磋商响应文件时必须包含以下内容：

项目编号：

标 段 号：

- 磋商响应函

2．磋商报价一览表

3．磋商分项报价表

4. 磋商保证金

5．货物说明一览表

6．技术规格响应偏离表

7．商务条款响应偏离表

8．法定代表人授权书

9．资格证明文件

10. 资信证明文件

11. 业绩

12. 配送详细方案

13. 产品的技术文件

14. 质量保证承诺

15. 售后服务方案

16. 培训计划

17. 小微企业声明函

18. 监狱企业证明文件

19. 供应商认为有必要补充说明的事宜

20. 《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》

21.供应商为经营企业需提供产品授权承诺书（原件加盖公章）

（未提供格式的格式自拟）

磋商响应函

致：汉阴县卫生和计划生育局/陕西华夏招标有限公司

根据贵方“                      ”项目的磋商邀请(项目编号：           )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交竞争性磋商响应文件正本壹份、副本一式  份、报价一览表   份、电子版    份。并提交磋商保证金，金额为            。

我方承诺如下：

1）磋商报价为         （人民币）（用文字和数字表示的磋商总价）。

2）如果成交，我们根据竞争性磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。

3）我们已详细阅读和审核全部竞争性磋商文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4）我们同意在磋商有效期内（自磋商之日起   天内），本磋商响应函对我方具有约束力。

5）如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回磋商，我们的磋商保证金可被贵方没收。

6）同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

7）我们同意，如果成交，向陕西华夏招标有限公司交纳招标代理服务费。

8）与本磋商有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人签字：

日    期：

磋商报价一览表

供应商名称：

采购项目编号：

| 磋商总报价 （元） | 交货期 （合同签订之日起工作日） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 磋商总报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |

注：1、本表价格应按磋商总价填写，同时应保证磋商响应文件的正、副本中仍有此表且一致。

供应商授权代表签字：

（供应商单位公章）：

日 期：

- 磋商分项报价表

供应商名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名 称 | 生产企业 | 规格型号及材质 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 （人民币元） |  |  |  |  |  |  |  | ￥：元 |

注：1.注:本表应按“供应商须知”规定的要求填写。

2.项目内容与采购目录中的单位、数量一致。

3. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

4. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

5. 报价精确到元。

6. 据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

7.分项报价表须提供excel版本电子版（包含在递交电子版之内）

供应商授权代表签字：               （供应商单位公章）                                       日 期：

### 磋商保证金

本页附磋商保证金转账凭证复印件或磋商保函正本复印件

技术规格响应偏离表

供应商名称：

采购项目编号：

| 序号 | 磋商文件 技术需求 | 磋商响应文件配置、规格及主要技术参数 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有漏报、瞒报磋商文件所要求的技术指标等将视为没有实质性响应磋商文件。

供应商授权代表签字：

(供应商单位公章) ：

日  期：

商务条款响应偏离表

供应商名称：

采购项目编号：

| 序号 | 磋商文件 商务要求 | 磋商响应文件 商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有漏报、瞒报磋商文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应磋商文件。

供应商授权代表签字：

(供应商单位公章) ：

日  期：

### 法定代表人授权委托书

致：汉阴县卫生和计划生育局/陕西华夏招标有限公司

(供应商名称)按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。(法定代表人姓名)特授权（ 被授权人姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 （项目编号 ）项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自   年   月   日至    年   月   日

本授权书于      年   月   日签字生效，特此证明。

| 被授权人签字： | 法定代表人签章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面） | 被授权人身份证复印件粘贴处 （正反面） |
| --- | --- |

供应商名称（公章）

日期：

- 资格证明文件

- （以下文件可将复印件直接装订，复印件加盖供应商公章）

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并满足下列条件：

供应商为生产企业需提供：

1、具有有效合格的企业法人营业执照（经营范围须包含磋商产品）、税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照；（副本原件）

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加磋商，须提供本人身份证；（原件）

3、磋商产品为医疗器械类需提供生产厂家的生产许可证、磋商产品的产品注册证（原件）、售后服务承诺函（原件加盖鲜章）。

4、须提供磋商所有产品一票制要求的承诺书。

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、须提供磋商保证金缴纳凭证；

7、本项目不接受联合体磋商。

供应商为经营企业需提供：

1、具有有效合格的企业法人营业执照（经营范围须包含磋商产品）、税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的营业执照；（副本原件）

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；法定代表人直接参加磋商，须提供本人身份证；（原件）

3、磋商产品为医疗器械类需提供生产厂家的生产许可证、磋商产品的产品注册证、磋商产品生产企业的营业执照 （复印件加盖生产企业鲜章），经营企业的经营许可证（原件）及售后服务承诺函（原件加盖鲜章）

4、须提供磋商所有产品两票制要求的承诺书。

5、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、须提供磋商保证金缴纳凭证；

7、本项目不接受联合体磋商。

- 资信证明文件

- 开户银行许可证              银行资信证明（开户行出具，期限须为开标前半年内）业绩（2014年至今的同类业绩，以合同复印件（加盖公章）为准）

- 产品的技术文件（产品技术资料）

- 需要提供检测报告或者厂商证明文件的将检测报告或厂商证明文件的复印件加盖公章附在此部分。除产品其他技术资料以外，须附宣传彩页资料。

- 质量保证承诺(供应商可依据产品特性和需求自拟)

- 售后服务方案

供应商依据产品特性和需求，按磋商文件要求自拟售后服务方案

供应商设在项目区域内长期的服务点合同证明一份，并附售后服务公司的有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证各一份及联系电话。当地售后服务企业需出具售后服务保证承诺书一份。（开标时出具售后服务公司原件）

| 服务机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购人将核实成交供应商承诺的售后服务机构，如果不属实，则从磋商保证金50%作为违约处罚。

附件1：

供应商资格声明

- 名称及其它情况

- 供应商名称：____________________________________

- 地   址：                  电  话：

- 成立和注册日期：

- 主管部门：

- 公司性质：

- 职工总人数：

- 工程技术及管理人员数分别为：

- 本年度供应商的主要财务情况（到  年  月  日 止）

- 注册资金：

- 固定资产：

原    值：

净    值：

- 流动资产：

- 长期负债：

- 短期负债：

- 销售收入/主营业务收入：

- 最近三年的年度总营业额：

- 供应商最近三年法律纠纷情况

| 时间 | 案由 | 涉及金额 | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- |

4、有关银行的名称和地址：

5、其他情况：

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如贵方要求我们同意出示进一步证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公   章:

日   期：     年    月    日

附件2：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号）的规定，本公司为        (请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的            项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他        (请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司属于       行业，有从业人员     人，最近一年营业收入为         元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日   期：

备注：

1、填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）和《财政部  工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财库【2011】181号）相关规定。

2、供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，明确企业类型并提供最近年度经审计的财务报表及政府相关部门出具的证明材料，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

附件3：                                                        产品授权承诺书（格式自拟)

附件4:

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
承诺单位（盖章）：

全权代表（签字）：

地  址：

邮  编：
电  话：

年   月   日