**项目编号：SXHXZB2018-ZC-XJ1006**

**汉阴县妇幼保健院电子阴道镜 采购项目**

**询价文件**

**陕西华夏招标有限公司**

**二零一八年七月**

**目 录**

[第一章 询价公告 2](#_Toc11044)

[第二章 询价须知 5](#_Toc6112)

[第三章 采购内容 11](#_Toc23130)

[第四章 合同条款及格式 14](#_Toc26573)

 [合同条款及格式前附表 14](#_Toc13309)

[第五章 评审方法 24](#_Toc22601)

[第六章 询价响应文件格式 30](#_Toc23938)

#

# 第一章 询价公告

陕西华夏招标有限公司受汉阴县卫生和计划生育局的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，就汉阴县妇幼保健院电子阴道镜采购项目进行询价采购 ，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加询价。

一、采购项目名称：汉阴县妇幼保健院电子阴道镜采购项目

二、采购项目编号：SXHXZB2018-ZC-XJ1006

三、采购人名称：汉阴县卫生和计划生育局

地 址：安康市汉阴县城关镇城南新区泰和路与长乐路交汇处

联 系 人：陈女士

联系方式：13309151981

四、采购代理机构名称：陕西华夏招标有限公司

地址：西安市南二环西段202号九座花园1605室

联系方式：029-88899970/72/73

五、采购内容和要求：电子阴道镜

采购预算：人民币20万元

项目性质：自筹资金

项目用途：医疗

1. 供应商资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人参加询价只需提供本人身份证）；

3、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）

5、生产厂商须提供《医疗器械生产许可证》原件，

6、代理商须提供《医疗器械经营许可证》原件或医疗器械经营备案证明（所投设备应在其经营许可范围内）（复印件加盖公章）；

7、供应商须提供产品医疗器械注册证及注册登记表【准】字；（复印件加盖生产厂家公章）；

8、保证金缴纳凭证；

9、本项目不接受联合体询价。

七、采购项目需要落实的政府采购政策：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见询价文件。

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）；

2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51号）；

4、《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185号）；

5、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）；

6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）。

八、询价文件发售：

1、询价文件发售时间：2018年7月17日至2018年7月24日。
2、获取方式：本次采购项目询价文件实行网上发售。询价响应单位在询价文件发售期内，登录汉阴县公共资源交易网（http://117.36.155.116:8080/）政府采购--文件下载（http://117.36.155.116:8080/news/notice/page/index.jspx?code=bidFile\_purchase）栏目自行下载文件，询价文件不收取任何费用，服务咨询电话：0915-5274599。

九、询价响应文件递交截止时间及询价时间和地点：

1、询价响应文件递交截止时间/询价时间：2018年7月27日上午10:00整

2、询价地点：安康市汉阴县公共资源交易中心5楼

十、公告期限：自发布之日起三个工作日。

十一、其他应说明的事项：

项目联系人：林工

联系方式：029-88899970/72/73-812

采购代理机构开户名称：陕西华夏招标有限公司

开户行名称：中国光大银行西安南二环支行

账号：78620188000097418

 陕西华夏招标有限公司

 二零一八年七月十七日

#  询价须知

**1、供应商须提供以下资格证明文件：**

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人参加询价只需提供本人身份证）；

3、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）

5、生产厂商须提供《医疗器械生产许可证》原件，

6、代理商须提供《医疗器械经营许可证》原件或医疗器械经营备案证明（所投设备应在其经营许可范围内）（复印件加盖公章）；

7、供应商须提供产品医疗器械注册证及注册登记表【准】字；（复印件加盖生产厂家公章）；

8、保证金缴纳凭证；

9、本项目不接受联合体询价。

**注：**以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效询价响应处理。询价会议当天，**除身份证原件随身携带外，上述资格证明文件须单独密封**，和询价响应文件于询价会议前一并递交采购代理机构。［同时以上资质在询价响应文件正副本中各附一套复印件加盖公章（其中询价响应标文件正本中的法定代表人授权书为原件）］。

未注明要求原件的资格文件，在开标后的任何时间，询价小组都有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，按无效询价响应处理。

**2、报价**

2.1**报价是指完成本项目的所有费用，供应商应一次报出不得更改的价格，以询价文件的内容和要求作为询价依据**；

2.2供应商应在询价响应文件中的报价表中标明完成本项目的总报价，包括设备（产品）费、运杂费（含保险）、仓储保管费、招标代理服务费、安装调试费、技术培训费、验收费等其他一切相关费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效询价响应处理。

2.3询价货币：人民币；单位：万元；

2.4报价表中标明的价格，应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的响应文件将按无效询价响应处理。

2.5凡因供应商对询价文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

2.6报价超过采购预算的供应商的询价按无效询价响应处理。

**3、保证金**

3.1本次询价活动需交纳保证金为：人民币肆仟元整（￥4000.00元）

3.2保证金的缴纳形式：转账

3.3供应商以银行转账、电汇(**转账时请注明：如项目名称+保证金**)形式缴纳询价保证金的，询价结束之后以转账形式退到供应商的基本账户。

3.4询价保证金缴纳截止时间：须在2018年7月24日24:00整前到达以下账户。（由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账而导致询价响应文件被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。）

**保证金账户：**

**户名：汉阴县财政局代管资金专户**

**账号：2707020101201000046299**

**开户银行：陕西汉阴农村商业银行股份有限公司**

3.5保证金到达财政局指定账户后，供应商须将询价保证金转账凭证复印粘贴于询价文件规定处。

3.6保证金是为了保护采购单位和代理组织机构免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的保证金。

3.7询价大会开始后经审查，未提交询价保证金、未按时间提交保证金、保证金金额不足或保证金转账凭证复印件未附在询价响应文件内的询价将按无效询价响应处理。

3.8未成交人的保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内退还，不计利息；成交人的保证金，在采购合同签订并按规定交纳成交代理服务费并将合同原件交至代理机构处后五个工作日内退还。

3.9发生下列情况之一，保证金将被没收：

1)供应商在递交询价响应文件截止时间后，撤回询价响应文件的或者擅自退出询价活动的。

2)供应商成交后放弃成交或未能按规定签订合同、无正当理由不与采购人签订合同的或未能按规定交纳成交代理服务费或由于供应商的原因导致成交无效的。

3）将成交项目转让给他人，或者在询价响应文件中未说明，且未经采购机构同意，将成交项目分包给他人的。

4）供应商在询价响应文件中提供伪造、套改、虚假资料参加询价的。

5）供应商不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

6）供应商与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的。

3.10询价保证金的有效期与询价有效期一致。

**4、询价有效期**

4.1询价有效期为从提交询价响应文件的截止之日起**90天**。询价有效期不满足规定有效期（含授权不满足）的询价将被视为非响应性询价而予以拒绝。

4.2在特殊情况下，在原询价有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长询价有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其询价保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其询价响应文件，但要相应延长其询价保证金的有效期。在这种情况下，本须知第3条有关询价保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

**5、询价响应文件的签署及规定**

5.1供应商须依据询价文件的内容和询价响应文件格式的要求编制询价响应文件；

5.2询价响应文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字盖章（询价文件要求询价响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署），若由授权代表签署，须按询价文件规定的格式出具的“法定代表人授权书”附在询价响应文件中，所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有询价响应文件正本和副本须按第六章规定的顺序编排、并应编制目录、标注连续页码，每一页的正下方清楚标明第几页等字样，并分别胶装成册。

5.3询价响应文件份数，本次询价需提交询价响应文件共 叁 份，其中正本 壹 份，副本 贰 份，在封面标明“正本”和“副本”字样；同时提供与正本内容一致的电子版U盘 壹 份，报价一览表 壹 份。并在盘面标注供应商全称、项目名称、项目编号。

5.4供应商在询价响应文件中指定的页面落款处，必须按询价文件的要求加盖印章或签字。

5.5供应商应填写全称，询价响应文件正本必须逐页加盖供应商公章；

5.6询价响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

5.7因字迹潦草、表述不清或不按询价文件格式编制的询价响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

**6、询价响应文件的封装及标记**

6.1询价响应文件中的报价一览表除在询价响应文件内装订外，应再制作一份单独密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封报价一览表的报价必须与询价响应文件正本中的报价一览表的报价一致，若不一致，则按单独密封的报价一览表为准。）

6.2供应商应将询价响应文件正本、所有的副本、电子版本、报价一览表分别单独密封装在封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“报价一览表”“资格证明文件”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、项目编号等标识。

外层包装请按以下要求标记：

 1) 供应商的全称；

 2) 项目名称、项目编号；

 3）正本或副本、电子版本、报价一览表、资格证明文件 “请勿在＿＿＿＿＿(询价响应文件递交截止时间)之前启封”。

6.3如果供应商未对询价响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

**7、成交原则**

 根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由全体询价小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

**8、质疑**

8.1供应商认为询价文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

8.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

8.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

8.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

8.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.5.2质疑项目的名称、编号；

8.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.5.4事实依据；

8.5.5必要的法律依据；

8.5.6提出质疑的日期。

8.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

8.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

8.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

8.6.3未在法定期限内提出质疑的；

8.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

8.6.5应当提交授权书而未提交的；

8.6.6以非法手段取得证据、材料的；

8.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

8.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

 8.7质疑答复

8.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

8.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向陕西省财政厅（此处填写项目对应财政监管部门）提起投诉。

8.8其他需要说明的事项

8.8.1接收质疑函的方式：书面形式

8.8.2联系部门：陕西华夏招标有限公司前台

8.8.3联系电话：029-88899970

8.8.4通讯地址：西安市南二环西段202号九座花园1605室

**9、定标**

采购代理机构在评标结束后两个工作日内将询价报告送达采购单位，采购单位在收到询价报告后五个工作日内，按照询价报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交人，同时书面复函采购代理机构；

**10、成交服务费**

10.1依据汉阴县财政局关于印发《汉阴县工程造价咨询等服务收费项目财政投资预算评审最高限价及其简化政府采购程序相关事项（试行）》的通知（汉财字【2015】83号）的有关规定执行：人民币柒仟元整（￥：7000.00元）。

10.2成交服务费由成交单位支付，成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付成交服务费。

**10.3成交服务费账户信息：**

**户名：陕西华夏招标有限公司**

**开户行：中国光大银行西安南二环支行**

**账号：7862 0188 0000 9741 8**

**11、其他**

 成交供应商与使用单位（汉阴县妇幼保健院）签订合同，成交供应商为代理商则合同签订前必须提交设备生产厂家授权书原件至汉阴县卫生和计划生育局备案；若不能提供，则由第二成交候选人替补。

#  采购内容

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 电子阴道镜 | 1 |

**一、镜头性能要求：**

* 1. 镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和高清CCD成像功能，整机成像系统水平分辨率≥500线，空间分辨率：≥10 lpm, 图像几何失真度≤2%，色彩还原度：95%~120%，须提供证明其功能的CFDA检测报告并加盖公司公章；
	2. 放大倍数支持 1～36倍(可选1～50倍)连续变倍，镜头须提供单独按键控制放大倍数显示或关闭功能，并可在打印报告中显示对图像的倍数标记，需提供证明其功能的打印报告样张并加盖公司公章；
	3. 有效操作距离应满足： 200mm～300mm，视场范围满足：≥60mm(3X), ≥6mm(18X)，景深：≥120mm(6X), ≥5mm(18X)，须提供证明其功能的CFDA检测报告或说明书并加盖公司公章；

4.有快速自动聚焦和手动聚焦功能，手动聚焦支持独立按键控制的微距调节功能；

5.观为方便临床检查操作，可通过镜头按键操作实现：对察图像视野变换（放大/缩小）、手动可视焦距调节（+/-）、变色温观察（白光三级）、电子滤镜观察（绿光三级）、计时显示和图像冻结功能，支持镜头手柄按键控制图像采集；须提供证明其功能的镜头按键外观照片并加盖公司公章；

6.亮度可调的环形LED组光源，与镜头集成一体，LED组≥38颗（双圈），工作距离30CM处光源照度≥1650Lux，须提供能证明其功能的外观照片图和CFDA检测报告并加盖公司公章；

7.提供镜头按键控制的醋酸试验计时标记显示和关闭功能，为检查过程提供量化评估依据，可在打印报告中显示图像的醋酸反映时间标记，须提供打印报告样张并加盖公司公章；

8.采用全金属结构可升降直立式支架，确保其使用的稳定性和升降固定的可靠性，须提供证明其功能的外观照片图并加盖公司公章；

9.可选配全金属结构的三臂式摇臂支架。

**二、阴道镜工作站性能要求：**

1. 提供满足多功能应用阴道镜工作站系统，集显示观察、键盘输入、图文报告输出等功能于一体，可支持打印机前置，可选多种类型的打印机，须提供证明其功能的外观照片图并加盖公司公章；
2. 提供自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约，让医院对高危患者进行有效的系统管理，同时患者信息的集中录入，可有效提高医生阴道镜检查的效率，须提供证明其功能的软件应用界面；
3. 具有病例重点关注功能，医生可根据醒目的颜色和标记快速发现需要重点关注的患者，同时提供查询功能，便于医生快速查找患者信息，须提供证明其功能的软件应用界面；
4. 能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥6幅），方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联，提供能证明其功能的软件界面照片并加盖公司公章；
5. 需提供符合IFCPC2011阴道镜诊断术语及参考图谱，并可与当前检查患者检查图像对比显示在同一界面，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断，提供能证明其功能的软件界面照片并加盖公司公章；
6. 在观察检查界面中可快速查找患者历史资料，便于医生对比分析、追溯患者的检查与治疗过程。
7. 提供R-way阴道镜诊断评估方法，具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，便于医生规范阴道镜检查流程和拟诊结果，同时简化了阴道镜检查技术的培训难度，更适合基层医院使用。提供不少于50例病理确诊的病例资料供操作练习，须提供能证明其功能的软件应用界面及专利申请证明，可提供进修培训其临床应用功能的教学医院；
8. 可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于6种打印报告模版，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份,便于医疗纠纷的追述，须提供证明其功能的CFDA检测报告，加盖公司公章；
9. 可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生和开单医生的工作量等进行统计分析，统计结果可以拼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表，须提供证明其功能的CFDA检测报告，加盖公司公章；

**三、网络应用功能**

1. 基于患者为中心的网络数据库系统，对不同阴道镜检查的数据进行统一管理。对患者的阴道镜转诊检查指征、所有的历史病例、诊断术语等进行规范化管理，保证患者数据的一致性；
2. 支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理（主任、医生、护士及系统管理者）；
3. 提供数据信息的自动备份与恢复功能；
4. 为确保网络阴道镜系统使用的安全性及可靠性，在断网情况下，阴道镜也能支持单机运行，网络连通后单机阴道镜能自动恢复与服务器数据同步；
5. 转诊信息和病理结果信息综合管理网络化应用，方便门诊业务的统计分析；
6. 提供DICOM3.0数据交换接口，可方便与医院HIS/EMR系统互联，须提供证明其功能的CFDA检测报告；
7. 提供示教系统，支持阴道镜检查室/LEEP手术治疗室观察和检查视频在示教室同步输出；并提供双向语音交流，方便教学；
8. 护士工作站提供门诊叫号系统，便于对阴道镜检查患者的分流处理。

# 合同条款及格式

## 合同条款及格式前附表

 本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

|  |  |
| --- | --- |
| 条款号 | **内容** |
| 1 | 采购人名称：汉阴县卫生和计划生育局 |
| 使用单位名称：汉阴县妇幼保健院 |
| 2 | 交货地点：使用单位指定地点 |
| 3 | 交货期：合同签订后20个日历日 |
| 4 | 质保期：二年。 |
| 5 | 1.合同总价即成交价，供应商应在询价响应文件中标明完成本项目所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括设备费、运杂费（含保险）、仓储保管费、安装调试费、技术培训费、招标代理服务费、验收费等其他一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成相关服务及履行合同义务有关的一切费用。2.合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。3.付款方式和程序：（1）银行转账，由使用单位负责结算。在第二次付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给使用单位，附详细清单。（2）付款方式： ①自合同签订之日起预付支付合同总价款的30%②项目整体验收合格,正式投入使用后,支付合同总价款的60%；③剩余合同总价款的10%作为质保金，质保期结束后无息支付；如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的5‰支付使用单位误期赔偿金。 |
| 6 | **验收：**由使用单位和供应商共同对项目进行安装验收和最终整体验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照使用单位要求安装到位、是否按照使用单位要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。1.所验产品的指标、性能参数最终验收达不到询价文件要求和询价响应文件承诺的，或在使用中发现使用单位不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在使用单位要求的时间内无条件免费更换或退货。2.若发现供应商有弄虚作假的，在询价阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿使用单位相应的损失。3.验收标准：按询价文件、询价响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。5.验收依据：a）合同文本；b）询价文件及澄清函、询价响应文件；c）国家和行业制定的相应的标准和规范；d）验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。 |
| 7 | **技术培训：**应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按使用单位要求的时间为使用单位免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。询价产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。 |
| 8 | **技术资料要求**供应商应向使用单位提供全套中文技术资料一套，其费用包括在询价价格中：1.完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、保修卡等；2.制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；3.产品验收标准；4.技术说明书及必须的其它技术资料5.系统安装，调试、维修线路图及原理图；6.零部件目录；7.备品备件、易损件清单；8.合同中要求的其他文件资料。 |
| 9 | **质量保证：**1、提供的设备及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流版本的产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足询价文件内容的要求，询价文件中未明确要求的内容，成交供应商须按询价设备主流产品的标准配置配备或以使用单位的补充要求为准。2、质保期内免收全部维修费用，终身维护保养。质保期外如发现产品存在设计、质量问题，成交供应商亦应负责解决并承担全部费用，采购方有权要求退货。 |
| 10 | **知识产权：**供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到使用单位的正常使用，使用单位有权单方解除本合同，供应商应无条件向使用单位退回已收取的全部合同价款。 |
| 11 | **质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：**1）供应商应提供可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。2）供应商应提供派驻的维护技术人员的数量、构成、能力、资质等情况。3）服务方式:现场服务，整体验收合格后质量保证期为不低于2年。在质量保证期内发生故障，维修响应时间≤2小时，维修工程师抵达现场时间≤12小时。修理费用由供应商负责。4）所提供的服务内容应严格按国家最新发布的规范标准执行，符合使用单位宣传理念及要求，如发生质量问题由供应商承担全部责任。5）供应商应承诺的质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足询价响应文件要求对待；供应商可视自身能力在投标响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。 |
| 12 | **违约责任**按《合同法》中的相关条款执行。未按合同或询价文件要求提供设备(产品)或供应的设备(产品)质量不能满足使用单位技术要求，使用单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。 |

#

**汉阴县妇幼保健院电子阴道镜采购项目**

**合同**

**（示范文本）**

2018年 月

**第一部分 协议书**

**使用单位（全称）：**

**供应商（全称）：**

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

**一、项目概况**

1. 项目名称： ；

2. 项目地点： ；

3. 项目内容： 。

**二、组成本合同的文件**

1. 协议书；

2. 成交通知书、询价响应文件、询价文件、澄清、询价补充文件（或委托书）；

3. 相关服务建议书；

 4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

**三、合同价款**

合同总价（大写）： （¥ ）。

合同总价即成交价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，供应商（成交人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

**四、结算方式：**

（1）结算单位：由使用单位以人民币负责结算，在第二次付款前，供应商必须开具全额发票给使用单位。

（2）付款方式：详见询价文件合同条款及格式前附表。

**五、期限**

详见合同条款及格式前附表。

**六、双方承诺**

1.供应商向使用单位承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2.使用单位向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

**七、内容及要求：**

即交付的设备（产品）、服务内容、数量与询价响应文件、询价文件等所指明的，或者与本合同所指明的设备（产品）、服务内容相一致。（附清单）

**八、项目实施地点：**使用单位指定地点。

**九、技术支持：**详见合同条款及格式前附表

**十、技术培训：**

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按使用单位要求的时间为使用单位免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。询价产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

**十一、技术资料要求：**

供应商应向使用单位提供全套中文技术资料一套，其费用包括在询价价格中：

1.完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、保修卡等；

2.制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件（如有）验收时须一并提供；

3.产品验收标准；

4.技术说明书及必须的其它技术资料

5.系统安装，调试、维修线路图及原理图；

6.零部件目录；

7.备品备件、易损件清单；

8.合同中要求的其他文件资料。

**十二、质量保证：**

供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足询价文件的要求，询价文件未明确要求的内容，供应商须按询价产品主流标准配置或以使用单位的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

使用单位使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

**十三、验收:**

由使用单位和供应商共同对项目进行安装验收和最终整体验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照使用单位要求安装到位、是否按照使用单位要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1.所验产品的指标、性能参数最终验收达不到询价文件要求和询价文件承诺的，或在使用中发现使用单位不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在使用单位要求的时间内无条件免费更换或退货。

2.若发现供应商有弄虚作假的，在询价阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿使用单位相应的损失。

3.验收标准：按询价文件、询价响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5.验收依据：

1. 合同文本；
2. 询价文件及澄清函、询价文件；
3. 国家和行业制定的相应的标准和规范；
4. 验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

**十四、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：**

 详见询价文件及成交供应商的询价响应文件。

**十五、保密**

须严格保密，对工作中了解到的使用单位的技术、机密等进行保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

**十六、知识产权**

供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到使用单位的正常使用，使用单位有权单方解除本合同，供应商应无条件向使用单位退回已收取的全部合同价款。

**十七、合同争议的解决：**合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

**十八、**不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

**十九、**合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方同意向西安市仲裁委员会申请仲裁。

**二十、违约责任：**依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

**二十一、其他（**在合同中具体明确）

**二十二、合同订立**

1. 订立时间： 年 月 日。

2. 订立地点： 。

3. 本合同一式捌份，成交单位与汉阴县妇幼保健院签订代理合同，其中，合同正本一式贰份，副本一式陆份，具有同等法律效力，正副本不一致，以正本为准。采供双方各执正本壹份副本贰份，监管部门备案副本壹份、采购代理机构存档副本壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

使用单位： （盖章） 供应商： （盖章）

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人或其授权 法定代表人或其授权

的代理人：（签字） 的代理人：（签字）

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

# 第五章 评审方法

**一．评审方法**

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即质量和服务均能满足询价文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。以提出最低报价的响应供应商作为成交候选人。

**二．政策性扣减**

**1、政策性扣减范围**

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其询价报价比较时将按相应比例进行扣减。

1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能环保产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品，节能产品以财政部国家发展改革委关于调整公布最新一期节能产品政府采购清单所列产品为准。环境标志产品以财政部环境保护部关于调整公布最新一期环境标志产品政府采购清单所列产品为准。

1.3.1“节能产品政府采购清单”：符合政府采购优先采购政策的，所投产品属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，需提供最新一期“节能产品政府采购清单”中询价产品所在清单页并加盖供应商公章。该清单可在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）上查找。

1.3.2 “环境标志产品政府采购清单”：所投产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，需提供最新一期“环境标志产品政府采购清单”中询价产品所在清单页并加盖供应商公章。该清单可在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）上查找。

 1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

**2、政策性扣减方式：**

2.1供应商为非联合体参与询价的情况：

2.1.1在询价报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位），按“询价报价×6%”进行扣减；

2.1.2在询价报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位），按“询价报价×8%”进行扣减；

2.1.3在询价报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位），按“询价报价×10%”进行扣减。

2.2供应商为联合体参与询价且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

2.2.1在询价报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位）联合的，按“询价报价×2%”进行扣减；

2.2.2在询价报价的基础上，与微型企业或达到微型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位）联合的，按“询价报价×3%”进行扣减。

2.2.3在询价报价的基础上，同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业（或残疾人福利性单位）组成两家以上的联合体的，仅按照“询价报价×3%”进行扣减。不累计扣减。

2.3供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

2.3单个合同项为单一产品的，所投产品为节能节能、环境标志产品的在询价报价的基础上，按“询价报价×6%”进行扣减；

2.4单个合同项为多种产品的，所投产品为节能、环境标志产品报价占到总报价30％以上的，在询价报价的基础上，按“询价报价×3%”进行扣减；在报价时须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占总价的百分比，未提供节能、环境标志产品报价明细表及1.3.1和1.3.2条规定的证明材料，在评审时不享受政府采购优惠政策。

1. 成交价格=成交供应商的询价报价。

**三．评审程序**

按照初审、详评、推荐成交排序三个步骤进行评审。在上一步评审中被作无效响应处理者，不得进入下一步的评审。

1、询价响应文件初审

1.1资格性审查。询价小组将依据询价响应文件，按照询价文件第二章供应商须知所述资格要求进行资格性审查，如果供应商不满足询价文件所规定的资格要求或提供资格证明文件不全,将被视为未实质性响应询价文件。

1.2符合性审查。询价小组从询价响应文件的完整性、有效性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定其是否对询价文件实质性内容作出响应。

1.2.1询价响应文件的完整性。询价响应文件构成是否有重大缺项，是否按照询价文件要求的格式编写询价响应文件。

1.2.2询价响应文件的有效性。询价响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

1.2.3询价响应文件的响应性。询价有效期是否符合询价文件要求；是否满足本次询价的特殊要求；询价方案是否有重大缺漏项；询价产品的技术规格是否有重大偏离；询价商务响应条款是否有重大偏离；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。

1.2.4报价是否超过采购预算。

2、询价响应文件的澄清

2.1询价小组发现供应商的报价明显低于其他询价报价、或明显低于市场价格，使得其询价报价可能低于其成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内做出书面说明并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，由询价小组认定该供应商以低于成本报价竞标，将其作为无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是询价响应文件的补充材料，成为询价响应文件的组成部分。

3、对于询价响应文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正：

3.1询价响应文件中报价一览表(报价表)内容与询价响应文件中相应内容总金额不一致的，以报价一览表(报价表)为准；如果单独密封的报价一览表(报价表)与询价响应文件正本的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准。

3.2询价响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

询价小组将按照上述修正错误的方法修正询价响应文件中的询价报价，修正后的价格对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，其询价响应文件将按无效文件处理。

4、询价小组发现询价响应单位的报价明显低于其他询价报价、或明显低于市场价格，使得其询价报价可能低于其成本的，应当要求该询价响应单位作出书面说明并提供相应的证明材料。询价响应单位不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由询价小组认定该询价响应单以低于成本报价参与询价，其询价响应作无效处理。

5、详评：对于经初审合格的所有询价响应文件，由询价小组各成员依据询价响应文件，从质量和服务均能满足询价文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由全体询价小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

**四、成交**

1、询价结果报告由询价小组签字确认。

2、采购人根据询价结果报告中推荐的成交候选人排列顺序确定成交人，以复函通知采购代理公司。

**五、特殊情况的处理**

1、单一产品询价项目中，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下询价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人及询价小组按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评审的供应商，其他询价响应文件无效。

2、非单一产品询价项目中，提供相同品牌的核心产品的不同供应商参加同一合同项下询价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人及询价小组按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评审的供应商，其他询价响应文件无效。

3、询价过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待询价小组商榷后，再进行评定。

#

# 第六章 询价响应文件格式

**项目编号：SXHXZB2018-ZC-XJ1006**

**（正本或副本）**

**汉阴县妇幼保健院电子阴道镜采购项目**

**询价响应文件**

**供应商： （盖公章）**

**二〇一八年 月**

**目 录**

（一）询价响应函

（二）法定代表人授权书

（三）询价保证金

（四）询价报价表 (报价一览表)

（五）询价方案说明书

（六）商务响应说明书

（七）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（八）资格证明文件

**一、询价响应函**

采购人名称/陕西华夏招标有限公司 ：

我公司收到贵单位 采购项目名称 （项目编号： ）的询价文件，经详细研究，我们决定参加该项目的询价活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并愿负法律责任。

1. 愿意按照询价文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的技术、服务保障。

2、如若成交，将根据询价文件的要求、询价响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的询价响应文件共 份，其中正本 份，副本 份。

4、我方按询价文件要求交纳保证金为人民币： 万元。

5、我方已详细阅读和核实询价文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次询价有关的任何证明资料。

7、我方的询价响应文件自询价会议之日计算有效为 天。

8、如果在开标后规定的询价有效期内撤回询价响应文件，我们的保证金可被贵方没收

9、我们同意，如果成交，向陕西华夏招标有限公司交纳成交代理服务费。

10、与本询价有关的一切正式往来通讯为：

地 址：

电 话：

传 真：

邮 编：

供应商全称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

 年 月 日

**二、法定代表人授权书**

致：采购人名称/陕西华夏招标有限公司

(供应商名称) 按中华人民共和国法律于（ 年 月 日 ）成立。(法定代表人姓名)特授权（ 被授权人姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 （项目名称及编号）项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自 年 月 日至 年 月 日

本授权书于 年 月 日签字生效，特此证明。

|  |  |
| --- | --- |
| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字并盖章： |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件粘贴处（正反面） | 被授权人身份证复印件粘贴处（正反面） |

供应商名称（盖章）：

日 期：

**三、询价保证金**

本页附询价保证金转账凭证复印件

**四、询价报价表**

**4.1、报价一览表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（万元） | 交货期（自合同签订之日起日历日） | 质保期 | 询价保证金 （有/无） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
| 询价总报价：人民币（大写） （小写：￥ ） |
| 备注：表内报价内容以万元为单位。 |

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字：

日 期：

注：1.本表应按“询价须知”的规定密封单独提交。若有折扣声明，请与本表一并装订和密封；

 2.本表“询价保证金”一栏注明“有”或“无”。

**4.2响应产品分项报价表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  产品费用 | 序号 | 名称 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 运杂费 |  |
| 仓储保管费 |  |
| 安装调试费 |  |
| 技术培训费 |  |
| 其他费用 | …… |
| …… |  |
| 总报价 | 大写： 小写： |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字：

日 期：

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应询价文件。

3．供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

**4.3关键零部件及备品备件清单**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 制造商 | 单价 | 备注 |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字：

日 期：

**4.4耗材清单**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单价 | 预计年用量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字：

日 期：

**五、询价方案说明书**

项目名称：

项目编号：

按照询价文件的要求编制的询价响应方案说明书，内容包括组织实施计划和服务的详细说明、技术规格响应表、供货一览表、检测报告，质量保证、人员配备和售后服务承诺等。**至少应包括如下**：

1、完成项目的方案，要求供应商针对本项目的需求提出全面、完整的技术方案；

2、产品型号、技术规格、详细的供货清单；产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）；

3、填写技术规格响应表（见附表）并提供支持文件，详细、据实说明技术规格

优于或偏离询价要求的指标（如有）；

4、产品的原产地、质量标准、检测标准、是否符合国家规范及相关认证等

5、产品的检测报告、相关检测证书或质检报告（如有）；

6、供货一览表，服务范围和服务内容的详细说明；

7、整体组织部署计划及针对本项目的进度计划；

8、响应时间、售后服务方案（提供售后服务点的名称、地址、电话联系人、应在询价响应文件中说明）、拟为本项目配备的人员、质量保证措施等；

9、验收依据、项目整体验收计划；

10、供应商服务承诺书；

11、供应商认为有必要说明的问题。

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字：

日 期：

**附表1：**

**技术规格响应表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 询价文件规格 ☆1 | 询价响应规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字：

注: 1、☆1 指询价文件中的技术规格(参数),供应商应按照询价文件中的内容逐条抄写。

 2、☆2 指供应商拟提供的产品的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实

填写。不得复制、粘贴☆1中的内容，否则视为无效响应。

 3、 偏离说明填写：优于、满足或低于。

**附表2：**

**供货一览表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | 品牌、规格及型号 | 原产地及 制造厂名 | 数量 | 交付地点 | 交付时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称： （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字：

**六、商务响应说明书**

项目名称：

项目编号：

按照询价文件的商务要求编制商务响应说明书，格式不限。但**内容至少应包括如下：**

1. 询价报价所包含的全部供货内容。

2. 询价报价所包含的全部服务内容。

3. 对交货期、交货地点、验收、售后服务、服务承诺、付款方式等合同条款的响应。

4. 供应商为代理商需提供生产厂家合法产品授权证明文件

5. 询价文件中要求的其它内容。

**七、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构询价采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人/或被授权人签字：

地 址：

邮 编：

电 话：

 年 月 日

**八、资格证明文件**

1）供应商的基本情况介绍和资格声明；

2）供应商资格证明文件（见询价须知）；

3）询价文件要求的其他资格证明文件；

4）其他可以证明供应商实力的文件。

**附件1：**

**供应商资格声明**

1. 名称及其它情况
2. 供应商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. 地 址： 电 话：
4. 成立和注册日期：
5. 主管部门：
6. 公司性质：
7. 职工总人数：
8. 工程技术及管理人员数分别为：
9. 本年度询价供应商的主要财务情况（到 年 月 日 止）
10. 注册资金：
11. 固定资产：

 原 值：

 净 值：

1. 流动资产：
2. 长期负债：
3. 短期负债：
4. 销售收入/主营业务收入：
5. 最近三年的年度总营业额：
6. 供应商最近三年法律纠纷情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 案由 | 涉及金额 | 目前办理情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

4、有关银行的名称和地址：

5、其他情况：

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如贵方要求我们同意出示进一步证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

 公 章:

日 期： 年 月 日

**附件2：**

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号）的规定，本公司为 (请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。
2. 本公司参加 单位的 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他 (请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司属于 行业，有从业人员 人，最近一年营业收入为 元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（公章）：

 日 期：

备注：

 1、填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财库【2011】181号）相关规定。

 2、供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，明确企业类型并提供最近年度经审计的财务报表，不提供或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

**附件3：**

**询价产品属节能、环境标志产品列表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写： 小写： |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |

说明：1、供应商提供的产品属于《节能产品政府采购清单》中节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，应按询价文件要求提供相关证明材料。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

**附件4：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期：