项目编号:SXHXZB2019-ZC-GK1033

汉阴县人民医院医疗设备采购项目

招 标 文 件

陕西华夏招标有限公司

二〇一九年 月

特别提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关投标文件：

1、请您仔细阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。如您对招标文件有疑问，请在招标文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请您严格按照招标文件载明的投标文件的格式要求编制投标文件，投标文件须胶装成册。

3、请您仔细核对您的投标文件是否已按照招标文件的要求签字、签章和加盖单位公章，您的实质性条款是否满足招标文件要求，您的投标文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足招标文件要求。

4、请于规定时间内按招标文件要求递交保证金（保证金必须足额、必须在开标前从您基本账户转出且到账，保证金缴纳凭证须附在投标文件中）。

5、请您按照招标文件要求密封投标文件，并正确标记。

提示：您的投标文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关开标：

1、除招标文件要求递交的文件和资料外，请您随身携带招标文件要求提供的其他备查文件原件。

2、请您务必考虑天气情况、交通情况以及您对开标地址的路线熟悉等情况于2019年4 月10日上午10:00整前到汉阴县政务服务中心五楼公共资源交易大厅（如有变动另行通知）递交投标文件，投标文件逾期到达，将被拒绝接收。

3、请您到达文件递交地点后及时到投标文件接收处签字登记。

三、关于弃标的说明：

若您因为一些特殊原因不能参加本次招标活动，请您务必以书面形式告知我们，以便我们正常开展后期工作，同时也避免再次打扰您，感谢您的配合。

四、关于供应商注册登记提醒：

根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

请各投标单位仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系（姚工：029-88899970/73/75-822），我们将非常高兴地为您服务。

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	5

供应商须知前附表	5

第三章  合同条款及格式	27

合同前附表	27

第四章 采购内容及技术要求	38

第五章 评 标 方 法	67

第六章 投标文件构成及格式	76

一、投标函	78

二、投标报价表	79

三、投标方案说明书	83

四、商务条款偏离表	89

五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	90

六、资格证明文件	91

# 第一章  招标公告

陕西华夏招标有限公司受汉阴县人民医院的委托，按照政府采购程序，对汉阴县人民医院医疗设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

- 采购项目名称：汉阴县人民医院医疗设备采购项目

- 采购项目编号：SXHXZB2019-ZC-GK1033

三、采购人名称：汉阴县人民医院

地址：汉阴县北城街 45 号

联系人：沈老师

电话：0915-5210925

四、采购代理机构名称：陕西华夏招标有限公司

地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼

联系人：姚工

电话：88899970-822/88899973-822/88899975-822

传真：029-88765658

五、采购内容和需求：本次采购项目分为4个标段；

项目概况：资金来源为医疗机构业务收入

项目用途：基层医疗

采购预算：本项目所采购设备标注（进口）允许进口产品投标，已通过进口产品论证。

| 标段号 | 设备名称 | 数量 | 采购金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 射频控温热凝器 | 1台 | 90.10万元 |
|  | 体外冲击波治疗机（进口） | 1台 |  |
|  | 可视喉镜 | 2套 |  |
|  | 超声刀手术系统 | 1套 |  |
| 二标段 | 钬激光治疗机 | 1台 | 79.60万元 |
|  | 结肠灌洗机 | 1台 |  |
|  | 电脑验光仪（进口） | 1台 |  |
|  | 眼底照相机 | 1台 |  |
| 三标段 | 中央监护系统 | 1套 | 59.85万元 |
|  | 普通双摇病床 | 60张 |  |
|  | ICU多功能病床 | 2张 |  |
|  | 高频电刀 | 1台 |  |
|  | 全自动器械快速灭菌器 | 1台 |  |
|  | 鼻内镜（0°；30°；70°） | 45支 |  |
|  | 开口器及支持架 | 3套 |  |
|  | 可调式护胸板 | 1套 |  |
|  | 心肺复苏机（车载式） | 1台 |  |
|  | 洗胃机 | 1台 |  |
| 四标段 | 内窥镜系统（进口） | 1套 | 288.00万元 |

六、供应商资格要求：

- （1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

- （2）特定资格条件：

- 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件，被授权人的单位证明和投标截止之日前一年内已缴纳的至少一个月的社保证明）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

- 财务状况报告：提供2017年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

- 4、税收缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

- 5、社会保障资金缴纳证明：提供企业投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

- 6、投标人为生产厂家的需提供：《医疗器械生产许可证》、所投产品的中华人民共和国医疗器械注册证。（原件）

- 7、投标人为经销商的需提供：《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案证明原件，所投产品生产厂家《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂商鲜章）；以及所投产品的中华人民共和国医疗器械注册证（复印件加盖厂商鲜章）。

- 8、进口设备须提供产品医疗器械注册证(含附件和附页)及注册登记表【进】字；（复印件加盖省级或以上总代理鲜章）

- 9、提供进口设备生产厂商或设备省级或以上代理商针对本项目的授权书及售后服务承诺函（原件）；（厂家直投不需提供）

- 注：进口设备授权链应完整，如果是设备省级代理商出具授权书，应附设备生产厂家对总代理商直至省级代理出具的授权书（复印件加盖省级或以上代理鲜章）。

- 10、截图：供应商应在招标文件发售期至投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录；

- 11、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 12、投标保证金缴纳凭证；

- 13、本项目不接受联合体投标，且每个投标人只能投一个标段。

七、采购项目需要落实的政府采购政策：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

- 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）；

- 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

- 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51号）；

- 《节能产品政府采购实施意见》（财库【2004】185号）；

- 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）；

- 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）。

- 八、招标文件发售：

1、发售时间：2019年3月18日09:00:00至2019年3月22日17:00:00（双休日及法定节假日除外）。

2、发售地点:西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼。

3、文件售价:每标段人民币300元/份，售后不退。

4、购买招标文件请携带单位介绍信原件，经办人身份证原件及加盖供应商公章的身份证复印件。

九、投标文件递交截止时间及开标时间和地点：

1、文件递交截止时间：2019年4月10日上午10:00整

2、投标地点：汉阴县政务服务中心五楼公共资源交易大厅

3、开标时间：2019年4月10日上午10:00整

4、开标地点：汉阴县政务服务中心五楼公共资源交易大厅

十、其他应说明的事项：

1、采购代理机构联系方式：029-88899970-822

2、开户名称：陕西华夏招标有限公司

3、开户银行：工行西安城南科技支行

4、账 号：3700024819200130193

十一、本招标公告期限为自发布之日起5个工作日。

陕西华夏招标有限公司

二零一九年三月十五日

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.3 | 采购代理机构：陕西华夏招标有限公司 地 址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼 邮 编：710065 电 话：029-88899970-822/88899973-822/88899975-822 传 真：029-88765658 |
| 2 | 3.6 | 本项目不接受联合体投标，且每个投标人只能投一个标段。 |
| 3 | 9.2 | 不允许提供备选方案。 |
| 4 | 9.3 | 本次投标的最小单元为“标段”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对该项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。 |
| 5 | 11.1 | 投标报价：供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括但不限于产品费（含相关配件、附件、安装材料）、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、招标代理服务费、税金等其他一切相关费用。投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。 |
| 6 | 12.1 | 1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 - 2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件，被授权人的单位证明和投标截止之日前一年内已缴纳的至少一个月的社保证明）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； - 3、财务状况报告：提供2017年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证； - 4、税收缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； - 5、社会保障资金缴纳证明：提供企业投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； - 6、投标人为生产厂家的需提供：《医疗器械生产许可证》、所投产品的中华人民共和国医疗器械注册证。（原件） - 7、投标人为经销商的需提供：《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案证明原件，所投产品生产厂家《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂商鲜章）；以及所投产品的中华人民共和国医疗器械注册证（复印件加盖厂商鲜章）。 - 8、进口设备须提供产品医疗器械注册证(含附件和附页)及注册登记表【进】字；（复印件加盖省级或省级以上总代理鲜章） - 9、提供进口设备生产厂商或设备省级或以上代理商针对本项目的授权书及售后服务承诺函（原件）；（厂家直投不需提供） - 注：进口设备授权链应完整，如果是设备省级代理商出具授权书，应附设备生产厂家对总代理商直至省级代理出具的授权书（复印件加盖省级或以上代理鲜章）。 - 10、信用记录：供应商应在招标文件发售期至投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录； - ①“信用中国”网站：须提供“信用中国”下载的信用报告（带水印）并加盖公章。 - ②中国政府采购网：须提供“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单信用查询记录截图并加盖公章。 - 11、书面声明：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟） 12、保证金：保证金缴纳凭证。 以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。以上资质在投标文件正副本中各附一套复印件加盖公章（其中投标文件正本中的法定代表人身份证明或法定代表人授权书及相关声明或承诺均为原件）。 未注明要求原件的资格证明文件，在开标后的任何时间，评标委员会都有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，按无效投标处理。 |
| 7 | 14.4 | 本次招标活动供应商需交纳投标保证金为: 一标段：人民币壹万捌仟元整（￥18000.00） 二标段：人民币壹万伍仟元整（￥15000.00） 三标段：人民币壹万壹仟元整（￥11000.00） 四标段：人民币伍万柒仟元整（￥57000.00） 投标保证金的有效期与投标有效期一致。担保机构出具的保函的有效期为投标有效期延长一个月。 投标保证金的交纳形式：转账、电汇、担保机构保函。 供应商以银行转账、电汇形式交纳投标保证金的，须从基本账户转出，并且在投标文件递交截止前到达采购代理机构指定账户（转账时请注明项目编号：GK1033及标段号）。投标保证金到达采购代理机构指定账户后，供应商须与陕西华夏招标有限公司财务部联系确认到账后（联系电话8889997073/75-846），将投标保证金缴纳凭证复印件粘贴于招标文件规定处。 供应商以保函形式缴纳投标保证金的，须在投标文件递交截止时间前将担保机构保函正本原件提交至采购代理机构备案，并将保函正本复印件附在招标文件规定处。 每个投标人只能投一个标段。 |
| 8 | 15.1 | 投标有效期：投标文件的截止之日起90天。 |
| 9 | 16.1 | 正本的份数：壹份；副本的份数：贰份；开标一览表：壹份；电子版（U盘）：壹份；资格证明文件：壹份；（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号）。 电子版为正本签字盖章后的PDF格式扫描件，与正本具有同等法律效力。 |
| 10 | 17.2 | 投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表、资格证明文件需分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“开标一览表”“资格证明文件”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。 |
| 11 | 18.1 | 投标文件递交截止时间：2019年4月10日上午10:00整（北京时间)。 投标文件递交地址：汉阴县政务服务中心五楼公共资源交易大厅。 投标文件接收人：陕西华夏招标有限公司。 |
| 12 | 21.1 | 开标时间：2019年4月10日上午10:00整(北京时间)。 开标地点：汉阴县政务服务中心五楼公共资源交易大厅。 |
| 13 | 24.1 | 评标方法：综合评分法（详见第五章）。 |
| 14 | 29 | 招标代理服务费： 29.1在中标通知书发出后3个工作日内，按照《汉阴县财政局关于印发<汉阴县工程造价咨询等服务收费项目财政投资预算评审最高限价及简化政府采购程序相关事项（试行）>的通知》（汉财字〔2015〕83 号）文件规定标准支付招标代理服务费. 29.2招标代理服务费由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。 |
| 15 | 30.1 | 履约验收： 涉及履约验收的，验收费用由中标人支付，费用标准按中标金额的5‰计算，不足5000元的，按5000元收取。 |
| 16 | 银行 账户 信息 | - 保证金账户： - 户名：陕西华夏招标有限公司 - 开户行：工行西安城南科技支行 - 账号：3700024819200130193 - 开户行联行号：102791000023 - 招标代理服务费账户： 户名：陕西华夏招标有限公司 开户行：中国光大银行西安南二环支行 - 账号：78620188000097418 - 请各供应商按照要求分别将保证金汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| 17 | 履约 保证金 | 履约的形式：中标单位在签订合同之前，须向汉阴县人民医院先交纳中标金额的10%作为履约保证金，方可签订供货合同。中标单位将项目内所包含的所有设备全部供货并安装调试完毕后将履约保证金无息退还。因中标单位原因不能履约合同的，则没收全部履约保证金不予退还。 履约的金额：中标金额的10% |
| 18 | 核心 产品 | 一标段：射频控温热凝器、体外冲击波治疗机； 二标段：钬激光治疗机、电脑验光仪; |
| 19 | 踏勘 现场 | - 本项目不组织踏勘踏勘现场所发生的一切费用由供应商自行承担。 |
| 20 | 其他 | 本项目允许（进口）产品投标。 |

一.总  则

1.资金来源

1.1本次招标采购所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

- 名词解释

2.1采购人：汉阴县人民医院

2.2监督机构：汉阴县财政局

2.3采购代理机构：陕西华夏招标有限公司

2.4供应商：是指响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本招标文件中第四章所述所有产品。

2.6服务是指供应商为满足招标文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.9中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.10监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3.合格的供应商

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效投标。

3.4供应商不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果供应商在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

3.5供应商必须在陕西华夏招标有限公司购买招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

3.6联合体投标

3.6.1如果在招标文件中接受联合体投标（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.6.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.6.3联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7投标费用自理。不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.合格的货物（产品）和服务

4.1供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5.投标文件内容的真实性

5.1供应商应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

二.招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件要求提供的货物、服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

第三章 合同条款及格式

合同条款及格式前附表

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件构成及格式

6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的评标结果，其风险由供应商承担。

6.3本招标文件的解释权归陕西华夏招标有限公司，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7.招标文件的修改和澄清

7.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得修改采购标的和资格条件。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取招标文件的潜在供应商，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。

7.3在投标文件递交截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知获取招标文件的潜在供应商。

7.4已经购买招标文件的供应商对招标文件有疑问的，均应在购买招标文件后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更的内容在财政部门指定的媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的潜在供应商，且作为招标文件的组成部分。

7.5供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三.投标文件的编制

8. 投标语言和投标货币

8.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

8.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

9.投标文件的构成

9.1 供应商提交的投标文件应包括下列部分的内容：

（1）按照供应商须知的要求和招标文件规定的格式填写的投标函、投标报价表、法定代表人授权书。

（2）按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容至少应包括组织实施计划和服务的详细说明，技术规格响应表，供货（服务）一览表，生产厂家确认的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），质量保证，安装调试方案说明，人员配备和售后服务承诺等。

（3）按照招标文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

（4）按照本须知第14条要求提交的投标保证金；

（5）招标文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

9.3 本次投标的最小单元为“标段”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

10.投标文件格式

10.1 供应商应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

10.2按招标文件第9条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其投标文件，供应商不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

11.投标报价

11.1投标报价：供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括产品费（含相关配件、附件、安装材料）、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、税金、招标代理服务费等其他一切相关费用。投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

11.2投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按无效投标处理。

11.3投标报价：总包交钥匙价（精确到小数点后二位）。

12.证明供应商合格和资格的文件

12.1供应商应按照招标文件“供应商须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不齐全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

- 13.证明货物（含伴随服务）符合招标文件规定的文件

13.1供应商应在投标文件中提交产品和服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按无效投标处理。

13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一（如需供应商提供样品，样品必须与投标文件的表述完全符合）。包括：

（1)产品主要技术指标和性能的详细说明；

（2）生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

（3)逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

（4）供货范围和服务内容的详细说明。

14.投标保证金

14.1供应商在投标时应向陕西华夏招标有限公司提交“供应商须知前附表”规定数额的投标保证金,并作为其投标的一部分。

14.2投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为而蒙受损失。招标采购单位在因供应商的行为受到损害时可根据14.8条的规定没收供应商的投标保证金。

14.3投标保证金可采取“供应商须知前附表”规定的任何一种形式；

14.4投标保证金必须按照招标文件 “供应商须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

14.5开标后经审查，未提交投标保证金、未按时间提交投标保证金、投标保证金金额不足、未将保函正本原件在规定时间内到采购代理机构备案、投标保证金缴纳凭证复印件或担保机构出具的保函正本复印件未附在投标文件内的投标将按无效投标处理。

14.6未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内按原账户退还；中标人的投标保证金，在采购合同签订并按规定交纳招标代理服务费后五个工作日内退还（退还时，须向采购代理机构提供采购合同原件壹份及保证金缴纳凭证复印件）。

14.7供应商以担保机构保函形式缴纳投标保证金的，招标结束之后将担保机构保函正本（原件）退回（退还时间参照14.6条款）。供应商领取担保机构保函正本原件时需携带法定代表人授权书原件。

14.8下列任何情况发生时，视为供应商违约，其投标保证金将被没收：

1)供应商在递交投标文件截止时间后，撤回投标文件的或者擅自退出招标投标活动的。

2)供应商中标后放弃中标或未能按规定签订合同、无正当理由不与采购人签订合同的或未能按规定交纳招标代理服务费或由于供应商的原因导致中标无效的。

3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购机构同意，将中标项目分包给他人的。

4）供应商在投标文件中提供伪造、套改、虚假资料参加招标投标的。

5）供应商不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

6）供应商与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的。

15.投标有效期

15.1投标有效期从递交投标文件的截止之日起90天。投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标而拒绝。

15.2特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其投标保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署

16.1供应商应按照本章供应商须知的要求, 提交壹份投标文件正本和“供应商须知前附表”中规定数量的副本，每套投标文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。同时提供与投标文件正本内容一致的电子版（U盘）一份及开标一览表一份，并标注供应商全称、项目名称、项目编号，与投标文件同时递交。投标文件电子版为正本签字盖章后的PDF格式扫描件，与正本具有同等法律效力。

16.2投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章（招标文件要求投标文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署）。投标文件副本可采用正本的复印件。

16.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字方有效。

16.4供应商名称应填写全称，投标文件正本必须逐页加盖供应商公章；

16.5 投标文件正本和副本按照招标文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

16.6因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

16.7投标文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

四.投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1为方便开标唱标，开标一览表除投标文件内装订外，再制作一份单独密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的开标一览表（报价表）的投标报价一致，若不一致，则按单独密封的开标一览表为准。）

17.2供应商应将投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表分别单独密封装在封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“开标一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、项目编号等标识。

17.3外层包装请按以下要求标记：

（1) 供应商的全称；

（2) 投标项目名称、项目编号；

（3）正本或副本、电子版本、开标一览表“请勿在＿＿＿＿(开标时间)之前启封”。

17.4如果供应商未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

18．投标文件的递交

18.1供应商应按照招标公告中规定的时间、地点，在规定的投标文件递交截止时间前将全部投标文件和投标资料递交至采购代理机构投标文件接收人。

18.2采购代理机构在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

18.3采购代理机构收到投标文件后，向供应商出具签收回执。

18.4无论供应商中标与否，其投标文件恕不退还。

19．迟交的投标文件

19.1按照招标文件的规定，在递交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

20．投标的修改与撤回

20.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的投标文件递交截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对其投标做任何修改或撤回。

五.开标与评标

21.开标

21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。开标时所有供应商代表自愿参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

21.2 开标时，由监标人和供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。检查完毕后，采购代理机构当众宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认。

21.3只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时才能考虑。

21.4在开标时没有启封和宣读的投标文件将原封退回给供应商。

21.5 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

22．评标组织及评标原则

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，采购人代表须持有授权书。专家人选在省级财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3 采购代理机构负责组织评标工作并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布供应商名单，告知评标专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照评标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费；

（10）处理与评标有关的其他事项。

22.4招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。供应商不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.5在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.6如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

22.7投标文件的初审（含资格性、符合性审查）

22.5.1采购人或采购代理机构将审查资格证明文件是否合格齐全，评标委员会审查投标文件是否完整等。

22.5.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；如果单独密封的开标一览表(报价表)与投标文件正本的开标一览表(报价表)不一致，以单独密封的开标一览表(报价表)为准。

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。

22.5.3在详细评标之前，根据本须知第22.5.4条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.5.4实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

1）没有按照招标文件要求提供投标文件或投标文件构成有重大缺项；

2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3）供应商未按招标文件要求提交投标保证金或保函的；

4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

5）无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

6）存在有重大缺漏项和重大技术偏离的投标货物（产品）；

7）供应商有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8）投标总报价超过招标文件公布的采购预算或者最高限价的；

9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

11）法律、法规规定的其他无效情形。

22.6投标文件的详细评审

22.6.1评标委员会将按照本须知第22.5.4条规定，只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审。

22.6.2详细评审按照第五章“评标方法”的评标方法进行。

22.7中标候选人的确定

评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告，并推荐三名中标候选人，标明排列顺序。

23．评标过程的保密

23.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

23.2在评标过程中，如果供应商试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应做无效投标处理。

24．评标方法

24.1按照中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“供应商须知前附表”。

1） 最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

2） 综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素（包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务、对招标文件的响应程度等）和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为中标候选人并依次排序。

25．评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中供应商被认定无效投标者，不进入下一步的评审。

六.定标、中标通知与签约

26．定标程序

26.1评标委员会根据评标方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

26.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人。

26.3确定的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

26.4采购人也可以授权评标委员会评标后直接确定中标人。

26.5中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

26.6供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

27．中标和落标通知

27.1 采购代理机构在发布中标公告后，向中标人发出《中标通知书》。中标人领取中标通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

27.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28. 中标合同的签订

28.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

29．招标代理服务费

29.1在中标通知书发出后3个工作日内，按照《汉阴县财政局关于印发<汉阴县工程造价咨询等服务收费项目财政投资预算评审最高限价及简化政府采购程序相关事

项（试行）>的通知》（汉财字〔2015〕83 号）文件规定标准支付招标代理服务费，招标代理服务费由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。

- 30.履约验收

- 30.1涉及履约验收的，验收费用由采购人/中标人支付，费用标准按中标金额的5‰计算，不足5000元的，按5000元收取。

- 31.质疑

31.1供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

31.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 31.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

- 31.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

31.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

31.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

31.5.2质疑项目的名称、编号；

31.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

31.5.4事实依据；

31.5.5必要的法律依据；

31.5.6提出质疑的日期。

31.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

31.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

31.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

31.6.3未在法定期限内提出质疑的；

31.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

31.6.5应当提交授权书而未提交的；

31.6.6以非法手段取得证据、材料的；

31.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

31.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

- 31.7质疑答复

- 31.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 31.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向汉阴县财政局提起投诉。

- 31.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

- http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

- 31.8.2接收质疑函的方式：书面形式

- 31.8.3联系部门：陕西华夏招标有限公司前台

- 31.8.4联系电话：029-88899970

- 31.8.5通讯地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼

32.其他

32.1 废标的情形

32.1.1招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

32.1.2废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

32.2变更采购方式

32.2.1存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的供应商不足3家的；

（3）通过符合性审查的供应商不足3家的。

32.2.2通过符合性审查的供应商只有2家时，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家供应商进行竞争性谈判采购。

# 第三章  合同条款及格式

## 合同前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：汉阴县人民医院 地 址：汉阴县北城街 45 号 项目名称：汉阴县人民医院医疗设备采购项目 资金来源：医疗机构业务收入，资金已落实 |
| 2 | 名词解释：本章节中出现的 “供应商”，在招标投标阶段措辞为“供应商”；在项目招标结束，中标结果确定后，措辞由“供应商”转为“中标人”；在采购人与中标人签订合同，履约、实施阶段，措辞由“中标人”转为“供应商”。 |
| 3 | 项目实施地点：采购人指定地点 |
| 4 | 交货期： 第一标段合同签订之日起40个日历日内 第一标段合同签订之日起40个日历日内 第三标段合同签订之日起40个日历日内 第四标段合同签订之日起60个日历日内 |
| 5 | 质保期：质保期为终验合格后不少24个月 |
| 5 | 质量保证： 1、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 2、供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 3、采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。 4、供应商应提供可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。 5、服务方式:现场服务，质保期内维修费用含在合同总价中（中标价格），提供终身维修（护）。在质量保证期内发生重大故障，维修工程师抵达现场时间≤48小时，3个工作日内无法恢复的故障提供免费更换服务。产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等的一切费用。 6、质保期内每年至少四次免费上门维护，回访。 7、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。 8、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。 9、供应商及所投产品的生产厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不实质性满足招标文件要求对待。 10、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。 |
| 6 | 1、合同总价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 2、付款方式和程序： （1）银行转账，终验合格后中标人持全额发票在采购人处办理百分之六十（60 %）的合同款，满一年支付百分之三十（30 %）的合同款，剩余百分之十（10 %）作为质量保证金。 （2）质量保证金在中标人完全履行合同约定的售后服务及其他义务，质保期满后且无争议时支付。（质保金不计算利息） （3）货款支付单位为：汉阴人民医院 发票开具的“购货单位（人）名称”为：汉阴县人民医院。 注：承诺质保2年的满2年支付10%质保金；质保2年以上的，满2年后支付5%质保金，质保期满后支付剩余5%质保金。 |
| 7 | 运输、安装、调试要求： 1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。 2、由供应商安装、调试及试运行的进度计划表。 3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。 4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。 5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。 |
| 8 | 技术支持： 1、提供质保期内全年7×24小时的技术咨询服务。供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。供应商指定的项目总协调人必须是供应商公司管理层人员。因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。 2、供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。 |
| 9 | 技术培训： 应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。投标产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。 |
| 10 | 技术资料要求： 供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中： 1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件，图纸（线路图、原理图等）、保修卡等； 2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供； 3、产品验收标准； 4、技术说明书及必须的其它技术资料； 5、产品安装，调试、维修线路图及原理图； 6、零部件目录； 7、备品备件、易损件清单； 8、整体验收后提供验收报告； 9、合同中要求的其他文件资料。 |
| 11 | 验收： 由采购人对项目进行整体验收，供应商协助配合。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色、以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。 1、所验产品的指标、性能参数最终验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。 2、若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿采购人相应的损失。 3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。 4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 5、验收依据： - 合同文本； - 投标文件及澄清函、招标文件； - 国家和行业制定的相应的标准和规范； d)验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。 |
| 12 | 知识产权： 供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款，给采购人造成损失的，由供应商一并赔偿。 |
| 13 | 违约责任： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。 |

汉阴县人民医院医疗设备采购项目合同

（示范文本）

第一部分  协议书

采购人（全称）：

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：                                        ；

2. 项目地点：                                        ；

二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同金额

合同金额（大写）：                            （¥        ）。

合同总价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，供应商（中标人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式

1.结算单位：银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。

2.付款方式：详见招标文件合同条款及格式前附表。

- 五、交货期

详见招标文件及中标人的投标文件及相关的澄清资料。

六、质保期

详见招标文件及中标人的投标文件及相关的澄清资料。

六、内容及要求

即交付的产品、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。（附清单）

八、运输、安装、调试要求

详见招标文件及中标人的投标文件及相关的澄清资料。

- 九、技术支持

详见招标文件及中标人的投标文件及相关的澄清资料。

- 技术培训

详见招标文件及中标人的投标文件及相关的澄清资料。

- 技术资料要求

详见招标文件及中标人的投标文件及相关的澄清资料。

- 质量保证

详见招标文件及中标人的投标文件及相关的澄清资料。

- 验收

详见招标文件及中标人的投标文件及相关的澄清资料。

十四、保密

对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

十五、知识产权

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款，给采购人造成损失的，由供应商一并赔偿。

- 十六、合同争议的解决

- 合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

- 不可抗力情况下的免责约定

- 双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

- 违约责任

- 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

十九、其他（在合同中具体明确）

二十、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执   份，监管部门备案 壹 份、采购代理机构存档 壹 份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：   （盖章）                  供应商：   （盖章）

地 址：                              地  址：

邮政编码：                           邮政编码：

法定代表人或其授权                   法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                   的代理人：（签字）

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

电子邮箱：                           电子邮箱：

# 第四章 采购内容及技术要求

| 标段号 | 设备名称 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | （一）射频控温热凝器 | 1台 |  |
|  | （二）体外冲击波治疗机（进口） | 1台 |  |
|  | （三）可视喉镜 | 2套 |  |
|  | （四）超声刀手术系统 | 1套 |  |
| - （一）射频控温热凝器 一、性能指标及技术参数： 1、电阻抗模式: 人体生物阻抗特性：0-2999欧姆宽频数据显示范围； 2、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能； （1）电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V，精度0.1V； （2）电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-8.00mA，精度0.1mA。 ★3、射频治疗模式：具有单路应用、双极应用、双路应用等功能模式 双路模式下分别实时显示两个电极温度，并分别控制每个电极的温度可以同时治疗不同部位。 连续射频模式：温度范围: 30℃-95℃； 4、脉冲射频模式： （1）高温脉冲射频温度：30-95℃ （2）高电压脉冲射频模式：20-70V （3）脉宽脉冲射频模式：3-40ms 5、电刺激定位脉冲频率范围1-200Hz,电脉冲宽度范围0.1-3ms。 6、测温范围：20℃-105℃ 7、连续射频时间设定0-10min; 脉冲射频时间设定0-30min ★8、射频输出功率：≧50W 9、工作模式：正常模式、阶段跳跃连续模式 10、热凝工作频率：485KHZ±5 KHZ - 二、性能要求： 1、全触摸屏模式：≥8寸全触摸屏操控，配合飞梭旋钮 - 工作显示界面：具有数字式、图示式两种 - 负极片粘贴状态显示：能显示负极片粘贴是否良好。 - 常用参数储存功能：可存储至少5组常用电刺激和射频参数 ★5、有术前测试狗测试功能：测试狗可以对主机和电极测试，检测主机和电极状态是否良好，提前避免术中故障。 6、人工智能模式：设备根据自动检测并识别电极的连接数量和情况，智能选择进入单极、双极、双路射频模式，并根据射频治疗模式智能选择相应常用参数组，。 7、系统自设安全测试程序，电极功能、自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能。 8、射频控温软件V1.0，软件证书一套。带有一体化自动控制、数字+中文提示错误信息功能。 9、带有线控控制器，手术中设备的全部操作直接由线控控制器完成，不用接触主机，医生可轻松单手操作仪器。 - 工作过程中温度可直接调节，无需停机。 - 自动工作模式（阶跃模式）：可以预先设定要全部手术过程后，启动后自 动操作。 - 双路工作中第二路延迟启动模式：双路治疗时，可以根据病情和治疗部 位的不同，选择不同时间开始每个电极的治疗。 四、手术射频电极技术要求： 1、手术电极能高温高压消毒灭菌 - （二）体外冲击波治疗机（进口） （三）可视喉镜 一、产品适用范围 肩钙化性肌腱炎 、肩峰下疼痛症、网球肘、股骨大转子疼痛综合症、髌骨尖综合症、胫骨结节骨软骨炎、胫骨内侧力综合症、止点性跟腱炎、非止点性跟腱炎、足底筋膜炎、肌筋膜疼痛综合症、特异性和根性腰背疼痛综合症. 二、整机配置要求 ★ 2.1可移动式柜机主机系统（包括：主机、台车、空气压缩机）主机与空气压缩机分离。 ★ 2.2气压弹道式放散状冲击波， ★2.3整机原装进口，提供进字号医疗器械注册证 ★2.4（标准手柄套件一套）.. 三、技术参数要求 3.1 电源供应（伏特）：100—240VAC，50—60Hz 3.2 产品认证：FDA认证、CFDA认证、欧盟CE认证、ISO质量体系认证。提供相关证明认证文件 3.3工作压力：1bar—4bar治疗时连续可调 3.4工作频率：4、6、8、10Hz可调 3.5冲击手柄治疗头可伸缩，有施压指示器，带压力刻度 3.6冲击手柄有计数器，记录手柄累计使用次数. 四、冲击手柄技术要求（需提供每个冲击头的能流密度的证明文件） ★4.1最大能流密度：0.31mJ/mm2（标准手柄套件） 4.2手柄套件：（4个冲击头） Æ6mm 放散状冲击头 Æ10mm 放散状冲击头 Æ15mm 标准放散状冲击头 Æ15mm 放散状冲击头 4.3冲击头消毒均可+135℃高温高压消毒. 1.1; 可视喉镜镜片参数. 1.1.1; 喉镜叶片采用医用级PC料，无菌包装 ，一次性使用，无需消毒；. 1.1.2; 喉镜摄像头与叶片前端的垂直距离： 大号：≤35mm；中号：≤32mm；小号：≤28mm. 1.1.3; 镜片长度：大号：119mm；中号：95mm；小号：78mm. 1.1.4; 镜片厚度： 大号：20mm；中号：19mm；小号：16mm. 1.1.5; 镜片角度： 大号：41度；中号：35度；小号：19度. 2．1; 可视喉镜基本要求. 2.1.1; 产品配备可充电锂电池；. 2.1.2; 具有一键拍照功能和录像、定格功能；. 2.1.3; 产品适用于成人、妇女、婴幼儿；. 2.1.4; 具有双重防雾功能，插管无盲区；. 2.1.5; 具有AV输出功能，. 2.1.6; 机身具有存储功能，并能通过数据线方便传输数据；. 3．1; 可视喉镜技术要求. 3.1.1; 充电时间:≤5h. 3.1.2; 电池放电时间≥5h. 3.1.3; 摄像系统分辨率≥200万. 3.1.4; 视场角≥70º. 3.1.5; 景深：5～80mm. 3.1.6; 显示屏尺寸：≥3″TFT彩色显示屏，可前后、左右大角度旋转. 3.1.7; 光照度：≥2000lux. |  |
| - （四）超声刀手术系统 - 超声刀主机 - 彩色触摸显示屏、具有自检功能，能快速诊断并明确提示故障信息 - 主机显示工作状态有颜色变化，更直观的显示工作状态。所选的档位、备选档位需要不同指示灯提醒。 - 主机输出功率大小分为1～5档。 - 控制方式可手控也可脚控。 - 可通触摸屏幕调整输出功率大小和控制方式。 - 超声刀刀头 - 刀头的机械振动频率为，55kHz±1kHz；振动幅度为50~100微米，无电流通过人体。 - 具有开腹及腔镜两类手术器械，刀头集切割、凝闭、抓持、分离功能于一体，可通过5mm穿刺器。 - 手柄握持部有多种设计，符合人体工程学，避免误激发 - 深入患者体内的刀具和手柄握持部采用分离式设计，刀具可拆卸，符合感控要求。 - 手柄具有舱门设计，方便刀具拆卸，手柄可低温等离子灭菌使用， - 三、配置要求： - 主机：一台 - 脚踏开关：一副 - 换能器：两套 - 手柄：两个 - 一次性（腔镜）刀具： 两把 - 一次性（开放）刀具： 两把 |  |  |  |
| 二标段 | （一）钬激光治疗机 | 1台 |  |
|  | (二)结肠灌洗机 | 1台 |  |
|  | （三）电脑验光仪 | 1台 |  |
|  | （四）眼底照相机 | 1台 |  |
| - （一） 钬激光治疗机 - 适用范围：人体软硬组织切割、气化及泌尿系碎石。 2、激光模式：多模 3、工作激光输出波长：2100nm 4、激光器输出方式：多核输出技术，提供相关证明文件 5、具有激光耦合保护系统，提供相关证明文件 6、具有智能光纤接头，自动检测光纤到位和光纤型号，提供相关证明文件 7、具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5% 8、功率复现性：≤±5% 9、光纤末端最大单脉冲能量：≥ 4.5J，可调 10、工作频率：1 Hz -45Hz，可调 11、光纤终端输出平均功率：≥60W 12、脉冲宽度：300us~600us 13、控制方式：大屏幕彩色液晶显示，触摸屏控制 14、显示功能：专家临床数据库 15、瞄准光激光波长为632nm和波长为532nm二种可供选择,瞄准光输出功率<5mw。 16、冷却方式：密封循环水冷，压缩机制冷，无氟环保 17、设备有微电脑控制系统的软件，经过国家软件安全体系认证。提供相关证书复印件 18、所投设备通过ISO9001和ISO13485质量体系认证 19、所投产品要求通过CE 认证 21、设备具有安全防护系统 配置要求： 序号; 名称; 数量; 说明. 1; 医用钬激光主机（含软件）; 1台. 2; 光纤; 3根; 内径550μm 1根；内径200um2根. 3; 光纤切割剥削专用工具; 1套; 光纤刀一把,进口光纤剥削器一套. 4; 光纤检测镜; 1把. 5; 激光防护镜; 1副. 6; 输尿管肾镜; 1条; F6.5×425；器械通道：F3.9. |  |
| - （二）结肠灌洗机 - 技术参数： - 主机采用计算机控制系统，≥15’彩色液晶触摸式控制屏； - 具有“药液配置”、“治疗方案设置”、“病人信息”、“系统测试和故障诊断”、“帮助”等菜单 - 治疗方式具有“结肠透析”、“高位灌注”、“肠道灌洗” - 双泵控制系统，主蠕动泵注液速度不低于0 L－1.5L/min；药蠕动泵注液速度≧0ml－100ml/min；； - 具有双通道压力变化波形曲线实时显示，触摸屏按键； - 治疗机借助传感器与双腔套管式一次性使用肛门管配合，具有导航进入功能，其中废液析出管腔中的注液管可置入高位结肠50CM以上，可实现高位结肠透析功能。置入人体的一次性使用肛门管为非憋压式套管结构； - 系双腔套管式一次性使用肛门管，为了方便进行高位结肠透析，给药用。 - 8.注液量误差：±50ml/5000ml； - 9.测压误差≦±2kPa； - 10.温度控制范围：室温＋3℃－45℃, 测温误差：±0.5℃，内置PID恒温智能控制系统，加热方式为水电隔离管路加热； - 11.具有温度、流量、压力、时间等参数的实时显示； - 12.具有治疗阶段逐步提示培训； - 13.报警保护功能：超预定温度报警、阻塞报警、液尽报警、设置压力报警范； - 14.内置水处理系统（非外置净水器）；还具有自动加液、溢出控制等装置； - 15.内置微型打印机，可随时打印病人记录； - 16、可实现全结肠灌洗、透析和给药序贯治疗。 - 配置要求 - 计算机 1台 - 蠕 动 泵 1台 - 压力 传感器 1台 - 流量 传感器 1台 - 温度 传感器 1台 - 废液 控制器 1台 - 透 析 液 箱 1台 - 加 热 装 置 1台 - 净化水处理机 1台 - 一次性使用肛门管（双腔套管式结构） 10套 - （三）电脑验光仪（进口） 序号; 项目; 技术参数. 1; 用途和总要求; 自动验光和角膜曲率检测，原装进口提供进字号注册证. 2; 自动验光测量; 球镜：－25～＋22Ｄ（0.12/0.25D间隔） 散光：0~±10D（0.12/0.25D间隔） 轴位：1°~180°（1°/5°间隔）. 3; 角膜曲率测量; 曲率半径：5.00~11.00mm（0.01mm间隔）； 曲率度：67.5D~30.68D（0.01/0.12/0.25D间隔；n=1.3375）. 4; 测量时间; 验光：每只眼≦０．2秒 角膜曲率：每只眼≦０．１秒. 5; 最小测量瞳孔直径; 小于等于２．2ｍｍ. 6; 瞳距测量范围; 5０～８6ｍｍ（１ｍｍ步长），自动测量远视瞳距，并自动计算近视瞳距，瞳距值可打印输出. ★ 7; 瞳孔和角膜直径的测量; 可视化瞳孔及直径角膜测量，范围达到1.0~14mm. ★ 8; 测量模式; 四种测量模式：1.自动对焦，自动测量2.自动对焦，手动测量3.手动对焦，自动测量4.手动对焦，手动测量。 在手动对焦或手动测量时人性化操纵杆可有快慢两种方式操纵. 9; 智能测量; 根据每次测量数值决定测量次数，以保证最可靠的测量结果. ★ 10; 数据暂存; 单眼最多可达10组数据. 11; 放松方式; 自动雾化. 12; 视标; 风景图. 13; 测量显示; ≥5.5寸彩色液晶触摸屏. 14; 电动下巴托; 可通过按钮来操作下巴托高低. 15; 语言选择; 其中有中文操作菜单. 16; 接触镜片测量; 内置接触镜支架，充分支持接触镜片的数据测量. 17; 其它; 内置打印机，配有电动工作台，数据接口. （四）眼底照相机. 性能要求; 手持式可携，免散瞳，数位，手动/自动对焦，全彩触屏眼底照相机. 屈光度; 20D ~ -20D. 操作模式; 手持式/桌上型(搭配专属配件). 拍摄模式; 照相/录像. 拍摄角度; 45度(圆形画面). 主机; 显示荧幕; ≥3.5英寸全彩TFT-LCD触控屏幕，可提供 16,777,216色彩显示. 感测芯片; CMOS,分辨率≧ 2592 ×1944. 存储容量; 内置8G SD卡，可支援扩展至32G. 电池种类; Li-ion电池，无记忆效应，具过充，过放设计保护. 使用时间; 2.5W下工作3小时. 电力指示; 有，电力低，持续闪光提醒. 充电方式; Mini USB / Li-ion充电器. 使用下充电; 可在充电模式下，正常使用，不受电池容量限制. 图片放大功能; 可直接于主机，放大图片显示. 档案格式; 照片(jpeg) / 录像 (H.264高清画质). 可支持作业系统; Windows XP/ Windows, Vista, Windows 7. 镜头; 照片分辨率; ≧2560 ×1920像素. 拍摄影片分辨率; ≧1280 ×960像素. 光源设计; 查找眼底: 红外光LED或自然白光LED 导向拍摄者视角: 绿光LED为固视灯 拍照: 自然白光LED. 亮度调整; ≥15段. 对焦方式; 自动 / 手动对焦. 特殊功能; 影像同步输出; AV cable可支援影像/图片 同步输出至荧幕; Mini-USB 可支援影像/图片 同步输出至计算机. 眼底镜检查模式; 可开启光源恒亮，当成直接眼底镜使用. 内置固视灯功能; 内置固视灯，可设置被拍摄者导向视角. |  |
| 三标段 | （一）中央监护系统 | 1套 |  |
|  | （二）普通双摇病床 | 60张 |  |
|  | （三）ICU多功能病床 | 2张 |  |
|  | （四）高频电刀 | 1台 |  |
|  | （五）全自动器械快速灭菌器 | 1台 |  |
|  | （六）鼻内镜（0°；30°；70°） | 45支 |  |
|  | （七）开口器及支持架 | 3套 |  |
|  | （八）可调式护胸板 | 1套 |  |
|  | （九）心肺复苏机（车载式） | 1台 |  |
|  | （十）洗胃机 | 1台 |  |
| - （一）中央监护系统 - 技术参数 - 可监测：心电（ECG），心率(HR), ST段，呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（ETCO2），麻醉气体（AG）,无创血流动力学（ICG），麻醉深度（BIS）、胎心率（FHR）、胎动（FM）、宫缩压（TOCO）等参数及相应波形。 - ★可配置多种模式：多参监护专用、胎监监护专用、遥测监护专用、混合综合模式(安装时选择)。 - 一键式启动，不需要软件启动或维护。纯中央机操作系统，无其他软件干扰。 - ★支持多种机型联网功能，一套中央监护系统可同时支持胎监、遥测、多参数监护系列子机联网，并可直接控制每台床旁机血压测量的启动与停止。 - ★支持多屏显示：单屏，双屏，四屏；单屏显示器可显示 32 床监护信息，双屏可显示 64 床， 四屏可达到 128 床监护信息。 - 自动识别接入显示器的尺寸，并自动布局适应显示，方便根据科室需求进行灵活配置。 - 重点监护(实时波形、波形冻结、波形回顾、趋势回顾、报警回顾、报警设置、显示设置)，显示单台床边机的全面信息。 - 中央站支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口。 - 监护仪和中央系统智能双向识别，可自动显示床旁机类型，床号。 - 远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。控制床旁机心电导联，增益，滤波方式调节，控制床旁机参数报警范围和报警级别。 - 全屏12导联心电波形显示，12导ST段同步分析。 - ★能兼容PACS和HL7、HIS系统，实现各科室病例互相查看。 - 病历管理功能，支持≧10种条件的检索功能。 - 数据管理(支持移动硬盘和U盘导入导出)，具有掉电保存功能。 - ★具有胎监诊断自动评分功能。具有胎监实时监护打印报告和胎监诊断回顾打印报告。 - 动态短趋势：全参数最近2小时动态短趋势；趋势回顾：全参数海量的趋势图和趋势表；波形回顾：海量全息波形；NIBP 回顾：海量的NIBP 测量结果；事件回顾：海量报警事件，所有报警发生时刻的参数和报警前后16秒波形；历史回顾：支持20,000 个历史病人监护数据的回顾。 - 强大的报警系统，全参数同屏集中设置，应用至所有病床。 - 支持冻结打印、回顾打印、实时打印、趋势打印、NIBP列表打印、报警事件列表打印、报警波形打印，具有打印预览功能。 - 支持十多种语言切换。 - 配置要求 序号; 设备名称; 单位及数量; 备注. 1; 电脑主机; 1台. 2; 液晶显示器; 1个. 3; 激光打印机; 1台. 4; 系统光盘; 1个. 5; 16口交换机; 1个; 有线选配. 6; 网线; 米; 有线选配 按实际需求 配置数量. 7; 无线网卡; 个; 无线选配 按实际需求 配置数量. 8; 无线AP; 个; 无线选配 按实际需求 配置数量. - （二）普通双摇病床 1.参考规格：2000x900x500mm； 2.功能：背部升降，升降功能采用滑轮轨道滚动式机械结构，升降平稳，不易损坏；中控刹车、静音轮；四角活动输液架孔及输液架可任意选插；活动护栏、床下两侧带引流挂钩，可拆卸床头尾板，；固定脸盆货架与底座连接一体，床尾板有患者信息卡盒；配置伸缩餐桌板，使用时可前后移动，不用时灵活悬挂在床头尾板上）； 3.材质：整床体结构为镀锌钢材制造，环保静电喷塑； 4.拆卸式床头尾板：采用半金属光亮塑钢材质，整体用优质合金管夹在塑钢板面中间，跨越两侧，金属柱固定在不锈钢插座的床框上，并活动可随意拆装，5.床板部分：床框采用80x 40 x 1.4mm优质镀锌扁管，床板采用50 x 10 x 1.2mm优质镀锌扁管，结构材质同正面基本一样，；床背部升降结构采用散件总承组装式，维修拆卸方便； 6.床腿：双层钢结构支撑加固； 7.中控刹车、双面三轴承静音轮防杂物缠绕； 8.脸盆货架：采用镀锌方管固定在床腿双层支架上， 9.≧五档半金属半不锈钢活动护栏(长x高1200x400mm)：钢件固定部位内属金属结构，以保证不易轻易损坏； 10.金属摇机：自动离合的全金属结构活动丝杆，可伸缩可折叠。 11.床垫参考规格：1950x860x80mm 优质防雨布、40密以上高弹海绵床垫，高档拉链，可拆卸翻洗； - 12.塑钢床头柜：优质ABS材质、带不锈钢面，可存放药品、杂物等，外部可放毛巾、雨伞等物品，整体结构美观、大方、结实耐用。 - 13.床头柜及床体颜色配套统一美观。 - （三）ICU多功能病床 - 1.参考规格：2050x880x500/800 2.功能：三摇升降、背部升降、腿部升降、整体升降、中控刹车、升降功能采用滑轮轨道滚动式机械结构，升降平稳，不易损坏；中控刹车、全为静音轮；四角活动输液架孔及输液架可任意选插；四片式塑钢护栏、床下两侧带引流挂钩，塑钢活动床头尾板，；固定脸盆货架与底座连接一体，床尾板有患者信息卡盒； 3.材质：整床采用现代工艺、钢制床框床架、冷轧钢床板，磷化处理、环保喷塑，工程塑料部分采用优质ABS以及PP材质。 4.床头尾板：优质塑钢床头尾板，耐腐蚀、抗老化，一次注塑成型。 5.床板部分：床框采用80x 40 x 1.4mm优质镀锌扁管床板采用50 x 10 x 1.2mm优质镀锌扁管，保床背部升降结构采用散件总承组装式，维修拆卸方便。 6.护栏：1 x 4片式塑钢活动护栏，锁定装置采用金属结构，带气动缓释支撑杆 7.床腿：双层钢结构支撑加固， 8.脸盆货架：采用镀锌方管固定在床腿双层支架上，床架整体的稳定性。 9. 中央控制刹车系统：合金脚踏刹车，四只中心控制静音万向轮，品牌优质双层三轴承防杂物专用塑钢静音轮，制动稳定可靠，可防杂物缠绕，病床转动灵活无噪音。 10.金属摇机：自动离合的全金属结构活动丝杆，可伸缩可折叠。 11.床垫： 优质防雨布、40密以上高弹海绵床垫，高档拉链，可拆卸翻洗。 - 12.塑钢床头柜：优质ABS材质，带不锈钢面、可存放药品、杂物等，外部可放毛巾、雨伞等物品 - 13.床头柜及床体颜色配套统一。 - （四）高频电刀 1、设备类型：Ⅰ类CF型普通设备 2、主载频率：单极：625kHz，双极：625kHz 3、工 作 制：间歇加载连续运行，10s/30s 4、输出功率范围和最大开路输出的峰值电压 性能 工作模式; 匹配负载下的输出功率. 额定输出功率; 匹配负载. 单极纯切; 350W; 500Ω. 单极混切1; 250W; 500Ω. 单极混切2; 200W; 500Ω. 单极混切3; 200W; 500Ω. 单极接触凝; 200W; 500Ω. 单极标准凝; 200W; 500Ω. 单极喷射凝; 100W; 500Ω. 双极标准凝; 70W; 150Ω. 双极精确凝; 70W; 150Ω. 5、自动储存：使用过程中，设定的工作模式和功率，可被系统记忆。 6、高频漏电流 中性电极在高频时与地隔离，高频漏电流＜150mA 7、输出路数：单极 １路，双极 １路 8、输出设定与指示 按照工作模式分区域设置，按键设定，数字显示 9、输出提示 指示灯：分单极切割、单极凝血、双极电凝三路提示 音 频：功率输出时，有提示，并可按键调节音量 10、故障提示 指示灯：设备对自检或监控发现的故障和危险以红色指示灯提示 音 频：提示时，有脉动音响，提示的音量不允许调节 11、输出控制方式 单极：手控、脚控 双极：脚控、自动 - （五）全自动器械快速灭菌器 蒸汽灭菌器常规系列招标参数. 序号; 招标要求. 一：设备参数及配置. 1; 技术要求. 1.1; 主体. 1.1.1; 容积：; ≥24L. 1.1.2; 材质：; (SUS304)不锈钢. 1.1.3; 压力：; -0.1/0.3MPa. 1.1.4; 温度：; 144℃. 1.1.6; 主体保温：; 粘胶纤维保温层. 1.1.7; 腔壁加热; 覆膜式加热膜. 1.1.8; 测试接口：; 标准Rc1/4验证口. 1.2; 密封门. 1.2.1; 门数量：; 单门. 1.2.2; 门板; 拉伸门板，材料厚度≥2mm；. 1.2.3; 材质：; (SUS304)；不锈钢. 1.2.4; 开关门方式：; 电机驱动，一键式开门；. 1.2.5; 安全联锁：; 压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定；. 1.2.6; 门密封方式; 自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；. 1.3; 管路系统. 1.3.1; 控制阀：; 自动控制阀：3个直动式进口电磁阀；. 1.3.2; 泵：; 注水泵：1个具有自吸功能的电磁泵； 循环泵：1个进口增压泵；. 1.3.3; 压力传感器：; 独立安装压力传感器（非电路板安装式）；. 1.3.4; 蒸汽产生方式：; 内置即时蒸发器，无需外接蒸汽源；. 1.3.5; 储水装置：; 内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞6L；. 1.3.6; 水箱排水接头：; 1个原装进口排水接头；. 1.3.7; 散热器; 内置1个体积大于0.001立方米的散热器；. 1.3.8; 安全阀; 内置后藏式安全阀；. 1.4; 控制系统. 1.4.1; 操作方式; 面膜触摸式键操作；. 1.4.2; 控制方式; 采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器； 可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示； 无线通讯功能：可以通过无线接收终端（选配）对设备进行监控和操作（启动、停止程序等），同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数；. 1.4.4; 界面显示：; 液晶显示屏：液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯；. 1.4.5; 流程控制; 置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；. 1.4.6; 周期计数器; 六位数字显示，显示设备运行的周期次数；. 1.4.7; 记录方式：; 内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储至少六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来；. 1.4.8; 记录内容：; 程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等；. 1.4.9; 权限管理：; 多级权限管理：可以通过设定密码，对操作员进行多级权限管理；. 1.4.10; 自校准功能; 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节；. 1.4.11; 安全保护; 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护动作，系统自动切断电源；. 1.5; 整体参数. 1.5.1; 装载装置：; ≥四层托盘. - （六）鼻内镜（0°；30°；70°） 视场角（°） ±15%; 视向角（°） ±3°; 工作长度±3%; 最大插入部外径 （镜体外径）; 最小器械 孔道内径. 80; 0°; 175mm; φ4mm; /. 80; 30°; 175mm; φ4mm; /. 80; 70°; 175mm; φ4mm; /. 项目名称; 基本参数. 光学工作距d0; 12mm. 工作视场形状; 评价视场面. 视场角／(°); 见上表. 视向角／(°). 视场中心角分辨力; 2.6C/(°). 有效景深范围; 1mm~50mm. 在A标准照明体下的显色指数Ra; 85. 在D65标准照明体下的显色指数Ra; 85. 照明镜体光效; 0.65. 综合镜体光效; 0.35. 综合边缘光效; 0.13. 有效光度率; 1850cd/m2/lm. 单位相对畸变VU-Z的控制量; 25. （七）开口器及支持架 开口器用医用不锈钢和贵希合金制造：由开口器支架，活动拉钩，导 光夹，手术支架组成。 开口器支架固定弧度半径33±3mm。用304H不锈钢制造。 1）1号活动拉钩气管插槽半径7mm弧形半径210±10mm尺寸110×38 2）2号活动拉钩气管插槽半径7mm弧形半径210±10mm尺寸100×36 3）3号活动拉钩气管插槽半径7mm弧形半径210±10mm 尺寸90×36 4）4号活动拉钩气管插槽半径7mm弧形半径210±10mm尺寸80×32 5）5号活动拉钩气管插槽半径7mm弧形半径210±10mm尺寸70×30 - 导光夹通光度≥4000XL，夹口应有齿轮口，导光夹可调角度30°±5° 7）手术支撑架圆孔直径20 mm，可调高度30-120±10mm - （八）可调式护胸板 - 升降式可调护胸板由转向器、升降器控制器、万能夹座、控制手柄、万向托盘、可伸缩横杆等组成。转向器12Cr18Ni19材料制造。 - 夹座、调节横杆采用20㎜厚的不锈钢板制造,夹座凹槽调节围范0-110mm。升降器采用不锈钢无缝钢管和贵重有色合金材料制造。 - 护胸板的工作高度，可根据手术需要用升降器控制手柄来调整托盘高度。升降范围120mm±5㎜。 - 托盘尺寸450mm×285㎜，托盘在病上可围绕升降器360度转动。托盘在横杆座上360度自转，也可在任意角度进行固定。 6.升降式可调护胸板托盘位置临床医生可根据手术需要用手轮和托盘控制器来调整。可在手术床上方有效范围内任意方位、高低进行固定和工作。 7.横杆采用不锈钢制造，橫杆长450mm，可调范围0—200㎜。 8.万向控制器可控范围0-360度。 - （九）心肺复苏机（车载式） 1、主机按压深度：35mm～65mm可调节，每档5mm，预置按压深度与实际按压深度允许误差：±2mm； 2、按压通气比：30：2连续按压可切换； 3、按压频率： 100次/ min，110次/ min，120次/ min ； 4、复苏潮气量：500ML不可调节； 5、按压释放比：1：1 ； 6、压力安全阀：0.65Mpa；气路应承受压力≧1Mpa； 7、整机工作时按压头压力：≤820N ； 8、输入功率：DC：≤20W； AC:≤55W； 9、固定带扣合牢度≧100N； 10、开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度30mm，按压频率100次/min；潮气量为500ML 11、气压不足报警，压深自动减少，气压恢复后手动恢复所需压深； 12、电量显示，低电压报警，启动暂停功能； 13、胸厚测量指示功能； 14、适用病人胸厚范围为155mm到305mm； 15、噪音≤75dB ； 16、抗震性，开放旋臂式垂直按压; 17、控制面板及工作状态显示：液晶屏显示内容含按压频率，按压深度，按压通气比等关键指标参数。适用于各种光线条件下的操作。控制面板位于机头上方，防止患者呕吐污染。 18、外壳防护等级为IP55 （防尘及防喷水）； - 19、附氧气瓶1个，转换接头1个。 # （十）洗胃机 一、功能要求： 1、 单片机自动压力反馈控制。 2、 具有强力换向防堵塞结构。 3、 点动控制进出胃液量平衡控制功能。 4、 进出胃压力数字显示。 5、 进出胃液路分离控制结构。 6、 压力、液量双重安全保护。 7、 无油膜式泵。 8、 强吸出胃，高效饱腹洗胃。 9、 预置式进出胃压力设置。 二、技术参数 1、 洗胃压力：47kPa-55kPa 2、 出胃液量：≤450ml/次 3、 进胃液量：≤350ml/次 4、 液量平衡：≤250ml/次 5、 强吸出胃液量：≤450 ml/次 6、 压力设置状态（调压）: 47kPa-60 kPa 7、 噪声：≤65dB(A) 8、 输入功率：≤150W 9、 电源：AC220V±10% 50HZ±2% 三、配置要求 主机及附件名称; 单位; 数量. 主机; 台; 1. 防尘堵; 个; 4. 一次性洗胃包; 套; 3. |
| 四标段 | （一）内窥镜系统（进口） | 1套 |  |
| 内窥镜系统参数配置 总体要求：进口产品，提供进字号产品注册证 一、 设备配置 序号; 配置名称; 数量. 1; 超高清图像处理装置; 1台. 2; 全自动调光光源; 1台. 3; ≥26寸高清液晶监视器; 1台. 4; 电子胃镜; 1条. 5; 电子结肠镜; 1条. 6; 十二指肠镜; 1条. 7; 支气管镜; 1条. 8; 治疗型支气管镜; 1条. 9; 内镜专用台车; 1台. 10; 高清图像处理装置; 1台. 11; 医用监视器; 1台. 12; 鼻咽喉内窥镜专用台车; 1台. 13; 观察及治疗用电子鼻咽喉内窥镜; 1条. 14; 高清工作站; 3台. 配置清单. 1.超高清图像处理装置. 序号; 货物名称; 数量. 1.1; 超高清图像处理系统; 1台. 2.全自动调光光源. 2.1; 全自动调光源（冷光源）; 1台. 3.26寸高清液晶监视器. 3.1; ≥26寸高清液晶监视器; 1台. 4.电子胃镜. 4.1; 双焦距电子胃镜; 1根. 4.2; 管道清洗刷; 3根. 4.3; 吸引按钮; 2个. 4.4; 活检钳; 2把. 4.5; 活检帽; 2个. 4.6; 透明帽; 2个. 4.7; 灌流管; 1根. 4.8; 副送水管; 1根. 4.9; 水气按钮; 1个. 5.电子结肠镜. 5.1; 双焦距电子结肠镜; 1根. 5.2; 管道清洗刷; 3根. 5.3; 吸引按钮; 2个. 5.4; 测漏器; 1套. 5.5; 活检钳; 2把. 5.6; 活检帽; 2个. 5.7; 透明帽; 2个. 5.8; 灌流管; 1个. 5.9; 副送水管; 1根. 5.10; 水气按钮; 1个. 6.十二指肠镜. 6.1; 大钳道十二指肠镜; 1根. 6.2; 管道清洗刷; 2根. 6.3; 吸引按钮; 2个. 6.4; 防水盖; 1个. 6.5; 活检钳; 2把. 6.6; 活检帽; 2个. 6.7; 透明帽; 2个. 6.8; 先端帽; 1个. 6.9; 灌流管; 1个. 6.10; 水气按钮; 1个. 7.支气管镜. 7.1; 支气管镜; 1根. 7.2; 管道清洗刷; 2根. 7.3; 吸引按钮; 2个. 7.4; 活检钳; 2把. 7.5; 活检帽; 2个. 7.6; 透明帽; 2个. 7.7; 灌流管; 1根. 8.治疗型支气管镜. 8.1; 治疗型支气管镜; 1根. 8.2; 管道清洗刷; 2根. 8.3; 吸引按钮; 2个. 8.4; 活检钳; 2把. 8.5; 活检帽; 2个. 8.6; 透明帽; 2个. 8.7; 灌流管; 1根. 9.内镜专用台车. 9.1; 内镜专用台车; 1套. 9.2; 支撑臂; 1个. 9.3; DVI、SDI数据线; 1根. 10.高清图像处理装置. 10.1; 高清图像处理装置; 1台. 11. 医用监视器. 11.1; 医用监视器; 1台. 12.鼻咽喉内窥镜专用台车. 12.1; 鼻咽喉内窥镜专用台车; 1套. 12.2; DVI数据线; 1根. 13.高清观察及治疗用电子鼻咽喉内窥镜. 13.1; 高清观察及治疗用电子鼻咽喉内窥镜; 1根. 13.2; 清洗刷; 3根. 13.3; 吸引按钮; 2个. 13.4; 活检钳; 2把. 13.5; 活检帽; 2个. 13.6; 透明帽; 2个. 13.7; 灌流管; 1根. 13.8; 侧漏器; 1套. 14.高清工作站. 14.1; 高清工作站; 3套. 14.2; 主机模块-中央处理器; 3套. 14.3; 系统主内存; 3套. 14.4; 硬盘驱动器; 3套. 14.5; 图文显示器; 3台. 14.6; 光盘刻录机; 3台. 14.7; 图文打印机; 3台. 二、技术参数 一、超高清图像处理装置. ★; 1.1; 摄像主机和氙灯光源分体化设计；. 1.2; 顺次成像，具备特殊光观察（窄带成像技术）荧光观察（字体荧光技术）；. 1.3; 具备数字化信号处理功能及全高清（1080P）实现特殊光高清晰的数字显示图像输出。. 1.4; 具备适应型IHB色彩强调功能、基于内镜图像的IHB值来强调色彩的细微差异。前面板上的IHB强调按键可以从三种色彩强调模式中选择。可以设定IHB强调按钮，可以用来控制是构造强调还是适应型IHB色彩强调。. 1.5; 自动白平衡记忆功能，通过前面板上的按键可以进行自动白平衡记忆功能. 1.6; U盘设计:可拷贝高清图片便于外出手术交流演示。. 1.7; 具备构造强调设定功能：具有两种模式共≥18档设定. 1.8; 具备自动增益控制(AGC)：因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子放大，自动调节图像亮度. 1.9; 具备电子放大功能及画外画功能. 1.10; 防电击保护：1级. 1.11; 具备色调调节：“R”调节：≥± 8档 “B”调节：≥±8 档 “C”调节：≥±8 档. 1.12; 具备内镜信息记忆功能：存储在内镜记忆芯片中的如下与内镜相关的数据可将内镜相关的数据调用并显示在屏幕上：内镜型号、本体号、备注、服务协议、保修期、所有者、用户ID号码. 1.13; 具备快速实时冻结功能：可从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像进行显示. 1.14; 具备三档测光模式选择：平均、峰值、全自动测光. 1.15; 摄像系统具备内镜一键式插拔，无需内镜电缆线，洗消时无需防水盖. 1.16; 具备静态图像保存功能. ★; 1.17; 兼容性：可连接高清及标清电子胃肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜、单气囊小肠镜、环扫及扇扫电子超声内镜、超声小探头，内科胸腔镜等. 二、全自动调光光源. ★; 2.1; 具备特殊光（光学染色）功能. 2.2; 具备300W氙气短弧灯（无臭氧）. 2.3; 防电击保护：支持电压波动. 2.4; 具备自动曝光：≥17档。. 2.5; 具有待机模式功能：在检查间隙熄灭灯泡，延长灯泡寿命。. 三、高清液晶监视器. 3.1; ≥26寸高清晰度液晶面板，tft有效矩阵；. 3.2; 分辨率≥1280×1024. 3.3; 逐行扫描，无闪烁；. 3.4; 监视器与内镜主机及内镜为同一品牌；. 3.5; 纯平薄流线型设计；. 3.6; 防闪涂层减少反光现象。. 四、电子胃镜. ★; 4.1; 具有双焦点放大功能. 4.2; 具备副送水功能. 4.3; 视野角：≥140°. 4.4; 双焦点景深范围≤3-100mm(微距放大观察)/≤7-100mm(普通观察). 4.5; 先端部外径≤10.2mm. 4.6; 插入部外径≤9.9mm. 4.7; 钳子管道≥2.8mm. 4.8; 弯曲部：上：≥210°下：≥90°右：≥100°左：≥100°. 4.9; 有效长度: ≥1030 mm. 4.10; 导光束:2条. 4.11; 一触式接头无需防水帽. 五、电子结肠镜. 5.1; 双焦点聚焦放大功能. 5.2; 具备副送水功能. ★; 5.3; 镜子具备3个功能：硬度可调，智能弯曲，强力传导功能，目的是减短手术时间，减轻医护操作疲劳. 5.4; 视野角度：常规焦距模式：≥170°近焦模式:≥160°. 5.5; 视野方向：0°（直视）. 5.6; 景深范围：常规焦距模式9-100mm(微距)近焦模式4-9mm（普通）. 5.7; 先端部外径：≤13.2mm. 5.8; 插入部外径：≤12.8mm 有效长度：≥1330mm. 5.9; 钳子管道：管道内径≥3.7mm，最小可视距离距先端部≤3.0mm（常规）. 5.10; 弯曲角度：上/下≥180°，左/右≥160°. 5.11; 导光束: 3条. 5.12; 钳道位置: 5点. 5.13; 全长: ≥1680mm. 5.14; 一触式接头无需防水帽. 六、十二指肠镜. 6.1; 视野角: ≥100°. 6.2; 视野方向: 后方斜视≥105°. 6.3; 景深: 5-60mm. 6.4; 先端部外径: ≤13.5mm. 6.5; 插入部外径: ≤11.3mm. ★; 6.6; 弯曲角度: 上：≥120°下：≥90°右：≥110°左：≥90°. 6.7; 有效长度: ≥1240mm. 6.8; 全长: ≥1550mm. 6.9; 钳子管道内径：≥4.2mm, 最小可视距离距先端部10mm. 6.10; 高频兼容性. 6.11; 内镜信息记忆功能. 七、支气管镜. 7.1; 视野角≥120度. ★; 7.2; 插入部可旋转、左右≥120度。. 7.3; 视野方向：直视. 7.4; 景深：2-100mm. 7.5; 先端部外径≤4.8mm. 7.6; 插入部外径≤4.9mm. 7.7; 弯曲角度：上≥210度，下≥130度. 7.8; 有效长度≥600mm. 7.9; 全长≥870mm. 7.10; 钳子管道：内径≥1.95mm. 7.11; 最小可视距离：距离先端≤3.0mm. 7.12; 支持早癌诊断功能。. 7.13; 兼容高频电烧器械、激光治疗。. 7.14; 一触式接头无需防水帽. 八、治疗型支气管镜. ★; 8.1; 插入部可旋转、左右≥120度。. 8.2; 视野角：≥120°. 8.3; 景深：2-100mm. 8.4; 先端部外径：≤5.9mm. 8.5; 插入部外径：≤6.0mm. 8.6; 钳子管道≥3.0mm. 8.7; 弯曲部：上：≥180°下：≥130°. 8.8; 有效长度: ≥600 mm. 8.9; 最小可视距离：距离先端≤3.0mm. 8.10; 支持早癌诊断功能。. 8.11; 导光束:2条. 8.12; 一触式接头无需防水帽. 九、内镜专用台车. 9.1; 适合内镜室使用，可平稳并方便移动. 9.2; 支持液晶监视器，并可随意调整监视器角度. 9.3; 配有推拉式键盘托板、内镜支架、可调高度的隔板. 9.4; 并可承载超声内镜主机，具有转为安装超声小探头驱动器设计的弹簧臂. 十、高清图像处理装置. ★; 10.1; 主机光源一体化设计. ★; 10.2; 具备特殊光（窄带成像）观察. 10.3; 信号输出：模拟HDTV信号输出：可选择RGB、YPbPr输出；模拟SDTV信号输出，可选择VBS复合信号，Y/C和RGB可同时输出；数字信号输出可选择HD-SDI和DVI. 10.4; 白平衡调节：可使用前面板上的白平衡按钮进行白平衡调节. 10.5; 标准色图输出：可显示“颜色条”. 10.6; 色调调节：可实现红色调节±8蓝色调节±8色度调节±8. 10.7; 图像处理过程当中具备自动降噪处理. 10.8; 具备峰值测光和平均测光两种测光方式. 10.9; 图像强调设定：图像的形态和边缘可以被电子增强，以增加图像的锐度，其中构造强调强调图像形态的对比度，轮廓强调强调图像的边缘，有≥3种可供选择. 10.10; 可通过按键改变图像尺寸，同时可以冻结内镜图像. 10.11; 静态图像保存功能. 10.12; 高兼容性：可兼容内镜，胃镜、肠镜、十二指肠镜以及鼻咽喉镜，胆道镜等. 10.13; 可以使用标配的储存设备对数据进行管理. 10.14; 全系统无需防水帽，降低内镜系统维护成本，提高使用效率. 10.15; 具备早癌筛查功能. 10.16; LED灯照明，使得光源拥有更长的使用寿命. 十一、医用监视器. 11.1; ≥21寸Full HD LCD面板、高亮度、高对比度、及高质量图像. 11.2; 多种显示模式、包括画中画（PIP）、画外画（POP）、双画面（PBP）能够同时查看不同的实时图像. 11.3; 可以转接输入信号到其他监视器，实现信号复制. 11.4; 支持广泛的输入/输出端口，包括HD/SD-SDI、DVI-I、Y/C VGA. 十二、鼻咽喉内窥镜专用台车. 12.1; 可搭载大尺寸监视器. 12.2; 有效收纳设备线缆，简洁小巧，外观整齐划一，节省内镜空间. 十三、高清观察及治疗用电子鼻咽喉内窥镜. ★; 13.1; 具有特殊光检查功能；. 13.2; 视野角：≥90度，直视视野方向；. 13.3; 景深：2-40mm；. 13.4; 先端部外径≤4.8mm，软性部外径≤4.9mm；. 13.5; 管道内径≥2mm，最小可视距离≤3mm；. 13.6; 弯曲角度：上≥130°，下≥130°；. 13.7; 可兼容激光及高频电治疗。. 13.8; 一触式接头无需防水帽. 十四、高清工作站 3套. 14.1; 中央处理器：商用机. 14.2; 系统主内存：≥4G. 14.3; 硬盘驱动器：≥1000G. 14.4; 图文显示器：液晶显示器. 14.5; 光盘刻录机：16X. 14.6; 图文打印机：彩色喷墨打印机. 14.7; 视频传输线：8M SDI HDMI接口. 14.8; 医用视频卡：MT990高清采集卡（DVI HDMI） 1080P. 14.9; 脚控制系统：单键脚踏控制器. 14.10; 视频回放系统：MPEG4微软视频编码流录像. 14.11; 操作回放系统：MS Windows7 X64. 14.12; 报告处理平台： FreeGL V5.1. 14.13; 数据管理平台：DBB. 14.14; 高级图像处理：PIC EDIT. 14.15; 维护软件平台：医用软件光盘 一张. 14.16; 硬件故障提供两年内上门服务. |  |

# 第五章 评 标 方 法

一、评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为中标候选人并依次排序（最低报价不是中标的唯一标准）。

二、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.1.2符合性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标价格：见附件2评标因素及权重分值表

（2）技术评审：见附件2评标因素及权重分值表

（3）履约能力及服务承诺：见附件2评标因素及权重分值表

三、评标程序

1.本采购项目评标按照下列工作程序进行（在上一步评审中被认定无效投标者，不进入下一步的评审）。

（1）投标文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标候选人名单。

2.投标文件初审

评标委员会根据本章第 2.1 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

在资格性审查附段，不符合文件要求的，不得进入符合性审查，在资格性审查和符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

3.投标文件的澄清

3.1为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求供应商对其投标文件中非实质性（投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并由其法定代表人或授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

3.2有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

- 3.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.投标文件比较与评价

4.1评委会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

三、政策性扣减

1、政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能环保产品范围的，应当优先采购节能环保产品，节能产品以财政部国家发展改革委关于调整公布最新一期节能产品政府采购清单所列产品为准。环保产品以财政部环境保护部关于调整公布最新一期环境标志产品政府采购清单所列产品为准。所投产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1“节能产品政府采购清单”：符合政府采购优先采购政策的，所投产品属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，需提供最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章。该清单可在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上查找。

1.3.2 “环境标志产品政府采购清单”：所投产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，需提供最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖供应商公章。该清单可在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上查找。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、政策性扣减方式：

2.1在投标报价的基础上，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，按“投标报价×6%”进行扣减；

2.2供应商为联合体参与投标，且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按“投标报价×2%”进行扣减；

2.3供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

3、中标价格=中标供应商的有效投标报价。

附件1：

初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 营业执照等主体资格证明文件 |  | 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
|  |  | 法定代表人授权书/法定 代表人身份证明 |  | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件，被授权人的单位证明和投标截止之日前一年内已缴纳的至少一个月的社保证明）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； |
|  |  | 财务状况报告 |  | 提供2017年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证； |
|  |  | 税收缴纳证明 |  | 提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料 |
|  |  | 社会保障资金缴纳证明 |  | 提供企业投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
|  |  | 投标人生产厂家 |  | - 投标人为生产厂家的需提供：《医疗器械生产许可证》、所投产品的中华人民共和国医疗器械注册证。（原件） |
|  |  | 投标人为经销商 |  | 投标人为经销商的需提供：《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案证明原件，所投产品生产厂家《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂商鲜章）；以及所投产品的中华人民共和国医疗器械注册证（复印件加盖厂商鲜章）。 |
|  |  | 进口产品资质 |  | - 进口设备须提供产品医疗器械注册证(含附件和附页)及注册登记表【进】字；（复印件加盖省级或以上总代理鲜章） |
|  |  | 进口授权 |  | - 提供进口设备生产厂商或设备省级或以上代理商针对本项目的授权书及售后服务承诺函（原件）；（厂家直投不需提供） - 注：进口设备授权链应完整，如果是设备省级或以上代理商出具授权书，应附设备生产厂家对总代理商直至省级代理出具的授权书（复印件加盖省级或以上代理鲜章）。 |
|  |  | 信用记录 |  | 供应商应在招标文件发售期至投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录； |
|  |  | 书面声明 |  | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） |
|  |  | 保证金 |  | 投标保证金缴纳凭证 |
| 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料为准，原件备查。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 应符合“投标文件格式”要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
|  |  | 完整性审查 | 投标文件份数 | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量 |
|  |  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
|  |  | 响应性审查 | 对招标文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  |  |  | 服务期 | 应满足招标文件中要求的服务期 |
|  |  |  | 服务地点 | 应满足招标文件中要求的服务地点 |
|  |  |  | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |

附件2：

评标因素及权重分值表

评价和比较以投标响应文件为依据，从“投标价格”、“技术评审”、“履约能力及服务承诺评审”三个方面进行评审并按照百分制进行赋分。

| 类别 | 总分 | 评标因素 |  | 最高 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价格 | 30分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.有效最低报价为基准价得30分。 3.按（有效最低报价/有效投标报价）×30的公式计算其得分。 4.投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 |  | 30分 | 根 据 投 标 文 件 的 响 应 程 度 按 差 别 计 分。 |
| 技 术 评 审 | 45分 |  | 投标设备（产品）参数、规格型号、性能等技术说明资料包含但不限于投标设备彩页（如有）、设备（产品）说明书、认证证书、检测报告等、所投产品检测报告等表述清楚明确、充分。参数满足招标文件要求得15分，普通条款优于1项加1分，星号条款优于一项加2分最高加10分；部分满足（负偏离）普通参数条款扣1分、星号条款扣2分扣完为止。 | 25分 |  |
|  |  |  | 供应商提供的关键零部件及备品备件等配备情况、供应渠道、总体响应优劣情况，按差别赋1-5分。 | 5分 |  |
|  |  |  | 总体实施方案：根据供应商针对本项目的组织能力、实施方案、进度计划、技术力量配备（拟投入的人员情况，配备人员的类似项目实施经验，专业工种人员具有相关专业执业资格证书或上岗证）等响应情况赋1-5分。 | 5分 |  |
|  |  |  | 根据投标人项目设备的专业标准，选型合理性、配套性进行综合评定，在0-10分范围内打分。 1、所响应设备选型合理、性价比高，配套性好，适合用户需求，设备操作性、便捷性、功能齐全性、节能安全，得8-10分； 2、设备选型基本满足招标文件要求，性价比较高，得5-7分； 3、设备选型一般，性价比及配套性较差，得0-4分。 | 10分 |  |
| 履 约 能 力 及 服 务 承 诺 | 25分 |  | 供应商近三年同类项目所投同类产品业绩，每提供1份得1分，最高得5分； 业绩证明（以合同或中标通知书为准，须在投标文件中附合同或中标通知书的扫描件加盖单位公章，原件备查）弄虚作假者，取消其中标资格。 | 5分 |  |
|  |  |  | 售后维护方案合理，具有专业售后服务人员（（须提供规模、分布情况、机构运行情况的相关证明材料））、专业维修设备，提供有详尽的配送、调试、验收等计划或预案、承诺，能有效保障甲方单位后期技术服务及售后服务的协调性、及时性。根据服务网点数量，售后服务承诺及措施，响应时间长短等赋1-10分。 | 10分 |  |
|  |  |  | 供应商提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用，根据培训方案的优劣情况赋1-5分。 | 5分 |  |
|  |  |  | 交货期、质保期等商务条款满足招标文件要求得3分，质保期每增加1年加1分；最高加2分。本项满分5分 | 5分 |  |
| 备注 | - 各评委应按照本评标方法独立打分。 - 分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。 - 若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 - 4、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 - 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |  |  |

- 特殊情况的处理

- 单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

- 1.1使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

- 1.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目中，提供相同品牌的核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

- 2.1使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；投标报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

- 2.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

五、定标：

1、评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

2、采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人，以复函通知采购代理机构。

# 第六章 投标文件构成及格式

项目编号：SXHXZB2019-ZC-GK1033

（正本或副本）

汉阴县人民医院医疗设备采购项目

投 标 文 件

供应商名称（公章）

年   月

目    录

- 投标函

- 投标报价表

- 投标方案说明书

- 商务条款偏离表

- 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

- 资格证明文件

### 一、投标函

致：汉阴县人民医院/陕西华夏招标有限公司

根据贵方“                      ”项目的投标邀请(编号：        )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交投标文件正本壹份、副本一式    份、电子版    份、开标一览表    份。并提交投标保证金，金额为             。

我方承诺如下：

- 投标报价为小写：         （大写：         ）。

- 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在投标有效期内（自开标之日起    天），本投标函对我方具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果中标，向陕西华夏招标有限公司交纳招标代理服务费。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商名称（盖章）：

供应商法定代表人/被授权人签字或盖章：

日    期：

- 二、投标报价表

2.1开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标报价 （元） | 交货期 （合同签订之日起日历日） | 质保期 （年） | 保证金/保函 （有/无） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人/被授权人签字或盖章：

日    期：

注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。若有折扣声明，请与本表一并装订和密封。

2.2投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 产品 费用 | 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人/被授权人签字或盖章：

日    期：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2.3关键零部件及备品备件清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 国别、制造商 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人/被授权人签字或盖章：

公      章：

日      期：

注：1.如果不提供详细关键零部件及备品备件清单将视为没有实质性响应招标文件。

- 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2.4耗材清单（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单价（元） | 预计年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

法定代表人/被授权人签字或盖章：

公      章：

日      期：

### 三、投标方案说明书

按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容包括产品技术说明、组织供货和服务的详细说明、技术规格响应表、产品配置说明、供货一览表、彩页（如有）、生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），质量保证和售后服务承诺等。至少应包括如下：

1、技术说明书

1.1 完成项目的技术方案，要求供应商针对本项目的需求提出全面、完整的技术方案；

1.2所投产品的品牌、型号、技术规格、功能、样式详细的供货配置清单；

1.3填写技术规格响应表（见附表）并提供支持文件，详细、据实说明技术规格优于或偏离招标要求的指标（如有）；

1.4所投产品的原产地、制造商情况，质量标准、检测标准、是否符合国家规范及相关认证等；

1.5所投产品的彩页（如有）、生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

1.6产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）；

2、整体实施方案，要求供应商针对本项目的需求提出完成本项目，全面、完整的整体实施方案，至少应包括：

2.1供货一览表，服务范围和服务内容的详细说明；

2.2整体组织部署计划及针对本项目的进度计划；

2.3培训方案、响应时间、售后服务方案（提供的维保、售后服务点的名称、地址、电话联系人、应在投标文件中说明）、拟为本项目配备的人员、质量保证措施、可行性服务方式、应急预案；

2.4验收依据、项目整体验收计划；

2.5供应商服务承诺书；

2.6供应商认为有必要说明的问题。

附表1

技术规格响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 品目 | 招标规格 ☆1 | 投标规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人/被授权人签字或盖章：

公      章：

注:  1.  ☆1指招标文件中的技术规格(参数),供应商应按照招标文件中的内容逐项响应。

2.  ☆2 指供应商拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

3.  偏离说明填写：优于、满足或低于。

附表2

供货内容一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | ## 品牌、规格及型号 | ## 原产地及 制造厂名 | ## 数量 | ## 交付地点 | ## 交付时间 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人/授权代表签字或盖章：

公      章：

附表3 本项目拟投入人员汇总表

（一）本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术 职称 | 资格证 书种类 | 工作 年限 | 拟担任的职务 | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.“岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

2.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

3.供应商应书面承诺投标文件中人员的真实性。

（二） 本项目拟投入主要人员简历表

本项目拟投入主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 身份证号 |  |  | 专业/年限 |  |  |
| 毕业时间 |  |  | 毕业学校 |  |  | 学历/专业 |  |  |
| 资格证书 |  |  | 注册时间 |  |  | 从业时间 |  |  |
| 是否属供应商固定雇员 |  |  |  | 为供应商服务时间 |  |  |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育和培训背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （教育背景从大学开始，包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称 及当时所在单位 |  |  | 担任何职 | 主要工作内容 |  |  | 备 注 |

注：

1.表后须附身份证、毕业证、职称证、执业资格证、获奖证书（如果有）复印件。

2.获奖情况包括项目、集体或个人获奖情况，如有，应附复印件或者扫描件。

### 四、商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称：                     （单位公章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

- 五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）
全权代表：（签字）
地  址：

邮  编：
电  话：                                                                   年  月  日

### 六、资格证明文件

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。

- 2、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

- 3、财务状况报告：提供2017年度的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

- 4、税收缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

- 5、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

- 6、投标产品为医疗器械的代理商须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案证明和医疗器械的生产厂商《医疗器械生产许可证》（复印件供应商加盖公章）；投标产品为医疗器械的生产厂商须提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖供应商公章）

7、所投产品为国产产品的须提供产品医疗器械注册证(含附件和附页)及注册登记表【准】字；所投产品为进口产品的须提供产品医疗器械注册证(含附件和附页)及注册登记表【进】字；【复印件加盖供应商公章】

- 8、信用记录：供应商应在招标文件发售期至投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录；

- 9、书面声明：参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

10、保证金：保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

- 后附相关格式：

附件1：

- 法定代表人身份证明/法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：       性别：    年龄：    系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面）

供应商名称（公章）：

日期：    年  月  日

说明：仅限法定代表人参加投标时提供。

法定代表人授权书

致：汉阴县人民医院/陕西华夏招标有限公司

(供应商名称)   按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）  成立。(法定代表人姓名)特授权（ 授权代表姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 （项目名称、项目编号    投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对授权代表的签名负全部责任。

委托期限：自开标之日起90天。

本授权书于      年   月   日签章生效，特此证明。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附法定代表人、授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面） | 授权代表身份证复印件粘贴处 （正反面） |
| --- | --- |

供应商名称：      （加盖单位公章）

日   期：

说明：仅限授权代表参加投标时提供。

附件2：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库【2011】181号）的规定，本公司为        (请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的            项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业提供服务，或者提供其他        (请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司属于       行业，有从业人员     人，最近一年营业收入为         元。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（公章）：

- 日   期：

- 备注：

- 1、填写前请认真阅读工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）和《财政部  工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财库【2011】181号）相关规定。

2、供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，明确企业类型并提供最近年度经审计的财务报表，不提供或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

附件3（如有）：

投标产品属节能、环境标志产品列表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

说明：1、供应商提供的产品属于《节能产品政府采购清单》中节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，应按招标文件要求提供相关证明材料。

2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

附件4（如有）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

附件5：（参考格式）

投标担保函

编号：

___________________（采购人或采购代理机构）：

鉴于_______________（以下简称“供应商”）拟参加编号为___________的_______项目      （以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币______元（大写_________________），即本项目     的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起______个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日