汉环复〔2023〕1号

安康市生态环境局汉阴分局

关于汉阴县农旅康养融合开发项目环境影响报告表的批复

汉阴山果农业服务有限公司：

你单位委托陕西中蓝企方环境科技有限公司编制的《汉阴县农旅康养融合开发项目环境影响报告表》收悉。根据专家技术审查意见，经审查，现批复如下：

一、基本情况

汉阴县农旅康养融合开发项目位于汉阴县涧池镇仁河村，项目用地21002.12m2，总投资1850万元，其中环保投资27.73万元，占总投资1.50%。本项目主要建设桥梁一座，河堤修复1300米，拦砂坝11处，景观道路2.5公里，人行便道12公里，康养产业园2000平方米，民宿600平方米，农耕文化产业园40亩及其配套设施。经审查，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护要求后，项目建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目施工、运营过程中应重点做好以下工作

（一）加强废气管理。项目施工期废气包括施工扬尘以及施工机械排放的尾气。严格落实建筑工地扬尘治理“6个100％”管理要求，最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响；定期对施工机械及运输车辆排放的尾气进行检查监测，对机械设备、运输车辆进行检修、维护。运营期废气主要为餐饮油烟废气、污水处理站产生的恶臭。餐饮油烟废气通过设置油烟净化器，经油烟净化器处理后经预留烟道排放；本项目污水处理站采取地埋式，并定期喷水除臭剂。本项目废气排放需满足相应标准。

（二）加强废水管理。项目施工期废水包括少量的施工废水和施工人员的生活污水组成。施工过程中建筑材料搅拌、车辆冲洗等过程产生的废水经沉淀处理后回用于机械冲洗和洒水降尘；生活污水排入旱厕后定期清掏肥田，不外排。运营期废水主要为员工、入住养老聚落的人员产生的生活污水。生活废水统一排入“格栅+A2O+MMR膜处理系统+紫外消毒”处理工艺的污水处理站后，用于周边农田灌溉不外排。本项目严禁废水直排。

（三）实施噪声达标处理。施工期噪声污染源主要为施工机械噪声与交通运输车辆噪声。严格控制高噪声设备运行时段，合理安排工期和施工工序，严禁夜间施工；运输车辆应根据运输路线选择周边敏感目标分布少的路线，严格实施运输过程管理，物料装卸应规范操作，降低施工噪声影响。运营期噪声主要为部分公用设备产生的噪声。在选用低噪声设备前提下，加装消声器、设置基础减震、软连接等降噪措施达标处理。噪声排放需满足相应标准。

（四）强化固体废物管理。施工期固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。大部分建筑垃圾用于回填地基，剩余部分用于地面平整和道理建设等；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。运营期固废主要为餐厨垃圾、生活垃圾、废油脂和污水处理站产生的污泥。餐厨垃圾经收集桶收集后，定期由专门收集餐饮废物的单位清运；生活垃圾交由当地环卫部门清运处置；废油脂定期委托废油脂回收单位回收处置；污水处理站产生的污泥排至污泥池暂存，定期运至附近大型市政污水处理厂统一处理。严禁固废随意倾倒。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

- 四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

- 五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，我局综合执法大队负责该项目的事中事后监督管理。

特此批复

安康市生态环境局汉阴分局

2023年3月23日

抄送：县农业农村局、县林业局、县文旅广电局，涧池镇人民政府。

安康市生态环境局汉阴分局        2023年3月23日印发