汉环复〔2023〕10号

安康市生态环境局汉阴分局

关于年产7.5万张人造板制造加工项目环境影响报告表的批复

汉阴煜旺实业有限公司：

你单位委托陕西北战安环工程技术有限公司编制的《年产7.5万张人造板制造加工项目环境影响报告表》收悉。根据专家技术审查意见，经审查，现批复如下：

- 基本情况

- 该项目位于汉阴县涧池镇军坝村二组，项目占地5406.7m2，总投资2000万元，其中环保投资19.5万元，占总投资0.98%。该项目建设1条拼接板生产线，年产7.5万张拼接板。主要建筑物有：厂房、办公楼等。经审查，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护要求后，项目建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目施工、运营过程中应重点做好以下工作

（一）加强废气管理。施工期废气主要为施工扬尘、车辆排放尾气。施工扬尘应严格落实工地“六个百分之百”等扬尘污染防治要求；采取加强施工机械、车辆等运行管理与维护保养的措施减少尾气排放对环境的污染。运营期废气主要为一般机械加工工序产生的粉尘、打磨砂光工序产生的粉尘和接木拼板工序产生的非甲烷总烃。粉尘等有组织废气通过“旋风+脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒”排放；无组织废气采取封闭的生产厂房和低挥发性有机物的拼板胶降低对环境的污染。废气排放需满足相应标准。

（二）加强废水管理。施工期废水主要为混凝土养护废水、车辆冲洗水和施工人员生活污水。混凝土养护废水、车辆冲洗水经沉淀池沉淀后循环利用；施工人员生活污水依托厂区现有卫生间。运营期废水主要为生活污水，无生产废水产生。生活污水经化粪池预处理后通过污水管网排至军坝污水处理站统一处理。严禁废水直排。

（三）实施噪声达标处理。施工期噪声主要为施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。合理布局施工现场，尽量采用低噪音设备，合理安排施工时间，严禁夜间施工。运营期噪声主要为生产设备和空压机等设备产生的噪声。通过选用低噪声作业设备，采取合理布设、厂房隔音、基础减振、双层玻璃等处理措施达标处理。噪声排放需满足相应标准。

（四）强化固体废物管理。施工期固体废物主要包括废弃的各种建筑材料和施工人员生活垃圾等。建筑垃圾优先回收利用，不能回收利用的建筑垃圾运至当地城建部门指定的建筑垃圾处理场统一处置；生活垃圾分类收集后统一交环卫部门处置。运营期间固废主要为机械加工产生的木屑、废胶桶、锯切废料、除尘灰、地面灰尘、职工生活垃圾、废液压油、机器维护产生的废润滑油及其包装物等。一般工业固体废物集中收集及时外售综合利用；废液压油、废润滑油使用铁皮桶收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的处置单位进行处置；生活垃圾交由环卫部门清运。严禁固废随意倾倒。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

- 四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

- 五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，我局综合执法大队负责该项目的事中事后监督管理。

特此批复

安康市生态环境局汉阴分局

2023年7月19日