安康市生态环境局汉阴分局

关于汉阴县600吨猕猴桃系列酒生产项目环境影响报告表的批复

陕西安康福天原酒业有限公司：

你单位委托安康市环境工程设计有限公司编制的《汉阴县600吨猕猴桃系列酒生产项目环境影响报告表》收悉。根据专家技术审查意见，经审查，现批复如下：

- 基本情况

该项目位于汉阴县蒲溪镇小街村工业园区，厂房面积3133m2，总投资6000万元，其中环保投资40.2万元，占总投资0.67%。该项目一期建成猕猴桃清洗、破碎、发酵车间、检验中心、包括发酵缸、周转桶、厂房改造和设备等，建成年产600吨猕猴桃酒酿酒车间和年包装600吨酒自动化包装生产线。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目运营过程中应重点做好以下工作

（一）加强废气管理。运营期废气主要为发酵工序产生的挥发乙醇废气和污水处理设施、酒糟堆存产生的恶臭气体。发酵车间安装排气扇，加强车间通风；污水处理设施采取封闭措施，酒糟及时外运，减少堆存时间，以降低恶臭气体对环境的影响。废气排放需满足相应标准。

（二）加强废水管理。运营期废水主要为原料清洗废水、锅底废水、设备清洗废水等生产废水和生活污水。生产废水收集至新建1座40m3/d，处理工艺为“沉淀＋A2/O＋二沉池”的污水处理设施达标处理后排入园区污水管网，纳入富硒食品园区污水处理站处理；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，一并进入富硒食品园区污水处理站处理。严禁废水直排。

（三）实施噪声达标处理。运营期噪声主要为加工设备机械噪声。通过选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、风机消音等降噪措施。噪声排放需满足相应标准。

（四）强化固体废物管理。运营期间固废主要为包装废物、酒糟、干化污泥和生活垃圾。包装废物分类收集后外售资源化利用；产生的酒糟临时存放后外售养殖场作为饲料利用；干化污泥交环卫部门清运填埋处理；生活垃圾设置垃圾桶收集交由园区环卫负责清运。严禁固废随意倾倒。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

- 四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

- 五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，我局综合执法大队负责该项目的事中事后监督管理。

特此批复

安康市生态环境局汉阴分局

2023年8月1日