项目编号：SXKC2020-GK120-1

政府采购项目

汉阴县人民医院2020年度第二批次设备采购项目

招 标 文 件

（一标段）

陕西坤驰项目管理咨询有限公司

2021年01月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  采购内容及核心要求	19

第四章  评标办法	36

第五章  合同样本	40

第六章  投标文件格式	46

- 第一章  招标公告

汉阴县人民医院2020年度第二批次设备采购项目潜在的供应商可在西安市沣东新城三桥新街630号搜宝中心A座12B6室获取采购文件，并于2021-01-28  09:00:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：SXKC2020-GK120

2.项目名称：汉阴县人民医院2020年度第二批次设备采购项目

3.预算金额：2053000.00元

4.最高限价：2053000.00元

5.采购需求：

第1包：汉阴县人民医院2020年度第二批次设备采购项目，1批； 预算金额：853000.00元；项目概况：本项目一标段包含多体位康复床、红蓝光治疗仪、皮肤数码显微分析仪、面部皮肤注射泵、麻醉机、输注工作站设备采购（详见招标文件）；简要技术要求、用途：适用于汉阴县人民医院。

第2包：汉阴县人民医院2020年度第二批次设备采购项目，1批；预算金额：1200000.00元；项目概况： 本项目二标段包含高清电子膀胱肾盂镜、便携式彩超设备采购（详见招标文件）；简要技术要求、用途：使用于汉阴县人民医院。

6.合同履行期限：2021-01-29   00:00:00至2021-02-27   00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。

7.本项目是否接受联合体投标：否

二、响应供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）；

（2）财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（3）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知 国办发〔2007〕51号；

（4）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

（5）财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）；

（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料，自然人参与的提供其身份证明；（原件）

（2）法定代表人授权书和被授权人的身份证及单位证明；法定代表人参加投标时，须提供本人身份证原件；（身份证原件随身携带）

（3）财务状况报告：提供2017年、2018年、2019年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前6个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；（原件）

（4）税收证明：提供2020年至今已缴纳的连续3个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章，成立时间至提交投标文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的税收证明），依法免税的单位应提供相关证明材料；（原件）

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2020年至今已缴存的连续3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；（原件）

（6）供应商为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》（原件）及医疗设备制造厂商的《医疗器械生产许可证》（复印件加盖制造厂商鲜章）；供应商为制造厂商的须提供《医疗器械经营许可证》及《医疗器械生产经营许可证》（原件）；

（7）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明（最终结果以开标现场在信用中国及中国政府采购网查询公示结果为准）；

（8）保证金转账凭证。（复印件加盖单位公章）

三、采购文件的获取方式

时间：即日起至2021-01-14    17:00:00 止

地点：西安市沣东新城三桥新街630号搜宝中心A座12B6室

方式：现场购买/邮寄

售价： 每套300元（人民币），售后不退。

注：采购文件获取方式：

（1）本项目为电子化报名在线注册、发售并下载招标文件。凡有意参加投标者，请于2021年01月08日至2021年01月14日，每日9:00至12:00，14:00至17:00（北京时间，下同），登录陕西坤驰项目管理咨询有限公司官网（http://www.sxkczb.com/）在供应商服务系统免费注册、购买并下载电子采购文件（若需纸质采购文件，开标前在招标代理机构领取）（提示：请供应商考虑完成在线注册、审核所需的时间成本，确保在招标文件发售截止时间前成功购买并下载采购文件）。

（2）如有操作问题，请登录陕西坤驰项目管理咨询有限公司官网下载使用手册或拨打029-88621616转615咨询。

四、响应文件递交

截止时间：2021-01-28  09:00:00

地点：汉阴县政务中心五层会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

/

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：汉阴县卫生健康局

地  址：汉阴县泰和路中段

联系人：黄老师

电  话：0915-5212004

2.项目联系方式

项目联系人：张嬿

电 话：029-88621616转615

传 真：029-88621616

3.采购代理机构信息

名    称：陕西坤驰项目管理咨询有限公司

联系地址：西安市沣东新城三桥新街630号搜宝中心A座12B6室

联系方式：029-88621616转615

陕西坤驰项目管理咨询有限公司

2021年01月07日

温馨提示：购买招标文件后，请仔细阅读，如有疑问请来电咨询。 备注：根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

- 第二章  投标人须知

一、总 则

本次采购依据 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定执行。

1、名词解释

1.1 采购人：汉阴县卫生健康局（使用单位汉阴县人民医院）

1.2 采购代理机构：陕西坤驰项目管理咨询有限公司

1.3 监督管理机构：汉阴县财政局

1.4 投 标 人：响应并符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2、采购项目需要落实的政府采购政策

2.1 节能产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》的产品。

2.2 环保产品是指财政部发布的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.3 中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.4 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.5 残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

二、招标文件

3、招标文件构成

招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  采购内容及要求

第四章  评标办法

第五章  合同样本

第六章  投标文件格式

4、招标文件的修改、澄清及质疑

4.1 采购代理机构如果对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将澄清或者修改的内容以更正公告的形式发布在财政部门指定媒体上并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

4.2 已经购买招标文件的投标人对招标文件有疑问的，均应在购买招标文件后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有招标文件收受人。

4.3 投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

5、招标文件的解释权归陕西坤驰项目管理咨询有限公司。如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

三、投标文件

6、合格的投标人

6.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件，有能力提供本次货物和服务的投标单位均可投标。

6.2 投标人递交投标文件时并单独提交以下资格证明文件以便评审审查：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料，自然人参与的提供其身份证明；（原件）

（2）法定代表人授权书和被授权人的身份证及单位证明；法定代表人参加投标时，须提供本人身份证原件；（身份证原件随身携带）

（3）财务状况报告：提供2017年、2018年、2019年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前6个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；（原件）

（4）税收证明：提供2020年至今已缴纳的连续3个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章，成立时间至提交投标文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的税收证明），依法免税的单位应提供相关证明材料；（原件）

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2020年至今已缴存的连续3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；（原件）

（6）供应商为经销商的须提供《医疗器械经营许可证》（原件）及医疗设备制造厂商的《医疗器械生产许可证》（复印件加盖制造厂商鲜章）；供应商为制造厂商的须提供《医疗器械经营许可证》及《医疗器械生产经营许可证》（原件）；

（7）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明（最终结果以开标现场在信用中国及中国政府采购网查询公示结果为准）；

（8）保证金转账凭证。（复印件加盖单位公章）

以上必备证明文件不能全部提供的，采购代理单位将拒绝其投标；资格证明文件须单独密封并随投标文件一同递交，投标人应保证在投标文件中仍有上述文件加盖公章的复印件，且与原件一致（若有与法律规定不一致的，须按现行法律法规提供相应证书或材料）。

6.3 法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目（分标段的按标段）中同时参与投标，否则均为无效投标。

6.4 投标人不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

6.5 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

6.6 投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

6.7 本项目不允许提供备选方案，每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标将按无效投标处理。

6.8 项目踏勘方式：本项目采购人及采购代理机构不组织踏勘现场；需要现场踏勘的，由投标人自行踏勘，安全责任由投标人自负，费用自理。如需踏勘，请按招标公告中的联系方式联系采购人。

7、合格的货物和服务

7.1 投标所用货物及服务，均应来自上述第6条所规定的合格投标人。

7.2 货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关货物。

7.3 服务系指招标文件规定的，投标人须承担的与投标有关的服务及其他类似的义务。

7.4 本项目不允许进口产品投标。

8、联合体投标（本项目不接受联合体投标）

8.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

8.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

8.3 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的投标人组成的联合体，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的投标人组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的投标人的应答材料确定。

8.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

9、投标文件的编制、构成和格式

9.1 投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求作出实质性响应，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写表格或提交的资料，其投标无效。

9.2 投标人提交的投标文件，包括与本次项目投标相关的资料说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

9.3 投标人应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。投标文件正本一份、副本四份、与正本内容一致的电子版投标文件（完整投标文件WORD版）一份（U盘），以及用于开标唱标单独密封提交的“开标一览表”（一份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，并各自装订成册，以上文件须标注投标人全称、项目名称、项目编号。若正本和副本不一致，以正本为准；电子版本与纸质文件不符，以纸质文件为准。

9.4 投标文件须打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一胶装、标码、编制目录，在每一页的正下方清楚标明第几页、共几页等字样。

10、投标文件的签署、密封和递交

10.1 投标文件的签署

投标文件需在文件签章规定处由法定代表人或授权代表签字、盖章。

投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章，字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件将被视为无效投标。

10.2 投标文件的密封

投标人按照招标文件要求将投标文件正本密封于一个密封袋内、所有副本密封于一个密封袋内、电子版本密封于一个密封袋内、开标一览表密封于一个密封袋内（同时应保证投标文件正、副本中仍有“开标一览表”）、资格证明文件密封于一个密封袋内，封袋不得有破损，且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“报价一览表”“资格证明文件”等字样。封袋应加贴封条，在封线处加盖投标人公章，封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、编号等标识。

10.3 投标文件的递交

10.3.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构收到投标文件后办理签收手续。

10.3.2 采购代理机构文件接收人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任。

10.3.3 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

注：对未按招标文件要求方式签署、装订、密封和递交的投标文件，将作为无效投标文件。

11、投标文件的修改与撤回

11.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封、标记和递交，并作为投标文件的组成部分。

11.2 投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

12、投标文件内容的真实性

投标人应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、证明文件是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

13、投标报价

13.1 投标报价均以人民币报价，任何超过预算的报价均为无效报价（本标段最高限价为853000.00元）。

13.2 投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有有关费用，投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

13.3 投标报价（最终结算价）=产品价（含税）+运输费+安装费+调试费+培训费+售后服务费+保险费+一切相关伴随费用等。

13.4 投标过程中所产生的一切费用由投标人自行承担。

13.5 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

13.6 最低报价不是中标的唯一依据。投标人不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标人的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品、服务质量和不能诚信履约的，可要求该投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以拒绝该投标人的投标。

14、投标有效期

14.1 投标有效期（含授权有效期）从递交投标文件的截止之日不少于九十天。投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标而拒绝。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金也不被没收。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

15、投标保证金：

15.1 投标人须缴纳投标保证金，投标保证金是响应文件的一个组成部分。本标段投标保证金：人民币壹万柒仟元整（￥：17000.00元），由投标人通过基本账户汇转或网银转账，并确保所缴纳的投标保证金在2021年01月28日 09:00时前（北京时间）到达以下指定账户。投标人应合理安排保证金缴纳时间，因异地转账、跨行转账、非工作日转账等原因导致保证金未能在规定时间内到达指定账户，视为未在规定时间内缴纳，投标人将丧失投标资格。

项目名称：汉阴县人民医院2020年度第二批次设备采购项目（一标段）

开户银行：平安银行西安高新支行

账    号：3020 6343 0001 81

户    名：陕西坤驰项目管理咨询有限公司

汇款时备注信息：SXKC2020-GK120-1（投标保证金）

15.2  如有下列情况之一，视为投标保证金缴纳无效，投标人将丧失投标资格

（1）仅接受账户转账（含网银）形式缴纳的投标保证金，其他形式缴纳的投标保证金概不接受；

（2）不同投标人的保证金从同一账户转出的；

（3）缴纳保证金金额少于采购文件规定金额的；

（4）至采购文件规定的截止时间，投标人缴纳的保证金仍未到达指定保证金账户的。

15.3 投标保证金的退还

1）未中标人的投标保证金，采购代理机构将在向中标人发出《中标通知书》后五个工作日内退还至未中标人的基本账户；

2）中标人的投标保证金，中标人领取中标通知书，并与采购人签订采购合同后，五个工作日内无息退还至中标人的基本账户。

15.4 下列任何情况发生时，视为投标人违约，其投标保证金将被没收

1）投标人在递交投标文件截止时间后，撤回投标文件的或者擅自退出招标活动的。

2）投标人中标后放弃中标或未能按规定签订合同、无正当理由不与采购人签订合同的或未能按规定缴纳招标代理服务费或由于投标人的原因导致投标无效的。

3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购机构同意，将中标项目分包给他人的。

4）投标人在投标中提供伪造、套改、虚假资料参加投标的。

5）投标人不按法定程序进行质疑和投诉，捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

6）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

16、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、开标与评标

17、开 标

17.1 采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织开标。

17.2 所有参会人员应签名报到，以证明其出席。投标人未参加开标的，视同其放弃投标并认可开标结果。

17.3 开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，宣读会场纪律，宣布参加会议的投标人名单。

17.4 投标人的法定代表人或被授权人与监标人当众检查所有投标文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的按无效投标处理。

17.5 密封情况经审查确认无误后，由采购代理机构人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读，唱标结束无异议后，由投标人法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

17.6 宣布开标结束后，进入评审阶段。投标人不得远离会场，保持手机畅通，如遇评标委员会需要投标人澄清相关事项的，如因自身原因导致无法按时到达现场，其自行承担相关责任和后果。

18、评标组织

18.1 评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由采购代理机构组建的评标委员会负责。按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于评委总数的三分之二，其中采购人代表须持有授权书。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

18.2 招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

18.3 如果投标人在澄清规定时间内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

19、评标程序

19.1  投标文件的资格性审查

投标文件的资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构将审查各投标人的资格证明文件是否合格齐全，投标保证金是否缴纳等。

19.1.1 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的数额和办法缴纳投标保证金的；

（2）不符合招标文件中规定资格条件的；

注：资格性审查不符合招标文件要求的，不得进入下一项评审。

19.2  投标文件符合性审查

19.2.1 依据招标文件的规定，对投标文件的完整性、有效性和响应性进行审查。

1） 投标文件的完整性。投标文件的份数是否符合招标文件要求，投标文件内容构成是否有重大缺项；是否按照招标文件要求的格式编写投标文件。

2）投标文件的有效性。投标文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否清晰可辨、真实、有效；投标有效期是否满足招标文件规定；授权期限是否满足招标文件中规定的有效期。

3）投标文件的响应性。投标方案是否有重大缺漏项、偏离；投标商务条款是否有重大偏离；是否满足本次投标的特殊要求；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。

4）报价是否超过采购预算。

19.2.2 实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理，出现下列情况之一的，按无效投标处理：

1）投标文件未按招标文件要求的数量和方式装订、签署、盖章；

2）投标文件构成有重大缺项的，未按照招标文件要求的格式编写投标文件的；

3）投标文件规定处无投标人公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

4）报价超过招标文件中规定的采购预算或者最高限价的；

5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

6）投标有效期达不到招标文件要求的；

7）不满足招标文件商务要求的；

8）投标内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差的；

9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）投标人在同一份投标文件中，对同一产品有两个或多个报价的；

11) 投标人不接受19.2.2条规定的；

12) 投标人在采购人以往项目履约过程中有不良记录，且造成重大影响的；

13）投标人提供虚假证明，开具虚假业绩，除按无效标处理外，还将按照政府采购法有关规定进行相应处罚；

14）符合招标文件中其他有关拒绝投标或无效投标文件条款的。

20、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人澄清、说明或者补正采用书面形式（包括电传、传真），由其法定代表人（或授权代表人）签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人的主动澄清。

21、计算错误将按以下方法更正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；如果单独密封的开标一览表（报价表）与投标文件正本的开标一览表（报价表）不一致，以单独密封的开标一览表（报价表）为准；

2） 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修正错误的方法调整的投标报价，投标人应无条件接受。如果投标人不接受修正后的价格，其投标无效。

22、评标过程的保密

22.1 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

22.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审、比较和中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应作无效投标处理。

23、编写评标报告

采购代理机构根据评标委员会的原始评标记录和评标结果编写评标报告，报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

24、确定中标候选人

24.1 评标委员会按照评审办法，在综合比较与评价后，按照得分由高到低顺序对投标人进行排序，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序，评标委员会将综合排名前三名的投标人推荐为中标候选人；得分且投标报价相同的并列，按照技术指标优劣进行排序。

24.2 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定排名第一的为中标人。

24.3 排名第一的中标候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同，未按时交纳履约保证金，采购人可以按照评标委员会小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标人。

24.4 中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

五、中标与签约

25、中标通知

25.1 采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。

25.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

26、签订合同

26.1 中标人在收到中标通知书后十日内，将中标金额的 5 %作为履约保证金缴纳至指定账户（终验合格后无息退还）并按招标文件的要求与汉阴县人民医院签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任（为保证每个供应商能给采购人提供优质的服务，每个供应商只能有本项目一个标段的中标资格）。

26.2 中标人因自身原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，并报政府采购监督管理部门备案。

26.3 采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

27、招标代理服务费

按《汉阴县财政局关于印发〈汉阴县工程造价咨询等服务类收费项目评审最高限价及简化政府采购程序〉的通知》（汉财字〔2018〕99号）文件，由中标单位在领取中标通知书前须一次性支付招标代理服务费。

采购代理机构开户名称：陕西坤驰项目管理咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司西安劳动北路支行

银行账号：61050174390000000210

五、其 它

28、质 疑

投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在法律规定的时间内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

28.1投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料：

1）加盖公章的营业执照副本复印件；

2）法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件（查看原件）；法定代表人提交质疑函须提交其身份证复印件（查看原件）。2.28.1  投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料：

1）加盖公章的营业执照副本复印件；

2）法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件（查看原件）；法定代表人提交质疑函须提交其身份证复印件（查看原件）。28.1  投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料：

1）加盖公章的营业执照副本复印件；

2）法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件（查看原件）；法定代表人提交质疑函须提交其身份证复印件（查看原件）。

28.2质疑函应该包含以下主要内容：

1）质疑投标人的基本情况信息：名称、地址、法定代表人、委托代理人、电话、邮编。

2）所质疑的政府采购项目的信息：包含采购人或者采购代理机构名称、项目名称、包（标段）、编号。

3）具体、明确的质疑事项。质疑事项不得超出法定范围并且与质疑投标人有利害关系。

4）质疑所依据的事实、理由和法律依据及证明材料。

5）质疑函需要加盖质疑投标人公章并经法定代表人签字和盖章。

28.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

1）质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

2）质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

3）未在法定期限内提出质疑的；

4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

6）以非法手段取得证据、材料的；

法律法规复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

28.4 质疑答复

采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将按规定的时间进行回复作出投标人对该答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属本级财政部门提起投诉。

- 评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

# 第三章  采购内容及核心要求

一、采购内容：

| 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 多体位康复床（电动升降可折叠） | 1台 |
| 红蓝光治疗仪 | 1台 |
| 皮肤数码显微分析仪 | 1台 |
| 面部皮肤注射泵 | 1台 |
| 麻醉机 | 2台 |
| 输注工作站 | 2台 |

（一）多体位康复床

★1.产品结构：4折9段；（4折：头板、背板、臀板、腿板；9段：头板分段、左头板扶手分段、右头板扶手分段、背板分段、左背板扶手分段、右背板扶手分段、臀板分段、左腿板分段、右腿板分段）

2.额定电压：AC220V±10％，电源频率：50H—±2％；

3.功率：≥360VA；

4.治疗床升降范围：450-800mm，允差±50mm；

5.床体安全工作载荷：≥1700N；

6.升降架，全工作载荷：≥2200N；

7.床板水平上升速度为15mm/s,水平下（速度为17.5mm/s，允差±2mm/s；

8.各段位调节角度(允差±5°)：

8.1头板手动调节范围：上折30°，下折50°；

8.2背板电动调节范围：上折55°，下折10°；

8.3臀板电动调节范围：上折60°，下折10°；

8.4腿板手动调节范围：上折35°，下折50°；

- 9.床体尺寸：2049mm*650mm*450mm（最低位置，含床垫），允差±50mm。

（二）红蓝光治疗仪技术参数

1.波长：红光波长：615nm-640nm；蓝光波长：440nm-480nm

★2.输出光密度：输出光功率密度≥750mW/cm2；

★3.治疗仪的红光源工作时的光功率密度：≥150mW/cm2；

★4.治疗仪的蓝光源工作时的光功率密度：≥600mW/cm2；

5.时间设置：1 min～90 min 连续可调；

6.能量设置：红光，蓝光输出强度1～10级可调；

7.配件要求：采用半导体固态，高亮度、长寿命、大功率LED光源；采用大扭矩、长臂展力臂；

8.显示界面：≥8寸TFT高分辨率彩色液晶屏，电容触摸屏操作；

9.灯头采用智能开放式，强制对流温控系统；

10.治疗头：双治疗头，可同时治疗两个部位，满足不同患者需求。

| 数码显微分析仪配置清单 |  |
| --- | --- |
| 23.8寸高清液晶显示器工作站 | 1台 |
| 品牌电脑主机 | 1台 |
| 加密底座 | 1个 |
| 超高清数码成像仪 | 1支 |
| CBS皮肤影像管理系统 | 1套 |
| 移动万向台车 | 1台 |
| 打印机 | 1台 |
| 电源线 | 1根 |
| 纸质说明书 | 1本 |
| 键盘、鼠标 | 1套 |

- （三）数码显微分析仪（数码皮肤显微镜参数）

★1.设备须采用光学镜头及CCD传感器，逐行扫描图像，无压缩，成像速度快，无延迟；

2.皮肤镜倍率支持1X-20X-50X-220X，镜头靶面直径≥22mm；

★3.显色指数需≥90%；

4.影像输出分辨率≥2560*2048；

5.倍率最大偏差：-2%；

6.设备软件具备体感触摸拍摄功能；

7.辐照度Ee≤200W/㎡；

★8.50倍时视场中心分辨率≥100线/mm；

9.设备工作时噪声≤65dB（A）；

10.光源峰值波长≥455nm；

11.三镜合一偏振光变焦功能，无需更换镜头；

12.支持非偏振光检测、浸润式非偏正光检测以及偏振光检测，且无需更换镜头；

★13.具备3D模拟成像功能，重现立体三维图像，多角度观察；

14.光源照度：≧7000LUX，亮度可调；

15.帧数：≥30fps；

16.色素类皮肤病辅助诊断功能；

17.系统包含数百例临床皮肤病案，及千余张临床图片；

18.两分法、三分法、七分法、ABCD法、Menzies法、模式法、CASH法处理；

19.报告多画面选择功能、对目标区域长度，弧度，面积等可测量；

20.根据图像数量自动滚动图像栏以显示其新拍图像；支持对正在展示的图片进行标识，并保存至数据库；

21.可集中统一登记病人信息；可修改、删除病人资料；可添加、删除检查记录；

22.典型病历报告模板，并提供范句插入功能；

23.可查阅病人的所有历史检查记录，实现复查病历的图像对照；

24.可以对诊断术语进行快速维护修改；

25.系统更新升级功能；

26.设备电磁兼容性符合行业标准YY0505-2012的要求；

27.额定电压和频率：USB供电（DC 5V）；

28.防电击程度：具有B型应用部分；

29.绝缘类别：加强或双重绝缘；

30.安全性指标：应符合GB 9706.1-2007的要求；

31.安全要求：应符合GB/T 14710-2009的要求。

（四）面部皮肤注射泵技术参数

1.基本要求：

（1）配套注射器配合使用，用于面部真皮层定量注射

（2）设备具备手持式治疗手柄，可安装通用注射器和针头，通过注射器底座推动注射器活塞将药物推出。

2.设备的性能指标

（1）推进挡位：≥5档可调

（2）推进速度：1.5mm - 3.5mm可调

（3）注射模式：≥3种，具备自动感应、自动脚踏、连续脚踏模式等；

（4）通用注射器规格：≥4种，可通用1ml、2.5ml、3ml、5ml规格注射器等；

（5）针剂剂量：0.8ml - 5ml可调；

（6）注射间隔时间：0.5s -3s可调；

（7）最大负压强度：≤-75Kpa；

（8）负压挡位：≥11档可调；

（9）注射次数：10-180可调；

（10）适配通用5pin、9pin型针头；

（11）单发剂量智能计算显示功能；

（12）具备常规设置参数记忆功能；

（13）自动定量注射功能；

（14）具备注射次数计数功能；

（15）具备自动报警装置；

（16）液晶触摸显示屏；

（17）全中文操作界面。

3.设备配置：

（1）主机 一台；

（2）手柄 一套；

（3）电源适配器 一套

（4）脚踏开关 一套

（5）接电线 一根

- （6）负压管和前置过滤器 一套

（五）麻醉机招投标技术要求

1.后备电池使用时间≥90分钟。机架：带推车、抽屉、刹车装置；

2.气源：

（1）氧气O2：在供氧低于190Kpa时报警；

（2）笑气N2O：当氧气供应失灵时，具有笑气自动切断装置；

3.流量计：机械式流量计；

4.挥发罐：

（1）标配同品牌七氟醚挥发罐；

（2）挥发罐温度补偿范围：18ºC - 35ºC；

（3）装满麻药时，挥发罐也可以运输，无需排空转运，转运时可任意角度放置，终生免维护；

5.呼吸回路

（1）模块化呼吸回路，所有模块可以耐受≥134ºC高温高压消毒；

（2）标配回路加热装置防止回路积水（非零凝水收集装置）；

（3）所有传感器及连接电缆内置在回路内；

（4）小地二氧化碳吸收罐；

（5）所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装：不含相交，避免过敏反应；

6.呼吸机：

（1）电动电控或气动电控呼吸机，供气故障时可抽取室内空气继续工作；

★（2）提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控模式，压力模式，同步间歇指令通气（SIMV）手动通气、电子PEEP，simv/ps模式；

★（3）潮气量设置（在容控模式下）：20ml—1400ml；

（4）呼吸频率：4—60次/分钟；

（5）最大吸气流速：75 l/min；

（6）呼吸比：4：1到1：4；

（7）压力限制范围：15-70cmH2O；

（8）PEEP范围： 0-20cmH2O；

（9）智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全；

7.数位和波形检测：

（1）潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）实时呼吸波形描记；

（2）报警参数：气道压、潮气量、分钟通气量、窒息；

8.传感器：

高精度流量传感器，误差±5%；

9.风箱：小儿麻醉不用更换风箱。

10.主机显示屏

全中文操作界面，设置参数和监测参数，波形同屏显示。

（六）静脉输注工作站功能参数

1.标准配置：速度模式、时量模式、体重模式、间断给药模式、TIVA诱导模式；

2.一台底座+8台单通道注射泵；RS232数据连接接口、USB接口、护士呼叫接口、网络接口；

3.动态压力表显示，实时监控压力变化趋势；

4.≥7寸彩色液晶屏，屏幕亮度8级可调；

5.可观察注射动态过程曲线，分别表示速度趋势、总量趋势、压力趋势；

6.大字体页面，可以远距离观察机器使用情况；

7.触摸屏控制，同时可以使用按键和飞梭控制。

★8.防水等级≥IPX4；

9.按键和触摸屏反馈声音，可选择开和关；

10.电源统一管理，整个工作站只需要一根电源线；

11.单通道注射泵可以分离工作站独立使用，并且可以独立使用交流电源。同时，又能随时组合工作站进行统一管理使用；

12.离合式传动系统，自动检测注射器是否安装到位，并且注射过程中，自动检测非常规操作，并且报警；

★13.有完善的输液管理系统，包含病例信息，输注历史，药物记录，报警记录，输注趋势等。每个病人独立病档完整保存，在工作站上直接操作，也可导出打印；

14.注射历史、报警信息自动保存，可以随时在液晶屏上查看；

15.可以输入病人姓名、病床号等信息（中文、英文等字体）；

16.KVO速度范围：0.1—5ml/h，步进0.1ml/h；

17.注射使用单位：ml/h、ug/h、mg/h、ug/kg/h，mg/kg/h，ug/kg/min，mg/kg/min；

18.压力阈值范围：50～1000mmHg(6.67kPa—133.3kPa）可调，步进50mmHg；

19安装夹子可折叠；

20.报警声音8级可调；

21.内置锂电池11.1V，电池容量4400mA， 充电≥5小时满电，锂电池使用时间≥8小时；

22.报警功能：系统出错、残留提示、注射完成、管路堵塞、夹钳错误、推杆错误、电源线脱落、电池欠压、电池电量耗尽、电池脱落、速率超范围、输出量等于限制量、遗忘操作、通道失去联系报警；

23.运行环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：20%～90%；大气压强：700hPa～1060hPa；

24.免费软件升级。

备注：本项目核心产品为：皮肤数码显微分析仪、麻醉机。

二、商务要求：

1.质量要求

质量要求：合格（符合国家相关行业相关要求）。

质保期：终验合格后提供不少于三年免费质保，其中输注工作站终验合格后整机提供不少于五年免费质保。

2.交货期

地点：采购人指定地点。

项目完成期限：自合同签订之日起30个日历天。

3.验收

3.1 设备验收：设备到场后，由采购人及中标方根据合同对设备的名称、型号、数量分批次进行检查；所有提供的设备必须符合国家规定的质量标准，并附有真实的出厂合格证。

3.2 中标方与采购人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律以及合同、招投标文件等相关文件要求进行验收。

（1）初验：供货后，由采购人根据合同对货物进行初步验收。

（2）终验：所有设备安装完毕，由采购人进行终验（最终验收），合格后由采购人签发《终验合格单》。

（3）验收不合格的中标单位必须在10个日历天内整改，以确保项目通过验收。如接到整改通知10个日历天后验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。

3.3 验收依据

（1）合同文本；

（2）投标文件及澄清函、招标文件；

（3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

（4）验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）

4.付款方式

（1）本项目由汉阴县人民医院付款。

（2）在项目终验合格后，中标人持全额发票在采购人处办理60%的合同总价款；

（3）质保期满一年后支付合同总价款的30%；

（4）剩余合同总价款的10 %作为质保金，质保期结束后无任何问题无息支付。

5、包装、运输、安装、调试培训要求

（1）中标方根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切等费用。

（2）由中标方负责安装、调试及试运行的进度计划表。

（3）安装和调试期间所发生的费用均由中标方负责。

（4）中标方应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由中标方负责解决并承担全部责任。

（5）中标方须提供免费现场安装并义务进行相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。

（6）中标方须提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。中标方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

（7）中标方必须免费为采购人培训（操作方法、注意事项的知识等），使采购人能达到独立操作的水平。

6.违约责任

6.1 按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

6.2 中标单方应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因中标方责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金（超过30天仍未交货，合同终止，并按违约处理），直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由中标方承担。

6.3 未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对中标人违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

- 第四章 评标办法

一、评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序（最低报价不是中标的唯一标准）。

二、 综合比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

三、政策性扣减

1、小微企业的价格评分标准：

（1）小型企业、微型企业产品的价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加本项目的小微企业须提供《小微企业声明函》（附件），投标人须作出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。未提供的不视为小微企业。

（4）小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于＜中小企业划型标准规定＞的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

2、监狱企业的价格评分标准：

（1）对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业按《财政部  司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定标准执行。

3、节能产品、环境标志产品政策

对节能产品、环境标志产品按照《财政部、国家发展和改革委员会关于印发＜节能产品政府采购实施意见＞的通知》（财库【2004】185号）、《财政部、国家环保总局联合发印发＜关于环境标志产品政府采购实施的意见＞》（财库【2006】90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品的制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关规定执行。

4、中标价格=中标投标人的有效投标报价。

评标因素分值表

| 类别 | 总分 | 评标因素 | 根 据 投标文 件 的 响 应 程 度 ， 按 差 别 计 分 。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 | 30分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价，对符合政策性扣减的投标人的有效投标价格进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足招标文件实质性要求且最终报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分30分。 3.投标报价得分=（投标基准价/最终投标报价）×30 的公式计算得分。 4.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经评委一致认定，投标人的投标最终总报价低于公认市场成本，或超过采购预算，其响应将被拒绝。 |  |
| 技术方案 | 产品技术方案31分 | - ①产品供货渠道正常（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），货物来源质量有保证，检验手续完善、合法有效，无产权纠纷，计0-4分。 - ②所投产品的设计、使用寿命、操作简便性（附操作指南、说明书等资料），计0-4分。 - ③设备（产品）选型合理、性能符合国家及行业标准规格描述详细，功能配置齐全，具备良好的实用性、科学性，先进性、安全性、稳定性等，计0-3分。 - ④根据供应商提供所投产品参数，满足招标文件要求的20分，普通参数条款负偏离（部分满足）扣1分，标★条款扣1.5分，扣完为止（提供相应功能证明材料包括但不限于测试报告、官网和功能截图、产品认证书等）。 |  |
|  | 项目实施方案18分 | - ①根据供应商的备货、供货进度保证措施、具体的人员组织安排、分工合理、责任明确，能够保证交货期的详细情况，记0-5分。 ②根据所投产品的安装调试、检测、应急预案体系等方面保证措施，记0-5分。 ③根据供应商的运输、包装等方面的保证措施，记0-5分。 ④提供详细可行的验收方案（包含但不限于：自行验收、双方验收、三方验收等），计0-3分。 |  |
| 业绩及履约能力 | 业绩10分 | 投标人须提供2018年以来类似项目业绩，每提供1份得2分，最高得10分（业绩证明须以合同为准，须在投标文件中附合同的扫描件并加盖单位公章，原件备查弄虚作假者，取消其中标资格）。 |  |
|  | 售后 服务6分 | 售后服务方案详细、具体、有针对性。有详细、合理、可行的售后服务承诺，能够提供本地化服务，响应到场及时，并有专业的售后服务人员，视其响应程度，记0-6分。 |  |
|  | 培训方案5分 | 培训方案全面、完整、可行、有针对性，能够保障使用单位熟练操作及维护，根据培训方案的响应情况、时间、人员安排等方案措施，记0-5分。 |  |
| 1、若出现综合得分并列时，比较最后报价得分，此分项得分高者排序在先；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣进行排序，如果还相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，以得票高者排序在先。 2、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按作废处理。 3、评委会二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的投标，该供应商不得作为中标候选人。 4、由于投标文件有矛盾，造成对投标人不利的评标结果，由投标人自负。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，将暂停评标，有关情况的处理待评标委员会确认后，再行评定。 6、各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 |  |  |  |

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第三章第三十一条使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 第五章 合同样本

项目编号：SXKC2020-GK120-1

汉阴县人民医院2020年度第二批次设备采购项目（一标段）

采购方：

供应商：

日  期：

合同主要条款

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方就以下项目的招标结果签订本合同。

第一条，合同标的

甲方（采购方）：

乙方（供应商）：

乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条，合同总价款

本合同项下货物单价为___________（大写）人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

合同总价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为产品价（含税）、运输费、验收费、售后服务费、保险费等一切相关费都已包含于合同价款中。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条，付款方式

详见招标文件第三章商务要求部分。

第四条，组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

第五条，内容及要求

即交付的货物、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的货物、服务内容相一致（附清单）。

第六条，交货地点

采购人指定地点。

第七条，运输、安装、调试、培训要求

1、中标方根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切等费用。

2、由中标方负责安装、调试及试运行的进度计划表。

3、安装和调试期间所发生的费用均由中标方负责。

4、中标方应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由中标方负责解决并承担全部责任。

5、中标方须提供免费现场安装并义务进行相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。

6、中标方须提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。中标方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

7、中标方必须免费为采购人培训（操作方法、注意事项的知识等），使采购人能达到独立操作的水平。

第八条， 质量保证

1、乙方须提供全新的货物，各项指标须符合国家要求，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4、乙方应保证货物是全新的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

5、在质保期内，如果发现货物的质量指标等存在与合同中任何一项不符，采购单位应在最短时间内，以书面形式向中标单位提出索赔，同时通告采购代理机构。

第九条，交货

详见招标文件第三章商务要求部分。

第十条，检验与验收

1、在交货前，甲方应对项目的质量、规格、型号、数量等进行准确而全面地检验，对其产品技术指标以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求运输到位。供货商提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由供货商承担。

2、通过检验的货物由采购单位负责组织按招标文件、投标文件、澄清函等技术指标进行验收，或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清及国家相应的标准、规范等为依据。

第十一条，保密

对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

第十二条，权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第十三条，合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

第十四条，不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

第十五条，合同的终止、变更

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

第十六条， 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十七条，违约责任

1、依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标单位未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标单位要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标单位造成的经济损失。

2、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因中标方责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金（超过30天仍未交货，合同终止，并按违约处理），直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由中标方承担。

第十八条，合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执壹份。汉阴县卫生健康局项目办，采管部分各一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

注：本合同模板仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修改。

采购人：   （盖章）                         投标人：   （盖章）

地 址：                                     地  址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人或其授权                          法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                          的代理人：（签字）

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

电子邮箱：                                  电子邮箱：

- 投标文件格式

- 项目编号：SXKC2020-GK120-1                  正本/副本

- 汉阴县人民医院2020年度第二批次设备采购项目（一标段）

- 投 标 文 件

- 投标人名称：                             （盖章）

- 通讯地址：

- 联系电话：                     邮编：

- 法定代表人：                          （签字）

- 委托代理人：                          （签字）

- 联系电话：

- 投标日期：         年      月      日

- 1、投标函

致：（采购代理机构名称）

我单位收到贵公司                                 的招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方已仔细研究              （项目名称）招标文件的全部内容。

2、我们同意在投标有效期内（自开标之日起    天内），本投标函对我方具有约束力。

3、投标总价为人民币 （大写）________元（¥________ ）（用文字和数字表示的投标总价），交货期________日历天，按合同约定实施和完成。

4、根据招标文件要求，投标文件正本壹份、副本一式    份、电子版    份、开标一览表    份。并提交投标保证金，金额为           。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2） 我方承诺在本合同约定的期限内完成并移交全部货设备的供货与安装，调试运行。

7、在正式合同签订以前，本投标书连同贵方发出的书面中标通知书应作为我们双方之间合同的组成部分。

8、我方理解，贵方有权不受任何一份投标书的约束。不论中标与否，我方将承担本公司在投标过程中的一切费用。

9、随同本投标书递交的有关证明文件我方在此申明是真实的，愿承担相应的法律责任。

10、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。我方已详细审查了全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）以及全部参考资料和有关附件。

11、有关于本标书的函电，请按下列地址联系。

地  址：                            电  话：

邮  编：                            传  真：

开户银行名称：                      开户行地址：

户  名：                            银行账号：

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年      月     日

- 2、承诺函

致：（采购代理机构名称）

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、投标文件中提供的能够给我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我单位愿意承担相应不利后果。

六、参加政府采购活动近三年内，无重大违法记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

- 3、开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 投标总报价 （元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |  |  |
| 注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物生产成本，运输、保险、代理、税费、验收费等一切有关费用。 - “开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。 - 投标总报价保留小数点后两位。 |  |  |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日   期：       年      月     日

3.1 投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产企业 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运杂费（含仓储、运输、保鲜、配送、装卸等费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测验收费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： |  |  |  | 小写： |  |  |  |

注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

3.2  供货一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | ## 品牌、规格及型号 | ## 原产地及制造厂名 | ## 数量 | ## 交付地点 | ## 交付时间 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

3、备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产企业 | 单 位 | 数 量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |

注：投标可适当调整该表格式。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

5、法定代表人证明表

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月        日

经营期限：

姓    名：         性别：          年龄：          职务：

系             （供应商单位名称）                的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

投标人名称：      （加盖单位公章）

日   期：       年      月     日

6、法定代表人授权书

致：      （采购人名称）

（供应商名称）     按中华人民共和国相关法律于 （ 年 月  日） 成立。

（法定代表人姓名）特授权（授权委托人姓名）代表我公司全权办理（项目名称、编号）的投标工作，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称，编号）的投标文件，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年    月    日签字生效。

我单位对被授权人的签名负全部责任，被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效，被授权人无转委托权。

授权委托人签字或盖章：           法定代表人签字或盖章：

职务：                           职务：

身份证编号：                     身份证编号：

所在部门：

| 被授权人身份证 正反面 | 法定代表人身份证 正反面 |
| --- | --- |

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

7、投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业投资 质等级 |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册资金 | 万元 |  | 固定资产 | 原值 | 万元 |  |
| 流动资金（上年度） | 万元 |  |  | 净值 | 万元 |  |
| 开户银行 |  |  | 职工总数 | 生产工人 | 人 |  |
| 基本银行账号 |  |  |  | 技术人员 | 人 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

8、资格证明文件

按照“第二章 投标人须知”6.2条资格要求所需提供资格证明文件（复印件加盖单位鲜章）。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

9、投标方案说明书

依照招标文件项目内容、要求及评审办法编制实施方案（格式自拟），包括但不限于评审办法评审内容。

10、技术偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标货物实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

- 务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

- 采购文件中约定的每件货物的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

- 各项正偏离指标均须后附相关佐证材料，无佐证材料者视为无偏离或负偏离。

- 偏离说明填写：正偏离、无偏离或负偏离（优于或满足）。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

11、商务响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人须对商务条款、合同条款逐条响应，并保证响应的真实性。

2.投标人未按要求响应的，漏项的，自行承担被视为无效投标文件的风险。

3.商务条款不允许负偏离。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

12、本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 上岗时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |

- 注：1.投标人应按招标文件要求提供为本项目技术及售后服务工作人员相关证明材料，便于评标委员会予以综合评定。

- 2．投标人自行承担因资料不齐而导致在评分时被扣分的风险。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

13、业绩

| 序号 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于供应商自己实施的）以上业绩附合同、中标通知书扫描件加盖单位公章，原件随资质文件一并提交，弄虚作假者取消其投标资格。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

14、 售后服务联系表

| 服务机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 地 址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1、采购人将核实中标供应商承诺的售后服务机构，如果不属实，则扣除合同总额的2％作为违约处罚；

2、供应商应提供售后服务网点证明材料。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

15、 陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
    1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
    2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
    3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
    4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
    5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
    6、不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
    7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失市场秩序。
    8、尊重和接受政府采购。
    9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）
全权代表：（签字）
地  址：

邮  编：
电  话：                                                             年  月  日

16、供应商认为有必要说明的事宜

- 附件1：

# 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	   万元，资产总额为 	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	   万元，资产总额为 	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

申请小型微型企业价格优惠资格认定表（如有）

| 企业名称 |  |  | 企业编码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业 | 是否为国家限制和禁止行业 是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 具体行业类别： |  |  |  |  |
| 所属年度营业收入 |  |  |  |  |  |
| 所属年度资产总额 |  |  |  |  |  |
| 年初数 |  | 年末数 |  | 资产总额 |  |
| 所属年度从业人数 |  |  |  |  |  |
| 年初数 |  | 年末数 |  | 从业人数 |  |
| 本公司承诺：以上所填内容属实，如有虚假，将依法承担一切责任。 投标人名称（公章） ： 法定代表人/被授权人（签字或盖章）： 日 期： |  |  |  |  |  |

申请小型微型企业价格优惠资格认定表填表须知：

本表适用于企业申请小型微型企业价格优惠资格认定时使用。

一、小型微型企业条件

小型微型企业划分标准是以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发了《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）为划分依据。

二、小型微型企业的优惠政策根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，具体详见评标办法的规定。

三、《申请小型微型企业价格优惠资格认定表》填写说明

1.“所属时期”：正常经营企业填报上年度公历1月至12月。年度中间开业的，填报上年度实际生产经营当月至12月。年度中间发生破产、停业等情况的，填报1月至实际停业、破产之日的当月。

2.“是否为国家限制和禁止行业”：参照《产业结构调整指导目录（2005年本）》（发改委第40号令）。

3.“年初数”“年末数”：企业经营期不足12个月的，按“期初数”“期末数”填报。

4.从业人数和资产总额：按企业全年月平均值确定，具体计算公式如下：月平均值＝（月初值＋月末值）÷2 全年月平均值＝全年各月平均值之和÷12年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

四、要求提供的相关材料：提供营业收入和从业人数的相关证明。

- 附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日  期：

- 附件3：

投标产品属节能、环境标志产品列表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

说明：1、投标人提供的产品属于最《节能产品政府采购清单》中节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，应按招标文件要求提供相关证明材料。

2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

- 本 页 以 下 无 内 容