2018年汉阴县涧池镇初级中学安防监控设备采购项目

竞

争

性

磋

商

文

件

采购单位：汉阴县教育体育局

代理机构：汉阴县政府采购中心

编制时间：2018年11月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  项目说明及采购内容

第四章  磋商评审办法

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式

# 第一章  竞争性磋商公告

汉阴县政府采购中心受汉阴县教育体育局委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对2018年汉阴县涧池镇初级中学安防监控设备采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物的供应商参加磋商。

一、采购项目名称：2018年汉阴县涧池镇初级中学安防监控设备采购项目

二、采购项目编号：HYCGCS2018028

三、采购人名称：汉阴县教育体育局

地址：汉阴县城关镇南街

联系人：成先生  电话：13891564234

四、采购代理机构名称：汉阴县政府采购中心

地址：汉阴县城南长乐路政务服务中心六楼

联系人：徐先生   电话：0915-5273535

- 采购内容：考勤门禁一体机、八角翼闸、安检门、防盗门、网络摄像机、报警盒、摄像机电源、人脸抓拍摄像机、LCD拼接屏、解码器、管理平台、平台服务器、磁盘阵列、人脸录像机、硬盘等。详细内容及采购要求见磋商文件。

项目用途：安防监控设备

项目性质：财政资金

最高限价：34.37万元。

- 供应商资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，注册经营项目与采购内容相关，有能力提供本次货物与服务的供应商。

1、有效的营业执照原件、组织机构代码证原件、税务（国、地税）登记证原件，或具有统一社会信用代码的营业执照原件；

2、法定代表人授权书原件及被授权人身份证原件（法定代表人直接投标，只需提交其身份证原件）；

3、响应供应商所在地社会保险管理部门出具的被授权人在本单位缴纳社会保险的证明（2018年，至少提供其中任意一个月）；

4、供应商通过“信用中国”网站（)查询企业信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动，提供查询记录网页截图（加盖供应商鲜章）。资格审查时，将通过“信用中国”网站（)核验供应商信用查询记录；

以上资质要求均为必备资质，采购人或代理机构依据磋商文件的规定，对供应商各项资质证明文件进行审查。资格性审查不合格的供应商，作无效响应处理。

5、本项目不接受联合体。

七、竞争性磋商文件获取时间和方式：

1、获取时间：2018年11月20日至2018年11月30日；

2、获取方式：由供应商在网上自行下载。下载网址为汉阴县公共资源交易平台（http://117.36.155.116:8080/），“政府采购－－采购文件”（http://117.36.155.116:8080/news/notice/page/index.jspx?code=bidFile_purchase）栏目下（法定节假日除外）；

3、保证金缴纳：欲参与本项目的供应商，须在2018年11月30日24:00时前缴纳磋商保证金。保证金的缴纳以到账时间为准，截至保证金缴纳截止时间未到账的视为未缴纳。保证金缴纳信息详见采购文件。对于未能按采购文件要求缴纳保证金的供应商，将视为其不响应本次采购项目而丧失响应资格。磋商时携带保证金缴纳凭证备查。

八、磋商响应文件递交截止时间及磋商时间和地点：

1、磋商响应文件递交截止时间：2018年12月4日14:00

2、磋商时间：2018年12月4日14:00

3、磋商地点：汉阴县政务服务中心五楼公共资源交易室

九、采购项目需要落实的政府采购政策：

本项目执行政府强制、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品，扶持福利企业，支持中小微企业，支持监狱和戒毒企业、残疾人企业，扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。详见磋商文件。

汉阴县政府采购中心

2018年11月20日

第二章  供应商须知

一、总则

1.适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于第一章《竞争性磋商公告》中所叙述的

2018年汉阴县涧池镇初级中学安防监控设备采购项目。

2.定义

2.1采购人系指汉阴县教育体育局。

2.2采购代理机构系指汉阴县政府采购中心。

2.3供应商系指响应本次采购、参加竞争性磋商的法人单位。

2.4磋商小组系指由采购代理机构依法负责组织，由采购人和有关专家组成以确定成交供应商的临时组织。

2.5成交供应商系指由磋商小组评审确定的对磋商文件作出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与采购人签订合同资格的供应商。

2.6磋商文件中的“甲方”系指本项目的采购人，“乙方”系指本项目的成交供应商。

3.报价费用

供应商应自行承担所有与参加采购活动的有关费用。不论采购活动的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.磋商响应文件有效期

磋商响应文件的有效期自磋商会议之日起90日历天。在此期间，凡符合磋商文件要求的响应文件均保持有效；供应商的响应文件将受磋商文件约束，如供应商被授予合同，供应商不得拒绝。

5.询问、质疑与投诉

5.1供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或代理机构提出询问。

5.2供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，应于2018年11月30日17:00前向采购人或采购代理机构提出质疑；认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人或采购代理机构提出质疑。逾期质疑无效。

5.3供应商提出质疑，应当以书面原件形式向采购人或采购代理机构提交质疑函。质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。采购人、采购代理机构的联系方式和地址详见采购文件第一章竞争性磋商公告。

5.4质疑函应当包括下列主要内容：

5.4.1质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；

5.4.2质疑项目的名称、编号；

5.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.4.4认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

5.4.5提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函不符合以上要求的，采购人或采购代理机构将不予受理和答复。

5.5供应商在质疑期内对磋商文件、采购过程、成交结果等各采购程序环节提出的质疑，应当分别一次性提出；针对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将不予受理。

5.6供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用职权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将会列入不良记录名单，上报政府采购监督管理部门依法处理。

5.7质疑供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

6.磋商保证金和履约保证金

6.1磋商保证金

6.1.1供应商须缴纳磋商保证金，磋商保证金是响应文件的一个组成部分。本项目磋商保证金为人民币 陆仟 元整（￥： 6000.00 元），由供应商通过账户汇转或网银转账，并确保所缴纳的磋商保证金在2018年11月30日24:00时前（北京时间）到达以下指定账户。供应商应合理安排保证金缴纳时间，因异地转账、跨行转账、非工作日转账等原因导致保证金未能在规定时间内到达指定账户，视为未在规定时间内缴纳，供应商将丧失磋商响应资格。

6.1.2本项目磋商保证金指定账户：

保证金账户：汉阴县行政审批服务局公共资源交易保证金专户

开户行：中国农业银行股份有限公司汉阴县支行营业部

账号：26750101040007534

汇款时备注信息： 0318028（或备注项目名称）

6.1.3磋商保证金退还。成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金（无息退还）；成交供应商向采购单位缴纳履约保证金并签订采购合同后5个工作日内，退还成交供应商的磋商保证金（无息退还）。

6.1.4如有下列情况之一，视为磋商保证金缴纳无效，供应商将丧失磋商响应资格：

（1）仅接受账户转账（含网银）形式缴纳的磋商保证金，其他形式缴纳的磋商保证金概不接受；

（2）不同供应商的保证金从同一账户转出的；

（3）缴纳保证金金额少于采购文件规定金额的；

（4）至采购文件规定的截止时间，供应商缴纳的保证金仍未到达指定保证金账户的。

6.1.5若供应商存在下列行为之一，磋商保证金将不予退还，因此给采购人、采购代理机构造成的损失须由供应商承担：

（1）供应商弄虚作假或与其他供应商串通骗取成交；

（2）供应商非法干预、影响磋商过程和结果，或者无理取闹，影响采购会议纪律的；

（3）供应商在该项目磋商结束前擅自退出采购活动；

（4）在磋商响应文件有效期内，撤回磋商响应文件的或者擅自退出磋商活动的；

（5）供应商未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议；

（6）因成交供应商主观过错被废除成交的；

（7）法律法规规定其他损害采购人、采购代理机构利益的情形或供应商的其他不良行为。

6.2履约保证金

6.2.1 本项目的履约保证金为成交合同金额的  5  %，供应商成交后应先向采购人缴纳履约保证金，方可与采购单位签订正式合同。

6.2.2 履约保证金在采购项目履约完毕并验收合格后5个工作日内无息退还。

二、磋商文件

7.磋商文件的组成

7.1供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。磋商文件包括下列内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  项目说明及采购内容

第四章  磋商评审办法

第五章  合同主要条款

第六章  响应文件格式

7.2除本须知第9.1款内容外，采购代理机构在磋商截止时间前，对磋商文件的澄清、修改或补充等内容，均为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

7.3供应商获取磋商文件后，应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求和规定编制响应文件及提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应，其风险应由供应商承担；根据有关条款规定，其报价有可能被拒绝。

8.磋商文件的澄清、修改、补充等

8.1在磋商截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行澄清、修改、补充等。

自本交易项目采购文件发布之日起，有关本项目的答疑、澄清或补充通知等有关信息一律发布在汉阴县公共资源交易平台（http://117.36.155.116:8080/）“政府采购－－补疑通知”（http://117.36.155.116:8080/news/notice/page/index.jspx?code=suspected_purchase）栏目下，对供应商具有约束力。供应商应关注汉阴县公共资源交易平台，及时获取采购人或采购代理机构发布的有关信息，自行下载及查看相应内容。不论供应商查看与否，均视为供应商收到以上资料并全部知晓有关过程和事宜。因供应商查看不及时等原因造成的责任，由供应商自行承担。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的通知为准。

8.2为使供应商编写磋商文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购代理机构有权推迟磋商时间，并将此变更通知供应商。

8.3本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场。需要踏勘现场的，由供应商自行踏勘，安全责任由供应商自负，费用自理。踏勘地点以采购文件中公布的地点为准。

9.解释权

9.1本次采购的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的解释为准。

9.2磋商文件未做须知明示，而又有相关法律法规规定的，采购代理机构对此所作解释以相关的法律法规的规定为依据。

三、磋商响应文件的编制

10.磋商响应文件的组成

10.1磋商响应函

10.2法定代表人身份证明及授权委托书

10.3磋商响应报价一览表

10.4分项报价清单

10.5偏差表

10.6商务部分

10.7技术部分

10.8服务部分

10.9近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

10.10中小企业、监狱企业、福利企业证明资料

10.11资格证明文件

10.12磋商保证金缴纳凭条复印件

11.磋商响应文件格式

磋商响应文件包括本须知第10条中规定的内容，供应商提交的磋商响应文件应当使用磋商文件第五章《磋商响应文件格式》所提供的响应文件全部格式（可以相同格式扩展或另行编写，但不得删减内容或与本须知第10条的内容相悖）。

12.报价说明

12.1本项目最高限价为34.37万元，各磋商响应供应商的报价若超过最高限价将视为无效报价。本项目磋商报价以人民币报价，供应商所报价格应为含税全包价，包括设备、软件、服务、劳务、售后服务、安全责任、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.2供应商应根据自身企业成本、利润、风险等因素，并结合项目特点、服务范围、主要工作内容及当前市场情况及企业的技术力量、管理水平、经济效益等因素，自主报价。

12.3磋商响应单位编制的磋商报价表，必须依照所发磋商文件报价表格式，不得改变报价表的名称、顺序及数量，否则按无效报价处理。

12.4分项报价表（如果有）中的每一项均需要填报单价和金额小计。每一个项目只允许有一个单价、金额小计和金额合计，任何有选择的单价、金额小计和金额合计将不予接受。

12.5磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

12.6磋商时，如果磋商响应文件中的《磋商响应报价一览表》内容与明细表内容不一致的，以《磋商响应报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝。

13.磋商响应文件份数和签署

13.1供应商应按照本须知第11条的要求，准备一式三份磋商响应文件（一份正本、两份副本），每份响应性文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

13.2磋商响应文件的正本需打印，在采购文件要求签字（或盖章）的地方必须均由响应供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章）。响应文件的副本可以采用正本的复印件。

13.3响应文件必须使用胶装装订，否则作无效响应文件处理。

13.4除供应商对错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由磋商响应文件签署人签字/盖章。

四、磋商响应文件的递交

14.磋商响应文件的密封和标记

14.1磋商响应文件应装袋密封，加贴封条，并在封口处加盖响应单位公章。

14.2密封袋上应注明采购项目名称和响应单位名称。

14.3如果磋商响应文件未按本须知第14.1款、14.2款要求装订和加写标记及密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

15.磋商响应文件的提交

15.1供应商应按磋商文件第一章《竞争性磋商公告》中规定的地点，于磋商当日截止时间前向采购代理机构提交磋商响应文件。

16.磋商截止时间

16.1磋商截止时间见磋商文件第一章《竞争性磋商公告》。

16.2采购代理机构可以通过修改磋商文件自行决定酌情延长磋商截止时间。在此情况下，磋商文件领取者和供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的磋商截止时间均应以延长后新的磋商截止时间为准。

17.迟交的磋商响应文件

采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的磋商大会开始时间以后收到的任何磋商响应文件。

五、磋商、评审与成交

18.磋商程序（请供应商认真阅读）

采购代理机构将在磋商文件第一章《竞争性磋商公告》中规定的时间和地点组织竞争性磋商，供应商应委派代表准时参加，参加磋商的供应商代表须签名以证明其出席。

竞争性磋商会议在政府采购监管部门的监督下进行，程序如下：

18.1 宣读竞争性磋商会议纪律。

18.2 主持人进行会议情况介绍。

18.3 采购人代表简要介绍项目内容及相关要求。

18.4 参会供应商授权代表相互检查响应文件的密封情况并签字确认，监督人员对响应文件的密封情况进行检验复核。检查完毕后，主持人宣布检查结果。

18.5对各供应商的磋商响应文件进行资格审查和符合性审查。根据陕财办采资〔2016〕53号文件“不得在每轮谈判结束时公开供应商的报价”的规定，现场对各供应商的响应报价不公开唱价。

资格审查：采购人或代理机构依据磋商文件的规定，对供应商各项资质证明文件、磋商保证金缴纳情况等进行审查，以确定供应商是否具备磋商响应资格。资格审查不合格的供应商，作无效响应处理。

符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查不合格的供应商，做无效响应处理。

18.6 资格审查和符合性审查结束后，磋商小组将根据需要与各合格的响应单位进行磋商。

18.7 磋商结束后，供应商按磋商小组要求提交最后报价，根据陕财办采资〔2016〕53号文件“不得在每轮谈判结束时公开供应商的报价”的规定，现场对各供应商提交的最后报价不公开唱价，由磋商小组审查最后报价的有效性。会议结束前，主持人宣布各供应商最后报价。如果磋商过程中采购需求发生变动的，则供应商须按照磋商小组要求重新提交响应文件。

18.8 磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。评分结束后，磋商小组向采购人提交评审报告，并按照综合评审得分由高到低的顺序排名推荐成交候选供应商。

磋商会议过程中如果发生非常情况或重大争议，可暂时休会，待有关问题得到澄清或解决后再行复会。

19.磋商响应文件的有效性

19.1磋商时，磋商响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效磋商响应文件：

19.1.1逾期送达或者未送达指定地点的。

19.1.2未按本须知第14款要求密封和标记的。

19.1.3法律法规及磋商文件规定的其他情况。

20.磋商小组

20.1采购代理机构将根据本项目的特点依法组建磋商小组，其成员由采购人代表和有关专家组成。

20.2磋商小组独立开展磋商工作，负责评审磋商响应文件和最后报价，并向采购人推荐成交供应商。

21.磋商过程的保密性

21.1开始磋商后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较报价的有关资料等，均不得向与磋商无关的其他人员透露。

21.2在评审过程中，如果供应商试图向采购人和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其报价被拒绝。

22.磋商响应文件的初步评审

22.1首先对供应商进行资格性审查，如发现下列情况之一的，按无效响应处理：

22.1.1供应商未按磋商文件要求交纳磋商保证金的。

22.1.2法定代表人授权委托书中未加盖供应商单位公章；法定代表人授权委托书中法定代表人未签字/印章（或签字/印章人无法定代表人有效授权书的）。

22.1.3供应商的磋商响应文件或资格资质证明文件未提供或不符合磋商文件要求的。

22.1.4磋商文件中规定无效情形的其他条款。

22.1.5法律法规规定的其他情况。

22.2在详细评审之前，磋商小组将从磋商响应文件的有效性、完整性和对响应文件的响应程度进行符合性审查。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。磋商响应文件有下列情形之一的，由磋商小组审查后按无效响应文件处理：

22.2.1磋商响应文件未加盖单位公章及法定代表人或委托代理人印章或签字的；

22.2.2磋商响应文件未按要求胶装装订的；

22.2.3磋商响应文件未按磋商文件规定制作或未响应磋商文件要求的；

22.2.4磋商响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

22.2.5供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一磋商项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

22.2.6所提供有关证书、证明材料原件涂改、转让或提供虚假材料的；

22.2.7 磋商文件中规定的其他无效条件。

23.磋商响应文件的澄清

23.1评审期间，为有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对其磋商响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人对磋商小组作出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为磋商响应文件的补充部分。

六、关于磋商活动供应商数量的最低要求

24.根据陕财办采资〔2016〕53号文件规定，采用竞争性磋商采购方式的，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，经采购人书面请示政府采购监督管理部门同意后，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

七、合同的授予

25.成交通知

磋商结束后，自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在陕西省政府采购网对本次成交结果及成交供应商的确定公告1个工作日。成交人持成交通知书在规定的时间内与采购人签订合同，并将合同副本送汉阴县财政局、汉阴县政府采购中心。

26.签订合同

成交供应商应当自成交通知书发出之日起7个工作日内按成交通知书向采购人缴纳履约保证金并签订采购合同；确因特殊原因的，经采购人书面同意，可适当放宽合同签订要求期限，但最迟应在成交通知书发出之日起30日内完成合同签订。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。同时，采购人有权按照成交候选人排名，从高至低依次顺延成交人资格，并报政府采购监督管理部门备案。磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

八、中小企业投标

27.小微企业、监狱企业、福利企业的政府采购政策落实

27.1小微企业是指符合工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，通过政府采购提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

27.2小微企业在政府采购活动中执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定。小微企业参加采购活动时须同时提供以下资料：

（1）小微企业声明函（见响应文件格式）；

（2）响应供应商所在地的县级以上小微企业主管部门出具的证明资料。

资料未提供齐全的，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

27.3响应供应商提供其他小微企业制造的货物的，除提供自身的小微企业证明资料外，还须同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和小微企业主管部门出具的证明资料；响应供应商和产品制造商同时为小微企业的方可享受价格扣除。

27.4监狱和戒毒企业（简称监狱企业）应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定。监狱企业视同小微企业，在参加采购活动时须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《小微企业声明函》。

27.5享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位（简称福利企业）应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）所列条件。在政府采购活动中，福利企业视同小微企业，在参加采购活动时应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见响应文件格式），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

27.6对于非专门面向小微企业采购的项目，凡符合政府采购政策的有效供应商，经磋商小组审定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除（小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程），用扣除后的价格参与评审。

27.7中型企业不享受以上价格扣除；小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

27.8小微企业在参加采购活动时应如实提供以上要求资料，如存在虚假应标，将取消其响应资格、追究其法律、经济责任，并将其违法行为通报至有关部门。

- 项目说明及采购内容

一、采购内容及技术参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 型号及规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能门禁考勤系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁、考勤一体机 | 采用5英寸LCD触摸显示屏，200万像素广角摄像头，可扫描二维码，面部识别距离0.3m—1m，支持照片视频防假；采用深度学习算法，支持5000枚指纹，支持3000张人脸白名单；1：N人脸比对时间≤0.5S/人，人脸验证准确率>99%；设备支持有线网络、Wifi，支持公网传输；工作电压 DC 12V/2A，支持智能门锁验证通过开启门锁。 | 台 | 5 |
| 2 | 八角翼闸 | 箱体尺寸：L1400*W280*H980mm（可误差±50mm） 箱体材质：SUS 304不锈钢 通道长度：L1400mm 门体材质：PU软翼（红色&蓝色） 防尾随等级：一级 安装环境：室内&室外（荫棚 ） 采用纯电动机芯匀速转动，无刷电机驱动，整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击，且具有遇阻返回机械防夹功能；机芯设计由齿轮传动（齿轮传动是通过牙齿吸盘来传动，齿表面有很高的耐磨性和抗冲击力，机械性能增强） 具有明确的通行指示功能，LED | 套 | 2 |
| 3 | 金属探测安检门 | 金属探测安检门、六区带灯检测门 | 套 | 2 |
| 4 | 单元防盗门 | 楼宇钢制高分贝隔音、防爆泄爆门，304不锈钢防盗楼道门，含智能门锁 | 套 | 3 |
| 二、监控设备系统 |  |  |  |  |
| 1 | 200W枪型网络摄像机 | 具有200万像素CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：≥0.002lx，黑白：≥0.0002lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离≥30米。 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 信噪比≥58dB。 需具大于105dB宽动态。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 摄像机能够在-45～70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 | 台 | 60 |
| 2 | 200W枪型网络摄像机 | 具有200万像素CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：≥0.002lx，黑白：≥0.0002lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离≥50米。 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 信噪比≥58dB。 需具大于105dB宽动态。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 摄像机能够在-45～70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 | 台 | 9 |
| 3 | 200W枪型网络摄像机 | 具有200万像素CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：≥0.002lx，黑白：≥0.0002lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离≥80米。 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。 信噪比≥58dB。 需具大于105dB宽动态。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 摄像机能够在-45～70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 | 台 | 1 |
| 4 | 半球型网络摄像机 | 具有200万像素CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：≥0.02lx(AGC开，RJ45输出），黑白：≥0.002lx(AGC开，RJ45输出），灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/HighProfile。 信噪比≥54dB。 需具大于100dB宽动态。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 摄像机能够在-30～60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 | 台 | 70 |
| 5 | 高清网络球机 | 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米 支持20倍光学变焦 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，支持35条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 信噪比≥60dB，网络延时不大于100ms 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于136dB，宽动态能力综合得分不小于130 样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1200@60fps，1920×1080@60fps 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，TVS8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 | 台 | 7 |
| 6 | 一件报警盒 | 采用嵌入式Linux操作系统，高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； 前置紧急求助按键，环形红色闪烁背光灯机械按键设计；触发按键时环形红色背光灯闪烁频率加快； 内置1路高灵敏度麦克风，拾音距离不低于5米，内置1路3W扬声器； 设备支持双向语音对讲，双向对讲混音音频支持本地SD卡存储； 支持中心向前端喊话，支持中心监听前端音频； 设备集成以下接口：1个10M/100Mbps自适应TCP/IP网络接口，2个报警输入接口，2个报警输出接口，1个防拆输入接口，1个SD卡接口，1个RS485接口，1对音频输入/输出接口； 支持公网传输协议接入，支持GB/T28181协议接入； 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 支持系统自动校时； 支持看门狗功能； 支持网络远程升级功能； 电源&功耗：AC220V供电，功耗≤13w； 防护等级：IP54； 工作环境：-10℃-＋55℃，相对湿度10％-90％； 尺寸：170mm*108mm*36mm（长*宽*厚） 全程灵敏度/频率特性：500Hz～3400Hz，应在GB/T31070.1-2014中图4的允差范围内（免提） 音频失真：≤10% 系统主要操作时间响应时间应小于2s，前端设备报警响应时间应不大于1s 通道信噪比：≥25dB 在距设备10米内都应可与管理中心实现双向语音对讲，语音清晰，不应出现振鸣现象；呼叫功能：按下紧急救助按键后，设备应能呼叫中心管理机，呼叫过程中，应能听到相应提示音；可视功能： | 台 | 2 |
| 7 | 筒机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 70 |
| 8 | 球机支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸97×182×305mm | 个 | 7 |
| 9 | 人脸抓拍摄像机 | 信噪比不小于60dB。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 需支持五码流技术，主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 需支持DC36V供电，且能在DC36V±25%范围内变化时可以正常工作。 摄像机能够在-40～70摄氏度环境下稳定工作。 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 需具有透雾、强光抑制、背光补偿、数字降噪、走廊模式、电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、视频水印等功能。 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测单人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 支持人脸区域屏蔽功能，可在监视画面上设置屏蔽人脸识别的区域，区域形状可设置为多边形。 支持人员特征显示功能，可显示监视区域内人员的性别、年龄段和是否戴眼镜。 需具有1个RJ45接口、1路RS485、2路RS232、1个CVBS接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、4路报警输出、1个SD卡卡槽、1个复位按键。 不低于IP67防尘防水、IK10防爆等级。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV。 | 台 | 2 |
| 三、中心显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 46寸LCD拼接屏 | 46超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤5.3mm，响应时间≤6.5ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，PbPr×1，USB×1。 LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95Klux能正常工作。 LCD显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。 LCD显示单元具备智能光感护眼功能，液晶单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度， 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光；支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。 LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现自拼接显示。 LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度（IBC)、色调（IHC)、饱和度（ICC）独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，光源温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示屏显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无须升级软件，而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余； LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。 LCD显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。 | 台 | 6 |
| 2 | 底座支架 | LCD拼接屏底座支架，标配，高度≤100cm； | 个 | 3 |
| 3 | 框架支架 | LCD拼接屏框架支架，标配； | 个 | 6 |
| 4 | 解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持10个HDMI接口，支持10路模拟音频输出，支持5路模拟视频输出。 要求设备具备1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 设备支持外接电脑桌面解码输出。 设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。 设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1280×720、1920×1080、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。 设备支持解码显示画面任意设置大小，并可通过客户端软件使显示画面在外接多块显示屏上随意移动并跨屏显示。 设备支持视频图像轮巡输出显示，可通过客户端软件将多个视频图像添加至一个轮巡组内进行轮巡。 设备支持客户端或IE浏览器控制，对IPC解码显示输出。 要求设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x10到10X1的任意拼接显示. 要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 要求设备支持软件客户端、控制键盘等对云台进行控制 设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。 要求设备支持场景保存功能，可以保存多个场景。 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。 设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，持续时间2H；振动测试；冲击测试；绝缘电阻测试；泄露电阻测试；泄漏电流测试等）。 要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出80路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或50路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或30路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或20路分辨率为3840×2160(H.265)，或20路分辨率为4096×2160(H.264)，或10路分辨率为4000×3000的视频图像（H.264)。 设备可接入1024×768、1280×1024、1280×720、1280×720、1920×1080、1920×1080、1680×1050、1366x768等的视频图像分辨率并进行显示。 设备支持7工作日连续工作，不出现机械、电等故障。 | 台 | 1 |
| 5 | 大屏连接线缆 | 15米HDMI线 | 台 | 6 |
| 四、管理存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管理平台 | 设备管理智能化，可实现编码资源、解码资源、服务器设置、设备维护、远程设备参数设置； 设备分组自由灵活，支持对各种资源提供统一的分级配置管理及查询； 用户权限采用权限－用户－角色三级管理模式，用户优先等级可在1-100级范围内设置； 针对不同类型告警事件可灵活制定联动策略，包括客户端联动、联动录像、联动云台控制、联动报警输出、告警图像上墙、邮件通知、短信通知以及联动抓图； 支持自动化任务管理、电子地图管理、跨网域访问管理等平台管理服务； 完善的日志管理功能，包括交接班日志、违规日志、普通日志，支持按关键字，组织，时间段，用户等条件进行查询和导出。 支持视频监控系统、紧急报警设备、人脸比对系统的统一接入管理，实现统一界面操作。 | 套 | 1 |
| 2 | 平台服务器 | E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码 1、电源：高效能550W铂金1+1 冗余电源；2、电源电压 200—240V/50Hz；3、机箱尺寸：87.8mm（高）×448mm（宽）×794.4mm（深）； 4、重量 最大35 千克（不含导轨）； | 台 | 1 |
| 3 | 磁盘阵列 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩8个千兆网口或增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 支持不低于512MBps图片并发输入，同时不低于512MBps图片并发输出 当RAID中某工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 设备应能预录报警触发前1—40分钟的视频录像。 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC、4K编码格式的前端设备并存储录像文件，可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）进行检索、查看、下载图片及进行录像 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传 当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 设备可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、深眸智能摄像机、热成像相机的图像以多画面分割方式显示； 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播 | 台 | 1 |
| 4 | 智能人脸录像机 | 支持人脸识别库：可导入导出512张人脸黑名单，人脸名单可编辑名称、电话信息等信息，可通过U盘、PC客户端、NVR本地人脸检索结果导入人脸名单图片； 支持4路人脸侦测黑名单比对报警联动； 支持人脸以图搜图，可通过NVR本地或客户端选择5张目标人脸并设置相似度，从NVR本地硬盘检索出符合目标相似度的人脸图片，可根据结果回放对应录像，可通过客户端下载图片或者通过NVR本地导出图片； 支持NVR本地预览同时动态展示人脸图片，可最多同时预览6张人脸图片； 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）； 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字； 支持缩略图，拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图； 可接入双目摄像机进行预览和回放 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录； 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放； 支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像； 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； 支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； 支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 可设置主码流、子码流、第三码流进行录像； 支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5—60分钟内的录像文件； 支持VGA/HDMI/CVBS同时解码输出； 可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像； 支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式； 可支持最大接入总带宽400Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像； 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC； 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选； 支持录像打包时间1—300分钟可设置（以公安部检测报告为准）； 支持双码流同时录像（以公安部检测报告为准）； 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边形、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像； 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能（以公安部检测报告为准）； 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）； 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像； 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏 可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像； 支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片； 支持顺时针旋转270度旋转模式，也可对画面进行“左右”“上下”“中心”镜像翻转； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 、RAID10、RAID50和RAID60，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档； 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像 支持整机热备份功能，设置一台样机为其他多台样机的热备机，最多支持32台主设备，当主设备断网时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备； 支持GB28181、Ehome 协议接入平台； | 台 | 1 |
| 五、硬盘及支架 |  |  |  |  |
| 1 | 3T硬盘 | 监控级3T硬盘 | 块 | 2 |
| 2 | 4T企业级硬盘 | 4T企业级硬盘 | 块 | 48 |
| 3 | 监控摄像机电源 | 12V1A输出 | 个 | 140 |
| 4 | 抓拍机支架 | 壁装支架/铂金灰/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 个 | 2 |

注：1、本项目主要产品为监控设备系统、中心显示系统、管理存储系统。

2、上表中所列参数为基本参数，供应商所投设备或产品可等于或优于以上参数，但不得低于以上标准。

3、本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场。需要踏勘现场的，由供应商自行踏勘，安全责任由供应商自负，费用自理。踏勘地点以采购文件中公布的地点为准。

二、供货要求

1、工期要求：自合同签订后  20 天内完成本项目所有设备的供货、安装调试，并可正常投入使用，达到正常验收标准。如不能如期供货和完成安装调试，采购单位有权终止合同，中标供应商须承担由此对采购方造成的损失。

中标单位未征得采购单位同意和谅解而单方面延迟交货和安装调试期的，将按违约终止合同。

中标单位遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购单位，说明缘由、拖延的期限等；采购单位在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或者通过协商加收误期赔偿金。

2、交货地点：按采购人指定地点和数量安装。

3、交货方式：由中标人自行运送至采购单位指定地点并安装调试到位（中标人负责运输及安装调试培训费用）。

4、中标供应商必须无条件接受招标采购单位对项目规模及数量的调整。

三、质量要求及安全责任

1、设备选型符合文件要求，配置齐全，功能满足，技术参数清楚、明确；技术资料齐全，满足招标文件要求；设备渠道正常、可靠，能够保证按期供货及技术服务；如果采购方发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，供应商应须无条件予以及时更换，并承担因此产生的所有费用。

2、采购的产品必须是全新的、未使用过的，完全符合采购货物规定的质量、规格和性能的要求，检验手续合法有效、无产权纠纷，性能稳定，质量保证完善，符合国际、国内相关标准。供应商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

3、供应商所提供的主要产品须具有完整的技术资料，所有货物在供货时必须提供产品合格证明；属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，供货时还须同时提供国家强制性产品认证（3C认证）证书；属于国家规定的必须执行的质量、安全、环境等认证范围内的产品，还须同时提供相关认证证明；所投品牌的参数性能必须满足采购文件中的参数性能要求，否则不予验收。

四、培训及售后服务要求

1、所投设备质保期至少    2   年。质保期内，所有设备的维修均为免费，所有设备维修服务均为上门服务。

2、所投设备与系统如出现故障，投标供应商应在使用方报障后 2 小时内响应、24小时内到达故障现场进行维修。如果设备故障在检修4小时后仍无法排除，供应商应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。

3、投标人须确保所投的设备能正常使用，并满足学校的使用要求，如达不到采购单位使用要求所造成的责任和经济损失均由中标供应商承担。

4、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护。质保期满后，中标供应商应保证以合理的价格提供维护服务，当发生故障时，提供上门服务，中标供应商应按质保期内同样的服务标准和要求进行维护处理。

5、培训

提供设备使用免费培训，使操作、维护人员掌握使用、维护等操作方法。

（1）中标供应商负责对采购人使用、操作、管理人员提供原厂技术培训。

（2）供应商负责对采购人提供免费技术培训及采购人派遣专业的技术人员参与项目实施，在项目整体实施及维保期内，随时向采购方技术人员讲解技术和实施方案。

五、付款方式

设备全部安装、调试完毕并验收合格后，一次性支付合同价款的95%；余下5%作为质保金，一年后无任何质量问题及违约责任一次性付清（质保金不计息）。中标供应商必须在税务部门开具真实有效的正式税务发票，所需税费由供应商自行承担。

- 安全责任：

1、本项目所投设备必须符合国家安全、环保标准和要求，如因产品质量或环保要求不达标、对师生健康造成损害的，供应商除根据招标文件要求承担全部经济损失外，采购方还将依法追究供应商的其他法律责任。

2、投标供应商负责本次采购项目运输安全、装卸安全、施工安全、安装调试安全、维护安全以及与项目有关的其他安全责任，并承担由此而产生的全部责任和费用。如在项目实施过程中出现安全事故，由供应商自行承担一切责任。

七、其他要求：

1、成交供应商必须在税务部门开具真实有效的正式税务发票，所需税费由供应商自行承担。

2、供应商对本次采购项目涉及的知识产权及专利权等问题负全责，及保证采购人在中华人民共和国境内使用其货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，均享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由投标人独立承担，与招标人无关。投标响应报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

第四章  磋商评审办法

1.评审方法及《综合评分一览表》

本次评审采用综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。各项评分标准详见《综合评分一览表》。

综合评分一览表

| 项别 | 总分值 | 分项最高分值 | 评审要素 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100分 |  |  |
| 投标报价 | 30 | 30分 | 采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价（指投标报价经修正、折扣后的价格）中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分＝（评标基准价/评标价）×30%×100（取小数点后两位，余数按四舍五入法计算）。 凡符合要求的有效投标人，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格作为评标价计算报价得分，评标价=投标报价－小型和微型企业产品的价格×6% 备注：1、评标价仅用于计算报价得分，中标金额以实际投标报价为准。 |
| 商 务 部 分 | 20 | 商务响应 （5分） | 投标文件对文件制作规范、供货期限、付款结算、供货交货、验收标准、质保期限等商务要求进行响应说明，根据响应程度计0-5分，无响应说明的不计分。 |
|  |  | 业绩 （4分） | 提供2016年1月1日以来的单项合同金额不低于人民币30万元的同类项目供货合同，每提供1份得1分，最多得4分。（以投标文件中提供的合同复印件为准，须复印清晰可辨，复印模糊无法辨认的将不予评分。） |
|  |  | 财务状况 （3分） | 提供投标单位2017年度财务报表的得2分。 提供投标单位2018年1月1日以来任意月份由税务机关出具的完税凭证或纳税证明的1分； |
|  |  | 企业实力 （8分） | 1、出具本项目所投主要设备（包括监控设备系统、中心显示系统、管理存储系统）生产厂家出具的产品授权书的，得2分； 2、为保证产品交付安全，产品供应商（监控设备系统、中心显示系统、管理存储系统）应具备安全生产标准化相关证书（复印件并加盖供应商公章），提供二级得3分，三级得2分，未提供的不得分； 3、投标产品制造商需提供ISO14001:2004环境管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务体系管理认证证书。每提供一项得1分，最高得3分。 |
| 技 术 部 分 | 45 | 产品质量 （45分） | 1、所投主要设备（监控设备系统、中心显示系统、管理存储系统）选型配置、型号、技术参数清晰明确，满足采购要求，根据设备响应参数与招标文件参数要求进行横向比较；同时所投主要设备出具有第三方检验检测机构出具的检测报告且检测报告齐全，经综合评审，优的得20—14分，一般的得14—7分，差的得7—1分。 2、为了确保系统稳定高，主要设备（监控设备系统、中心显示系统、管理存储系统）为同一品牌的得5分； 3、投标供应商应提供详细的项目技术实施方案（含集成方案），磋商小组针对整个方案的完整性，全面性，技术能力，安全保障，应急处理等进行综合评定，优的得10—7分，一般的得7—4分，差的得4—1分，未提供的不得分。 4、根据投标人提供的该项目主要实施方案与技术措施方案，进行综合评定。优的得10—7分，一般的得7—4分，差的得4—1分。 |
| 服务部分 | 5 | 售后服务 （5分） | 1.提供完整、可行的培训方案，明确具体培训方式、时间、地点、教员、对象以及培训内容情况按优劣得0-2分。 2.提供详细完整的本地化售后服务方案。包含但不限于：日常维护，应急响应速度及措施，备品备件计划，质保范围等，进行综合评定，优的得3—2分，良好的得2—1分，一般的得1-0分，差的和未提供的不得分。 |

注：①供应商的评审得分=最后报价得分+商务得分+技术得分+服务得分；

②将磋商小组各成员的商务、技术、服务评分进行算术平均，得出该供应商的商务及技术及服务得分；

③磋商小组各成员评分时得分保留在小数点后一位，磋商小组各成员的算术平均得分保留在小数点后两位，第三位四舍五入。

2.资格评审标准

2.1 存在下列情况之一的资格审查为不合格：

2.1.1磋商文件要求提供资质原件的而未能提供原件的，或虽提供原件但原件已无效的。如有关证照因参加年检等原因未能提供的，必须由颁发该证照的行政机关或机构出具有效证明（原件），否则无效；

2.1.2供应商名称与营业执照及其他资质证书不一致的；

2.1.3采购人有理由认定响应单位不具备能力和条件完成本采购项目的。

2.2 如供应商被投诉存在下列情形之一：

2.2.1供应商处于被责令停业或供应商资格被取消或供应商全部财产处于被接管、冻结和破产状态；

2.2.2供应商因骗取成交或供应商严重违约及发生重大质量问题事故、被有关部门暂停资格并在暂停期内。

则供应商必须提供其所在地有关行业行政主管部门证明文件以否定上述情形，否则采购人有权取消其响应和成交资格，其磋商保证金不予退还。

3.对磋商响应文件进行初步评审

3.1资格评审结束后，由磋商小组根据磋商文件的规定，对所有符合资质条件的供应商的磋商响应文件进行初步评审。

3.2磋商小组根据磋商文件，审查并逐项列出磋商响应文件的全部响应偏差。响应偏差分为重大偏差和细微偏差。

3.2.1下列情况属于重大偏差：

（1）磋商响应文件未按磋商文件规定签字和加盖公章；

（2）磋商响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限；

（3）明显不符合技术规格、技术标准的要求；磋商响应文件载明的检验标准和方法等不符合磋商文件的要求；

（4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件；

（5）磋商响应文件中有两个及以上不同总报价的；

（6）响应供应商未按照磋商文件要求提供样品或提供的样品不符合磋商文件要求；

（7）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。如：

①磋商响应文件未按照磋商文件规定的格式、内容填写，字迹模糊不清；

②未按照磋商文件的规定提供法人资格证明书、授权代理人授权书以及资质能力证明文件；

③未按磋商文件要求填报单价和总价；

④如果发现磋商响应文件与磋商文件中的条款与规定有重大偏离或保留，特别是在对本项目采购范围、税务、供货、预付、支付条款提出重大修正，或者对合同中规定业主的权利或供应商的责任和义务有实质性限制，而且调整这种偏离或保留，将会对其他符合磋商文件规定的供应商的竞争地位产生不公正影响。

磋商响应文件有上述情形之一的属重大偏差，视为未能对磋商文件作出实质性响应，磋商小组均有权对其作出响应无效并取消其响应资格的处理。

3.2.2.细微偏差是指磋商响应文件在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响磋商响应文件的有效性。

磋商小组可书面要求存在细微偏差的供应商在评审结束前予以补正。拒不补正的，则其响应将被拒绝，作废标处理。

3.2.3供应商还有以下情形之一的，磋商小组有权否决其竞争资格：

（1）对磋商文件主要条款未作出实质性响应或者发生负偏离的；

（2）对允许偏离的非实质性条款，偏离磋商文件规定的偏离范围和幅度的；

（3）不按照磋商文件规定报价、拒绝报价、有多个报价（磋商文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

（4）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

（5）磋商文件载明资格、资信等证明文件可以为复印件的，但复印件未加盖供应商单位公章的；

（6）不按磋商小组要求澄清或说明的；

（7）在评审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

3.3磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

3.4响应文件的澄清

在评审过程中，磋商小组可以书面形式，要求供应商对所提交的响应文件中含义不明确的内容进行必要的澄清或说明。供应商的澄清或说明采用书面形式，并不得改变供应商响应文件的实质性内容。供应商的澄清和说明内容属于响应文件的组成部分。采购人和磋商小组不接受供应商主动提出的澄清或说明。

4.确定最终采购需求方案

磋商小组所有成员集中于与各供应商分别进行磋商。磋商过程中根据实际情况可实质性修订磋商文件的技术、服务要求以及合同主要条款，但不得修订磋商文件中规定的不可磋商的核心条件。实质性变动的内容，须经采购人确认，并及时以书面形式同时通知所有参与磋商的供应商。

5.重新提交响应文件和最后报价

5.1如果磋商过程中采购需求发生实质性变动并经磋商小组修订的，则供应商必须在规定时间内按照磋商小组要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章；由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书；供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。如果磋商过程中采购需求未发生变动的则不必要求供应商重新提交响应文件。

5.2 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

6.综合评审

6.1最后报价结束后，磋商小组依据本章评审办法，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

7.推荐候选供应商

7.1磋商小组完成评审后，应当向采购人提出书面评审报告，并推荐不超过3名有排序的合格的成交候选人。磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

7.2磋商小组按照评审得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按技术得分由高到低的顺序推荐。

第五章   合同主要条款（参考）

甲方（全称）：

乙方（全称）：

经甲、乙双方友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2018年汉阴县涧池镇初级中学安防监控设备采购项目（项目编号：）达成一致，并签订本合同。

一、项目概况

项目名称：

项目内容：

二、供货及施工要求

交货时间：

交货地点：

交货方式：

施工要求：

三、质量要求：

1、设备选型符合文件要求，配置齐全，功能满足，技术参数清楚、明确；技术资料齐全，满足招标文件要求；设备渠道正常、可靠，能够保证按期供货及技术服务；如果采购方发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，供应商应须无条件予以及时更换，并承担因此产生的所有费用。

2、采购的产品必须是全新的、未使用过的，完全符合采购货物规定的质量、规格和性能的要求，检验手续合法有效、无产权纠纷，性能稳定，质量保证完善，符合国际、国内相关标准。供应商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

3、供应商所提供的主要设备（监控设备系统、中心显示系统、管理存储系统）须具有第三方质量技术检验检测机构出具的产品质量检验检测报告及质保卡（保修书）等完整的技术资料，所有货物在供货时必须提供产品合格证明；属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，供货时还须同时提供国家强制性产品认证（3C认证）证书；属于国家规定的必须执行的质量、安全、环境等认证范围内的产品，还须同时提供相关认证证明；所投品牌的参数性能必须满足采购文件中的参数性能要求，否则不予验收。

四、售后服务要求及培训：

1、所投设备质保期至少  2  年。质保期内，所有设备的维修均为免费，所有设备维修服务均为上门服务。

2、所投设备与系统如出现故障，投标供应商应在使用方报障后 2 小时内响应、24小时内到达故障现场进行维修。如果设备故障在检修4小时后仍无法排除，供应商应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。

3、投标人须确保所投的设备能正常使用，并满足学校的使用要求，如达不到采购单位使用要求所造成的责任和经济损失均由中标供应商承担。

4、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护。质保期满后，中标供应商应保证以合理的价格提供维护服务，当发生故障时，提供上门服务，中标供应商应按质保期内同样的服务标准和要求进行维护处理。

5、培训

提供设备使用免费培训，使操作、维护人员掌握使用、维护等操作方法。

（1）中标供应商负责对采购人使用、操作、管理人员提供原厂技术培训。

（2）供应商负责对采购人提供免费技术培训及采购人派遣专业的技术人员参与项目实施，在项目整体实施及维保期内，随时向采购方技术人员讲解技术和实施方案。

实施及维保期内，随时向采购方技术人员讲解技术和实施方案。

五、其他要求：

1、成交供应商必须在税务部门开具真实有效的正式税务发票，所需税费由供应商自行承担。

2、供应商对本次采购项目涉及的知识产权及专利权等问题负全责，及保证采购人在中华人民共和国境内使用其货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，均享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由投标人独立承担，与磋商人无关。投标响应报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

六、安全责任：

1、本项目所投设备必须符合国家安全、环保标准和要求，如因产品质量或环保要求不达标、对师生健康造成损害的，供应商除根据招标文件要求承担全部经济损失外，采购方还将依法追究供应商的其他法律责任。

2、投标供应商负责本次采购项目运输安全、装卸安全、施工安全、安装调试安全、维护安全以及与项目有关的其他安全责任，并承担由此而产生的全部责任和费用。如在项目实施过程中出现安全事故，由供应商自行承担一切责任。

七、合同价款：

4.1合同总价包含所有设备、运输、施工、安装、调试、质保、售后服务、安全责任、政策性文件规定及合同包含的所有责任、义务、风险等。

4.2合同总价不受市场价格变化的影响。

4.3合同价款金额（大写）：                 元

（人民币） ￥：                 元

付款方式：设备全部安装、调试完毕并验收合格后，一次性支付合同价款的95%；余下5%作为质保金，一年后无任何质量问题及违约责任一次性付清（质保金不计息）。中标供应商必须在税务部门开具真实有效的正式税务发票，所需税费由供应商自行承担。

八、货物验收及决算

1、货物运输到甲方指定后经乙方安装调试完毕后，乙方向甲方提交货物验收申请，甲方组织验收，并在验收后给予认可或提出整改意见。

2、所有设备验收内容包括确认设备的产地、规格、型号、参数和数量，对其技术指标、性能参数进行逐项检查。

3、所供设备的技术指标、性能参数未达到磋商文件的要求，供货方应免费更换至投标文件要求标准，所造成的损失由供货方承担。

4、验收合格后，填写验收单一式四份。并向使用单位提交设备所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

九、货物质保

1、本项目质保期为  2  年，在保修期间因产品问题，乙方应无条件予以检修，发生的费用由乙方承担。保修期从验收合格后并签字移交之日计算。

2、乙方应义务负责向甲方提供产品操作及必要的维护知识。

十、违约和争议

（一）甲方违约

1、甲方在无正当理由情况下，不支付项目结算价款；

2、甲方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况；

当发生以上情况时，甲方承担违约责任，并赔偿因违约给乙方造成的经济损失，金额为合同额的10%。

（二）乙方违约

1、因乙方原因不能按照本合同约定的日期交货。

2、乙方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况。

当发生以上情况时，乙方承担违约责任，并赔偿因违约给甲方造成的经济损失，金额为合同额的10%。

（三）争议

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解，调解不成的，双方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、合同生效与失效

合同订立时间：    年    月    日

合同订立地点：

本合同一式    份，甲乙双方各执    份，政府采购监督部门一份、采购代理机构一份，经双方签字盖章后生效，待货物验收符合约定要求、项目价款结清后失效。

十二、其他未尽事宜，双方协商处理。

甲方（公章）：                    乙方（公章）：

地址：                            地址：

法定（委托）代表人：              法定（委托）代表人：

传真：                            传真：

电话：                            电话：

此合同仅供采购人参考，具体细节由甲乙双方另行协商

第六章  磋商响应文件格式

封面

采购项目编号：HYCGCS2018028

2018年汉阴县涧池镇初级中学安防监控设备采购项目

响   应  文  件

正本（副本）

响  应 单 位：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （ 签字或盖章）

日   期  ：         年       月       日

（备注：响应文件正本和所有副本必须使用胶装装订，否则作为无效响应文件处理。）

目  录

（注：响应文件目录须标注页码）

一、磋商响应函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、磋商响应报价一览表

四、分项报价清单

五、偏差表

六、商务部分

七、技术部分

八、服务部分

九、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

十、小微企业、监狱企业、福利企业证明资料

十一、资格证明文件

十二、磋商保证金缴纳凭条复印件

一、磋商响应函

汉阴县政府采购中心：

1、根据已经收到的编号为HYCGCS2018028的2018年汉阴县涧池镇初级中学安防监控设备采购项目磋商文件，我单位经考察现场和研究上述采购项目磋商文件的磋商须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）          元；（小写）            元的总价，按采购单位提出的采购需求及国家有关技术规范标准承包本次采购项目。

2、如果我方成交，将派出          （项目负责人）作为本采购项目的项目负责人。

3、我方完全接受磋商文件（包括答疑、澄清及补充通知），并响应磋商文件中的质量目标要求，且保证我单位报价不低于企业成本价。

4、我方同意接受磋商文件中的结算款支付条件。

5、我方同意所递交的响应文件有效期自磋商响应截止之日起90个日历日，在此期间我方的磋商若成交，我方将受此约束。

6、我方同意所递交的响应文件按照磋商文件“供应商须知”中所规定的磋商有效期，在此期间内我方的磋商若成交，我方将受此约束。

7、你方的成交通知书和本磋商响应文件均作为合同的组成部分。

8、我方金额为人民币      元的磋商保证金已递交，若我方违反采购文件的有关要求，我方的磋商保证金可被贵方没收。

9、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

磋商响应单位全称：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

电话：                传真：

开户银行：

户名：

银行账号：

日期：     年   月   日

二、法定代表人身份证明、授权委托书

1、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

姓名：      性别：    年龄：       职务：

系                             的法定代表人。

特此证明。

响应单位：             （盖章）

日期：        年      月     日

| 法定代表人 身份证复印件 （正面） | 法定代表人 身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |

2、授权委托书

本授权委托书声明：        （姓名）系            （磋商响应单位名称）的法定代表人，现授权委托             （单位名称）的        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加汉阴县教育体育局的2018年汉阴县涧池镇初级中学安防监控设备采购项目磋商活动。代理人在整个磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务 ，我均予以承认。本授权书有效期自磋商响应截止日后90日历天内保持有效，自签章之日起生效。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：            性别：              年龄：

身份证号码：                            职务：

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：    年    月     日

| 授权代表身份证复印件 （正面） | 授权代表身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |

注：法定代表人直接参加磋商不需提供授权委托书。

三、磋商响应报价一览表

单位：元

| 项目名称 | 2018年汉阴县涧池镇初级中学安防监控设备采购项目 |
| --- | --- |
| 磋商响应单位全称 |  |
| 本项目总报价（人民币） | 大写： 小写： 元 |
| 备注 |  |

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2018年   月   日

- 分项报价清单

| 序号 | 产品名称 | 所投产品品牌、型号、制造商 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能门禁考勤系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁、考勤一体机 | 制造商： 品牌： 型号： | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 八角翼闸 | 制造商： 品牌： 型号： | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 金属探测安检门 | 制造商： 品牌： 型号： | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 | 单元防盗门 | 制造商： 品牌： 型号： | 套 | 3 |  |  |  |
| 二、监控设备系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W枪型网络摄像机 | 制造商： 品牌： 型号： | 台 | 60 |  |  |  |
| 2 | 200W枪型网络摄像机 | 制造商： 品牌： 型号： | 台 | 9 |  |  |  |
| 3 | 200W枪型网络摄像机 | 制造商： 品牌： 型号： | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 半球型网络摄像机 | 制造商： 品牌： 型号： | 台 | 70 |  |  |  |
| 5 | 高清网络球机 | 制造商： 品牌： 型号： | 台 | 7 |  |  |  |
| 6 | 一件报警盒 | 制造商： 品牌： 型号： | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 筒机支架 | 制造商： 品牌： 型号： | 个 | 70 |  |  |  |
| 8 | 球机支架 | 制造商： 品牌： 型号： | 个 | 7 |  |  |  |
| 9 | 人脸抓拍摄像机 | 制造商： 品牌： 型号： | 台 | 2 |  |  |  |
| 三、中心显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸LCD拼接屏 | 制造商： 品牌： 型号： | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 底座支架 | 制造商： 品牌： 型号： | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 | 框架支架 | 制造商： 品牌： 型号： | 个 | 6 |  |  |  |
| 4 | 解码器 | 制造商： 品牌： 型号： | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 大屏连接线缆 | 制造商： 品牌： 型号： | 台 | 6 |  |  |  |
| 四、管理存储系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理平台 | 制造商： 品牌： 型号： | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 平台服务器 | 制造商： 品牌： 型号： | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 磁盘阵列 | 制造商： 品牌： 型号： | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 智能人脸录像机 | 制造商： 品牌： 型号： | 台 | 1 |  |  |  |
| 五、硬盘及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3T硬盘 | 制造商： 品牌： 型号： | 块 | 2 |  |  |  |
| 2 | 4T企业级硬盘 | 制造商： 品牌： 型号： | 块 | 48 |  |  |  |
| 3 | 监控摄像机电源 | 制造商： 品牌： 型号： | 个 | 140 |  |  |  |
| 4 | 抓拍机支架 | 制造商： 品牌： 型号： | 个 | 2 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。 2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。 3、在报价表内未有明确列示的费用项目应视为包括在总价之内。 4、供应商最终报价合计必须小于最高限价，超过最高限价作为无效报价处理。 5、本项目总报价包含所有设备、服务、运输、安装、调试、质保、售后服务、安全责任、政策性文件规定及合同包含的所有责任、义务、风险等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2018年   月   日

### 偏差表

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 供应商所投产品品牌、型号、制造商及规格参数（供应商应根据所投产品如实提供详细规格参数） | 供应商须对照采购文件参数要求，详细叙述偏差情况（必须说明优于、等于或负偏离于基本参数） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能门禁考勤系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁、考勤一体机 | 台 | 5 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 2 | 八角翼闸 | 套 | 2 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 3 | 金属探测安检门 | 套 | 2 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 4 | 单元防盗门 | 套 | 3 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 二、监控设备系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200W枪型网络摄像机 | 台 | 60 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 2 | 200W枪型网络摄像机 | 台 | 9 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 3 | 200W枪型网络摄像机 | 台 | 1 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 4 | 半球型网络摄像机 | 台 | 70 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 5 | 高清网络球机 | 台 | 7 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 6 | 一件报警盒 | 台 | 2 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 7 | 筒机支架 | 个 | 70 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 8 | 球机支架 | 个 | 7 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 9 | 人脸抓拍摄像机 | 台 | 2 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 三、中心显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸LCD拼接屏 | 台 | 6 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 2 | 底座支架 | 个 | 3 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 3 | 框架支架 | 个 | 6 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 4 | 解码器 | 台 | 1 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 5 | 大屏连接线缆 | 台 | 6 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 四、管理存储系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理平台 | 套 | 1 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 2 | 平台服务器 | 台 | 1 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 3 | 磁盘阵列 | 台 | 1 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 4 | 智能人脸录像机 | 台 | 1 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 五、硬盘及支架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3T硬盘 | 块 | 2 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 2 | 4T企业级硬盘 | 块 | 48 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 3 | 监控摄像机电源 | 个 | 140 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| 4 | 抓拍机支架 | 个 | 2 | 制造商： 品牌： 型号： 规格参数： |  |  |
| - 备注：1、响应单位须按响应产品的实际技术参数填写该表，如有隐瞒或虚报，后果由响应单位自负； 2、响应产品的品牌型号由供应商根据自身实际情况自行选择，但其所投产品的技术指标及性能参数必须等于或优于采购文件要求的参数或性能要求，否则磋商小组有可能视其为不响应本次采购并取消其投标资格。 3、以上表格可按同样方式进行扩展。 |  |  |  |  |  |  |

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2018年   月   日

### 六、商务部分

一、商务响应：对文件制作规范、供货期限、付款结算、供货交货、验收标准、质保期限等商务要求进行响应说明。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2018年   月   日

二、财务状况

1、如有，提供投标单位2017年度财务报表。

2、如有，提供投标单位2018年1月1日以来任意月份由税务机关出具的完税凭证或纳税证明；

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2018年   月   日

- 企业实力

1、如有，出具本项目所投主要设备（包括监控设备系统、中心显示系统、管理存储系统）生产厂家出具的产品授权书；

2、如有，提供产品供应商（监控设备系统、中心显示系统、管理存储系统）的安全生产标准化相关证书（复印件并加盖供应商公章）；

3、如有，提供投标产品制造商的ISO14001:2004环境管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务体系管理认证证书。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2018年   月   日

四、业绩：

1、供应商情况简介（可根据实际情况附上印证资料及彩图简介）；

2、业绩合同：如有，提供2016年1月1日以来的单项合同金额不低于人民币30万元的同类项目供货合同（格式附后）。

附：格式

| 注：①依据磋商评审办法中的业绩要求填写本表并附上合同（复印件并加盖响应单位公章，合同需完整、清晰可辨，否则不予认定）。 业绩情况表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 业主单位 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 （万元） | 服务年限 | 项目质量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

②请供应商严格按照要求提交相关业绩证明材料，否则有可能影响评审结果。

③如有多个业绩项目，可按此表格扩展。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2018年   月   日

### 七、技术部分

依照磋商文件项目内容、要求及评审办法编制投标技术方案，包括但不限于以下内容：

1、所投产品详细技术参数资料；

2、所投主要设备（监控设备系统、中心显示系统、管理存储系统）选型配置、型号、技术参数清晰明确，满足采购要求，根据设备响应参数与招标文件参数要求进行横向比较；如有，提供所投主要设备的第三方检验检测机构出具的检测报告；

3、提供主要设备（监控设备系统、中心显示系统、管理存储系统）为同一品牌的的资料；

4、提供详细的项目技术实施方案（含集成方案）；

5、提供的该项目主要实施方案与技术措施方案。

注意：投标方案是磋商小组对磋商响应文件进行评审的重要依据，请结合本项目磋商文件中关于采购项目要求及评审办法进行认真编制。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2018年   月   日

八、服务部分

对本项目的培训和售后服务做以详细的文字说明，包括但不限于以下内容：

1、培训方案；

2、售后服务方案。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2018年   月   日

九、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致 汉阴县政府采购中心 ：

本公司                       （响应单位名称）严格遵守国家有关法律法规及相关政策的要求，在参加本项目投标活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。本公司愿接受招标人及其他有关单位的监督，如违反以上声明内容，本公司愿承担一切法律责任。

特此声明！

磋商响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2018年   月   日

十、小微企业、监狱企业、福利企业证明资料

1、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加          单位的             采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他        （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型和中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位名称（盖章）：

日  期：

注：（1）本声明函对小微企业参与政府采购活动时适用；

（2）如果响应供应商不是小微企业的，可不提供该小微企业声明函；

（3）符合小微企业认定标准的，还须提供企业所在地的县级以上小微企业主管部门出具的证明资料；

（4）响应供应商提供其他小微企业制造的货物的，除提供自身的小微企业证明资料外，还须同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》和小微企业主管部门出具的证明资料。（仅提供一方面证明资料的不作为小微企业认定）

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（盖章）：

日 期：

注：制造商还须提供所在地地县级以上小微企业主管部门出具的证明资料。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。（注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足财库〔2017〕141号文件所列的5个条件，否则不是残疾人福利性单位。）

单位名称（盖章）：

日  期：

注：（1）本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用；

（2）如果响应供应商不是残疾人福利性单位的，可不提供该声明函；

（3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，视为《政府采购法》第七十七条第一款规定的提供虚假材料谋取成交，依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任；

（4）响应供应商提供其他残疾人福利性单位制造的货物的，除提供自身的声明函外，还须同时提供制造商的《残疾人福利性单位声明函》；

（5）成交供应商为残疾人福利性单位的，其声明函随成交结果同时公告，接受社会监督。

3、产品适用政府采购政策情况表

| 小微企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业参加采购且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业参加采购且提供其他小型、微型企业产品的。 （ ）福利企业参加采购且提供本企业制造的产品。 （ ）福利企业参加采购且提供其他福利企业产品的。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额（元） |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

1、响应供应商和产品制造商不是小型、微型、福利企业的，不需提供该表。

2、本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《分项报价清单》一致。如果不一致，可能影响该项的评分。

3、制造商企业类型填写内容为“小型”“微型”或“福利”。

4、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日  期：

十一、资格证明文件（响应文件中加装以下资格证明文件的复印件并加盖响应单位公章）：

1、有效的营业执照原件、组织机构代码证原件、税务（国、地税）登记证原件，或具有统一社会信用代码的营业执照原件；

2、法定代表人授权书原件及被授权人身份证原件（法定代表人直接投标，只需提交其身份证原件）；

3、响应供应商所在地社会保险管理部门出具的被授权人在本单位缴纳社会保险的证明（2018年，至少提供其中任意一个月）；

4、供应商通过“信用中国”网站（)查询企业信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动，提供查询记录网页截图（加盖供应商鲜章）。资格审查时，将通过“信用中国”网站（)核验供应商信用查询记录。

注：各复印件均需加盖响应单位公章。

十二、磋商保证金缴纳凭条复印件（加盖响应单位公章）

供应商针对本项目所缴纳的磋商保证金缴纳凭条复印件（须复印清晰可辨）