项目编号：ZYZB2019-CS1084

汉阳、蒲溪、城关镇中心卫生院健康管理中心采购项目

磋商文件

陕西正翼招标代理有限公司

二〇一九年七月

目   录

第一章  磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  合同条款及格式	23

第四章  磋商内容及技术要求	32

第五章  评审方法	69

第六章  磋商响应文件格式	77

# 第一章  磋商公告

陕西正翼招标代理有限公司受汉阴县卫生和计划生育局(汉阴县卫生健康局)的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对《汉阳、蒲溪、城关镇中心卫生院健康管理中心采购项目》进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的供应商参与磋商。

一、采购项目名称：汉阳、蒲溪、城关镇中心卫生院健康管理中心采购项目

二、采购项目编号：ZYZB2019-CS1084

三、采购人名称：汉阴县卫生和计划生育局(汉阴县卫生健康局)

地址：汉阴县城南凤凰大道汉漩路口

联系人：汉阴县卫生健康局经办

联系方式：029-87680155

四、招标代理机构名称：陕西正翼招标代理有限公司

地址：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代B座9F

五、采购内容和要求：健康管理中心设备(具体要求详见磋商文件)。

项目用途：自用

项目性质：自筹资金

采购预算：807670.00元(其中汉阳中心卫生院320000.00元，蒲溪中心卫生院208550.00元，城关镇卫生院279120.00元）

六、供应商资格要求：

1、提供有效合格的统一社会信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人的提供身份证明文件（原件）;

2、财务状况报告：须提供应商2018年度财务报表或2018年度财务审计报告；(成立时间至提交首次响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）（复印件加盖供应商公章）；

3、税收缴纳证明：自2018年1月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（复印件加盖供应商公章）

- 4、授权代表参加磋商时，提供法定代表人授权书和被授权人单位证明（磋商截止前6个月内任意1个月的社会保障资金证明或有效期内的劳动合同原件）；法定代表人参加磋商时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行；

5、供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以供应商在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准并将截图附于磋商响应文件要求位置，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

6.供应商为制造厂商的须提供医疗器械生产许可证、所投产品医疗器械注册证（原件）；

7.供应商为代理商（经销商）的须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）（原件）及所投产品医疗器械注册证（复印件加盖厂家公章）；

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、须提供磋商保证金转款凭证或担保机构出具的保函。

注：本项目不接受联合体磋商。

七、采购项目需要落实的政府采购政策：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见磋商文件。

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）；

2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办【2007】51号）；

4、《节能产品政府采购实施意见》--财库[2004]185号

5、《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

6、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；

八、磋商文件发售：

1、发售时间：2019年7月2日至2019年7月8日，每日上午09：00-11:30,下午14：30-17：00；（法定节假日除外）；

2、发售地点：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代B座9F陕西正翼招标代理有限公司；

3、文件售价：人民币500元/份，售后不退。

备注：购买磋商文件请携带单位介绍信和经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件；

九、磋商响应文件递交截止时间及磋商时间和地点：

1、磋商响应文件递交截止时间：2019年7月12日09:30分；

2、磋商时间：2019年7月12日09:30分；

3、磋商地点：汉阴县政务服务中心五楼公共资源交易室。

十、其他应说明的事项：

采购项目联系人：王李杰、张晶

电话：029-86210100转810/802

招标代理机构开户名称：陕西正翼招标代理有限公司

开户行名称：中国工商银行西安未央支行

账号：3700 0236 1920 0099 989

- 本公告期限为自发布之日起3个工作日。

陕西正翼招标代理有限公司

2019年7月2日

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 招标代理机构：陕西正翼招标代理有限公司 地址：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代B座9F 电话：029-86210100 邮箱：sxzyzbgs@163.com |
| 2 | 2.2.5 | 本项目不接受联合体磋商。 |
| 3 | 9.2 | 不允许提供备选方案。 |
| 4 | 9.3 | 本次磋商的最小单元为“项目”。供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行磋商，不得将其子目再行分解或针对本项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。 |
| 5 | 11.1 | 磋商报价：以人民币报价。供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商所要求的货物且验收合格的所有费用。磋商报价表中标明本次货物的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效磋商处理。 |
| 6 | 12.1 | 供应商资质要求： 1、提供有效合格的统一社会信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人的提供身份证明文件（原件）; 2、财务状况报告：须提供应商2018年度财务报表或2018年度财务审计报告；(成立时间至提交首次响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）)（复印件加盖供应商公章）； 3、税收缴纳证明：自2018年1月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（复印件加盖供应商公章） - 4、授权代表参加投标时，提供法定代表人授权书和被授权人单位证明（投标截止前6个月内任意1个月的社会保障资金证明或有效期内的劳动合同原件）；法定代表人参加投标时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行； 5、供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以供应商在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准并将截图附于磋商响应文件要求位置，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； 6.供应商为制造厂商的须提供医疗器械生产许可证、所投产品医疗器械注册证（原件）； 7.供应商为代理商（经销商）的须提供《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）（原件）及所投产品医疗器械注册证（复印件加盖厂家公章）； 8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 9、须提供磋商保证金转款凭证或担保机构出具的保函。 注：本项目不接受联合体磋商。 上述资格证明文件为必备资格，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，按无效磋商处理。磋商当天，上述资格证明文件须单独密封，和磋商响应文件于磋商前一并递交招标代理机构。同时，上述资格证明文件在磋商响应文件正本中附一套复印件并加盖供应商公章, 否则按无效磋商处理。 |
| 7 | 14.4 | 本次磋商活动须交纳磋商保证金为：人民币壹万陆仟元整（￥：16000.00元） 磋商保证金的有效期与磋商有效期一致。 磋商保证金的交纳形式：转账、电汇、担保机构保函。 供应商以银行转账、电汇形式交纳磋商保证金的（转账时请注明项目编号），磋商结束之后以转账形式退到供应商的账户。 供应商以担保机构保函形式交纳磋商保证金的，在2019年7月9日16:00前须将担保机构保函正本原件提交至招标代理机构备案，磋商结束之后将担保机构保函正本原件退回。 供应商以银行转账、电汇形式交纳磋商保证金的截止时间：须在2019年7月9日16:00前存入以下账户。 户名：陕西正翼招标代理有限公司 账号：3700 0236 1920 0099 989 开户银行：中国工商银行西安未央支行 开户行地址：陕西省西安市莲湖区龙首北路西段7号工商银行未央支行 磋商保证金到达招标代理机构指定账户后，供应商须与陕西正翼招标代理有限公司财务部联系确认到账后（联系电话：029-86210100转868），将保证金转账凭证复印件或担保机构出具的保函正本复印件附于磋商文件规定处。 |
| 8 | 15.1 | 磋商有效期（含授权有效期）: 从递交磋商响应文件的截止之日起 90 日历天。 |
| 9 | 16.1 | 正本的份数：壹份；副本的份数：肆份。同时提供与正本内容一致的电子版（U盘一份）。 |
| 10 | 17.2 | 供应商应将磋商响应文件正本、所有副本、电子版、磋商一览表、资格证明文件分别分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“磋商响应文件正本”“磋商响应文件副本”“电子版”“磋商一览表”“资格证明文件”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。 |
| 11 | 18.1 | 磋商响应文件递交截止时间：2019年7月12日09:30分(北京时间) 磋商响应文件递交地址：汉阴县政务服务中心五楼公共资源交易室。 磋商响应文件接收人：陕西正翼招标代理有限公司 |
| 12 | 21.1 | 磋商时间：2019年7月12日09:30分(北京时间) 磋商地点：汉阴县政务服务中心五楼公共资源交易室。 |
| 13 | 24.1 | 评审方法：综合评分法（详见第五章） |
| 14 | 29.1 | 招标代理服务费： 1、招标代理服务费的计算方法：依据汉阴县财政局颁布的汉财字﹝2018﹞99号附件：《汉阴县工程造价咨询等服务类收费项目评审最高限价》文件规定执行。 2、招标代理服务费由中标人支付，在领取《中标通知书》前，由中标人一次性支付给受托人。 |
| 15 | 30 | 履约保证金:无。 |
| 16 | 质量 要求 | 达到国家现行有关验收规范“合格”标准。 |
| 17 | 同义 词语 | 构成磋商文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人”、“和“供应商”、“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |
| 18 | 其他 | 本项目不允许进口货物投标。 |
| 19 | 现场 踏勘 | 不统一组织：供应商可根据实际情况自行踏勘。踏勘的相关费用及安全由供应商自行承担。 |
| 20 | 相同 品牌 产品 说明 | 提供核心产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组会按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 2、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |

一.总  则

1.资金来源

1.1本次磋商所签合同使用财政拨款支付，资金已落实到位。

2.招标代理机构及合格的供应商

2.1 招标代理机构

实施本次磋商的招标代理机构为陕西正翼招标代理有限公司。

2.2合格的供应商：

2.2.1符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

2.2.1.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.2.1.3具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

2.2.1.4有依法交纳税收和社会保障资金的良好纪录；

2.2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；

2.2.1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.2.2法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目（同一包）的采购中同时参与磋商，否则均为无效磋商处理。

2.2.3供应商不得直接或间接地与采购人和招标代理机构有任何关联，亦不得是采购人和招标代理机构的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，一经证实，则该磋商无效。

2.2.4供应商必须在陕西正翼招标代理有限公司购买磋商文件，方可参与磋商。磋商文件售后不退。

2.2.5本项目不接受联合体磋商。

如果在磋商文件中接受联合体磋商（见供应商须知前附表），则两个以上供应商（含两个）可以组成一个联合体，以一个供应商的身份磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

联合体之间应当签订共同投标协议（见附件6），明确约定联合体承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同磋商响应文件一并递交投标文件接收人。联合体签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（同一包）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目（同一包）投标，否则按无效磋商处理。

2.2.6磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

3.磋商标的物的合格性和合法性

3.1磋商标的物应满足磋商文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

4.磋商响应文件内容的真实性

4.1供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的磋商资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

5.磋商过程的监督和管理

5.1同级政府采购监管管理部门和有关部门依法履行对磋商过程的监督管理职责。

二.磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件要求提供的服务，磋商程序和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件共六章，内容如下：

第一章 磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 磋商内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 磋商响应文件构成及格式

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

6.3本磋商文件的解释权归陕西正翼招标代理有限公司。

7.磋商文件的修改和澄清

7.1在磋商响应文件递交截止时间前，招标代理机构可以视采购具体情况，延长磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

7.2招标代理机构如果对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，招标代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3 已经购买磋商文件的供应商对磋商文件有疑问的，均应在磋商截止日期2日前以书面形式向招标代理机构提出。招标代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有供应商。

7.4供应商在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

三. 磋商响应文件的编制

8.磋商语言和磋商货币

8.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与招标代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

8.2磋商报价应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

9.磋商响应文件的构成

9.1 供应商提交的磋商响应文件应包含下列部分的内容：

9.1.1磋商响应函

9.1.2法定代表人授权委托书

9.1.3磋商保证金/担保机构保函

9.1.4磋商报价表

9.1.5商务要求

9.1.6技术要求

9.1.7参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明

9.1.8陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

9.2 如果在磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，将按无效响磋商处理。

9.3本次磋商的最小单元为“项目”。供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。

10.磋商响应文件格式

10.1 供应商应按照磋商文件中第六章所提供的格式和要求制作磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

10.2按磋商文件第9条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其磋商响应文件，供应商不得缺少或留空任何磋商文件要求填写的表格或提交的资料。否则，按无效磋商处理。

11.磋商报价

11.1磋商报价：以人民币报价。供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商所要求的货物且验收合格的所有费用。磋商报价表中标明本次货物或服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

11.2最终磋商报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的磋商响应文件将被作无效响应处理。

11.3 磋商报价：总包交钥匙价（精确到小数点后二位）。

12.证明供应商合格的资格证明文件

12.1供应商应按照磋商文件“供应商须知前附表”的要求，在磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，将按无效磋商处理。

13.证明标的物的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应在磋商响应文件中提供货物满足磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商，与磋商文件要求有重大偏离的磋商，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将被作无效响应处理。

13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据，它包括：

13.2.1货物内容、实施方案、交货期、付款方式等方面的详细说明；

13.2.2 逐条对磋商文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物对磋商的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件。

14.磋商保证金

14.1供应商须在磋商文件规定的时间前向陕西正翼招标代理有限公司交纳“供应商须知前附表”规定数额的磋商保证金,并作为其磋商的一部分。

14.2磋商保证金是为了保护采购人和招标代理机构免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人和招标代理机构在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定14.8没收供应商的磋商保证金。

14.3磋商保证金可采取“供应商须知前附表”规定的任何一种形式。

14.4磋商保证金必须按照磋商文件“供应商须知前附表”中规定的交纳金额及方式办理。

14.5磋商后经审查，未交纳磋商保证金、未按磋商文件规定时间交纳磋商保证金、担保机构出具的保函正本未在规定时间到招标代理机构备案、磋商保证金金额不足、磋商保证金转账凭证复印件或担保机构出具的保函正本复印件未附在磋商响应文件内，将按无效响应处理。

14.6保证金的退还

14.6.1保证金的退还须供应商提供《磋商保证金退还申请函》及开户许可证、磋商保证金转账凭证复印件加盖单位公章（参见附件13）。

14.6.2为确保磋商保证金的正常退还，14.6.1所要求的资料除磋商响应文件内装订外，开标当天供应商须单独提交一套资料至陕西正翼招标代理有限公司工作人员处；磋商结束后，将根据所提供的信息退还磋商保证金。未提交《磋商保证金退还申请函》的，将影响其保证金正常退还。

14.6.3未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内按原账户退还；成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后并按规定交纳招标代理服务费后五个工作日内退还（退还时，须向招标代理机构提供采购合同原件壹份）。

14.7供应商以担保机构保函形式交纳磋商保证金的，磋商结束之后将担保机构保函原件退回（退还时间参照14.6条款）。供应商领取担保机构保函原件时须携带法定代表人授权委托书原件。

14.8下列任何情况发生时，视为供应商违约，其磋商保证金将被没收：

14.8.1供应商在递交磋商响应文件截止时间后，撤回磋商响应文件的或者擅自退出磋商活动的。

14.8.2供应商成交后放弃成交或未能按规定签订合同、无正当理由不与采购人签订合同的或未能按规定交纳招标代理服务费或由于供应商的原因导致成交无效的。

14.8.3将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人和招标代理机构同意，将成交项目分包给他人的。

14.8.4供应商在磋商响应文件中提供伪造、套改、虚假资料参与磋商的。

14.8.5供应商不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的;

14.8.6供应商在磋商响应文件中提供虚假材料的；

14.9磋商保证金的有效期与磋商有效期一致。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期（含授权有效期）从递交磋商响应文件的截止之日起 90 个日历天。磋商有效期不满足磋商文件要求的磋商，将被视为非响应性磋商而予以拒绝，将按无效磋商处理。

15.2在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，招标代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝招标代理机构的这种要求,其磋商保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件，但要相应延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16.磋商响应文件的式样和签署

16.1供应商应按照“供应商须知前附表”的要求, 递交一份磋商响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数量的副本，每套磋商响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。同时提供与正本内容一致的电子版（U盘一份）并在盘面标注供应商全称、项目名称、项目编号，并与磋商响应文件同时递交。磋商响应文件的副本、电子版须和正本保持一致。如果发生正本与副本或电子版不一致的情况，以正本为准。

16.2磋商响应文件须打印,并由磋商响应单位法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字或盖章。（磋商文件要求磋商响应文件中法定代表人签字处必须由法定代表人签署，要求授权代表签字处必须由授权代表签署，要求盖章处均须加盖磋商响应单位鲜章），若由授权代表签署，须按磋商文件规定的格式出具的“法定代表人授权委托书”附在磋商响应文件中，所有要求签字或盖章处，均须由签字者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写或盖章。所有磋商响应文件须按第六章规定的顺序编排、编制目录及对应页码、每一页的正下方清楚标明页码，并分别胶装成册。

16.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

16.4供应商名称应填写全称并加盖公章，磋商响应文件须加盖骑缝章。

16.5因字迹潦草、表述不清或不按磋商文件格式编制的磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

四.磋商响应文件的递交

17.磋商响应文件的密封和标记

17.1为方便唱标记标，磋商一览表除在磋商响应文件内装订外，再制作一份单独放在封袋中。封线处加贴封条并加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封磋商一览表的报价必须与磋商响应文件正本中的磋商一览表报价一致，若不一致，则按单独密封的磋商一览表为准。）

17.2供应商应将磋商响应文件正本、所有副本、电子版、磋商一览表、资格证明文件分别分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“磋商响应文件正本”“磋商响应文件副本”“电子版”“磋商一览表”“资格证明文件”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、项目编号等标识。

17.3外层包装请按以下要求标记：

17.3.1 供应商的全称；

17.3.2 磋商项目名称、项目编号；

17.3.3正本/副本/电子版/磋商一览表/资格证明文件“非      不得启封”。

17.4如果供应商未对磋商响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

18．磋商响应文件的递交

18.1供应商应按照磋商公告中规定的时间、地点，在规定的磋商响应文件递交截止时间前将全部磋商响应文件和磋商资料递交至招标代理机构接收人处。

18.2招标代理机构接收人在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，只负责对磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

18.3无论供应商成交与否，其磋商响应文件恕不退还。

19．迟交的磋商响应文件

19.1按照磋商文件的规定，在递交磋商响应文件的截止时间之后送达的磋商响应文件，为无效磋商响应文件，招标代理机构将拒绝接收。

20．磋商的修改与撤回

20.1 供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到招标代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本章第17条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改或撤回。

五.磋商与评审

21.磋商

21.1 招标代理机构在规定的时间和地点组织磋商。磋商时所有供应商代表自愿参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

21.2招标代理机构当众宣读供应商名称、磋商响应文件正本/副本/电子版/磋商一览表/资格证明文件的份数、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及招标代理机构认为合适的其他内容。《政府采购法》第三十八条和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号及《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资[2016]53号及文件等规定，不在每轮磋商结束时公开供应商的报价。

21.3在磋商会议现场没有启封和宣读的磋商响应文件将原封退回给供应商。

21.4 招标代理机构将做磋商记录，存档备查。

22．评审组织及评审原则

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号等规定，依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。其中评审专家人数不得少于成员总数的三分之二，采购人代表须持有授权书以及核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。磋商小组按照磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

22.2磋商文件和磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。供应商不得在磋商后使用任何方式对磋商响应文件的实质性内容做任何更改。

22.3在评审期间，对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组全体专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

22.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其磋商响应文件按最大风险进行评审。

22.5磋商过程中的实质性变动：

22.5.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内同。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

22.5.2对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

22.6磋商响应文件的初审（含资格性审查和符合性审查）

22.6.1磋商小组将审查磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全，磋商保证金是否合格、有无计算上的错误等。

22.6.2计算错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果“磋商一览表”中的总价与磋商的其他文件中的总价不一致，以“磋商一览表”中的总价为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其磋商将被拒绝。

22.6.3对于磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购方可以接受。

22.6.4在详细评审之前，根据本须知第22.6.5条的规定，磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的磋商。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.6.5实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。如发现下列情况之一的，其磋商将构成非实质性响应，按无效响应处理：

22.6.5.1没有按照磋商文件要求提供的磋商响应文件或磋商响应文件构成有重大缺项；

22.6.5.2磋商响应文件未按磋商文件要求密封、签署、盖章、胶装的；

22.6.5.3供应商未提交有效的磋商保证金或金额不足的、磋商保证金形式不符合磋商文件要求的；

22.6.5.4超出经营范围磋商的；

22.6.5.5资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

22.6.5.6磋商响应文件无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

22.6.5.7无磋商有效期或有效期不满足磋商文件要求的；

22.6.5.8供应商在同一份磋商响应文件中，有两个或多个报价的；

22.6.5.9存在有重大缺漏项和重大偏离的；

22.6.5.10供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效响应处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

22.6.5.11磋商总报价低于成本或者高于磋商文件公布的采购预算的。

22.7磋商响应文件的详细评审

22.7.1磋商小组将按照本须知第22.6.4条规定，只对确定为实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件进行详细评审。

22.7.2详细评审按照第五章“评审方法”的方法进行评审。

22.8成交候选人的确定

22.8.1磋商小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐一至三名成交候选人，标明排列顺序。

23．评审过程的保密

23.1磋商小组全体成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

23.2在评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向磋商小组和采购人及招标代理机构施加任何影响，应予废标。

24．评审方法

24.1按照中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号的规定，本次评审采用综合评分法，如提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。供应商在全部满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推存一至三名成交候选供应商。

25．评审程序

25.1按照初审（含资格性审查和符合性审查）、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、详细评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审、在上一步评审中供应商被按无效磋商处理的或被废标的供应商认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

六.成交、通知与签约

26．成交程序

26.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由磋商小组全体成员签字确认。

26.2采购人根据评标报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

26.3确定的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织磋商。

26.4采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交人。

26.5成交供应商确定之后，成交公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

26.5供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在公示期间提出。

27．成交与落标通知

27.1 招标代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

27.2成交通知书对采购人和向成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者向成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27.3 成交通知书发出后五个工作日内，招标代理机构向未成交的供应商，退还磋商保证金，不计利息。

28. 成交合同的签订

28.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商的磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商的磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级政府采购监管管理部门和有关部门备案。

29．招标代理服务费

29.1招标代理服务费的计算方法：依据汉阴县财政局颁布的汉财字﹝2018﹞99号附件：《汉阴县工程造价咨询等服务类收费项目评审最高限价》文件规定执行。

29.2招标代理服务费由中标人支付，在领取《中标通知书》前，由中标人一次性支付给受托人。

- 履约保证金：无

- 31.其他

31.1磋商步骤为：第一次报价（磋商响应文件的报价）---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。

31.2、经过公开发布磋商信息后，有效磋商供应商不足三家时，由磋商小组集体研究并报监督管理机关同意，采用相应方式完成采购。

31.3、当第二次报价全部超过财政预算限额或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

31.4、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

31.5、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消外，招标代理机构上报政府采购管理部门批准，按照以下原则处理:

31.5.1招标文件没有不合理条款，招标程序符合规定的，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准;

31.5.2招标文件存在不合理条款或招标程序不符合规定的，采购人、招标代理机构改正后依法重新招标。

32.质疑

32.1供应商认为磋商文件、评审过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在法律规定的时间内以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。

32.2 提交质疑书需携带以下资料：

32.2.1加盖公章的营业执照副本复印件；

32.2.2法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件（查看原件）；法定代表人提交质疑书须提交其身份证复印件（查看原件）。

32.3质疑书应该包含以下主要内容：

32.3.1质疑供应商的基本情况信息：名称、地址、法定代表人、委托代理人、电话、邮编。

32.3.2所质疑的政府采购项目的信息：包含采购人或者招标代理机构名称、项目名称、项目编号。

32.3.3具体的质疑事项。质疑事项不得超出法定范围并且与质疑供应商有利害关系。

32.3.4明确、具体的质疑请求。

32.3.5质疑所依据的事实、理由和法律依据及证明材料。

32.3.6质疑书需要加盖质疑供应商公章并经法定代表人签字和盖章。

32.4质疑答复

采购人或招标代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

# 合同条款及格式

## 合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：汉阴县卫生和计划生育局(汉阴县卫生健康局) 地址：汉阴县城南凤凰大道汉漩路口 项目名称：汉阳、蒲溪、城关镇中心卫生院健康管理中心采购项目 资金来源：财政拨款 |
| 2 | 项目实施地点：采购人指定地点 |
| 3 | 交货期：合同签订之日起30个日历日 |
| 4 | 质保期：验收合格之日起3年 |
| 5 | 付款： 1.合同总价即成交价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 2.付款方式和程序： 2.1由使用单位负责结算，在付款前，供应商必须开具付款金额相对应发票给采购人（附详细清单）。 - 2.2.付款方式： 2.2.1合同签订后支付合同总价款的30%； 2.2.2所有设备达到采购人指定地点，安装、调试完毕、试运行正常并验收合格后，支付剩余款项的65％。 2.2.3留合同剩余款项的5％，作为质量保证金。质保期满，如无质量等问题，一周内结清。 - 2.3支付方式：银行转账 |
| 6 | 质量保证： - 所投标的产品符合该行业生产、销售、使用等相关规定。 2.供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 3.供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。 4.采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。 |
| 7 | 运输、安装、调试要求： 1. 供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂商到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。 2.由供应商安装、调试及试运行的进度计划表。 3.供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（5‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。 4.安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。 5.供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。 |
| 8 | 技术支持： 1.供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。供应商指定的项目总协调人必须是供应商公司管理层人员。项目建设过程中一旦出现重大问题，项目总协调人应能及时赶到现场。供应商更换项目负责人和主要技术人员，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告项目采购人审核，经同意后方可更换。因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。 2.供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。 |
| 9 | 技术培训： 1. 应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。投标产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。 |
| 10 | 验收： 由采购人和供应商共同对项目进行安装验收和最终整体验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。 1.所验产品的指标、性能参数最终验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。 2.若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿采购人相应的损失。 3.验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。 4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 5.验收依据： 5.1合同文本； 5.2投标文件及澄清函、招标文件； 5.3国家和行业制定的相应的标准和规范； 5.4验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。 |
| 11 | 质保及维保服务（提供售后服务承诺函）： 1.供应商应提供可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。 2.服务方式:现场服务，整体验收合格后质量保证期不低于叁年(质保期自验收合格后开始计算)，质保期内维修费用含在合同总价中（中标价格），提供终身维修（护）。在质量保证期内发生重大故障，维修工程师抵达现场时间≤8小时，3个工作日内无法恢复的故障提供免费备机服务。产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等的一切费用。 3.每年至少四次免费上门维护，回访。 4.对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。 5.在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。 6.供应商及所投产品的生产厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足招标文件要求对待。 7.对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。 |
| 12 | 知识产权： 1.供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。 |
| 13 | 违约责任： 按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。 未按合同或招标文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。 供货方的投标文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，供货方应履行相应的责任。 |
| 14 | 政府采购合同： 政府采购合同适用合同法。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。 采购人可以委托采购代理机构代表其与供应商签订政府采购合同。由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书，作为合同附件。 政府采购合同应当采用书面形式。 国务院政府采购监督管理部门应当会同国务院有关部门，规定政府采购合同必须具备的条款。 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。 经采购人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 |

汉阳、蒲溪、城关镇中心卫生院健康管理中心采购项目

采购合同

（示范文本）

第一部分  协议书

采购人（使用单位）：

供应商：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：

2.项目地点：

3.项目内容：

二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、磋商响应文件、磋商文件、澄清、磋商补充文件（或委托书）；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同价款

1.合同金额（大写）：                            （￥¥        ）。

2.合同总价即成交价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

四、项目实施地点、交货期、质保期：详见“第三章合同条款及格式前附表”

五、付款方式：详见“第三章合同条款及格式前附表”

六、质量保证：详见“第三章合同条款及格式前附表”

七、运输、安装、调试要求：详见“第三章合同条款及格式前附表”

八、技术支持：详见“第三章合同条款及格式前附表”

九、技术培训：详见“第三章合同条款及格式前附表”

十、验收：详见“第三章合同条款及格式前附表”

十一、质保及维保服务:详见“第三章合同条款及格式前附表”

十二、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

十三、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十四、违约责任：详见“第三章合同条款及格式前附表”

十五、其他（在合同中具体明确）

十六、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份，监管部门备案 壹 份、招标代理机构存档 壹 份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲  方（公章）           乙  方（公章）            鉴 证 方（公章）

单位名称：               单位名称：                单位名称：

地    址：               地    址：                地    址：

代 理 人：               代 理 人：                代 理 人：

联系电话：               联系电话：                联系电话：

帐    号：

开户银行：

签订日期：               签订日期：                签订日期：

# 磋商内容及技术要求

一、汉阴县汉阳中心卫生院健康管理中心（320000.00元）

| 配置 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康小屋 | 健康小屋管理系统（含中医体质辨识系统） | 1 | 套 |
|  | 全自动身高体重仪 |  |  |
|  | 人体成分分析系统 |  |  |
|  | 血糖尿酸胆固醇仪 |  |  |
|  | 全自动血压仪 |  |  |
|  | 尿液分析仪 |  |  |
|  | 血脂四项 |  |  |
|  | 血氧仪 |  |  |
|  | 体温检测仪 |  |  |
|  | 12导心电检测仪 |  |  |
|  | 多功能视力表 |  |  |
|  | 膳食宝塔 |  |  |
|  | 体重大转盘 |  |  |
|  | 智能问诊专家 |  |  |
|  | 健康教育系统 |  |  |
| 公卫体检系统 | 院内PC端（含条码打印机、彩色打印机、条码扫描平台、服务器、组网耗材） | 1 | 套 |
|  | 院外手机端 | 1 | 套 |

（一）健康小屋技术参数

1.健康小屋管理系统

一、整体要求

★一）一体化操作台

高度集成，以一体化工作台的方式呈现。

占用空间：长≤2.5m；宽≤1.5m；高≤2.5m；

检测区：1个；1台触摸式显示屏。

外接电流:AC220V  50HZ 2-3A

内部电源转换：DC12V  10 - 12A

标准的网络接口1个。

二）触摸屏一体主机

LCD液晶尺寸类型：≥15” TFT，LED背光

最大分辨率:1024x768

触摸屏：5线电阻式

处理器：Intel赛扬1037U;1.8GHZ低功耗双核处理器

硬盘:固态SSD 64G

内存：DDR3内存4GB

系统：windows

二、软件系统

★一）上位机软件系统

通过刷二代身份证IC卡识别身份，并作为建档识别码。

通过触控显示屏启动健康数据检测设备。

将检测结果展现于显示屏上，并上传至数据电子档案中。

二)查询系统

通过刷身份证直接调取当次健康检查结果汇总表。

在系统查看历史检查结果，并绘成健康数据曲线。

将用户数据与手机号码绑定，在微信公众号进行个人数据查询便于健康跟踪与管理，心理、体质等测测试。

★三）健康评估系统

对当次的健康检测数据，进行汇总分析，并给出健康指导建议，分为饮食、运动、养生三个方面。

实现对健康检测一体机的数据综合管理，同时可以集数据存储、分析、评估、交互、跟踪、实时更新等功能为一体，形成个人及人群的健康大数据，通过数据挖掘，建立多样化展现数据形式，实现健康检测数据的可视化和量化。

★四)电子健康档案系统

支持离线情况下健康档案的建立，并能自动保存至少800人次的档案数据，联网状态下由终端软件实现数据自动上传到健康管理软件系统。

用户可以登录个人健康主页，查看历史数据并咨询。

★五）中医体质辨识系统

通过中医问卷调查的方式，评估中医人体体质。

备用调查问卷可打印备查，有相关的中医养生调理方案。

六)心理测试系统

具有通过问卷进行自控力测试、人际关系综合诊断量表测试、哈佛性向测试(男/女)、成人压力测试量表测试、焦虑自评量表测试、老年人抑郁量表测试、UCLA孤独量表测试、情商测试、健商测试、心理衰老测试、心理年龄测试、学生心理健康测试、惹急关系综合诊断测试、日常生活能力测试等16项功能测试。

针对检测结果，有相应的关于方案。

七）心理疏导系统

配合生理传感监测终端，通过人机互动，进入特定的环境，实现心理疏导，减轻压力。

实现不少于四种放松训练场景、通过优美的音乐、情景暗示，排除杂念，快速降低压力水平。

至少分五种方法，三个等级进行人机互动，有效疏导心理压力，排忧解郁。

八)呼吸训练系统

通过对动态心率监测分析反映人体健康水平。

结合生物反馈技术，通过呼吸训练帮助用户调整呼吸节奏、频率、深度，可以降低静息心律水平、增加肺功能、改善压力水平。

九）数据交互

支持对基本公共卫生软件系统、健康管理系统的数据交互对接，长久的保存健康档案数据。

三、健康管理平台

一）电子健康档案储存与调取

1.对健康采集终端上传的数据，进行解码并储存到相关的数据库，形成综合的电子健康档案。

2.长久储存电子健康档案，并能分类查询与调看。

二）用户端微信公众号

1.用户登陆微信公众号可查询个人单次、历史体检数据和趋势数据。

2.针对异常数据有显示异常标示，并有相应健康干预和建议。

3.针对体检报告能进行评估干预和健康提醒，以实现用户自我健康管理健康促进。

4.用户可以微信公众号进行 体质、健商、心理等自测。自测题目可通过后台配置。

5.可通过微信公众号对用户进行健康百科类（日常、饮食、运动、慢病等）内容的宣传教育，不同人群可通过后台配置相关内容。

三)高血压管理

具备高血压体检异常数据的筛查、人群分布、风险因素等健康管理统计，可实现智能健康管理平台的覆盖人群等使用情况、单项健康指标的活跃情况等信息的统计及监控；实现智能健康管理平台数据按照区域、机构、异常数据等的归类分析统计、图表展示等功能，支持实时浏览、传输、筛选、下载、管理用户的各类健康数据；对采集的居民健康信息进行整理，完善居民健康档案。通过登录平台查健康数据，筛选慢病与重点跟踪居民，提供健康咨询服务。

四）Ⅱ型糖尿病管理

具备Ⅱ型糖尿病体检异常数据的筛查、人群分布、风险因素等健康管理统计，可实现智能健康管理平台的覆盖人群等使用情况、单项健康指标的活跃情况等信息的统计及监控；实现智能健康管理平台数据按照区域、机构、异常数据等的归类分析统计、图表展示等功能，支持实时浏览、传输、筛选、下载、管理用户的各类健康数据；对采集的居民健康信息进行整理，完善居民健康档案。通过登录平台查健康数据，筛选慢病与重点跟踪居民，提供健康咨询服务。

五)65岁老年人管理

支持在对65岁以上老年人健康体检、自理能力的评估。及65岁以上老年人管理，可实现智能健康管理平台的覆盖人群等使用情况、单项健康指标的活跃情况等信息的统计及监控；实现智能健康管理平台数据按照区域、机构、异常数据等的归类分析统计、图表展示等功能。

六）家庭医生签约服务

具备家庭医生签约服务功能，可以完成个人签约、家庭签约。

七）统计报表

能根据时间纬度，对健康数据进行统计分析并形成报表。如用户检测血压高的人群数量、比例、年龄分布等等。

2.全自动血压检测

测量方法：脉搏波法

测量范围：压力0~270mmHg[(0~36)KPa];脉搏40次/分~180次/分。

测量准确度:压力±2mmHg（±0.267KPa）；脉搏数误差±2％。

测量位置: 左右臂均可测量

超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护。急速排气时间不大于10秒

肘部位置传感器: 有 (准确定位肱动脉，提高测量精度)

适合臂周：17cm～42cm

数据交互接口：RS-232

3.身高体重检测

身高测量模式: 超声波测量

测量范围：身高测量范围：60-200cm 体重：8-200kg

测量精度: 身高：（±0.5cm）；体重（±0.1kg）

提示方法：语音提示

数据交互接口：RS-232

4、血氧检测

测量范围:血氧饱和度：35%-100%

脉搏率：35次/分-240次/分

测量精度:血氧饱和度70%-99%段为±2%   小于70%无意义

数据交互接口：USB

5、心电检测

导联：标准12导联，可六导切换

输入阻抗: ≥50MΩ

灵敏度：5 mm/mV, 10 mm/mV, 20mm/mV

频 响: 0.05-150Hz(-3dB)

纸 速：12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s

时间常数：≥3.2s

采样频率: 500Hz/通道

初诊分析软件：有（提供截图证明）

数据交互接口：USB

6、人体脂肪率检测

身体脂肪率：5.0%~50%

基础代谢率：385Kcal~5000Kcal

可以通过数据传输从系统调用用户的身高、体重、年龄、性别。

数据交互接口：USB

7、体温检测

测量方法：非接触式红外传感

测量部位：额头

测量范围：体温模式30~45℃

测量精度:30,0℃~45.0℃  ±0.2℃

测量时间：＜2秒

分辨率: 0.1℃

数据交互接口：USB

8、血糖、尿酸、总胆固醇检测

原    理: 电化学生物感应法

测量范围：1.1~33.3mmol/L

需求血量：≥0,7μl

系统正确性: ±20% 当血糖浓度≥75mg/dL(4.17 mmol/L);

数据交互接口：USB

尿酸检测

原    理: 电化学生物感应法

测量范围：0.18~1.19mmol/L

需求血量:≥1.5μl

系统正确性：±20% 当尿酸浓度≥5mg/dL(0.30 mmol/L)

数据交互接口：USB

总胆固醇检测

原    理: 电化学生物感应法

测量范围：2.59~10.35mmol/L

需求血量: ≥10.0μl

系统正确性:±20% 当总胆固醇浓度≥150mg/dL(3.88 mmol/L)

数据交互接口：USB

9、血脂检测

检测项目：高密度脂蛋白（HDL-C）、低额度脂蛋白(LDL-C)、甘油三脂（TG）、总胆固醇(TC)

检测原理：酶法、反射光度法

需求血量: 40μl

检测范围：Chol:2.59-10.36mmol/L;HDL:0.39-2.59mmol/L;TRIG:0.57-5.65mmol/L

数据交互接口：USB

10、尿常规检测

检测项目：白细胞（LEU）、亚硝酸盐（NIT）、尿胆原（UBG）、蛋白质（PRO）、pH值（pH）、潜血（BLD）、比重（SG）、酮体（KET）、胆红素（BIL）、葡萄糖（GLU）、维生素C(VC)

检测原理：光反射比色法

测试速度: 高速每小时300例，常速每小时60例

尺    寸: 长≤15cm，宽≤10cm，高≤5cm

数据交互接口：USB

11.多功能参数视力表

（1）最佳分辨率：1920 x 1080

（2）响应时间：	5ms

（3）色数：16.7M

（4）亮度：250cd/m2

（5）对比度：1000000：1

（6）可视角度：	170°/160°(CR>10)

（7）LED背光：是

（8）接口：VGA1个   DVI1个

（9）电源：100-240V (50/60hz) 工作功耗 (典型值)30W

12.膳食宝塔

（1）24种膳食营养搭配模型

（2）内置膳食营养配方

（3）配置全面膳食搭配模具

（4）材质高亮亚克力板PVC

（5）规格 金字塔型

13.体重大转盘

（1）标准指示亚健康管理指标

（2）规格（圆形）580*580mm

★14.健康教育系统

（1）标准配置：55寸液晶显示屏。

（2）配健康宣教管理系统，全系统实现数据信息化

（3）健康教育模块

（4）预约挂号模块

（5）健康联播模块：以动漫视频、真人视频形式播放健康知识

★15.智能专家

- （1）规格：21*21*37cm

- （2）显示器：7英寸

- （3）显示器分辨率：1080*600

- （4）摄像头像素：400w

- （5）扬声器：双麦振列

- （6）功能：健康咨询；疾病预防咨询；人机互动；语音通话；健康指导等

- 公卫体检软件参数

- 公卫体检软件需和陕西省基本公共卫生服务平台对接，达到基础数据与医疗机构、行政区划、医务人员等基础数据一致。

1.公卫体检软件PC端

系统支持二代居民身份证、居民健康卡、社保卡的数据采集居民个人基本信息，并通过以问题为导向的健康档案记录方式获取其个人信息、一般状况、生活方式等，生成健康档案模式，可配合社区医疗机构做建档的基本工作。

能将体检设备连成一个设备网络，每个设备都采用深度集成方案，感知到身份证后能全自动启动检测流程，自动进行检测，无需人工干预。

全程自助，高度自动化：可绑定二代身份证、社保卡、居民健康卡，自动获取体检参与者的基本信息，含照片。同时系统自带发卡程序，能满足特殊人群需求。

支持身份证、医保卡、健康卡刷卡登记。导入生化数据，不需要人工录入。根据用户需求，对体检数据进行统计分析并输出表格和各类可视化图表。本系统能实现随意增加和方便的修改定制报表，用户可以按照需求自行或由维护单位完成自定义报表设置。

可与医院各类仪器进行对接（含健康小屋设备）

医护工作站可接播大屏幕电视，监控各个体检设备的运转情况和各个体检者的检测过程。

医护工作站：可随时调阅任何一个参与者的单项体检结果，集成式体检报告及其历史数据；可进行权限设置；可进行全方位统计分析。

报告调阅手段：提供体检报告互联网调阅功能，方便体检者通过互联网远程查询；云端报告：提供单页体检报告，体检结果可通过手机端查询。

提供丰富的身份识别手段：支持身份证、自制智能卡、磁条卡、条码体检卡、社保卡、居民健康卡，二维条码7种身份识别手段。同时支持3种身份识别手段的混合使用（比如，不做任何设置即可支持客户持有身份证、社保卡、条码体检卡3种卡做体格检查）。

支持本地数据同步，支持预置条件远程数据同步；

为本地信息化系统、LIS、PACS、Internet信息查询提供接口或技术支持；

接口调用协议：采用符合HTTPS的SOAP数据格式，验证通过的Key每次携带在SOAP头中，增加格式为S个GNU自由软件的文件压缩程序，基于公共压缩标准；

自助体检卡居民信息的自动转换；

投标供应商必须确保在采购单位院域健康卡平台建立后，提供自动的自助体检卡信息数据迁移至健康卡信息中心，与健康卡信息中心的内部EHR ID自动匹配并且不能影响健康卡的发卡流水号；同时健康小屋内部的历史体检记录数据自动导入居民健康档案中心数据库；以上的数据共享工作要求是无缝、非侵入式、确保数据一致性、延续性的；

全面支持RS232、USB、DICOM DICOM（DR，X光设备接口）等主流通讯接口等主流通讯接口，可联机不少于两种同类的主流体检仪器；为可能增加的自助健康体检项目预留模块接口，确保系统的可扩展性。

*提供常规组网、软件安装、调试、操作培训服务；

*可打印第三版公卫体检表、常规体检表及体检反馈单；

*需提供第三版公卫体检表、常规体检表及体检反馈单样表。

系统标配硬件：服务器、打印机、扫码枪、读卡器、条码机、组网配件；

*系统包含国家公共卫生服务项目采集系统、家庭医生签约服务工作站、慢性病防控管理平台、慢病随访、老年人、孕产妇、儿童随访工作端、体检中心管理平台，可实现体检数据自动采集，结果自动上传；与公共卫生数据实时对接；

*系统可集成身高体重、血压、生化、血球、彩超、尿液分析仪、DR等设备，检测结果自动生成报告，可打印公卫体检表、随访表或常规体检表

*可在任意集成设备上调阅或打印全科室体检表；

- 2.公卫体检软件APP端

★公卫体检系统医务端APP

1、首页：医务人员端登陆后可在首页使用具体软件功能项目有健康档案，家庭签约，老年人健康管理、慢性病管理、健康体检管理、孕产妇管理、儿童健康管理、中医药健康管理、健康教育管理、卫生计生监督协管。与区县公共卫生平台实时数据传输。与各区县公共卫生平台Web端各业务表单项保持一致。

个人档案：个人档案功能包含个人档案、家庭档案、档案流转三个功能模块，实现档案的全流程维护。可在线进行个人档案、家庭档案的查看、新增、修改。针对全区县人员流动情况，增加档案流转功能，实时在线进行档案的流转。

1.2、家庭签约：家庭签约实现了家庭档案实时在线查看、修改、签约。

1.3、老年人健康管理功能：进入老年人健康管理，可看到本登录帐号所属辖区内待管理老年人列表，点击列表后进入此老年人管理，在此页面上选择分类,可查看、修改历史健康管理信息，并依次点击右上角新增进行老年人体检、自理能力评估、中医体质辨识、健康指导四项工作。

1.4、慢性病管理：进入慢性病管理—高血压管理可看到本登录帐号所属辖区内待管理高血压患者列表，点击列表后进入病人慢病管理，在此页面上选择分类查看、修改历史随访、体检信息，并依次点击右上角新增进行高血压随访、体检新增工作。

进入慢性病管理—糖尿病管理可看到本登录帐号所属辖区内待管理糖尿病患者列表，点击列表后进入病人慢病管理，在此页面上选择分类查看、修改历史随访、体检信息，并依次点击右上角新增进行高血压随访、体检新增工作。

1.5、健康体检管理：进入健康体检管理，可看到本登录帐号所属辖区内待管理居民列表，点击列表后进入此健康管理，在此页面上选择分类查看历史健康管理信息，并依次点击右上角新增进行健康体检、中医体质辨识工作。

1.6、孕产妇管理：进入孕产妇管理后，可看到本登录帐号所属辖区内待管理孕龄妇女列表，点击列表后进入居民孕产妇管理，在此页面上可查看、修改历史健康信息，同时可依次新增第一次产前检查、其他次产前检查、高危妊娠评分、分娩记录、新生儿登记、产后访视、产后42天健康检查。

1.7、儿童健康管理：进入儿童健康管理后，可看到本登录帐号所属辖区内待管理儿童列表，点击列表后进入居儿童健康管理，在此页面上可查看、修改历史健康信息，同时可依次新增儿童基本信息、儿童出生证明、新生儿家庭访视记录、儿童健康检查记录、儿童中医药健康指导、儿童疾病管理。

1.8、中医药健康管理：在此页面可进行老年人中医药健康管理

1.9、健康教育管理：进入健康教育界面后可点击右上角新增健康教育，在申请分类菜单中可查看、修改登录帐号历史申请信息情况，在审核分类菜单中可审批需登录帐号审批的健康教育申请。

1.10、卫生计生监督协管：进入卫生计生监督协管界面——协管信息报告，在申请分类菜单中可查看、修改登录帐号历史申请信息情况，在审核分类菜单中可审批需登录帐号审批的协管信息申请。

进入卫生计生监督协管界面——协管巡查登记，在申请分类菜单中可查看、修改登录帐号历史申请信息情况，在审核分类菜单中可审批需登录帐号审批的协管巡查登记。

2、联系人：“联系人”功能将全区县的公共卫生帐号按照机构进行划分,方便不同机构不同医务人员在不认识彼此的时候直接沟通。

默认分组以机构为划分，可实现医务人员和医务人员（包括村医）相互之间传递受保护的健康信息（包括文件、视频、图片等），保护信息不在社交软件（微信、QQ）中扩散。点击其中一人就可进行对话，对话完成后隐藏在页面右上角对话列表中，方便以后查看。

3、事项：“事项”功能按照代办事项类型进行分类，主要分为三个公卫OA流程审批处理和三个公卫工作重点，其中OA流程审批类包括：健康教育、档案流转和协管信息；三个公卫工作重点：高血压、糖尿病和老年人管理。其中每个项目按时间分为未过期事项和已过期事项。同时提供事项一键跳转功能，时刻提醒工作按时完成，同时快速完成本机构工作任务。

4、我的：“我的”功能菜单中主要展示当前登录用户信息，硬件设备连接（现阶段支持蓝牙读卡器，在搜索的时候提供耍居民身份证一键搜索）情况，个人用户APP新增操作统计，以及健康在线软件升级、BUG反馈。

5、各区县公共卫生平台接口软件：实现健康在线医务人员端功能与各区县公共卫生平台数据实时传输、交互。

★公卫体检系统居民端APP

1、首页：居民端登陆后可在首页使用具体软件功能项目有健康资讯、公共卫生查询、家庭医生签约服务、健康一体机（含健康小屋）数据查询、自助健康数据上传和查询、公共卫生服务提醒、医疗保障信息推送、预约诊疗、帐号管理、康康“健康管家”、社区功能、联系人功能等。与区县公共卫生平台实时数据传输。与各区县公共卫生平台Web端各业务表单项保持一致。

健康资讯功能：政策宣传功能和健康教育两个功能模块，实现档案的全流程维护。可在线进行政策宣传功能和健康教育的查看。

1.2、公共卫生查询功能：公共卫生查询功能里面包含个人档案信息查询、家庭档案信息查询、体检信息信息查询、高血压管理信息查询、糖尿病管理信息查询、严重精神障碍患者管理信息查询、孕产妇保健信息查询、儿童保健信息查询、免疫规划信息查询、中医药健康管理信息查询等功能模块。

1.3、家庭医生签约服务功能：进入首页，点击使用家庭医生签约服务功能，可进行家庭医生签约信息查询、家庭医生履约信息查询、在线签约。

1.4、健康一体机（含健康小屋）数据功能：进入疾病管理,可进行血压、血糖、血氧饱和度、尿常规、体温、心电图、心率的总检报告查询功能。

1.5、自助健康数据上传和查询：居民进入自助健康数据上传和查询，可将自己的血压、血糖、血氧饱和度、体温、心率进行上传或查询。

1.6、公共卫生服务提醒：居民可收到公共卫生服务提醒；如建立个人档案提醒、建立家庭档案提醒、体检服务提醒（本次和下次）、高血压管理服务提醒（本次和下次）、糖尿病管理服务提醒（本次和下次）、严重精神障碍患者管理信息查询（本次和下次）、孕产妇保健服务提醒（本次和下次）、儿童保健服务提醒（本次和下次）、免疫规划服务提醒（本次和下次）。

1.7、医疗保障信息推送功能：一些关于医疗保障信息会自动推送给居民；如交纳新农合参合费用提醒、新农合报销信息即时推送。

1.8、预约诊疗功能：可进行在线预约挂号、预约检查、预约检验。

1.9、帐号管理功能：可进行会员注册、密码的修改。

2、康康“健康管家”：居民端将“人工智能”概念引入，做成了“电子健康管家”。他主要的作用是给用户以贴心的提醒以及让手机APP的交互更加人性化与智能化。

3、社区功能管理：社区功能除政策宣传、健康教育两个健康资讯外，还将包括母婴、老年人等版块，为不同用户群体提供相应的健康保健资讯。如：老年人、慢病、母婴、儿童、养生的一些推送文章。

4、联系人功能：为方便APP用户间的交流，特别是用户与其家庭责任之间的交流，特别添加了联系人功能，包括基础的文字、语音、图片、视频、文件传送功能以及群组等功能。

5、各区县公共卫生平台接口软件：实现健康在线居民端功能与各区县公共卫生平台数据实时传输、交互。

3.组网硬件

条码打印机

（1）分辨率：203 dpi（8 点/毫米）

★（2）内存标配： 8 MB 闪存

（3）打印宽度：最长 4.09 英寸/104 毫米

（4）打印长度：约39 英寸（991 毫米）

（5）打印速度：约127 毫米/秒

★（6）介质传感器：反射式，穿透式

（7）碳带外径：约2.6 英寸（66 毫米）300 米碳带

（8）标准长度：约984 英尺（300 米）

（9）比率：1:4（碳带卷与介质卷比率）

（10）碳带宽度：碳带必须至少与介质同宽 1.33 英寸（33.8 毫米）到 4.3 英寸（110 毫米）

（11）卷芯内径：1.0 英寸（25.4 毫米）— 300 米碳带 0.5 英寸（12.7 毫米）— 74 米碳带

（12）纸张类型	卷筒或折叠纸、标签纸、tag 材料、收据纸和腕带

（13）其它性能	最大标签和底纸宽度：4.49 英寸（114 毫米）

（14）最小标签和底纸宽度：0.75 英寸（19.5 毫米）

（15）最大标签和底纸长度：39 英寸（991 毫米）

（16）最大介质卷直径：5 英寸（127 毫米）

（17）卷芯直径：0.4375 英寸（11.11毫米）和 1.5 英寸（38 毫米）

（18）介质厚度：0.003 英寸（0.08 毫米）到 0.007 英寸（0.18 毫米）

身份证读卡器

- （1）工作频率：13.56MHz+7KHz

- （2）天线能量输出：表面电磁场强度（Hmax）＜7.5A/m rms；表面法线方向读卡距离处电磁场强度（Hmin）>1.5A/m  rms

- （3）通讯接口：USB2.0

- ★（4）阅读距离：0-3cm

- ★（5）阅读时间＜1s

- （6）供电方式：USB供电

- （7）使用环境：大气压力86kpa-110kpa

- ★（8）MTBF：大于5000小时

- （9）适用平台：windows XP/Win7

- （10）可用开发工具：VC/DEPHI/VB/PB

条码扫描平台

扫描速度：约100次/秒；

扫描形式：双向单线

识别角度范围：仰角±68°，偏角52°

扫描模式：手动按键扫描，自动连续扫描

按键：触发扫描

指示灯：红蓝双色指示灯，红灯电源指示，蓝灯解码闪烁

★服务器

内存：DDR4 8G

硬盘：1T+120G固态

液晶显示屏：19.5

线程数：6

基本频率：2.80GHz

缓存：9MB

总线速度：8GT/s DMI3

光刻：14nm

内核数：6

- 汉阴县蒲溪中心卫生院健康管理中心（208550.00元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公卫体检系统（含院内PC端和院外手机端。条码打印机、彩色打印机、条码扫描平台、服务器、组网耗材） | 1 | 套 |
| 2 | 全自动身高仪+工作站 | 1 | 台 |
| 3 | 全自动血压仪+工作站 | 1 | 台 |

- 公卫体检软件参数

- 公卫体检软件需和陕西省基本公共卫生服务平台对接，达到基础数据与医疗机构、行政区划、医务人员等基础数据一致。

1.公卫体检软件PC端

系统支持二代居民身份证、居民健康卡、社保卡的数据采集居民个人基本信息，并通过以问题为导向的健康档案记录方式获取其个人信息、一般状况、生活方式等，生成健康档案模式，可配合社区医疗机构做建档的基本工作。

能将体检设备连成一个设备网络，每个设备都采用深度集成方案，感知到身份证后能全自动启动检测流程，自动进行检测，无需人工干预。

全程自助，高度自动化：可绑定二代身份证、社保卡、居民健康卡，自动获取体检参与者的基本信息，含照片。同时系统自带发卡程序，能满足特殊人群需求。

支持身份证、医保卡、健康卡刷卡登记。导入生化数据，不需要人工录入。根据用户需求，对体检数据进行统计分析并输出表格和各类可视化图表。本系统能实现随意增加和方便的修改定制报表，用户可以按照需求自行或由维护单位完成自定义报表设置。

可与医院各类仪器进行对接（含健康小屋设备）

医护工作站可接播大屏幕电视，监控各个体检设备的运转情况和各个体检者的检测过程。

医护工作站：可随时调阅任何一个参与者的单项体检结果，集成式体检报告及其历史数据；可进行权限设置；可进行全方位统计分析。

报告调阅手段：提供体检报告互联网调阅功能，方便体检者通过互联网远程查询；云端报告：提供单页体检报告，体检结果可通过手机端查询。

提供丰富的身份识别手段：支持身份证、自制智能卡、磁条卡、条码体检卡、社保卡、居民健康卡，二维条码7种身份识别手段。同时支持3种身份识别手段的混合使用（比如，不做任何设置即可支持客户持有身份证、社保卡、条码体检卡3种卡做体格检查）。

支持本地数据同步，支持预置条件远程数据同步；

为本地信息化系统、LIS、PACS、Internet信息查询提供接口或技术支持；

接口调用协议：采用符合HTTPS的SOAP数据格式，验证通过的Key每次携带在SOAP头中，增加格式为S个GNU自由软件的文件压缩程序，基于公共压缩标准；

自助体检卡居民信息的自动转换；

投标供应商必须确保在采购单位院域健康卡平台建立后，提供自动的自助体检卡信息数据迁移至健康卡信息中心，与健康卡信息中心的内部EHR ID自动匹配并且不能影响健康卡的发卡流水号；同时健康小屋内部的历史体检记录数据自动导入居民健康档案中心数据库；以上的数据共享工作要求是无缝、非侵入式、确保数据一致性、延续性的；

全面支持RS232、USB、DICOM DICOM（DR，X光设备接口）等主流通讯接口等主流通讯接口，可联机不少于两种同类的主流体检仪器；为可能增加的自助健康体检项目预留模块接口，确保系统的可扩展性。

★提供常规组网、软件安装、调试、操作培训服务；

★可打印第三版公卫体检表、常规体检表及体检反馈单；

★需提供第三版公卫体检表、常规体检表及体检反馈单样表。

系统标配硬件：服务器、打印机、扫码枪、读卡器、条码机、组网配件；

★系统包含国家公共卫生服务项目采集系统、家庭医生签约服务工作站、慢性病防控管理平台、慢病随访、老年人、孕产妇、儿童随访工作端、体检中心管理平台，可实现体检数据自动采集，结果自动上传；与公共卫生数据实时对接；

★系统可集成身高体重、血压、生化、血球、彩超、尿液分析仪、DR等设备，检测结果自动生成报告，可打印公卫体检表、随访表或常规体检表

★可在任意集成设备上调阅或打印全科室体检表；

- 2.公卫体检软件APP端

★公卫体检系统医务端APP

1、首页：医务人员端登陆后可在首页使用具体软件功能项目有健康档案，家庭签约，老年人健康管理、慢性病管理、健康体检管理、孕产妇管理、儿童健康管理、中医药健康管理、健康教育管理、卫生计生监督协管。与区县公共卫生平台实时数据传输。与各区县公共卫生平台Web端各业务表单项保持一致。

个人档案：个人档案功能包含个人档案、家庭档案、档案流转三个功能模块，实现档案的全流程维护。可在线进行个人档案、家庭档案的查看、新增、修改。针对全区县人员流动情况，增加档案流转功能，实时在线进行档案的流转。

1.2、家庭签约：家庭签约实现了家庭档案实时在线查看、修改、签约。

1.3、老年人健康管理功能：进入老年人健康管理，可看到本登录帐号所属辖区内待管理老年人列表，点击列表后进入此老年人管理，在此页面上选择分类,可查看、修改历史健康管理信息，并依次点击右上角新增进行老年人体检、自理能力评估、中医体质辨识、健康指导四项工作。

1.4、慢性病管理：进入慢性病管理—高血压管理可看到本登录帐号所属辖区内待管理高血压患者列表，点击列表后进入病人慢病管理，在此页面上选择分类查看、修改历史随访、体检信息，并依次点击右上角新增进行高血压随访、体检新增工作。

进入慢性病管理—糖尿病管理可看到本登录帐号所属辖区内待管理糖尿病患者列表，点击列表后进入病人慢病管理，在此页面上选择分类查看、修改历史随访、体检信息，并依次点击右上角新增进行高血压随访、体检新增工作。

1.5、健康体检管理：进入健康体检管理，可看到本登录帐号所属辖区内待管理居民列表，点击列表后进入此健康管理，在此页面上选择分类查看历史健康管理信息，并依次点击右上角新增进行健康体检、中医体质辨识工作。

1.6、孕产妇管理：进入孕产妇管理后，可看到本登录帐号所属辖区内待管理孕龄妇女列表，点击列表后进入居民孕产妇管理，在此页面上可查看、修改历史健康信息，同时可依次新增第一次产前检查、其他次产前检查、高危妊娠评分、分娩记录、新生儿登记、产后访视、产后42天健康检查。

1.7、儿童健康管理：进入儿童健康管理后，可看到本登录帐号所属辖区内待管理儿童列表，点击列表后进入居儿童健康管理，在此页面上可查看、修改历史健康信息，同时可依次新增儿童基本信息、儿童出生证明、新生儿家庭访视记录、儿童健康检查记录、儿童中医药健康指导、儿童疾病管理。

1.8、中医药健康管理：在此页面可进行老年人中医药健康管理

1.9、健康教育管理：进入健康教育界面后可点击右上角新增健康教育，在申请分类菜单中可查看、修改登录帐号历史申请信息情况，在审核分类菜单中可审批需登录帐号审批的健康教育申请。

1.10、卫生计生监督协管：进入卫生计生监督协管界面——协管信息报告，在申请分类菜单中可查看、修改登录帐号历史申请信息情况，在审核分类菜单中可审批需登录帐号审批的协管信息申请。

进入卫生计生监督协管界面——协管巡查登记，在申请分类菜单中可查看、修改登录帐号历史申请信息情况，在审核分类菜单中可审批需登录帐号审批的协管巡查登记。

2、联系人：“联系人”功能将全区县的公共卫生帐号按照机构进行划分,方便不同机构不同医务人员在不认识彼此的时候直接沟通。

默认分组以机构为划分，可实现医务人员和医务人员（包括村医）相互之间传递受保护的健康信息（包括文件、视频、图片等），保护信息不在社交软件（微信、QQ）中扩散。点击其中一人就可进行对话，对话完成后隐藏在页面右上角对话列表中，方便以后查看。

3、事项：“事项”功能按照代办事项类型进行分类，主要分为三个公卫OA流程审批处理和三个公卫工作重点，其中OA流程审批类包括：健康教育、档案流转和协管信息；三个公卫工作重点：高血压、糖尿病和老年人管理。其中每个项目按时间分为未过期事项和已过期事项。同时提供事项一键跳转功能，时刻提醒工作按时完成，同时快速完成本机构工作任务。

4、我的：“我的”功能菜单中主要展示当前登录用户信息，硬件设备连接（现阶段支持蓝牙读卡器，在搜索的时候提供耍居民身份证一键搜索）情况，个人用户APP新增操作统计，以及健康在线软件升级、BUG反馈。

5、各区县公共卫生平台接口软件：实现健康在线医务人员端功能与各区县公共卫生平台数据实时传输、交互。

★公卫体检系统居民端APP

1、首页：居民端登陆后可在首页使用具体软件功能项目有健康资讯、公共卫生查询、家庭医生签约服务、健康一体机（含健康小屋）数据查询、自助健康数据上传和查询、公共卫生服务提醒、医疗保障信息推送、预约诊疗、帐号管理、康康“健康管家”、社区功能、联系人功能等。与区县公共卫生平台实时数据传输。与各区县公共卫生平台Web端各业务表单项保持一致。

健康资讯功能：政策宣传功能和健康教育两个功能模块，实现档案的全流程维护。可在线进行政策宣传功能和健康教育的查看。

1.2、公共卫生查询功能：公共卫生查询功能里面包含个人档案信息查询、家庭档案信息查询、体检信息信息查询、高血压管理信息查询、糖尿病管理信息查询、严重精神障碍患者管理信息查询、孕产妇保健信息查询、儿童保健信息查询、免疫规划信息查询、中医药健康管理信息查询等功能模块。

1.3、家庭医生签约服务功能：进入首页，点击使用家庭医生签约服务功能，可进行家庭医生签约信息查询、家庭医生履约信息查询、在线签约。

1.4、健康一体机（含健康小屋）数据功能：进入疾病管理,可进行血压、血糖、血氧饱和度、尿常规、体温、心电图、心率的总检报告查询功能。

1.5、自助健康数据上传和查询：居民进入自助健康数据上传和查询，可将自己的血压、血糖、血氧饱和度、体温、心率进行上传或查询。

1.6、公共卫生服务提醒：居民可收到公共卫生服务提醒；如建立个人档案提醒、建立家庭档案提醒、体检服务提醒（本次和下次）、高血压管理服务提醒（本次和下次）、糖尿病管理服务提醒（本次和下次）、严重精神障碍患者管理信息查询（本次和下次）、孕产妇保健服务提醒（本次和下次）、儿童保健服务提醒（本次和下次）、免疫规划服务提醒（本次和下次）。

1.7、医疗保障信息推送功能：一些关于医疗保障信息会自动推送给居民；如交纳新农合参合费用提醒、新农合报销信息即时推送。

1.8、预约诊疗功能：可进行在线预约挂号、预约检查、预约检验。

1.9、帐号管理功能：可进行会员注册、密码的修改。

2、“健康管家”：居民端将“人工智能”概念引入，做成了“电子健康管家”。他主要的作用是给用户以贴心的提醒以及让手机APP的交互更加人性化与智能化。

3、社区功能管理：社区功能除政策宣传、健康教育两个健康资讯外，还将包括母婴、老年人等版块，为不同用户群体提供相应的健康保健资讯。如：老年人、慢病、母婴、儿童、养生的一些推送文章。

4、联系人功能：为方便APP用户间的交流，特别是用户与其家庭责任之间的交流，特别添加了联系人功能，包括基础的文字、语音、图片、视频、文件传送功能以及群组等功能。

5、各区县公共卫生平台接口软件：实现健康在线居民端功能与各区县公共卫生平台数据实时传输、交互。

3.组网硬件

条码打印机

（1）分辨率：203 dpi（8 点/毫米）

★（2）内存标配： 8 MB 闪存

（3）打印宽度：最长 4.09 英寸/104 毫米

（4）打印长度：39 英寸（991 毫米）

（5）打印速度：127 毫米/秒

★（6）介质传感器：反射式，穿透式

（7）碳带外径：2.6 英寸（66 毫米）300 米碳带

（8）标准长度：984 英尺（300 米）

（9）比率：1:4（碳带卷与介质卷比率）

（10）碳带宽度：碳带必须至少与介质同宽 1.33 英寸（33.8 毫米）到 4.3 英寸（110 毫米）

（11）卷芯内径：1.0 英寸（25.4 毫米）— 300 米碳带 0.5 英寸（12.7 毫米）— 74 米碳带

（12）纸张类型	卷筒或折叠纸、标签纸、tag 材料、收据纸和腕带

（13）其它性能	最大标签和底纸宽度：4.49 英寸（114 毫米）

（14）最小标签和底纸宽度：0.75 英寸（19.5 毫米）

（15）最大标签和底纸长度：39 英寸（991 毫米）

（16）最大介质卷直径：5 英寸（127 毫米）

（17）卷芯直径：0.4375 英寸（11.11毫米）和 1.5 英寸（38 毫米）

（18）介质厚度：0.003 英寸（0.08 毫米）到 0.007 英寸（0.18 毫米）

身份证读卡器

- （1）工作频率：13.56MHz+7KHz

- （2）天线能量输出：表面电磁场强度（Hmax）＜7.5A/m rms；表面法线方向读卡距离处电磁场强度（Hmin）>1.5A/m  rms

- （3）通讯接口：USB2.0

- ★（4）阅读距离：0-3cm

- ★（5）阅读时间＜1s

- （6）供电方式：USB供电

- （7）使用环境：大气压力86kpa-110kpa

- ★（8）MTBF：大于5000小时

- （9）适用平台：windows XP/Win7

- （10）可用开发工具：VC/DEPHI/VB/PB

条码扫描平台

★扫描速度：100次/秒；

★扫描形式：双向单线

识别角度范围：仰角±68°，偏角52°

扫描模式：手动按键扫描，自动连续扫描

★按键：触发扫描

指示灯：红蓝双色指示灯，红灯电源指示，蓝灯解码闪烁

服务器

★内存：DDR4 8G

硬盘：1T+120G固态

液晶显示屏：19.5

线程数：6

★基本频率：2.80GHz

★缓存：9MB

总线速度：8GT/s DMI3

光刻：14nm

内核数：6

（二）全自动身高仪

- 1、测量原理：无接触式超声波测高，电子精密测重

- 2、类型：超声波

- 3、操作方式：手动和自动测量方式可选

- 4、身高范围：60 cm-200cm(最小测量单位：1mm)

- 5、体重范围：5kg-165kg (最小测量单位：50g)

- 6、精度：身高±5mm    体重±100g

- 7、输出值：身高、体重、肥胖度、BMI

- 8、外形尺寸：310mm(L)×500mm(W) ×2370mm(H)

- 9、显示屏：红色条码管醒目显示

- 10、语音功能：语音提示，测量值播报

- 11、通讯功能：可外接打印机或与计算机相连，RS-232C标准

- 12、存储功能：最新数据存储，存储量200多条可实时查询

- 13、其他功能：室内温度显示。日期时间显示

- 14、使用电压：AC180V---240V   50Hz

★15、可以与公卫体检系统实施对接，检测数据自动上传至陕西省公共卫生服务平台。

（三）全自动血压仪

- 1、适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形

- 2、技术参数

- 2.1 测量原理:示波法，降压过程测量血压；

- 2.2 测量范围：血压:0mmHg～300mmHg；脉率：35 bpm～185 bpm（提供检验报告）

- 2.3 测量精准度：±3mmHg；

- 2.4 可至少 2000 例测量结果

- 2.5 显示方式：LED 数码屏

- 2.6 袖带驱动方式：电机自动裹袖带

- 2.7 血压计工作模式：智能充气、线性放气。

- 2.8 可通过臂姿检测按钮和红外传感器对人体臂姿和位置进行自动识别，提高准确度。

- 2.9 支持 USB 等的数据联网；

- 2.10 语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示。

- 2.11 通过配套软件在 PC 端对存储的病例进行管理。

- 2.12 可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响，卷筒角度可调。

- 2.13 可据《中国高血压防治指南（2010）》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示。

- *可以与公卫体检系统实施对接，检测数据自动上传至陕西省公共卫生服务平台。

三、汉阴县城关镇中心卫生院健康管理中心（279120.00元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公卫体检系统（含院内PC端和院外手机端。条码打印机、彩色打印机、条码扫描平台、服务器、组网耗材） | 1 | 套 |
| 2 | 全自动身高仪+工作站 | 1 | 台 |
| 3 | 全自动血压仪+工作站 | 1 | 台 |
| 4 | 超声骨密度测量仪+工作站 | 1 | 台 |
| 5 | 健康知识查询机 | 1 | 台 |
| 6 | 多功能视力表 | 1 | 台 |
| 7 | 膳食宝塔 | 1 | 个 |
| 8 | 身高体重大转盘 | 1 | 个 |

- 公卫体检软件参数

- 公卫体检软件需和陕西省基本公共卫生服务平台对接，达到基础数据与医疗机构、行政区划、医务人员等基础数据一致。

1.公卫体检软件PC端

系统支持二代居民身份证、居民健康卡、社保卡的数据采集居民个人基本信息，并通过以问题为导向的健康档案记录方式获取其个人信息、一般状况、生活方式等，生成健康档案模式，可配合社区医疗机构做建档的基本工作。

能将体检设备连成一个设备网络，每个设备都采用深度集成方案，感知到身份证后能全自动启动检测流程，自动进行检测，无需人工干预。

全程自助，高度自动化：可绑定二代身份证、社保卡、居民健康卡，自动获取体检参与者的基本信息，含照片。同时系统自带发卡程序，能满足特殊人群需求。

支持身份证、医保卡、健康卡刷卡登记。导入生化数据，不需要人工录入。根据用户需求，对体检数据进行统计分析并输出表格和各类可视化图表。本系统能实现随意增加和方便的修改定制报表，用户可以按照需求自行或由维护单位完成自定义报表设置。

可与医院各类仪器进行对接（含健康小屋设备）

医护工作站可接播大屏幕电视，监控各个体检设备的运转情况和各个体检者的检测过程。

医护工作站：可随时调阅任何一个参与者的单项体检结果，集成式体检报告及其历史数据；可进行权限设置；可进行全方位统计分析。

报告调阅手段：提供体检报告互联网调阅功能，方便体检者通过互联网远程查询；云端报告：提供单页体检报告，体检结果可通过手机端查询。

提供丰富的身份识别手段：支持身份证、自制智能卡、磁条卡、条码体检卡、社保卡、居民健康卡，二维条码7种身份识别手段。同时支持3种身份识别手段的混合使用（比如，不做任何设置即可支持客户持有身份证、社保卡、条码体检卡3种卡做体格检查）。

支持本地数据同步，支持预置条件远程数据同步；

为本地信息化系统、LIS、PACS、Internet信息查询提供接口或技术支持；

接口调用协议：采用符合HTTPS的SOAP数据格式，验证通过的Key每次携带在SOAP头中，增加格式为S个GNU自由软件的文件压缩程序，基于公共压缩标准；

自助体检卡居民信息的自动转换；

投标供应商必须确保在采购单位院域健康卡平台建立后，提供自动的自助体检卡信息数据迁移至健康卡信息中心，与健康卡信息中心的内部EHR ID自动匹配并且不能影响健康卡的发卡流水号；同时健康小屋内部的历史体检记录数据自动导入居民健康档案中心数据库；以上的数据共享工作要求是无缝、非侵入式、确保数据一致性、延续性的；

全面支持RS232、USB、DICOM DICOM（DR，X光设备接口）等主流通讯接口等主流通讯接口，可联机不少于两种同类的主流体检仪器；为可能增加的自助健康体检项目预留模块接口，确保系统的可扩展性。

★提供常规组网、软件安装、调试、操作培训服务；

★可打印第三版公卫体检表、常规体检表及体检反馈单；

★需提供第三版公卫体检表、常规体检表及体检反馈单样表。

系统标配硬件：服务器、打印机、扫码枪、读卡器、条码机、组网配件；

★系统包含国家公共卫生服务项目采集系统、家庭医生签约服务工作站、慢性病防控管理平台、慢病随访、老年人、孕产妇、儿童随访工作端、体检中心管理平台，可实现体检数据自动采集，结果自动上传；与公共卫生数据实时对接；

★系统可集成身高体重、血压、生化、血球、彩超、尿液分析仪、DR等设备，检测结果自动生成报告，可打印公卫体检表、随访表或常规体检表

★可在任意集成设备上调阅或打印全科室体检表；

- 2.公卫体检软件APP端

★公卫体检系统医务端APP

1、首页：医务人员端登陆后可在首页使用具体软件功能项目有健康档案，家庭签约，老年人健康管理、慢性病管理、健康体检管理、孕产妇管理、儿童健康管理、中医药健康管理、健康教育管理、卫生计生监督协管。与区县公共卫生平台实时数据传输。与各区县公共卫生平台Web端各业务表单项保持一致。

个人档案：个人档案功能包含个人档案、家庭档案、档案流转三个功能模块，实现档案的全流程维护。可在线进行个人档案、家庭档案的查看、新增、修改。针对全区县人员流动情况，增加档案流转功能，实时在线进行档案的流转。

1.2、家庭签约：家庭签约实现了家庭档案实时在线查看、修改、签约。

1.3、老年人健康管理功能：进入老年人健康管理，可看到本登录帐号所属辖区内待管理老年人列表，点击列表后进入此老年人管理，在此页面上选择分类,可查看、修改历史健康管理信息，并依次点击右上角新增进行老年人体检、自理能力评估、中医体质辨识、健康指导四项工作。

1.4、慢性病管理：进入慢性病管理—高血压管理可看到本登录帐号所属辖区内待管理高血压患者列表，点击列表后进入病人慢病管理，在此页面上选择分类查看、修改历史随访、体检信息，并依次点击右上角新增进行高血压随访、体检新增工作。

进入慢性病管理—糖尿病管理可看到本登录帐号所属辖区内待管理糖尿病患者列表，点击列表后进入病人慢病管理，在此页面上选择分类查看、修改历史随访、体检信息，并依次点击右上角新增进行高血压随访、体检新增工作。

1.5、健康体检管理：进入健康体检管理，可看到本登录帐号所属辖区内待管理居民列表，点击列表后进入此健康管理，在此页面上选择分类查看历史健康管理信息，并依次点击右上角新增进行健康体检、中医体质辨识工作。

1.6、孕产妇管理：进入孕产妇管理后，可看到本登录帐号所属辖区内待管理孕龄妇女列表，点击列表后进入居民孕产妇管理，在此页面上可查看、修改历史健康信息，同时可依次新增第一次产前检查、其他次产前检查、高危妊娠评分、分娩记录、新生儿登记、产后访视、产后42天健康检查。

1.7、儿童健康管理：进入儿童健康管理后，可看到本登录帐号所属辖区内待管理儿童列表，点击列表后进入居儿童健康管理，在此页面上可查看、修改历史健康信息，同时可依次新增儿童基本信息、儿童出生证明、新生儿家庭访视记录、儿童健康检查记录、儿童中医药健康指导、儿童疾病管理。

1.8、中医药健康管理：在此页面可进行老年人中医药健康管理

1.9、健康教育管理：进入健康教育界面后可点击右上角新增健康教育，在申请分类菜单中可查看、修改登录帐号历史申请信息情况，在审核分类菜单中可审批需登录帐号审批的健康教育申请。

1.10、卫生计生监督协管：进入卫生计生监督协管界面——协管信息报告，在申请分类菜单中可查看、修改登录帐号历史申请信息情况，在审核分类菜单中可审批需登录帐号审批的协管信息申请。

进入卫生计生监督协管界面——协管巡查登记，在申请分类菜单中可查看、修改登录帐号历史申请信息情况，在审核分类菜单中可审批需登录帐号审批的协管巡查登记。

2、联系人：“联系人”功能将全区县的公共卫生帐号按照机构进行划分,方便不同机构不同医务人员在不认识彼此的时候直接沟通。

默认分组以机构为划分，可实现医务人员和医务人员（包括村医）相互之间传递受保护的健康信息（包括文件、视频、图片等），保护信息不在社交软件（微信、QQ）中扩散。点击其中一人就可进行对话，对话完成后隐藏在页面右上角对话列表中，方便以后查看。

3、事项：“事项”功能按照代办事项类型进行分类，主要分为三个公卫OA流程审批处理和三个公卫工作重点，其中OA流程审批类包括：健康教育、档案流转和协管信息；三个公卫工作重点：高血压、糖尿病和老年人管理。其中每个项目按时间分为未过期事项和已过期事项。同时提供事项一键跳转功能，时刻提醒工作按时完成，同时快速完成本机构工作任务。

4、我的：“我的”功能菜单中主要展示当前登录用户信息，硬件设备连接（现阶段支持蓝牙读卡器，在搜索的时候提供耍居民身份证一键搜索）情况，个人用户APP新增操作统计，以及健康在线软件升级、BUG反馈。

5、各区县公共卫生平台接口软件：实现健康在线医务人员端功能与各区县公共卫生平台数据实时传输、交互。

★公卫体检系统居民端APP

1、首页：居民端登陆后可在首页使用具体软件功能项目有健康资讯、公共卫生查询、家庭医生签约服务、健康一体机（含健康小屋）数据查询、自助健康数据上传和查询、公共卫生服务提醒、医疗保障信息推送、预约诊疗、帐号管理、康康“健康管家”、社区功能、联系人功能等。与区县公共卫生平台实时数据传输。与各区县公共卫生平台Web端各业务表单项保持一致。

健康资讯功能：政策宣传功能和健康教育两个功能模块，实现档案的全流程维护。可在线进行政策宣传功能和健康教育的查看。

1.2、公共卫生查询功能：公共卫生查询功能里面包含个人档案信息查询、家庭档案信息查询、体检信息信息查询、高血压管理信息查询、糖尿病管理信息查询、严重精神障碍患者管理信息查询、孕产妇保健信息查询、儿童保健信息查询、免疫规划信息查询、中医药健康管理信息查询等功能模块。

1.3、家庭医生签约服务功能：进入首页，点击使用家庭医生签约服务功能，可进行家庭医生签约信息查询、家庭医生履约信息查询、在线签约。

1.4、健康一体机（含健康小屋）数据功能：进入疾病管理,可进行血压、血糖、血氧饱和度、尿常规、体温、心电图、心率的总检报告查询功能。

1.5、自助健康数据上传和查询：居民进入自助健康数据上传和查询，可将自己的血压、血糖、血氧饱和度、体温、心率进行上传或查询。

1.6、公共卫生服务提醒：居民可收到公共卫生服务提醒；如建立个人档案提醒、建立家庭档案提醒、体检服务提醒（本次和下次）、高血压管理服务提醒（本次和下次）、糖尿病管理服务提醒（本次和下次）、严重精神障碍患者管理信息查询（本次和下次）、孕产妇保健服务提醒（本次和下次）、儿童保健服务提醒（本次和下次）、免疫规划服务提醒（本次和下次）。

1.7、医疗保障信息推送功能：一些关于医疗保障信息会自动推送给居民；如交纳新农合参合费用提醒、新农合报销信息即时推送。

1.8、预约诊疗功能：可进行在线预约挂号、预约检查、预约检验。

1.9、帐号管理功能：可进行会员注册、密码的修改。

2、康康“健康管家”：居民端将“人工智能”概念引入，做成了“电子健康管家”。他主要的作用是给用户以贴心的提醒以及让手机APP的交互更加人性化与智能化。

3、社区功能管理：社区功能除政策宣传、健康教育两个健康资讯外，还将包括母婴、老年人等版块，为不同用户群体提供相应的健康保健资讯。如：老年人、慢病、母婴、儿童、养生的一些推送文章。

4、联系人功能：为方便APP用户间的交流，特别是用户与其家庭责任之间的交流，特别添加了联系人功能，包括基础的文字、语音、图片、视频、文件传送功能以及群组等功能。

5、各区县公共卫生平台接口软件：实现健康在线居民端功能与各区县公共卫生平台数据实时传输、交互。

3.组网硬件

条码打印机

（1）分辨率：203 dpi（8 点/毫米）

★（2）内存标配： 8 MB 闪存

（3）打印宽度：最长 4.09 英寸/104 毫米

（4）打印长度：约39 英寸（991 毫米）

（5）打印速度：约127 毫米/秒

★（6）介质传感器：反射式，穿透式

（7）碳带外径：2.6 英寸（66 毫米）300 米碳带

（8）标准长度：984 英尺（300 米）

（9）比率：1:4（碳带卷与介质卷比率）

（10）碳带宽度：碳带必须至少与介质同宽 1.33 英寸（33.8 毫米）到 4.3 英寸（110 毫米）

（11）卷芯内径：1.0 英寸（25.4 毫米）— 300 米碳带 0.5 英寸（12.7 毫米）— 74 米碳带

（12）纸张类型	卷筒或折叠纸、标签纸、tag 材料、收据纸和腕带

（13）其它性能	最大标签和底纸宽度：4.49 英寸（114 毫米）

（14）最小标签和底纸宽度：0.75 英寸（19.5 毫米）

（15）最大标签和底纸长度：39 英寸（991 毫米）

（16）最大介质卷直径：5 英寸（127 毫米）

（17）卷芯直径：0.4375 英寸（11.11毫米）和 1.5 英寸（38 毫米）

（18）介质厚度：0.003 英寸（0.08 毫米）到 0.007 英寸（0.18 毫米）

身份证读卡器

- （1）工作频率：13.56MHz+7KHz

- （2）天线能量输出：表面电磁场强度（Hmax）＜7.5A/m rms；表面法线方向读卡距离处电磁场强度（Hmin）>1.5A/m  rms

- （3）通讯接口：USB2.0

- ★（4）阅读距离：0-3cm

- ★（5）阅读时间＜1s

- （6）供电方式：USB供电

- （7）使用环境：大气压力86kpa-110kpa

- ★（8）MTBF：大于5000小时

- （9）适用平台：windows XP/Win7

- （10）可用开发工具：VC/DEPHI/VB/PB

条码扫描平台

★扫描速度：100次/秒；

★扫描形式：双向单线

识别角度范围：仰角±68°，偏角52°

扫描模式：手动按键扫描，自动连续扫描

★按键：触发扫描

指示灯：红蓝双色指示灯，红灯电源指示，蓝灯解码闪烁

服务器

★内存：DDR4 8G

硬盘：1T+120G固态

液晶显示屏：19.5

线程数：6

★基本频率：2.80GHz

★缓存：9MB

总线速度：8GT/s DMI3

光刻：14nm

内核数：6

（二）全自动身高仪

- 1、测量原理：无接触式超声波测高，电子精密测重

- 2、类型：超声波

- 3、操作方式：手动和自动测量方式可选

- 4、身高范围：60 cm-200cm(最小测量单位：1mm)

- 5、体重范围：5kg-165kg (最小测量单位：50g)

- 6、精度：身高±5mm    体重±100g

- 7、输出值：身高、体重、肥胖度、BMI

- 8、外形尺寸：310mm(L)×500mm(W) ×2370mm(H)

- 9、显示屏：红色条码管醒目显示

- 10、语音功能：语音提示，测量值播报

- 11、通讯功能：可外接打印机或与计算机相连，RS-232C标准

- 12、存储功能：最新数据存储，存储量200多条可实时查询

- 13、其他功能：室内温度显示。日期时间显示

- 14、使用电压：AC180V---240V   50Hz

- ★15、可以与公卫体检系统实施对接，检测数据自动上传至陕西省公共卫生服务平台

# ★16、可以与公卫体检系统实施对接，检测数据自动上传至陕西省公共卫生服务平台。

# （三）全自动血压仪

- 1、适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形

- 2、技术参数

- 2.1 测量原理:示波法，降压过程测量血压；

- 2.2 测量范围：血压:0mmHg～300mmHg；脉率：35 bpm～185 bpm（提供检验报告）

- 2.3 测量精准度：±3mmHg；

- 2.4 可至少 2000 例测量结果

- 2.5 显示方式：LED 数码屏

- 2.6 袖带驱动方式：电机自动裹袖带

- 2.7 血压计工作模式：智能充气、线性放气。

- 2.8 可通过臂姿检测按钮和红外传感器对人体臂姿和位置进行自动识别，提高准确度。

- 2.9 支持 USB 等的数据联网；

- 2.10 语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示。

- 2.11 通过配套软件在 PC 端对存储的病例进行管理。

- 2.12 可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响，卷筒角度可调。

- 2.13 可据《中国高血压防治指南（2010）》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示。

- ★可以与公卫体检系统实施对接，检测数据自动上传至陕西省公共卫生服务平台。

# （四）超声骨密度测量仪

- 1.主要技术规格

- （1）手持式宽频聚焦探头频率及带宽:核心频率1.25MHz， 带宽30%，充分保证探头频率的灵敏度和稳定性

- ★（2）收发模式:轴向超声波传导技术，单晶体发射单晶体接收、单晶体发射双晶体收、双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，单次检查获取大于40000组数据，确保数据的高准确度、高重复性（提供技术证明文件）

- （3）检测部位:桡骨远端、胫骨中段

- ★（4）测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄等（提供技术证明文件及报告单）

- （5）声速测量范围:2300m/s～4700m/s

- （6）高测量重复性:≤±0.8%，高准确度:≤±50m/s（提供注册登记表或检验证明）

- ★（7）快速、高精度两种测量模式（提供功能软件截图）

- （8）单点检测速度:≤0.4s

★（9）探头导航:显示器实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，便于快速矫正检测角度，提高检测速度、提高数据准确性（提供检验报告）

★（10）探头与骨骼平面角度显示偏转精度0.1°（提供技术证明文件）

★（11）动画播放功能：儿童检查时吸引其注意力，使医生轻松完成检查。动画片内容可更换、增减。（须提供动画播放的生产厂家彩页）

★（12）为提高检测的重复性，需提供骨密度仪辅助测量工具（须提供图片及外观设计专利证书）

- （13）温度显示校准块:黄铜、有机玻璃双重校准（提供证明文件），校验器可显示当前温度以及当前温度下标准声速值，出厂配备。

- （14）符合YY0774-2010国家行业标准，通过国家级权威检测机构检测证明；

- 2.操作平台：高性能电脑，可提供内网连接协议，能与院内网络系统对接处理数据信息

- 3.检查功能

- （1）实时显示骨质声速值、测量次数、时间，病案管理中显示患者BMD检测时间、测量结果和报告

- （2）适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-3岁）数据库，青少年（3-20岁）数据库，成人（20-100岁）数据库

- （3）全中文彩色报告单，可以单独保存，并随时预览、打印

- 4.其它配置：台车、彩色喷墨打印机

（五）多功能视力表

最佳分辨率：1920 x 1080

响应时间：	5ms

色数：16.7M

亮度：250cd/m2

对比度：1000000：1

可视角度：	170°/160°(CR>10)

LED背光：是

接口：VGA1个   DVI1个

电源：100-240V (50/60hz) 工作功耗 (典型值)30W

（六）膳食宝塔

24种膳食营养搭配模型

内置膳食营养配方

配置全面膳食搭配模具

材质高亮亚克力板PVC

规格： 金字塔型

（七）体重大转盘

标准指示亚健康管理指标

规格（圆形）580*580mm

（八）健康知识查询机

1.触摸屏：红外

2.分辨率 4096X4096，单点触摸寿命大于5000万次

3.光学透光率大于90%

4.表面硬度与玻璃相同，毛氏硬度大于7H

5.新型高精度控制器，一次校准，永不漂移

6.具最恶劣环境适应能力，防水、防磁、防尘、防油污

7.液晶显示器参数：

（1）屏幕尺寸：32英寸

（2）面板类型：TN

（3）动态对比度：2000万:1

（4）最高解析度:：1280*1024频60-75hz

（5）背光类型：LED背光

（6）屏幕比例：16:10（宽屏）

（7）视频接口：D-Sub（VGA）

（8）点距：0.2835mm

（9）亮度：250cd/㎡

（10）黑白响应时间：＜15毫/秒

（11）可视角度：1200(水平/垂直)

（12）控制方式：按键

8.全钢数控制造，专业模具，一次成型

9.表面豪华汽车烤漆、专业喷塑等多种模式处理

10.提供客户指定颜色服务，提供专业配色处理

11.内置：电源控制系统；豪华音响系统，工业散热系统

12.定制：IC卡、磁卡读写器、打印机、网络接口（选件）

13.电脑：工控主板，1.8双核，2G内存，16G固态硬盘

★14.查询功能：查询功能：可进行中医体质辨识、心理测评评估、公民健康素养评估、老年人健康评估等身体素质评估；还可进行各种疾病预防、保健、指导方案、健康知识、健康资讯及健康处方查询，如高血压预防、保健、指导方案查询；糖尿病预防、保健、指导方案查询；孕产妇及儿童预防、保健、指导方案查询；冠心病预防、保健、指导方案查询等。

★注：1.供应商自备公卫体检软件PC端、公卫体检软件医务端、公卫体检软件居民端在磋商现场进行演示;

2.提供软件相关的《计算机软件著作权登记证书》，若不提供此证书作无效磋商处理。

# 第五章  评审方法

一．评审方法：

1、按照中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号的规定，本次评标采用综合评分法，是指磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法，其中提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。依次评审结束后以总得分最高的供应商作为成交候选供应商并排序（最低报价不是成交的唯一标准）。评审因素的设定应当与供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。评审因素应当在招标文件中规定。

2、评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。评标时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

3、货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%；服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

4、价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二、评审程序：

按照初审（资格审查和符合性审查）、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、详评。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

1、初审：（含资格性审查和符合性审查）

1.1资格审查

1.1.1供应商应按照磋商文件“供应商须知前附表”的要求，提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商将按无效磋商处理。

1.2符合性审查

按照以下内容对磋商响应文件进行符合性审查，一项不合格即为无效磋商。

1.2.1磋商响应文件的完整性。磋商响应文件构成是否有重大缺项，是否按照磋商文件要求的格式编写磋商响应文件。

1.2.2磋商响应文件的有效性。磋商响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。

1.2.3磋商响应文件的响应性。磋商有效期是否符合磋商文件要求；磋商响应技术方案是否有重大缺漏项、偏离；磋商响应商务条款是否有重大偏离；技术指标是否出现虚假响应；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。

1.2.4磋商报价是否超过项目采购预算。

1.2.5是否按照磋商文件规定时间交纳了有效足额的磋商保证金或担保机构出具的保函。

1.2.6磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价、或明显低于市场价格，使得其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其磋商作无效磋商处理。

1.2.7磋商文件其他章节中对无效磋商的规定。

2、澄清有关问题：对于磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

3、分别磋商

3.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其它内容。实质性变动得内容，需经采购人代表确认。

4、二次报价

4.1供应商在规定的时间内提交最后报价。

5、详评

5.1对于经初审合格的所有磋商响应文件，由评委会各成员按照下列《评标因素及权重分值表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐成交候选人。

6、对于磋商响应文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正：

6.1磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

三、政策性扣减

1、政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其磋商报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能环保产品范围的，应当优先采购节能环保产品，节能产品以财政部国家发展改革委关于调整公布最新一期节能产品政府采购清单所列产品为准。环保产品以财政部环境保护部关于调整公布最新一期环境标志产品政府采购清单所列产品为准。

2、政策性扣减方式：

2.1供应商为非联合体参与磋商的情况：

2.1.1在磋商最终报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业，按“磋商最终报价×6%”进行扣减；

2.1.2在磋商最终报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业，按“磋商最终报价×8%”进行扣减；

2.1.3在磋商最终报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业，按“磋商最终报价×10%”进行扣减。

2.2供应商为联合体参与磋商且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

2.2.1在磋商最终报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业联合的，按“磋商最终报价×2%”进行扣减；

2.2.2在磋商最终报价的基础上，与微型企业达到微型企业划分标准的监狱企业联合的，按“磋商最终报价×3%”进行扣减。

2.2.3在磋商最终报价的基础上，同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业组成两家以上的联合体的，仅按照“磋商最终报价×3%”进行扣减。不累计扣减。

2.3单个分包为单一产品的，所投产品为节能环保产品的在磋商报价的基础上，按“投标报价×6%”进行扣减；

2.4单个分包为多种产品的，所投产品为节能环保产品报价占到总报价30％以上的，在投标报价的基础上，按“投标报价×3%”进行扣减；

3、成交价格=成交供应商的有效磋商报价。

四、详细评审（总分100分）

评价和比较以磋商响应文件为依据，从“磋商报价”、“技术方案”、“售后服务承诺”、“同类业绩”四个方面进行评审并按照百分制进行赋分。

| 类别 | 总分 | 评 审 要 素 | 分项 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 30分 | 1.经初审合格的磋商响应文件，其磋商报价为有效磋商报价，并对有效磋商报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足磋商文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。 3.磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×30的公式计算得分。 4.磋商报价不完整的，不进入磋商标准价的计算，本项得0分。 5.经评委一致认定，供应商的磋商最终总报价低于公认市场成本，或超过采购预算,其磋商响应将被拒绝。 | 30分 |
| 技术方案 | 57分 | ①磋商产品技术参数清楚、明确,配置齐全、无缺漏项，各设备使用功能满足招标文件要求。技术参数清楚、明确,配置齐全、无缺漏项为优计12-17分，技术参数响应有缺漏项为良计7-12分，技术参数响应负偏离较多为差计1-7分。 | 17分 |
|  |  | ②所投产品货源渠道正常，技术资料齐全，无产权纠纷，提供产品货源渠道证明材料（包括但不限于针对本项目的原厂授权原件，厂家直投只需要提供检测报告），表述清楚明确、充分。磋商小组根据响应情况赋分，优秀赋7-10分，良好赋4-7分，一般赋1-4分。 | 10分 |
|  |  | ③对设备的供货、安装调试、技术服务的组织措施完善，理念先进，能够保证所有设备顺利使用运行。磋商小组根据响应情况赋分，优秀赋7-10分，良好赋4-7分，一般赋1-4分。 | 10分 |
|  |  | ④ 现场演示： a.供应商自备公卫体检软件PC端进行现场演示。通过身份证登陆获取居民个人信息计2分;可现场预览居民体检报告计2分;可进行居民个人信息批量登记计3分。 b.供应商自备公卫体检软件医务端App进行现场演示。能扫描居民身份证登陆获取健康档案信息计2分；能进行公共卫生服务项目检测，包括老年人健康管理、慢性病管理、健康体检管理、孕产妇管理、儿童管理、中医药健康管理、健康教育管理、卫生计生监督协管、高血压、糖尿病随访计4分，项目缺少一项计0分；可查询公共卫生服务项目检测操作手册计1分； c.供应商自备公卫体检软件居民端进行现场演示。能扫描身份证登陆获取健康档案信息计2分；可查询健康科普知识，包括新闻、老年人、慢病健康知识等计2分；能提供医患互动演示计2分。 | 20分 |
| 售后服务及培训 | 10分 | - ⑤售后服务条款具体、可行，有明确详细的售后服务措施、承诺；售后服务机制健全；有足够的技术保障；磋商小组根据各供应商响应情况进行赋1-5分。 | 5分 |
|  |  | ⑥针对本项目及采购方实际需求提供详细具体可行的培训计划，负责为使用单位培训操作维护人员，并有完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训方式等说明。磋商小组根据各供应商响应情况赋1-5分。 | 5分 |
| 同类 业绩 | 3分 | ⑦根据供应商完成过同类项目的情况进行评分，每提供一个业绩证明的，得1分。最多得3分。 （业绩证明以磋商响应文件中所附中标通知书或合同协议书复印件加盖公章为准） | 3分 |
| 说明 | 1、磋商小组各成员独立打分。 2、评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。 3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、各种计算采用插入法，数字均保留一位小数，第二位“四舍五入”。 5、磋商过程中，若出现特殊情况时，由磋商小组决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |

五、定标：

1、评审结果由磋商小组全体成员签字确认。

2、采购人根据评审报告中推荐的成交候选人排列顺序确定供应商，以复函通知招标代理机构。

六、无效情形：

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效

1、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同供应商的磋商响应文件相互混装；

6、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

# 第六章 磋商响应文件格式

项目编号：ZYZB2019-CS1084

（正本或副本）

汉阳、蒲溪、城关镇中心卫生院健康管理中心采购项目

磋商响应文件

供应商名称：（公章）

二〇一九年七月

目  录

一、磋商响应函

二、法定代表人授权委托书

三、磋商保证金/担保机构保函

四、磋商报价表

五、商务要求

六、技术要求

七、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明

八、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

### 一、磋商响应函

致：陕西正翼招标代理有限公司

根据贵方（项目名称：                  ）(项目编号：            ）的磋商文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商  (供应商名称)提交磋商响应文件正本    份、副本    份。并提交磋商保证金，金额为            。

我方承诺如下：

1.磋商总价为 ：人民币：                （￥        元）。

2.如果成交，我们根据磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。

3.我们已详细阅读和审核全部磋商文件（含修改部分）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意在磋商有效期内（自磋商之日起     天内），本磋商响应函对我方具有约束力。

5.如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回磋商，我们的磋商保证金可被贵方没收。

6.同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

7.我们同意，如果成交，向陕西正翼招标代理有限公司交纳招标代理服务费。

8.与本磋商有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

### 二、法定代表人授权委托书

致：陕西正翼招标代理有限公司

(供应商名称)    按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。  (法定代表人姓名)  特授权 （被授权人姓名）  代表我公司全权办理针对本次     (项目名称）     （项目编号：      ）的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自   年   月   日至    年   月   日

本授权书于      年    月     日签字生效，特此证明。

| 法定代表人（签字或盖章）： | 被授权人（签字）： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
|  | 所在部门： |

附：法定代表人、被授权人二代身份证复印件（双面）

备注：法定代表人直接参与磋商只需提供身份证（本页附法定代表人身份证双面复印件并加盖公章）

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

### 三、磋商保证金/担保机构保函

### 本页附磋商保证金转账凭证复印件或担保机构出具的保函正本复印件

### 四、磋商报价表

4.1磋商一览表

项目名称：

项目编号：	单位： 元

| 名称 | 报价（元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汉阳中心卫生院 |  |  |  |  |
| 蒲溪中心卫生院 |  |  |  |  |
| 城关镇卫生院 |  |  |  |  |
| 磋商总报价 |  |  |  |  |
| 磋商总报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |  |
| 备注：各卫生院的报价均不得超过磋商文件中规定的预算金额；表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。若有折扣声明，请与本表一并装订和密封。

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

4.2分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 汉阳中心卫生院/蒲溪中心卫生院/城关镇卫生院 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 费用 | 序号 | 名称 | 型号和规格 | 原产地及 制造厂名 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  | …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.供应商须将三个卫生院分别报价，可适当调整该表格式。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

4.3关键零部件及备品备件清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 国别、制造商 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

五、商务要求

供应商应按照磋商文件的要求编制商务要求，并封装至磋商响应文件中。主要内容须包括以下几点，如果实质上没有响应磋商文件要求，将按无效磋商处理。

1.供应商企业简介；（格式自拟）

2.供应商资格证明文件（见供应商须知前附表）；

3.企业经营情况表（见附件1）；

4.供应商资格声明（见附件2）；

5.供应商业绩情况（见附件3）；

6.交货期、质保期、实施地点、付款方式等合同条款须逐条响应；（格式自拟）

7.其他可以证明供应商实力的文件。（如果有，格式自拟）

### 技术要求

- 1.供应商应按照竞争性磋商文件的要求，根据“第四章  磋商内容及技术要求”、“第五章  评审方法”中详细评审进行响应，格式自拟。

- 2.完善下列附件

- 附件4：技术规格响应表

- 附件5：供货一览表

- 附件6：本项目拟投入人员汇总表

- 附件7：本项目拟投入主要人员简历表

七、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：陕西正翼招标代理有限公司

作为参加贵公司组织的招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年未受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为__（没有填零）次，如有隐瞒或违反，同意接受主业及行政主管部门处理和处罚决定。

供应商名称（公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

八、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
    承诺单位（盖章）：

全权代表人（签字或盖章）：

地址：

邮编：

电话：

时间：

附件1：

企业经营情况表

供应商：（企业公章）                            单位：万元

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 经济类型 |  |  | 注册资本 |  |  | 成立时间 |  |
| 法定代表人 |  |  | 职 务 |  |  | 电 话 |  |
| 公司网址 |  |  |  |  |  | 传 真 |  |
| 营业范围 | 主 营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 兼 营 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营优势和特长 |  |  |  |  |  |  |
| 财务经 营状况 | 年 度 |  | 营业总收入 |  | 交纳营业税总额 | 交纳所得税 总额 | 负债总额 |
|  | 2016年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018年 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 开户行名称 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
|  | 开户行地址 |  |  |  |  | 联 系 人 |  |
| 主营业 务情况 | 主营业务名称 |  |  |  | 上年经营额 |  |  |
| 企业 总人数 | 其中： |  |  |  | 获得各类专业技术职称人数 |  |  |
|  | 管理人员 | 技术人员 |  | 其他人员 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 |

供应商名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件2：

供应商资格声明

1.名称及其它情况

供应商名称：____________________________________

地   址：                  电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

职工总人数：

工程技术及管理人员数分别为：

本年度供应商的主要财务情况（到  年  月  日 止）

注册资金：

固定资产：

原    值：

净    值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

销售收入/主营业务收入：

2.最近三年的年度总营业额：

3.供应商最近三年法律纠纷情况

| 时间 | 案由 | 涉及金额 | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- |

4.有关银行的名称和地址：

5.其他情况：

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如贵方要求我们同意出示进一步证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

供应商名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件3：

供应商业绩情况

项目名称：

项目编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目 质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格后附中标通知书或合同协议书复印件加盖供应商公章。

供应商名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件4：

技术规格响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 品目 | 磋商规格 | 磋商响应规格 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:  1.供应商在编制本表时必须将磋商文件中的功能及技术规格(参数)移入本表“招标规格”一列中,将供应商提供的投标产品的功能及技术规格(参数)填入本表“投标规格”一列中，供应商必须认真填写本表中的内容，任何修改“招标规格”或将“招标规格”复制至“投标规格”中以达到供应商技术要求的满足，都将导致供应商的磋商响应文件不能进入下一步评审，供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

2.偏离说明填写：优于、满足或低于。

供应商名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件5：

供货内容一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 内容 | 数量 | 交付地点 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可根据自身需要调整该表格。

供应商名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件6：

本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术 职称 | 资格证 书种类 | 工作 年限 | 拟担任的职务 | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表不适合供应商实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.供应商应当在磋商响应文件中提供以上人员的相关证明材料复印件。

供应商名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件7：

本项目拟投入主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 身份证号 |  |  | 专业/年限 |  |  |
| 毕业时间 |  |  | 毕业学校 |  |  | 学历/专业 |  |  |
| 资格证书 |  |  | 注册时间 |  |  | 从业时间 |  |  |
| 是否属供应商固定雇员 |  |  |  | 为供应商服务时间 |  |  |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育和培训背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （教育背景从大学开始，包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称 及当时所在单位 |  |  | 担任何职 | 主要工作内容 |  |  | 备 注 |

注：表后须附相关证明材料。

附表8：

制造厂商的授权书（如有）

致：陕西正翼招标代理有限公司

作为设在                              （制造厂商地址）的制造/生产                    （货物名称和描述）的                                      （制造厂家名称）在此以制造厂的名义授权                             （代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物对   项目名称、编号、标段号     招标项目进行投标与后续的合同磋商和签署合同。

我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

本授权书的有效期限为    年    月    日至    年    月    日。

出具授权书的制造厂家名称：

（公章）：

日期：

附件9：

代理商的授权书（如有）

致：陕西正翼招标代理有限公司

作为设在                              （代理商地址）的代理                   （名称、型号和描述）的                                      （代理商名称）在此以代理商的名义授权                             （投标公司名称和地址）用我公司代理的上述货物对     （项目名称、编号、标段）  进行投标与后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证对上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

本授权有效期：    年  月  日  至   年  月  日

出具授权书的代理商名称：

（公章）：

日期：

附件10：

申请小型微型企业价格优惠资格认定表（如有）

| 企业名称 |  |  | 企业编码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业 | 是否为国家限制和禁止行业 是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 具体行业类别： |  |  |  |  |
| 所属年度营业收入 |  |  |  |  |  |
| 所属年度资产总额 |  |  |  |  |  |
| 年初数 |  | 年末数 |  | 资产总额 |  |
| 所属年度从业人数 |  |  |  |  |  |
| 年初数 |  | 年末数 |  | 从业人数 |  |
| 本公司承诺：以上所填内容属实，如有虚假，将依法承担一切责任。 供应商名称（公章） ： 法定代表人/被授权人（签字或盖章）： 日 期： |  |  |  |  |  |

填表须知

本表适用于企业申请小型微型企业价格优惠资格认定时使用。

一、小型微型企业条件

小型微型企业划分标准是以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发了《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）为划分依据。

二、小型微型企业的优惠政策根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，具体详见评标办法的规定。

三、《申请小型微型企业价格优惠资格认定表》填写说明

1.“所属时期”:正常经营企业填报上年度公历1月至12月。年度中间开业的，填报上年度实际生产经营当月至12月。年度中间发生破产、停业等情况的，填报1月至实际停业、破产之日的当月。

2.“是否为国家限制和禁止行业”:参照《产业结构调整指导目录（2005年本）》（发改委第40号令）。

3.“年初数”、“年末数”：企业经营期不足12个月的，按“期初数”、“期末数”填报。

4.从业人数和资产总额：按企业全年月平均值确定，具体计算公式如下：月平均值＝（月初值＋月末值）÷2 全年月平均值＝全年各月平均值之和÷12年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

四、要求提供的相关材料:提供营业收入和从业人数的相关证明。

附件11：

投标产品属节能环保产品列表（如有）

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件12：

磋商担保函（如有）

编号：

___________________（采购人或招标代理机构）：

鉴于_______________（以下简称“供应商”）拟参加编号为___________的________________________项目（以下简称“本项目”）磋商，根据本项目磋商文件，供应商参加磋商时应向你方交纳磋商保证金，且可以磋商担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．成交后供应商无正当理由不与采购人或者招标代理机构签订《政府采购合同》；

2．磋商文件规定的供应商应当交纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币______元（大写_____________），即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起______个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     日

附件13：           磋商保证金退还申请函

致：陕西正翼招标代理有限公司

我单位系参加                       项目（项目编号：            标段：   ）的供应商，并按磋商文件规定提交了磋商保证金，金额为人民币（大写）：        （￥          元）。

现申请在磋商工作结束后，将我公司磋商保证金请退还至以下原缴纳账户：

| 备注：后附开户许可证、磋商保证金转账凭证复印件加盖单位公章。 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |
| 开户银行行号 |  |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |

供应商名称（公章）：

日      期：

说明：1、此表仅用于办理磋商保证金退款，无其他效力。

2、此表除磋商文件内装订外，磋商当天供应商须单独提交一份至陕西正翼招标代理有限公司工作人员处。磋商结束后，将根据所提供的信息按规定时间退还投标保证金。未提交的，将影响其保证金正常退还。

### 附件14：             封袋正面标识式样

格式A：磋商响应文件封袋正面标识式样

致：陕西正翼招标代理有限公司

项目编号：

项目名称：

磋商响应文件（正本或副本）

（非磋商大会不得启封）

供应商名称（公章）：

磋商时间：

格式B：电子版封袋正面标识式样

致：陕西正翼招标代理有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版本

（非唱价阶段不得启封）

供应商名称（公章）：

磋商时间：

格式C：磋商一览表封袋正面标识式样

致：陕西正翼招标代理有限公司

项目编号：

项目名称：

磋商一览表

（非唱价阶段不得启封）

供应商名称（公章）：

磋商时间：

格式D：资格证明文件表封袋正面标识式样

致：陕西正翼招标代理有限公司

项目编号：

项目名称：

资格证明文件

（非资格审查不得启封）

供应商名称（公章）：

磋商时间：