项目编号：DCZB-2018/AK-Z042

汉阴县中医医院高清电子内窥镜系统

及彩色多普勒超声诊断系统采购项目

招标文件

（第1标项）

第1标项：彩色多普勒超声诊断系统

标项编号：DCZB-2018/AK-Z042-001

采 购 人：汉阴县中医医院

采购代理机构：陕西顶诚招标有限公司

公告时间：2018年12月19日

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

一、总则	4

二、招标文件	5

三、投标文件	6

四、开标与评标	10

五、授予合同	14

六、其他	15

第三章  商务条款	16

第四章  合同格式	18

第五章  合同条款	20

第六章  附件（投标文件格式）	27

1.投标函（格式）	29

2.投标报价一览表（格式）	31

3.商务条款响应偏离表（格式）	32

4.投标分项报价表（格式）	33

5.选配件报价表（格式）	34

6.货物说明一览表（格式）	35

7.技术规格响应偏离表（格式）	36

8.资格证明文件	37

9.产品技术证明材料（证明材料应清晰可辨，否则视为无效）	39

10.履约能力证明材料	40

11.服务承诺证明材料	41

12.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式） 	42

13.附件：政府采购担保函	43

第七章 货物需求与技术要求	47

一、技术总则	47

二、货物需求与技术要求	50

第1标项：全数字化高档智能彩色多普勒超声诊断系统	50

- 第一章  招标公告

陕西顶诚招标有限公司受 汉阴县卫生和计划生育局 的委托，按照政府采购程序， 对汉阴县中医医院高清电子内窥镜系统及彩色多普勒超声诊断系统采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、采购项目名称：汉阴县中医医院高清电子内窥镜系统及彩色多普勒超声诊断系统采购项目

二、采购项目编号：DCZB-2018/AK-Z042

三、采购人名称： 汉阴县卫生和计划生育局

地址：城关镇城南新区泰和路与长乐路交汇处

联系人：李超然

电话：0915-5217301

四、采购代理机构名称：陕西顶诚招标有限公司

地址：西安市长乐东路2999号京都国际2号楼2902室

联系人：袁箔

电话：029-83479858-803

传真：029-83479858-800

五、采购内容和需求：

| 序号 | 标项名称 | 采购 数量 | 单位 | 预算总金额（元） | 简要技术要求、用途 | 采购内容备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 套 | 2561000.00 | 为完善医疗设备，提高服务质量。（已做进口论证） |  |
| 2 | 高清电子内窥镜 系统 | 1 | 套 | 1280000.00 | 为完善医疗设备，提高服务质量。（已做进口论证） |  |

六、投标供应商资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：1.有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本/非企业专业服务机构执业许可证副本/民办非企业单位登记证书，税务登记证副本（依法免税的供应商提供相关文件证明），组织机构代码证（或带有统一社会信用代码的营业执照副本）；自然人的有效身份证；（原件）2.授权代表投标时，提供法定代表人授权书和被授权人单位证明（投标截止前6个月的任1个月的养老保险缴纳证明）；法定代表人投标时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行；（原件）3.财务状况：2017年度审计报告或银行资信证明；（原件） 依法纳税：2018年1月以来任意3个月缴纳的增值税或企业所得税的缴税凭据；依法不需要纳税的供应商应提供相关文件证明；（复印件加盖投标单位公章）4.投标供应商为制造厂商的须提供医疗器械生产许可证、所投产品医疗器械注册证（原件）；5.投标供应商为代理商（经销商）的须提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）（原件）及所投产品医疗器械注册证（复印件加盖厂家公章，若为进口产品提供复印件加盖代理商公章）；6.进口设备须提供完整的制造厂商授权书链证明材料（制造厂商授权书原件或制造厂商给代理商的授权书复印件加盖代理商公章及代理商出具的授权书原件）；7.提供投标时限内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站生成的带水印信用报告及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图中，无严重失信记录；（打印件加盖投标单位公章）8.不接受联合体投标。

七、采购项目需要落实的政府采购政策

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；3.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；4.《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；5.《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；6.《民政部 财政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

八、招标文件 发售时间、地点

1、发售时间：2018-12-20  00:00:00至2019-01-04  23:59:00（双休日及法定节假日除外）

2、发售地点：网上发售

3、文件售价：

| 序号 | 标项编号 | 标项名称 | 标书金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DCZB-2018/AK-Z042-001 | 智能彩色多普勒超声诊断系统 | 0.00 |
| 2 | DCZB-2018/AK-Z042-002 | 高清电子内窥镜系统 | 0.00 |

注：本次采购项目招标文件实行网上发售。投标单位在招标文件发售期内，登录汉阴县公共资源交易平台自行网上报名，不予受理现场报名。未进行网上报名的将不能参与投标，进行网上报名前，须按照《汉阴县政务服务中心关于开展公共资源电子交易企业信息录入工作的公告》要求，在汉阴县公共资源交易网注册并携带相应资料完成现场验证。同时，投标人应在网上报名前自行核对企业全称、基本账户与其在汉阴县公共资源交易系统上注册的信息是否一致，因投标人缴纳保证金账户信息与注册信息比对不一致导致废标的，责任由投标人自行承担。

九、投标文件 递交截止时间及开标时间和地点

1、文件递交截止时间：2019-01-09   14:00:00

2、投标地点：汉阴县政务服务中心（汉阴县城南长乐路）五楼交易大厅开标室。

3、开标时间：2019-01-09  14:00:00

4、开标地点：汉阴县政务服务中心（汉阴县城南长乐路）五楼交易大厅开标室。

十、其他应说明的事项

1、采购代理机构联系方式：029-83479858-803

2、开户名称：汉阴县行政审批服务局公共资源交易保证金专户

3、开户银行：中国农业银行股份有限公司汉阴县支行营业部

4、账 号：按标项产生

十一、本公开招标公告期限为自发布之日起5个工作日。

采购人：汉阴县中医医院

采购代理机构：陕西顶诚招标有限公司

2018年12月19 日

温馨提示：下载招标文件后，请仔细阅读，如有疑问请来电咨询。

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等国家现行有关法律法规执行。

1.采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：汉阴县中医医院。

1.2 采购代理机构：陕西顶诚招标有限公司。

1.3 监督管理机构：汉阴县财政局。

2.合格的投标人

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，有能力提供本项目所需货物及服务的供应商，不接受联合体投标。

2.2 投标人须提供以下“资质证明文件”以便审查：

1）有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本/非企业专业服务机构执业许可证副本/民办非企业单位登记证书，税务登记证副本（依法免税的供应商提供相关文件证明），组织机构代码证（或带有统一社会信用代码的营业执照副本）；自然人的有效身份证；（原件）

2）授权代表投标时，提供法定代表人授权书和被授权人单位证明（投标截止前6个月的任1个月的养老保险缴纳证明）；法定代表人投标时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行；（原件）

3）财务状况：2017年度审计报告或银行资信证明；（原件）

依法纳税：2018年1月以来任意3个月缴纳的增值税或企业所得税的缴税凭据；依法不需要纳税的供应商应提供相关文件证明；（复印件加盖投标单位公章）

4）投标供应商为制造厂商的须提供医疗器械生产许可证、所投产品医疗器械注册证（原件）；

5）投标供应商为代理商（经销商）的须提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）（原件）及所投产品医疗器械注册证（复印件加盖厂家公章，若为进口产品提供复印件加盖代理商公章）；

6）进口设备须提供完整的制造厂商授权书链证明材料（制造厂商授权书原件或制造厂商给代理商的授权书复印件加盖代理商公章及代理商出具的授权书原件）；

7）投标时限内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站生成的带水印信用报告及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图中，无严重失信记录。（打印件加盖投标单位公章）

以上第1-7）项为必备资质，应单独密封递交，密封要求按12.3条执行。

资质审查时，由采购人或采购代理机构对必备资质进行审核，缺少其中任何一项，其投标资质无效。评审时，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，不能满足招标文件实质性要求的，其投标文件无效。

2.3 投标人必须在汉阴县公共资源交易网上报名并登记备案，任何未登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.合格的货物服务

3.1 投标所用货物服务，均应来自上述第2条所规定的合格投标人。

3.2 货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关的设备或软件。

3.3 服务系指招标文件规定的，投标人须承担的与投标货物有关的辅助服务，如包装、运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

4.投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

- 二、招标文件

5.招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  商务条款

第四章  合同格式

第五章  合同条款

第六章  附件（投标文件格式）

第七章  货物需求与技术要求

6.招标文件的质疑

6.1 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，若对招标文件有任何疑问，须在投标截止时间10日前，登录汉阴县公共资源交易系统，点击“招标文件质疑”菜单，在相应项目“我的质疑”栏目下点击“新建”按钮，输入质疑内容点击保存即可。

7. 招标文件的修改。

7.1 答疑、补遗通知。招标项目的答疑发布在汉阴县公共资源交易系统“招标文件质疑”模块（投标人登录后点击“招标文件质疑”菜单，在相应项目的“文件澄清”栏目下，点击“查看”按钮可查看或下载）。补遗通知、最高限价发布在汉阴县公共资源交易系统的“补遗通知”栏目下，由投标人自由查看或下载。

7.2 提示。自本交易项目招标文件发布之日起，由投标人自行登录汉阴县公共资源交易系统下载招标文件，在投标截止时间前，投标人应随时关注汉阴县公共资源交易网，及时查看招标人可能发出的本项目有关答疑、澄清、补遗、补充通知、最高限价等有关资料，不论投标人查看与否，采购人及采购代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由投标人自负。

8. 招标文件解释权

8.1 招标文件的解释权归招标采购单位。

- 三、投标文件

9.投标文件构成和格式

9.1 为节约国家资源，降低各投标单位成本，提倡并鼓励投标文件双面打印。

9.2 投标人编写投标文件时，须按招标文件第六章附件（投标文件格式）提供的相应格式及顺序编排，并编制目录；逐页标注连续页码；胶装成册；不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料，否则其投标文件无效。

10.投标文件编制要求

10.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件作出实质性响应。如果投标人在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其投标将被拒绝。

11.投标文件的制作和签署

11.1 投标人应准备1份投标文件正本和4份副本及1份电子版本（完整投标文件WORD版）。每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”“电子版本”。一旦正本和副本不符，以正本为准；电子版本与纸质文件不符，以纸质文件为准。

11.2 投标文件的正本需打印，明确加盖公章的地方须盖章；在明确签字的地方，由投标人的法定代表人或其授权代表签字；投标文件的副本可以采用正本的复印件。

11.3 除投标人对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删。如有修改，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在修改处签字并盖章后方可视为有效。

11.4 投标文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

12.投标文件的密封和标记

12.1 投标人应将“投标报价一览表”单独密封递交，并在封面上标明“投标报价一览表”字样。同时应保证投标文件正、副本中仍有“投标报价一览表”，且与唱标的“投标报价一览表”一致。出现不一致时，以唱标内容为准。

12.2 投标人应将投标文件正本、副本及电子版本整体密封成一箱/包。

12.3 密封要求

(1) 加封条密封，在封线处应有授权代表或法人签字并加盖投标人公章（骑缝章）。

(2) 标明投标单位名称、项目名称、项目编号等内容。

12.4 如果投标文件未按第12.3条要求加写标记和密封，按第18.2条执行。

13.投标报价

13.1 投标人必须对货物需求和服务要求进行完整报价，招标采购单位拒绝只对部分货物或服务进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供货物和服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

13.2 投标报价（最终结算价）= 设备价 ＋ 货物到达最终目的地的运输费、备品备件费、仓储费、安装调试费、培训费、检测验收费、售后服务费、保险费、税费和伴随服务费等。

13.3 投标人根据本须知第13.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标采购单位对投标文件进行比较，但在任何情况下并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

13.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

13.5 最低报价不是中标的唯一依据。

13.6 投标人不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标人的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品、服务质量和不能诚信履约的，可要求该投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以拒绝该投标人的投标。

13.7 凡因对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由投标人自负。

13.8 报价精确到元，投标人提供的货物和服务一律以人民币报价。

14.投标有效期

14.1 投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期不足招标文件规定的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.投标保证金

15.1 投标人应通过企业基本账户采取网银或银行柜台转账支付方式一次性缴纳投标保证金；确保投标保证金在2019年1月 4 日24时前（北京时间）到达招标文件中指定账户；投标人应合理安排投标保证金缴纳时间，因异地转账、跨行转账、非工作日转账等原因导致保证金未能在规定时间内到达指定账户，视为未在规定时间内缴纳，责任由投标人自行承担。

15.2 本项目投标保证金指定账户：

名称：第1标项（彩色多普勒超声诊断系统）

保证金金额：伍万元整（¥：50000.00）

开户银行：中国农业银行股份有限公司汉阴县支行营业部

账号：26750101040007286

户名：汉阴县行政审批服务局公共资源交易保证金专户

15.3 投标保证金缴纳情况明细在开标现场通过保证金管理系统自动解密，并与投标人在汉阴县公共资源交易网注册时提供的企业全称及基本账户进行比对，如有下列情况之一，视为缴纳无效：

1）投标人未在汉阴县公共资源交易网完成注册和报名的；

2）投标人在网上注册资料中的企业全称、基本账户信息与实际保证金缴纳信息不一致的；

3）缴纳保证金采取网银或银行柜台转账以外方式的；

4）不同投标人的保证金从同一账户转出的；

5）缴纳保证金金额少于招标文件规定金额的；

6）投标人递交投标文件的交易项目（标段）名称与缴纳投标保证金的交易项目（标段）名称不一致的；

7）截至招标文件规定的保证金缴纳截止时间，投标人缴纳保证金仍未到达指定保证金账户的。

8）缴纳投标保证金采用网银转账方式的，应选择转账汇款支付方式，不得采用“超级网银”“人行通”支付方式，否则，因投标保证金缴纳信息现场比对失败导致废标的责任由投标人自行承担。

15.4 凡没有根据第15.1条和第15.2规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.5 投标保证金退还

1）未中标人的投标保证金，采购代理机构将在向中标人发出《中标通知书》后5个工作日内，由汉阴县公共资源交易中心予以全额无息退还至投标人基本账户；

2）中标人的投标保证金，将在中标人缴纳采购代理服务费、并与采购人签订供货合同后，5个工作日内由汉阴县公共资源交易中心予以全额无息退还至投标人基本账户。

3）退还方式：按照汉阴县公共资源交易中心规定办理。

15.6 投标人若要办理发票相关事宜，须在开标之日起2个月内办理，逾期不再办理。

15.7 投标人若要办理发票相关事宜，须在开标之日起2个月内办理，逾期不再办理。

15.8 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收：

1）在投标有效期内，投标单位无正当理由撤回其投标的；

2）中标后不按本须知规定交纳代理服务费的；

3）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

16.投标截止时限

16.1 投标人应在不迟于“招标公告”中规定的投标截止时间，在开标地点将投标文件递交至招标采购单位。

16.2 招标采购单位可以按本须知第7条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止时限。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止时限制的所有权利和义务均应延长至新的截止时限。

17.迟交的投标文件

17.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时限后送达的任何投标文件。

- 四、开标与评标

18.开标

18.1 招标采购单位将在“招标公告”规定的时间和地点组织开标大会。开标大会邀请所有投标人派代表参加（授权代表须到场签字，非授权代表限2人以内）。

18.2 由采购人与采购代理机构审核投标人资格；资格不符合要求的投标文件将被退还。

18.3 由采购代理机构的工作人员和投标人推荐的代表共同检查资格合格投标人递交的投标文件密封和标记情况，密封不合格的投标文件将不予拆封。

18.4 确认无误后由采购代理机构的工作人员公开宣读投标人“投标报价一览表”中的规定的全部内容，“投标报价一览表”规定内容以外的文字、数据将不予宣读。

18.5 采购代理机构将在开标大会现场做开标记录，开标记录包括按本须知第18.4条规定的在开标时宣读的全部内容。唱标结束后，各投标人的授权代表必须审核开标记录，无误后签字确认。

19.评标

19.1 评标委员会

19.1.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。

19.1.2 评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家组成。

19.1.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审意见。

19.2 评标过程的保密性

19.2.1 开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其他人透露。从开标之日起，直至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人、采购代理机构和评标委员会成员私下接触。

19.2.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或招标采购单位施加任何影响，其投标将被拒绝。

19.3 投标文件的澄清

19.3.1 评标期间，为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式递交。要求澄清和说明的内容及其答复不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

19.4 投标文件的初审（符合性检查）

19.4.1 由采购人代表与采购代理机构工作人员依法共同审核资格证明文件是否齐全有效。

19.4.2 评标委员会将审查投标文件是否完整，文件签署是否合格、投标有效期是否满足招标文件要求。

19.4.3 评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

19.4.4 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

1）实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

2）对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

19.4.5 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

19.4.6 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1) 提供的必备资格证明文件不全、无效、原件与正本不一致或达不到招标文件规定要求的；

2) 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

3) 投标文件未按照招标文件要求的格式编制的；

4) 投标文件中应签字盖章处未按招标文件要求加盖单位公章或签字的；无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；

5) 投标有效期不足的；

6) 不满足招标文件商务条款要求的；

7) 不满足“第七章 货物需求与技术要求”中主要性能参数或出现严重负偏差的；

8) 未按“技术总则”规定提供产品来源渠道合法证明文件或未提供产品相应的功能证明材料而导致评标委员会无法确定货物的来源合法性或技术指标和质量的；

9) 投标分项报价表出现漏项，或设备数量与招标文件要求不符（数量不足）；

10) 投标人在同一份投标文件中，对同一产品有两个或多个报价的；

11) 投标文件附有招标采购单位不能接受的条件的；

12) 投标人不接受19.4.6条规定的；

13) 投标人在采购人以往项目履约过程中有不良记录，且造成重大影响的；

14) 投标人提供虚假证明，开具虚假业绩，除按无效标处理外，还将按照政府采购法有关规定进行相应处罚；

15）暂定价项但未按暂定价执行的；

16) 符合招标文件中其他有关拒绝投标或无效投标文件条款的。

19.4.7 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标文件进行审核，查看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）“投标报价一览表”中内容与投标文件正本中“投标分项报价表”内容不一致的，应以“投标报价一览表”为准。

2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总计算金额为准。

评标委员会将按上述修正错误的原则与顺序修正投标报价，修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.5 投标文件的比较和评价

19.5.1 评标委员会将按照本须知第19.4条要求，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较和评价。

19.5.2 比较与评价方法：综合评分法

1）政府采购政策评审依据：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品，扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。

须根据公告中的相关政策文件提供相对应的声明文件或证明材料，未出具者不予考虑；对符合小微企业、监狱企业、福利企业标准的投标人，在价格评审时给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
    2）对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则内容，评标委员会可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。

- 评价和比较以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“投标价格”“产品技术”“履约能力”及“服务承诺”四个方面进行评审赋分。

第1标项：全数字化高档智能彩色多普勒超声诊断系统评分细则

| 赋分项 | 赋分标准 | 满分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标价格P （满30分） | 评分方法：P=30×Pmin/ Pn 其中：Pmin：所有有效投标的最低投标价。 Pn：第n个投标单位的投标价。 投标人的投标价明显低于正常报价的，评标委员会可要求投标人在规定的期限内提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理的，可视为无效投标。 | 30分 |
| 产品技术G （满40分） | 根据设备选型符合使用需求，设备配置完整合理，其型号、技术参数清晰明确，评审专家根据投标响应情况逐项评审，根据投标设备的技术指标和性能对招标文件的响应程度计分。其响应技术指标和性能完全满足招标文件要求计30分；部分项负偏离按以下说明扣分。注：带“＊”项为主要技术项。 （1）其响应技术指标和性能出现非主要技术参数负偏离的，每项扣2分，扣完为止。 （2）其响应技术指标和性能出现主要技术参数负偏离的，每项扣5分，扣完为止。 | 30分 |
|  | 根据投标单位提供配套附件产品整体质量、技术规格等方面，由评审专家按实际情况自主赋分。 | 3分 |
|  | 根据投标单位提供产品附件齐全，无缺项漏项，技术服务全面，整体表述一致，产品的功能证明材料、宣传彩页、官网功能截图、质量检验报告及相关证书等，由评审专家按实际情况自主赋分0-7分。 | 7分 |
| 履约能力U （满15分） | 根据所投设备备品、配件供应有保障且货源渠道正规，技术资料齐全，投标单位提供的有利于项目建设的相关证书及专业技术力量等方面，由专家按实际情况自主赋分0-6分。 | 6分 |
|  | 根据投标单位提供的2016年1月1日以来同类业绩以采购合同为准（原件备查），每提供1份得1分，最高得3分。 | 3分 |
|  | 根据投标单位提供的实施方案，从货源保障，实施计划，安装调试等方面，由专家按实际情况自主赋分。 | 6分 |
| 服务承诺F （满15分） | 根据投标单位的售后服务方案，从售后服务机构，提供相关证明（3分）、服务团队（2分）、服务内容（3分）、培训方案（2分）等方面，由专家按实际情况自主赋分。 | 10分 |
|  | 根据投标单位提供的质保期后的服务费合理性，及提供的备品备件合理性，由专家按实际情况自主赋分。 | 5分 |

20.推荐中标候选供应商名单

20.1 评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分，根据得分由高到低进行排序，并推荐排序第一的供应商承担供货任务，如果综合评分出现二个投标人得分相同的情况，按下列顺序排列：

（1）投标价格低的；

（2）技术评审得分高的；

（3）履约能力及服务承诺优的

21.编写评标报告

21.1 采购代理机构根据评标委员会的原始评标记录和评标结果编写评标报告，报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

- 五、授予合同

22.授予合同

22.1 采购代理机构接到采购人的中标确认函后，将中标结果在陕西政府采购网上进行公告。

22.2 采购代理机构将在中标通知书发出之日起三十（30）个日历日内，组织采购人与中标人签订合同。同时，采购人将合同副本送监督管理机构审核备案。

22.3 招标采购单位在授予合同时有权在 ＋10% ～ －15% 的幅度内对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件做任何改变。

23.招标代理服务费

23.1 中标人在收到中标通知书后十（10）个日历日内，按照《汉阴县财政局关于印发〈汉阴县工程造价咨询等服务收费项目财政投资预算评审最高限价及简化政府采购程序相关事项（试行）〉的通知》（汉财字〔2018〕99号）文件规定标准向陕西顶诚招标有限公司交纳招标代理服务费。

23.2 招标代理服务收费按《汉阴县财政局关于印发〈汉阴县工程造价咨询等服务收费项目财政投资预算评审最高限价及简化政府采购程序相关事项（试行）〉的通知》（汉财字〔2018〕99号）文件规定，差额定率分档累进法计算。例如：计费基数为3000000元，代理服务收费计算方法为：2000000×1.65%=33000元，1000000×0.99%=9900,33000+9900=42900。

23.3 收取方式：现金或转账

- 六、其他

24.其他

24.1 如果中标人没有按照上述第22.2条或第23.1条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该中标决定，并对其投标保证金不予退还。在此情况下，招标采购单位可将合同授予评标排序下一名的投标人，或重新招标。

24.2 拒绝商业贿赂

24.2.1 按照陕西省财政厅的规定，政府采购中的采购人、采购代理机构、投标人和评标专家都要签订相应的《拒绝商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

24.2.2 投标人必须按招标文件要求填写一份拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式见第六章 附件）原件编制在投标文件正本中。

- 第三章  商务条款

1.交货完工期及项目地点：

1.1 交货完工期：接采购人通知后60天内完成供货及安装任务。

1.2 项目地点：采购人指定地点。

2.运输及安装调试

2.1 所有货物中标人负责运输至甲方指定地点。

2.2 中标人负责场地建设、所有设备的安装、调试；因安装、调试所产生的相关费用由中标人承担。

3.验收

（1）交货检验：设备到货后，由采购人、中标单位对设备进行开箱检查，检查内容包括：设备名称、规格型号、配置要求、制造商、原产地等。若设备与合同要求不符，采购人将拒绝接收。

（2）技术验收：交货检验后，由中标人负责安装调试。安装调试完毕后，中标人提交验收文件，采购方的设备使用单位对设备进行技术验收（中标人协助），验收以国家标准或以合同文本中描述的有关技术要求为准。

（3）最终验收：技术验收合格后，采购人根据使用单位技术验收报告，组织相关部门对设备进行最终验收。

（4）验收依据

合同文本；

国家有关的验收标准及规范；

招标文件；

投标文件。

4.款项结算

4.1合同签订前，乙方须向甲方支付中标金额的10%作为履约保证金，终验合格后5个工作日内无息退还。

4.2乙方设备全部安装调试完毕，终验合格后，支付合同金额的40%，剩余60%两年付清。

4.3 货款支付单位为：汉阴县中医医院

发票开具的“购货单位（人）名称”为：汉阴县中医医院

5.质量保证

5.1 设备质保期为终验合格后不少于 24 个月。

5.2 中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

5.3 中标人提供的所有货物及辅材必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，原装正品，配置合理。

5.4 质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供并且免收人工维修费。

6.技术资料与服务

6.1 技术资料：

(1) 产品合格证；

(2) 中英文产品使用说明书；

(3) 其它资料。

6.2 培训：

货物（设备）安装调试完毕后，中标人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能；对设备使用人员进行应用培训。

6.3 售后服务机构：

投标人应提供设在陕西省内的售后服务中心自建证明材料或与合作方的协议书，并将这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人在投标文件中准确列出。

6.4 其他服务要求：

（1）货物使用期间，凡发生质量问题，中标人均应能够及时地向采购人提供相应的技术服务并解决所出现的质量问题。在质量保证期内，如发现质量问题，中标人在接到通知后24小时到现场，如属质量问题，由中标人负责免费更换或维修。

（2）中标人应免费为采购人提供技术咨询。

7.违约责任

7.1 按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

7.2 未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购单位有权终止（或解除）合同，并对供方违约行为进行追究。

- 第四章  合同格式

供 货 合 同

汉阴县中医医院高清电子内窥镜系统及彩色多普勒超声诊断系统采购项目（项目编号DCZB-2018/AK-Z042）由陕西顶诚招标有限公司组织招标采购， 汉阴县中医医院（以下简称“甲方”）确定 中标单位名称 （以下简称“乙方”）为中标单位。

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，于    年   月   日按下述条款和条件签署本合同。

甲方通过公开招标方式确定乙方，接受乙方以总金额    大写（¥：   ）  （以下简称“合同价”）提供的上述货物及服务。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

⑴ 合同通用条款；

⑵ 合同条款附件；

⑶ 中标通知书；

⑷ 招标文件；

⑸ 投标文件。

3.考虑到甲方将按照本合同向乙方支付货款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷。

4.考虑到乙方将按照本合同向甲方提供货物和服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的资金。

5.本合同一式 陆 份，其中，甲方 贰 份，乙方 贰 份，鉴证方 壹 份，监督管理部门 壹 份。

| 甲方名称： 甲方地址： 电 话： 邮 编： 甲方代表签字： 甲 方 盖 章： | 乙方名称： 乙方地址： 电 话： 邮 编： 开户银行： 帐 号： 乙方代表签字： 乙 方 盖 章： |
| --- | --- |

鉴证方名称：陕西顶诚招标有限公司（盖章）

鉴证方地址：西安市长乐东路2999号京都国际2号楼2902室

邮 编：710038  电话：029-83479858  邮箱：sndczb@163.com

- 第五章  合同条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1)“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2)“合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

3)“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和／或其他材料。

4)“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，比如包装、运输、保险以及其他的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务。

5)“甲方”系指合同中所述购买货物和服务的单位。

6)“乙方”系指合同中所述提供货物和服务的公司或其他实体。

7)“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地，其名称在合同中指明。

8)“天”指日历天数。

2.适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3.技术规格

3.1 本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准的，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准或经过质量管理行政部门备案的企业标准。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4.专利权

4.1 乙方应保证，甲方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

5.质保期

5.1 货物的质保期至终验合格之日起不少于     个月。

6.运输及安装调试

6.1 所有货物必须运输至项目地点，乙方负责所有设备的运输、保险、安装、调试。

7.货物的验收

7.1 验收按招标文件“第三章 商务条款”第3条执行。

7.2 合同条款第7.1条的规定不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。

8.伴随服务

8.1 除合同条款中另有规定外，甲方只应要求乙方提交所供货物的技术文件。包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和／或服务指南。这些文件应包装好随同每批货物一起发运。

8.2 乙方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

8.3 如果乙方或制造商提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过乙方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

8.4 乙方应提供“合同条款”与“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8.5 对于售后服务工作不到位，故意推诿、拖延，造成不良影响或不按规定粘贴联系单的投标人，将报请陕西省财政厅政府采购与行政事业单位资产管理处按有关规定进行处理。

9.备品备件

9.1 乙方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

1）甲方从乙方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

2）在备品备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备品备件；

3）在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9.2 乙方应按“合同条款”与“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

10.质量保证

10.1 乙方应保证合同项下所供货物与送检合格的样品一致，并且是全新的、未使用过的，是最新或目前最流行的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，否则其履约保证金将不予退还。所有货物渠道正当，配置合理。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2 根据质量检测部门检测结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，甲方应尽快以书面形式向乙方提出所发现的缺陷。

10.3 乙方收到通知后应在七（7）天时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果乙方收到通知后在七（7）天时间内没有以合理的速度弥补缺陷，甲方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

11.索赔

11.1 如果乙方对偏差负有责任，而甲方在合同条款第10条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用。

2）根据货物的偏差情况、损坏程度，以及甲方所遭受损失的金额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同条款第10条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

11.2 如果在甲方发出索赔通知后三十（30）天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后三十（30）天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付货款/或乙方的履约保证金中扣回索赔金额。

12.付款

12.1 按招标文件“第三章 商务条款”第4条执行。

13.价格

13.1 乙方在本合同项下提交货物和履行服务的价格应符合中标通知书的所列值，有合同追加的应提供追加金额。

14.变更指令

14.1 甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1）本合同项下提供的货物是专为甲方制造时，变更图纸、设计或规格；

2）运输或包装的方法；

3）交货地点；

4）乙方提供的服务。

14.2 如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方的变更指令后三十（30）天内提出。

15.合同修改

15.1 除了合同条款第14条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

16.转让

16.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

17.分包

17.1 对投标文件中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经甲方同意，但此分包通知并不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

18.乙方履约延误

18.1 乙方应按照合同中规定的交货时间和服务要求按时交货和提供服务。

18.2 在履行合同过程中，如果乙方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

18.3 除合同条款第21条规定的情况外，除非拖延是根据合同条款第18.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，乙方延误交货，将按合同条款第19条的规定被收取误期赔偿费。

19.误期赔偿费

19.1 除合同条款第21条规定的情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可考虑根据合同条款第20条的规定终止合同。

20.违约终止合同

20.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方根据合同条款第18.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

3）如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为。

20.2 如果甲方根据上述第20.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

21.不可抗力

21.1 签约双方中任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如严重火灾、洪水、台风、地震等。

21.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

21.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

22.因破产而终止合同

22.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

23.因甲方的便利而终止合同

23.1 甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

23.2 对乙方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，甲方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，甲方可：

1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向乙方支付部分完成的货物和服务以及乙方以前已采购的材料和部件的费用。

24.争议的解决

24.1 因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。

24.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

24.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

24.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

25.适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

26.通知

26.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

26.2 通知以送达日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

27.税款

27.1 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，甲方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

27.2 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，乙方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

28.合同生效

28.1 本合同应在甲乙双方及采购代理机构共同签字并加盖三方公章后生效。

- 第六章  附件（投标文件格式）

投标人应认真阅读招标文件中所有内容，按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件作出实质性响应。

投标人制作的投标文件应包含以下内容：

1.投标函

2.投标报价一览表

3.商务条款响应偏离表

4.投标分项报价表

5.选配件报价表（如果有）

6.货物说明一览表

7.技术规格响应偏离表

8.资格证明文件

9.产品技术证明材料

10.履约能力证明材料

11.服务承诺证明材料

12.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

13.附件：政府采购担保函

封面参考格式

（正本或副本）

汉阴县中医医院高清电子内窥镜系统及彩色多普勒超声诊断系统采购项目

投标文件

项目编号：

标项号及名称：

投标单位：

单位地址：

投标时间：二〇一八年  月   日   时  分

- 1.投标函（格式）

投 标 函

致：陕西顶诚招标有限公司

根据贵方 汉阴县中医医院高清电子内窥镜系统及彩色多普勒超声诊断系统采购项目 的招标公告 DCZB-2018/AK-Z042，签字代表  （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）  ，提交下述文件正本1份、副本    份及电子文件1份。

1.投标函

2.投标报价一览表

3.商务条款响应偏离表

4.投标分项报价表

5.选配件报价表（如果有）

6.货物说明一览表

7.技术规格响应偏离表

8.资格证明文件

9.产品技术证明材料

10.履约能力证明材料

11.服务承诺证明材料

12.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

13.附件：政府采购担保函

在此，签字代表宣布同意如下：

1.若中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.我们已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.本投标有效期为自开标日起      个日历日（若中标，投标文件有效期与合同有效期一致）。

4.我方完全理解并同意贵方在招标文件中的有关不退还投标保证金和拒绝投标的条款。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

6.若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：

详   细   地   址：

邮   政   编   码：

电             话：

电 子 邮 件 地 址：

开   户   银   行：

帐             号：

授权代表签名：

电        话：

传        真：

手        机：

年    月    日

- 2.投标报价一览表（格式）

投标报价一览表

投标人名称：

| 标项号 | 投标报价（人民币：元） | 交货完工期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¥： |  |  |
| （大写）： |  |  |  |

注：1.本表价格应按投标总价填写；

2.单独密封提交，保证投标文件的正、副本中仍有此表且一致；

3.投标报价精确到元。

授权代表签字：                  （投标单位公章）

日期：

- 3.商务条款响应偏离表（格式）

商务条款响应偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 商务条款内容 | 投标文件 承诺内容 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.交货期及项目地点 |  |  |  |
| 2 | 2.运输及安装调试 |  |  |  |
| 3 | 3.验收 |  |  |  |
| 4 | 4.款项结算 |  |  |  |
| 5 | 5.质量保证 |  |  |  |
| 6 | 6.技术资料与服务 |  |  |  |
| 7 | 7.违约责任 |  |  |  |

注：1.本表须按招标文件“第三章 商务条款”所列条款如实逐项填写；

2.空缺项目将视为没有实质性响应招标文件。

授权代表签字：                 （投标单位公章）

日期：

- 4.投标分项报价表（格式）

投标分项报价表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （人民币：元） | 合计金额 （人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输费和保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币元） |  |  |  |  |  | ¥： |  |

注：①按“投标人须知”第10条规定的要求填写本表。

②如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

③如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

④如果货物的种类和数量与招标文件不一致者（缺少），将被视为没有实质性响应招标文件。

授权代表签字：                 （投单位公章）

日  期：

- 5.选配件报价表（格式）

选配件报价表（如果有的话）

投标人名称：

| 序号 | 名称 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单价 （人民币：元） | 数量 （套） | 金额 （人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：报价精确到元。

授权代表签字：                        （投标单位公章）

日期：

- 6.货物说明一览表（格式）

货物说明一览表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称（含主要部件） | 品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 制造厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：①本表须如实逐项填写，不得空项，空缺项目将视为没有实质性响应招标文件。

② 若货物无具体型号和注册商标的必须特别注明。各项货物详细技术性能可另页描述。

③“主要技术参数”必须详细、具体。

授权代表签字：                    （投标单位公章）

日   期：

- 7.技术规格响应偏离表（格式）

技术规格响应偏离表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 要求的技术规格 | 投标产品 的技术规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①本表须按“第七章 货物需求与技术要求”如实逐项填写，不得空项。空缺项目将视为没有实质性响应招标文件。

② 本表“投标产品的技术规格”一列的内容，需与投标人提供的产品技术资料彩页、正规宣传资料保持一致。

授权代表签字：                    （投标单位公章）

日        期：

- 8.资格证明文件

投标人必须提供下述资质证明证件，加盖公章的复印件或扫描件。

8-1 有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本/非企业专业服务机构执业许可证副本/民办非企业单位登记证书，税务登记证副本（依法免税的供应商提供相关文件证明），组织机构代码证（或带有统一社会信用代码的营业执照副本）；自然人的有效身份证；

8-2-1 授权代表投标时，提供法定代表人授权书和被授权人单位证明（投标截止前6个月的任1个月的养老保险缴纳证明）

8-2-2 法定代表人投标时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行；

8-3-1 财务状况：2017年度审计报告或银行资信证明；

8-3-2 依法纳税：2018年1月以来任意3个月缴纳的增值税或企业所得税的缴税凭据；依法不需要纳税的供应商应提供相关文件证明；

8-4 投标供应商为制造厂商的须提供医疗器械生产许可证、所投产品医疗器械注册证；

8-5投标供应商为代理商（经销商）的须提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）及所投产品医疗器械注册证；

8-6进口设备须提供完整的制造厂商授权书链证明材料

8-7 投标时限内“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站生成的带水印信用报告及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图中，无严重失信记录。

8-2-1 法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的     （投标人名称）     的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就项目编号为 DCZB-2018/AK-Z042 的 汉阴县中医医院高清电子内窥镜系统及彩色多普勒超声诊断系统采购项目 的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月     日签字生效，有效期与投标文件保持一致。

法定代表人签字：                       被授权人签字：

公        章：                         职        务：

附：法定代表人、被授权人身份证复印或扫描件。

| 法人代表身份证 | 被授权人身份证 |
| --- | --- |

- 9.产品技术证明材料（证明材料应清晰可辨，否则视为无效）

9-1 产品技术材料

产品来源渠道合法证明文件：包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权书；

设备产品功能证明材料：设备选型，设备配置，型号、技术参数；

9-2 配套附件技术材料

投标单位依据产品特性自拟包括但不限于规格标准，检测报告，质量证书等；

9-3 产品证明材料

投标单位提供产品附件齐全，无缺项漏项，技术服务全面，整体表述一致，产品的功能证明材料、宣传彩页、官网功能截图、质量检验报告及相关证书等，

9-4 投标人认为有必要提供的其他产品质量及技术的证明材料

上述材料可为加盖投标人公章的复印件或打印件、原件，此件应装订在正本中，副本中可为此件的复印件。

- 10.履约能力证明材料

包括以下材料：

10-1 企业情况证明材料

1）企业简介

2）政府采购需要落实的政策声明文件或证明材料（若有，声明文件原件编制在投标文件正本中，其他证明材料须提供加盖公章的复印件或扫描件）

3）有利于项目建设的认证证书及专业技术能力等证明材料

10-2 设备备品

根据所投设备备品、配件供应有保障且货源渠道正规，技术资料，有利于项目建设的相关证书及专业技术力量等方面。

10-3 同类业绩

以采购合同为准，若复印件或扫描件不清楚或无实质性内容，视为不完整合同。（原件备查）

10-4 项目实施方案

投标单位根据项目特点按招标文件要求自拟，须包括货源保障，实施计划，安装调试等方面。

- 11.服务承诺证明材料

11-1 售后服务方案

投标单位依据产品特性和需求，按招标文件要求自拟售后服务方案；包括但不限于：售后服务机构、服务团队、服务内容，培训方案等。

11-2 售后服务机构分布情况

投标单位应提供在陕西省境内的售后服务机构自检证明材料或与合作方的协议书，这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人，应在投标文件中一一列出（参考样式如下）。须提供相关证明材料。

| 服务机构名称 | 所在地 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购人将核实中标供应商在此提供的售后服务机构，如果不属实，则从质量保证金中扣除合同总额的2％作为违约处罚。

11-3 备品备件合理性方案

（投标单位依据产品特性自拟。）

- 12.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 
　　1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 
　　2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 
  3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。 
  4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。 
  5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。 
  6、不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 
  7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 
  8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　  9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                        　（盖章） 
授权代表：　　　　　     　　　       　（签字）

地　　址：

邮    编：　　                     　　 
电　  话：

年　　月　　日

- 13.附件：政府采购担保函

说明：保证金若采用第一种形式提交，则不需要提供此担保函。

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于                       （以下简称“投标人”）拟参加编号            的          项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币   元（大写        ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在   个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为       的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年  月  日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

- 第七章 货物需求与技术要求

- 一、技术总则

1.说明

1.1投标单位应仔细阅读技术规格与要求中规定的所有条款，包括各项技术规格，并且应全部做出响应。

1.2投标人应保证所提供的设备符合或高于“技术规格与要求”规定的相关的设备质量技术标准的要求，技术指标高于“技术规格与要求”的，将受到鼓励并在技术得分中予以考虑。

各投标单位所投所有货物不能出现品牌型号完全一致的情况，若出现上述情况，评审时只选取报价最低的投标人，其他投标人的投标文件视为无效。

1.3 相关仪器设备，需取得通过资质认定的产品质量专业检验机构检测合格的检测报告。投标单位所提供的产品必须符合国家相关安全和节能环保标准。

1.4 在签订合同之后，甲方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权力，中标人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由采购人与中标人商定。

1.5 投标单位所提供的产品除非在技术规格中另作规定外，若以下三个标准对相关产品有要求的，还必须符合以下三种标准中的一种标准的要求：

（1）现行的中国国家标准；

（2）部颁标准；

（3）通用国际标准。

1.6 投标单位所提供设备的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验及设备的测试等，都应按国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

1.7 投标单位提供设备所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一使用公制单位。

1.8 投标单位应优先选投最新期《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》中的货物，在评审时将受到鼓励并在技术得分中予以考虑；属于政府强制采购节能产品范围的产品必须采用清单内的产品，并附对应的清单目录。

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）；目录以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布最新一期清单为准。

1.9 投标单位必须提供投标设备的详细技术资料，以方便招标方评标、定标。

1.10 投标单位提供的货物必须是全新的，未使用的。

1.11 凡涉及专利权、专利技术、生产许可证、特许经营权、商标权、版权、计算机软件等无形资产的，应属投标单位或投标单位授权单位所有。

2.技术文件要求

2.1 投标文件要求

2.1.1 投标单位务必在投标文件中明确所报价设备的型号、商标名称及生产厂家、产地。

2.1.2 投标单位在投标时应提供完整的技术文件，其中包括设备的性能参数、主要用途等资料。

2.1.3 投标单位在投标文件中必须提供与投标产品型号一致的技术证明资料及招标文件要求的质量检测报告，上述材料必须体现投标产品的主要技术参数规格等指标，此类资料是技术评议的重要依据。未按要求提供此类资料的，可能导致评标委员会因无法确定投标文件的技术响应度而按非响应投标处理。产品若需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），投标单位应在投标文件中加以说明。

2.1.4 投标单位提供的所有技术文件、资料、图样都应优先使用中文，字迹清楚，内容完整，采用ISO标准和中国的相应国家标准规定的通用图形的符号。

2.1.5 投标单位所提供的物品的技术规格应与每一品目所要求的相符。投标单位应根据投标产品的正式出版样本如实逐项填写技术规格响应偏离表。若未根据正式出版样本如实填写，则有可能导致标书作为非响应投标处理。若投标单位未如实填报技术规格响应偏离表或有弄虚作假行为，该投标书将作为无效投标处理。投标单位未填写技术规格响应偏离表的，将被视为非应答投标而被拒绝。

2.2 在评标过程中，评委有权要求投标单位提供任何有关本次评标所需的相关资料，投标单位在接到此类要求时，务必在规定的时间内，迅速给予答复，无答复的投标，将视为无效投标。

2.3 工作条件要求

除非该品目在技术规格要求中另有说明外，所有仪器、设备和装置均应适合国家标准或行业标准规定的使用、运行条件。

2.4主要产品及主要功能要求

2.4.1除配件、附件外，须提供产品来源渠道合法证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权书等），未提供者产品无效；同时，应提供制造商出具相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；未提供者或未能提供准确描述产品功能情况的，可视为无效产品；上述证明材料须装订到正本中，副本中可以用此件的复印件。

3.服务要求

3.1中标人的责任包括从投标设备及其配件的制造到整台（套）设备的交付使用。

3.2 投标单位应提供在陕西省境内的售后服务中心自检证明材料或与合作方的协议书，这些服务中心和特约维修服务点的名称、地址、电话、联系人应在投标文件中一一列出。

3.3 维修中心应备有对所购设备进行及时维修所需的常用关键零部件。

3.4 投标单位应保证设备在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的组件或零、部件可方便地得到修理和免费更换。

3.5 设备使用期间，凡发生质量问题，乙方均应能够及时地提供甲方提出的技术服务要求。在质量保证期内，甲方发出通知后，乙方应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零、部件，以保证设备正常运行。

4.检验

4.1 出厂检验

设备出厂前，应按技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同设备提供出厂检验报告、质量合格证，结果必须符合验收标准的要求。

4.2 交收检验按招标文件规定的验收办法执行。

- 二、货物需求与技术要求

1、项目要求

为完善医疗设备，提高服务质量，汉阴县中医医院采购本次设备。主要用于成人腹部、儿童腹部、浅表组织及小器官、肌骨神经、血管（外周、颅脑、腹部）、成人心脏、儿童心脏、泌尿、小儿髋关节及术中超声等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

2、采购需求

- 第1标项：彩色多普勒超声诊断系统

1）主要技术规格及系统概述

1.主机系统性能概况

1.1显示器及操作系统

1.1.1 ≥21.5英寸数字纯平高分辨率彩色超薄显示器，1920×1080分辨率，高清无闪烁，多关节设计，高度可调，可旋转，可倾斜。

1.1.2 主机操作面板具备超大彩色智能触摸屏≥12英寸

1.1.3 主机具备智能化操作平台，可在上下/左右/前后范围内灵活调节，并且可以电动升降

1.2 主机系统

1.2.1 全数字化动态宽波束发射与接收技术，连续发射与接收超声信号，全程整场动态实时聚焦，像素级聚焦技术，无固定聚焦段或聚焦点，本地大数据存储原始射频信号，最大限度提高空间分辨率和时间分辨率。

1.2.2 高级动态数字编码声束处理技术

1.2.3 脉冲优化处理技术

1.2.4 智能化自动增益优化技术

1.3 二维灰阶成像单元

*1.3.1 单晶体探头技术： 采用单晶体探头技术，显著提高图像空间分辨率及穿透力。

1.3.2 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收， 支持多角度声束偏转复合，提高图像空间分辨率及组织边界显示。

1.3.3 智能斑点噪声抑制技术：采用智能化斑点噪声抑制技术，有效降低斑点噪声信号，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，分级可调。

1.3.4智能像素优化技术：直接提取回波信号用于成像，智能增加组织结构回声信号，去除噪音及伪像，以提高图像整体空间分辨率和对比分辨率，分级可调≥3级；

1.3.5 自适应对比增强技术：采用智能图像算法，提高图像信噪比；

1.3.6 高级编码相位反转组织谐波成像技术，提高侧向分辨率及对比分辨率。

1.3.7 一键自动优化TGC、压缩曲线、增益调节

1.4 频谱多普勒成像单元

1.4.1 具有PW、HPRF、CW频谱多普勒模式

1.4.2 高性能三同步成像

1.4.3 单键自动优化多普勒频谱

1.4.4 自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测

1.4.5 频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数

1.5 彩色血流成像单元

1.5.1 超高帧频彩色多普勒成像技术

1.5.2 能量图及方向性能量图技术

1.5.3二维和彩色同步双幅实时显示

1.5.4 能在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断

1.5.5 彩色多普勒成像频率可视可调，独立分级可调≥6级（附图）

1.5.6 血管增强显示技术：采用数字编码技术而非多普勒原理成像，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免彩色叠加和外溢

1.5.7 具有内置冠脉血流显像软件

1.6 组织多普勒成像单元

1.6.1 编码二次谐波技术

1.6.2 编码脉冲反向谐波技术

1.6.3 实时一键式组织速度图成像

1.6.4 实时一键式组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像

1.6.5 二维，彩色M型，速度曲线同屏显示

1.6.6 主机在线同时显示8个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线

1.6.7 主机在线组织同步化显像，并具有≥12节段心肌同步化牛眼图显示

*1.7 超声造影成像单元

1.7.1具备编码脉冲反向谐波和编码调幅造影成像技术

1.7.2支持左心腔造影

1.7.3具备flash，机械指数可调，可心电触发和时间触发，长度可调

1.7.4 可与斑点噪音抑制等技术结合使用

1.7.5 具有双时钟计时，存储时间长短可调

1.7.6可实时前向存储、后向存储、实时回放存储、编辑后存储等多种方式

1.7.7具有在线及离线时间-强度曲线分析工具，能按wash-in/wash-out分析数据

2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

2.1 一般测量：距离、面积、容积等测量

2.2 多普勒血流测量及分析

2.3 心脏功能测量与分析

2.3.1直线解剖M型和曲线解剖M型：实时、冻结或回放图像上可获得M型扫描线360度任意旋转或者多点任意描记，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式

2.3.2	自动二维心功能测量，支持单平面和双平面计算

2.3.3	组织多普勒定量分析技术： 实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示； 心肌运动同步性定量分析，快速直观显示峰值速度、达峰时间、间隔侧壁延迟、间隔后壁延迟、基底最大延迟、所有节段最大延迟等多种参数，并具有≥12节段心肌的牛眼图显示

*2.3.4	在线斑点追踪定量分析： 半自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期峰值应变（PSS）、收缩后收缩指数（PSI）、峰值应变离散（PSD)，提供≥18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等（附图）

2.4 产科测量软件包

2.4.1内置产科测量软件包，包含胎儿生长分析数据与图表

2.4.2胎儿生长发育曲线显示，支持多胞胎对比，多胞胎数≥4个

2.4.3可根据用户需要选择欧洲、美国和亚洲人群的计算公式，亦可自定义公式。

2.4.4 血管内中膜自动测量：血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线，可以和血管造影相结合。自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等

3.图像存储与（电影）回放重显单元

3.1超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现

3.2动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机，无需特殊软件

4.参考信号

心电、心音、脉搏波、心电触发

5.输入/输出信号

输入：VCR、RGB彩色视频

输出：复合视频、RGB 彩色视频、高清输出接口

6.连通性

DICOM 3.0版接口部件，包括传输， 打印， 检索和通用格式

7.记录装置

DVD/CD记录

2）技术参数及要求

1.系统通用功能

1.1监视器：≥21.5英寸高分辨率彩色超薄监视器，高度可调，可旋转，倾斜， 亮度可调

1.2 主机操作面板具备超大彩色智能触摸屏≥12英寸

1.3 探头接口选择≥4个

2.探头规格

2.1频率：超宽频带可变频探头， 最高支持频率≥15MHz

2.2二维及多普勒（B/D) 兼用： 电子扇形B/PW及B/CW、凸阵探头B/PW、电子线阵B/PW

2.3类型： 可支持相控阵、电子凸阵、电子线阵、术中探头以及经食道探头

3.二维成像主要参数：

*3.1扫描频率：单晶体相控阵探头：超声频率1.5-4.5MHz

宽频可变频电子凸阵探头：超声频率2.0-6.0MHz

电子线阵探头： 超声频率3-10MHz

3.2扫描速率：全视野， 18cm深度时，帧速率≥60帧/秒

*3.3扫描深度：最大扫描深度≥38cm

3.4扫描线：每帧线密度≥300超声线

3.5 二维扫描最大帧频≥1000fps

3.6 回放重现：灰阶图像回放≥1000幅

3.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

3.8增益调节：B/D可独立调节，TGC分段≥8段

*3.9成人相控阵探头扫描扇角≥110°（附图证明）

3.10	成像帧频： 相控阵探头扫描角度90°、18cm扫描深度时，帧速率≥100帧/秒 （附图说明）

4.频率多普勒

4.1方式： 脉冲波多普勒PW, 连续波多普勒CW

4.2多普勒探头与频率： 电子扇形PW, CW

4.3最大测量速度：PW: +7.6m/s; CW: +19.2m/s

4.4最低测量速度1mm/s （非噪声信号）

4.5显示方式：B/D, M/D, D

4.6电影回放： ≥30秒

4.7零位移动： ≥6级

4.8取样宽度及位置范围：宽度1—15mm; 分级可调

5.彩色多普勒

5.1显示方式： 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示；

5.2二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

5.3彩色显示角度≥110°

5.4彩色显示帧数： 扫描角度90°、18cm深度，帧频≥28帧/秒（附图）

5.5 组织多普勒帧频：扫描角度90°、18cm深度，帧频≥130帧/秒（附图）

5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -20°- +20°

5.7 显示控制：零位移动分±15级

5.8 彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤5mm/s

5.9 实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像，可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。

5.10超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调

6.超声图像及病案管理系统

6.1动态图像采集，存储， 一次连续采集≥100幅

6.2同屏电影回放≥12画面，可调回放速度

6.3存储图像及文档：超大500GB硬盘，CD\DVD、4个USB存储

6.4报告存储，检索，统计

6.5为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储。

7.超声功率输出调节

7.1 B/M,PW,CDFI，输出功率选择≥8级可调

8.具备与国内售后应用支持中心实时通讯的可视化设备，随时得到厂家技术人员使用上的支持与指导，保障设备最佳运行。（提供场地和图片说明）

3）配套附件

1.硬件配置

原装品牌商用电脑，≥4G内存，≥1000硬盘，≥21.5寸液晶显示屏

原装彩色激光打印机

软件套装：加密狗，高清采集卡，数据线，脚踏开关

2.软件功能参数

2.1操作界面：

（1）系统基于WINDOWS平台，全中文操作；

（2）无菜单式逻辑设计，全图标化操作界面，易学易用；

（3）病人信息、病人列表、书写报告、动态图像、采集图像，五项功能模块在同一操作界面，无需切换，医生可以边写报告边看图像；

2.2权限管理：

（1）规范的用户权限管理，方便自如的角色切换；

（2）分为管理者和普通用户，管理员用户可以对所有病人资料进行系统管理，普通用户仅可以对自身建立的病人资料进行编辑管理，不能修改、删除其他用户建立的病人信息资料。而病例资料的浏览功能不受角色限制；此功能让用户尽享数据安全；

2.3后台处理：

（1）全新的分组式后台采集功能模式，支持先采集，后登记，采集的图像可以指定给任何病人；

（2）后台批量打印功能，一次性集中打印当天检查或医生特定需要的某一批次所有报告；

2.4报告设计：

（1）全模式任意报告样式的报告编辑器，输出病人报告单的格式医生可根据临床习惯直接进行个性化设计，包括线、字段、图片、位置、大小、颜色任意设计；

（2）自动生成彩色图文一体化的诊断报告单；

（3）可以自定义默认打印报表类型或自由选择打印报表类型

（4）可选择WORD报告模式，编辑更方便、简单。

2.5模板病例：

（1）具备规范的开放性专家系统词库和报告模板，模板囊括了常用检查病例，并有下拉词条选择功能，使医生几乎无需使用汉字输入方法，即可在系统词库和模板的帮助下，迅速完成诊断报告。专家词库和模板可根据临床习惯随时进行修改和补充；

（2）模板和词库结构均采用流行的树形目录方式，使医生选择报告模板更加快捷方便；

（3）支持典型病例建立功能；

2.6图像采集：

（1）实时跟踪高清彩超设备的图像，模糊触发式采集方式，医生可以通过鼠标点击实时图像的任意区域进行单张图像的采集，无需瞄准采集按钮，方便医生操作；

（2）支持通过手动或脚踏采集开关进行遥控采集；

（3）独特自动发声确认采图成功，而无需外接音箱设备；

（4）图像采集幅数不受限制；

（5）支持DVI、HDMI、HD-SDI、VGA等多种高清信号格式

2.7图像显示：

（1）动态调节图像亮度、对比度、色度、饱和度和锐度，支持动态影像的全屏显示功能，让医生观看图像更加方便，全屏显示亦可采集图像。

（2）医生可以根据需要调节动态影像的输出显示大小（最高可达1920*1200P）。

（3）系统可以对已经采集的图像进行同屏显示，并且医生可根据需要对图像先后位置自由调换。

2.8图像质量：

（1）采用高清专用的图像采集卡，集成高性能图形处理芯片；

（2）图像高清晰、逼真；

2.9图像处理：

提供图像长度、角度、面积的测量，图像亮度、对比度、饱和度、文字标注、放大、剪裁、镜像、旋转、浮雕、雾化、伪彩、黑白显示、负向等丰富的图像后处理功能；

2.10图像裁剪：

医生可以根据需要对图像区域无效图像信息进行裁剪，使报告图像更美观的同时，更能节省打印的成本；

2.11录像管理：

（1）采用软件技术压缩方式，系统录像可以支持多种压缩格式，医生可以根据需要选择录像的输出大小，压缩的质量；

（2）同一个病人可以分段、多段录取动态影像，每一段录像的时间没有限制（根据计算机的存储空间而定），并可对播放录像进行二次回采。

（3）录像管理中，可以播放、删除录像，并设置了录像的存储路径，医生可以直接找到录像的源文件，方便拷贝。

2.12检索功能：

20多种项目组合查询，可多条件地进行数据过滤，方便医生精确锁定查询结果，诊断内容和结论的模糊查询，便于医生对资料的归纳和总结；

2.13备份功能：

（1）数据库的人工智能备份：采用ＩＥ浏览格式，无须依赖软件环境，可在任意电脑上同时显示图像信息和病人资料，可以制作成幻灯片，进行医学讲座和交流；

（2）支持WORD备份图文报告（需采用WORD报告打印功能）；

（3）支持图片报告备份功能，方便医生保存图文一体化报告；

2.14统计功能：

提供日常统计模块，对选择相应时间段内的医生工作量统计，送检医生工作量统计，诊断医生检查项目分类统计，病人性别统计，病人年龄统计，病区工作量统计，设备工作量统计，科室工作量统计等，方便科室日常管理；

3.超声检查专用床及椅，一套

3.1 规格要求

3.1.1 长度：全长：210±2cm；床面长度：190±2cm；

3.1.2 宽度：床面宽度：65±1cm；

3.1.3 高度：床面低位：55±1cm；床面高位：78±1cm；复位高度：62±1cm；固定式垫枕：5±1cm；

3.1.4背部电动升降，最大角度：75±5度；

* 3.1.5臀部电动升降，高度范围：10cm±1cm；

3.1.6床面正反位倾斜最大角度：15±2度；

3.1.7动态承重：整体升降承重最大175±5 kg。

3.2 材质要求

3.2.1 床面、垫枕使用户外高防皮革，抗菌、耐磨、防水、防腐、防紫外线；

3.2.2 床面、垫枕内部采用高密度海绵，耐久结实，永不变形；

3.2.3床架整体选用优质冷轧钢，超强承重，安全可靠。

3.3 辅助要求

3.3.1 电动病床配有万向静音脚轮，轻巧方便，移动灵活；

3.3.2 床尾扶手，圆角设计，方便移动，保护医患人员安全；

3.3.3输液架卡位及伸缩式双段设计四挂钩输液架，高度调节：85—150cm；

3.3.4 红外无线遥控，操作整体全部功能。

3.4 功能要求

3.4.1 整床电动水平升降；

3.4.2背部电动升降；

*3.4.3臀部电动升降；

3.4.4 整床电动正反位倾斜；

3.4.5全自动智能纠偏更换检查垫装置，检查垫更换长度可控，提高效率；

3. 4.6一体化移动式超声耦合剂加热装置，温度范围35—42度，电子、机械双重过热保护；

*3.4.7 全功能一键复位。

3.5 检查椅

3.5.1整体设计与检查床相匹配。