××单位年度公共机构能源资源消费

情况分析报告（模版）

一、能源资源消耗总体状况

（一）能源消耗总量及构成

1．总量情况。是指2010年至2016年公共机构的电、原煤、油（汽油、柴油）、天然气等能源消耗总量及各类型能源消耗量的逐年变化情况（附表说明）。

| 年份 | 消耗总量 | 电 | 煤 | 天然气 | 汽油 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （折标准煤） | （万千瓦时） | （万吨） | （万立方米） | （万升） | （折标准煤） |
| 2010年 |  |  |  |  |  |  |
| 2011年 |  |  |  |  |  |  |
| 2012年 |  |  |  |  |  |  |
| 2013年 |  |  |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |  |  |

表1  2010至2016年公共机构能源资源消耗总量情况

2．构成情况。以年统计数据为基准，采用统计分析结构分析法，描述公共机构各类型能源的消耗量占比情况（附图说明）。

图1   年公共机构各类型能源构成情况

3．主要指标情况。主要指人均和单位建筑面积消耗量。分别描述2010年至2016年公共机构人均和单位建筑面积消耗量及变化情况（附图说明）。

图2  2010年至2016年公共机构人均能耗量变化情况

图3  2010年至2016年公共机构单位建筑面积能耗量变化情况

- （二）主要类型能源消耗情况

◆对本行政区域公共机构能源消耗占比较大的3至5类能源进行分析，其中必须包括电和油（汽油、柴油）。

1.电消耗情况。主要内容包括2010年至2016年公共机构的电消耗总量、人均用电量和单位建筑面积用电量及逐年变化情况（附图说明）。

图4   2010至2016年公共机构电消耗总量变化情况

图5   2010至2016年公共机构单位建筑面积用电量变化情况

2．原煤消耗情况。主要内容包括2010年至2016年公共机构的原煤消耗总量、人均和单位建筑面积消耗量及逐年变化情况；二是2010年至2016年公共机构单位建筑面积的煤炭消耗总量及逐年变化情况（附图说明）

图6  2010至2016年公共机构用煤总量及人均用煤量变化情况

3．公务车用油情况。主要内容包括2010年至2016年公共机构的公务车用油（汽油、柴油）总量、单车消耗量及逐年变化情况（附图说明）。此项分析中，不包括非公务车消耗的油量。

图7   2010至2016年公共机构公务车用油总量及单车消耗量变化情况

（三）水消耗情况

主要指2010年至2016年公共机构水消耗总量、人均用水量及逐年变化情况（附图说明）。

图8   2010年至2016年公共机构水消耗总量及人均用水量变化情况

二、存在的主要问题

三、下一步工作建议

公共机构能耗统计中各项能源折算

标准煤计算公式

- 电（吨标准煤）＝消耗量（万千瓦时）×1.229

- 煤（吨标准煤）＝消耗量（万吨）×7143

- 天燃气（吨标准煤）＝消耗量（万立方米）×13.3

- 汽油（吨标准煤）＝消耗量（万升）×10.74122

- 柴油（吨标准煤）＝消耗量（万升）×12.53106

- 煤油（吨标准煤）＝消耗量（万升）×12.06548

- 热力（吨标准煤）＝消耗量（万千焦）×0.0003412

- 热力（吨标准煤）＝供暖面积（万平方米）×0.03×10000