汉环复〔2024〕8号

安康市生态环境局汉阴分局

关于绿源液化气站迁建项目环境影响报告表的批复

汉阴县绿源燃气有限公司：

你公司委托陕西中蓝企方环境科技有限公司编制的《绿源液化气站迁建项目环境影响报告表》收悉。根据专家函审意见，现批复如下：

一、基本情况

该项目位于汉阴县城关镇太平村五组，用地面积9440.08m2，总投资4800万元，其中环保投资60万元，占总投资1.25%。迁建后项目设计年充装LPG2100吨，储气总容积为450m3，主要建设储罐区、生产用房、办公用房、辅助用房、泵房等；储罐区购置100立方米液化气储罐4个，50立方米残液罐1个；项目由主体工程、公用工程、辅助工程和环保工程组成。经审查，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护要求后,项目建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目施工、运营过程中应重点做好以下工作

（一）加强施工扬尘、运营废气管理。施工期大气污染主要为施工场地扬尘和车辆运输中产生的扬尘。项目应严格落实“工地周边围挡、物料堆放覆盖、场地平整湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输”6个100％扬尘管控措施，禁止现场搅拌混凝土、砂浆，应合理规划施工材料运输路线、时间，尽量避免经过人口密集区。运营期产生的废气主要为槽灌车卸气废气、充装过程废气、残液回收废气及液化石油气储罐呼吸废气、骑车尾气，因排放量小，实施无组织排放。废气排放需满足相应标准。

（二）加强废水管理。施工期废水主要为施工人员的生活污水以及施工废水。施工生活污水依托周边居民房，经化粪池后用于周边农地，不外排；施工废水经沉淀池沉淀处理后，可回用至场地洒水抑尘等施工环节中，不外排。项目运营期不产生生产废水，产生的废水为生活污水，生活污水经化粪池处理，定期清掏用于肥田，不外排。污水排放需满足相应标准。

（三）实施噪声达标处理。施工噪声主要为施工机械产生的噪声，施工期选用低噪声施工机械设备和工艺，严格全围挡隔离措施，合理安排施工时段。运营期噪声主要为压缩机、泵等设备产生的噪声，通过墙体隔声、选用低噪声设备、设置基础减振，设备定期维修保养，杜绝设备不正常运转等产生的高噪声现象。噪声排放需满足相应标准。

（四）强化固体废物管理。施工期固体废物主要包括建筑垃圾、施工人员生活垃圾和土石方。施工期建筑垃圾应分类收集，对于废弃的包装材料定期收集外售综合利用，建筑垃圾收集后统一堆放于指定地点，由施工方统一清运；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理；开挖的土石方用于场地的平整。运营期产生的固废主要为生活垃圾、废钢瓶等一般固体废物以及残液等危险废物。生活垃圾交由环卫部门定期清运；废钢瓶在瓶库收集后外售功能化处理；产生的残液属于危险废物，经残液罐收集后，通过烃泵将残液打入槽车由厂家回收返回炼油厂。严禁随意倾倒固废。

（五）加强环境应急管理。落实环境风险防范和应急措施，编制突发环境事件应急预案，经评审后报我局备案，储备应急物资，定期开展应急演练。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

- 四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

- 五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，我局综合执法大队负责该项目的事中事后监督管理。

特此批复

安康市生态环境局汉阴分局

2024年5月16日